Приложение № 10

к Техническим требованиям

«ОКПД2 25.11.23.114. Поставка, сборка и монтаж затворов водосливной плотины №№1,3 и затворов байпаса спиральной камеры №№4,9,14, поставка, укрупненная сборка и замена решеток сороудерживающего сооружения №№19,20 Жигулевской ГЭС».

Требования к количественному составу и квалификации персонала.

| Квалификация | Кол-во штатных единиц | Группа допуска (не ниже) | Подтверждающий документ | Дополнительные требования (наличие предоставленных прав) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель организации | Не менее 1 чел. |  | Удостоверение, подтверждающее квалификацию | В.2. Гидротехнические сооружения объектов энергетики (Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13, п. 2 «а») |
| Руководитель работ – ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений; - соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности- руководитель сварочных работ | Не менее 1 чел. | Группа не ниже III гр. ЭБ (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" раздел II, п.2.3) | Диплом об образовании, удостоверение, подтверждающее квалификацию | 1) Удостоверение о проверке знаний (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" раздел II, п.2.4). 2) Удостоверение с 3-й группой по безопасности работ на высоте. (Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" раздел II, п.13, п.15, п.26). 3) Удостоверение об аттестации в области: А.1 Основы промышленной безопасности (Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" Статья 14.1, п.2. 4) Б.9.3. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 (ред. от 22.01.2024) "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" Раздел III, п.22, подпункт «и»). 5) В.2. Гидротехнические сооружения объектов энергетики (Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13, п. 2 «в») 6) Специалист сварочного производства не ниже II уровня (Проект производства сварочных работ при монтаже затвора 1 ДО 13320 от 15.04.2013 раздел 6). |
| Монтажник стальных и железобетонных конструкций (производитель работ) | Не менее 1 чел. | Группа не ниже II гр. ЭБ (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" раздел II, п.2.3) | Удостоверение, подтверждающее квалификацию | 1) Разряд 6 (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 №243 (ред. от 30.04.2009) "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" параграф 192). 2) Удостоверение о проверке знаний (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" раздел II, п.2.4) 3) Удостоверение со 2-й группой по безопасности работ на высоте (Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" раздел II, п.13, п.14, п.26). |
| Монтажник стальных и железобетонных конструкций (члены бригады) | Не менее 2 чел. | Группа не ниже II гр. ЭБ (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" раздел II, п.2.3) | Удостоверение, подтверждающее квалификацию | 1) Разряд 6 (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 №243 (ред. от 30.04.2009) "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" параграф 190). 2) Удостоверение о проверке знаний. (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" раздел II, п.2.4) 3) Удостоверение с 1-й группой по безопасности работ на высоте. (Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" раздел II, п.13, п.14, п.26). 4) Удостоверение стропальщика. (Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 (ред. от 22.01.2024) "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" Раздел III, п.25, подпункт «а»). |
| Газорезчик (член бригады) | Не менее 1 чел. | Группа не ниже II гр. ЭБ (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" раздел II, п.2.3) | Удостоверение, подтверждающее квалификацию | 1) Удостоверение о проверке знаний. (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" раздел II, п.2.4). 2) Удостоверение с 1-й группой по безопасности работ на высоте.(Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" раздел II, п.13, п.14, п.26). |
| Сварщик (член бригады) | Не менее 1 чел. | Группа не ниже II гр. ЭБ (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" раздел II, п.2.3) | Удостоверение, подтверждающее квалификацию | 1) Разряд 5 (Проект производства сварочных работ при монтаже затвора 1 ДО 13320 от 15.04.2013 раздел 6). 2) Удостоверение о проверке знаний (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" раздел II, п.2.3). 3) Специалист сварочного производства I уровня. (Проект производства сварочных работ при монтаже затвора 1 ДО 13320 от 15.04.2013 раздел 6). |
| Сварщик (член бригады) | Не менее 1 чел. | Группа не ниже II гр. ЭБ (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" раздел II, п.2.3) | Удостоверение, подтверждающее квалификацию | 1) Разряд 4 (Проект производства сварочных работ при монтаже затвора 1 ДО 13320 от 15.04.2013 раздел 6). 2) Удостоверение о проверке знаний (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" раздел II, п.2.4). 3) Удостоверение с 1-й группой по безопасности работ на высоте. (Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" раздел II, п.13, п.14, п.26). |