| «ПОДГОТОВИЛ» Ведущий специалист отдела строительно-ремонтных работ ________________/Никитин М.А. « » 2026 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Инициатор договора Начальник Управления строительно- ремонтных работ ________________/ Кулаков Р.В. « » 2026 г. |
| --- | --- |

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 28.25.12.190 Поставка цилиндров для пароувлажнителей модели GiantSteam MAX»

Лот № 0028-ТО ДОХ-2026-СК РусГидро

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.5.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	10

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Заказчик | Акционерное общество «Сервисная компания РусГидро» (АО «СК РусГидро») |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| МТР | Материально-технические ресурсы |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2 28.25.12.190 Поставка цилиндров для пароувлажнителей модели GiantSteam MAX»

#### Цель использования закупаемой продукции

обеспечение эффективного и стабильного производства пара для поддержания заданного уровня влажности в помещении.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Доставка до склада. Объекты Заказчика с ограниченным допуском, проход/проезд на территорию осуществляется по предварительно оформленным пропускам.

#### Иные требования и сведения общего характера

Цилиндры должны быть предназначены именно для модели пароувлажнителя GiantSteam MAX. Использование неподходящих цилиндров может привести к неисправности оборудования.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Модель цилиндра | Модель пароувлажнителя | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цилиндр С023 | GiantSteam MAX 023 | шт | 2 |
|  | Цилиндр С008 | GiantSteam MAX 008 | шт | 2 |
|  | Цилиндр С015 | GiantSteam MAX 015 | шт | 1 |
|  | Цилиндр С045 | GiantSteam MAX 045 | шт | 4 |
|  | Цилиндр С032 | GiantSteam MAX 032 | шт | 1 |
|  | Цилиндр С065 | GiantSteam MAX 130 | шт | 10 |
|  | Цилиндр С004 | GiantSteam MAX 004 | шт | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.25.12.190 Поставка цилиндров для пароувлажнителей модели GiantSteam MAX | С даты подписания Договора | В течение 90 к.д. с даты подписания Договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД 2 28.25.12.190 Поставка цилиндров для пароувлажнителей модели GiantSteam MAX

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) | В соответствии с п.п. 2.1 настоящих ТТ |  |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- |
|  | Совместимость с моделью увлажнителя | Цилиндры должны быть предназначены именно для GiantSteam MAX и соответствовать техническим характеристикам устройства |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
|  | Упаковка | Продукция должна поставляться в надёжной упаковке, которая защищает ее от механических повреждений, влаги и загрязнений. На упаковке должны быть указаны маркировка, срок годности и инструкции по хранению (на русском языке). |  |  |
|  | Документация | В комплекте должна прилагаться техническая документация (паспорт, инструкция по установке и эксплуатации), где указаны требования к безопасности и условия эксплуатации |  |  |
|  | Поставка продукции (погрузка, доставка, разгрузка) осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставка осуществляется в полном объеме. |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
|  | В момент передачи продукции Покупателю, продукция должна иметь гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания Заказчиком Товарной накладной. Гарантия распространяется на весь поставляемый Товар. В случае поставки товара ненадлежащего качества, поставки некомплектного товара, недопоставки товара, замена поставленного товара товаром надлежащего качества, доукомплектование и/или допоставка товара, производится Поставщиком в срок не более 30 (тридцати) к.д. со дня подписания двустороннего акта, оформленного по факту приемки товара. Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой поставленного товара товаром надлежащего качества, допоставкой и/или доукомплектованием поставленного товара, а также представлением надлежащим образом оформленного пакета первичной документации осуществляются за счет Поставщика и его силами. |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению).

#### Стоимость за единицу Товара включает в себя все затраты Поставщика, в том числе стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой – погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), все установленные налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязанность по уплате которых возникла у Поставщика в связи с исполнением обязательств по Договору,  заключенному на основании проводимой закупки.

#### Критерием выбора победителя является наименьшая стоимость

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

#### По результатам настоящей закупки заключается договор с наименьшей ценой, предложенной Участником закупки, который был признан Победителем. Стоимость за единицу Товара фиксируется в Спецификации к Договору.