1

	Номер ТЗ
	401Т

	Номер материала SAP
	


“УТВЕРЖДАЮ”

     Главный инженер АО «ТГЭС»
                                                                                         __________________ / С.И. Медведев /
“______” _________________ 2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку термостойкой ленты (лот № 401Т)
1. Технические требования к продукции.

Технические данные продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице 1:
Таблица 1

	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024

	№

п/п
	Наименование Товара (марка)
	Технические требования и характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во
	ОКПД 2
	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)

	

	1
	Лента ЛСЭ-300 сигнальная «Осторожно кабель» 100м
	Ширина: 300 мм

Длина: 100 м

Цвет: красный

Тип: сигнальная лента

Текст надписи:

«Осторожно кабель»

Материал основы: полиэтилен
	упак
	16
	22.29.21.000
	Ограничение

	

	2
	Лента ЛЭТСАР 
КФ-0,5
	Тип товара: Лента клейкая, защитная/изолента 

Изоляционный (ая): Да

Ширина: 26±1 мм.
Материал: Полимер

Длина: 25 м
Толщина: 0,5±0,05 мм
Вес: 500 г.
Рабочая температура: 
от -40 до 200°С
Условный предел прочности при растяжении: 
не менее 1,0 МПа.
Электрическая прочность: 
не менее 10 кВ/мм
	шт
	60
	22.29.21.000
	Ограничение


2. Общие требования. 

2.1. К поставке термостойкой ленты допускаются, отвечающие следующим требованиям:

·      продукция должна быть новой, ранее не использованной;

· для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
2.2. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».
2.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка транспортирование, условия и сроки хранения термостойкой ленты должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки термостойкой ленты должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. 

2.4. Срок изготовления должен быть не более полугода от момента поставки.
3. Срок (период) поставки товара: с момента подписания договора до 31.12.2026 года, по предварительной заявке Заказчика, в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки.
4. Требования к поставке товара: Поставщик обеспечивает доставку и выгрузку собственными силами, с использованием собственного транспорта и механизмов в течение 5 рабочих дней после получения заявки. Поставщик не менее чем за 2 суток уведомляет Заказчика о дате поставки товара. Поставка товара осуществляется Поставщиком в место указанное в п.7, по рабочим дням с 8-00 до 16-00 (в пятницу с 8-00 до 14-00). Поставщик предоставляет всю необходимую документацию для приема товара по количеству, ассортименту и качеству. 
4.1 Досрочная отгрузка продукции может производиться только по письменному согласованию с Заказчиком. 

          5. Гарантийные обязательства.

На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода изготовителя, но не менее 12 месяцев (1календарный год). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента приемки Товара и подписания товарной накладной (УПД). Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6. Состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки термостойкой ленты должны входить документы: 

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на русском языке.
7. Правила приемки продукции.

            Все поставляемое оборудование должно пройти входной контроль, осуществляемый                представителями АО «ТГЭС» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад. 

            В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

            Поставка осуществляется за счет поставщика на склад АО «ТГЭС» по адресу: 

            г. Тула, ул. Демидовская плотина, д.10

Начальник службы ТПиРП                                                                     А.А. Иванов

Начальник службы КЛЭП                                                                       С.Н. Бобылев
