Запрос о предоставлении ценовой информации

(предварительный отбор поставщиков)

Информация о заказчике:

| Полное, и сокращенное наименование и наименование на иностранном языке | Акционерное общество «Аэропорт Архангельск» (АО «Аэропорт Архангельск» Joint Stock Company «Arkhangelsk airport» (JSC «Arkhangelsk airport») |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма | Акционерное Общество |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 2901015817 |
| Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации | 28.03.1996 г. № 5381 Регистрационная палата мэрии г. Архангельска г. Архангельск 16.12.2002 г. № 1022900525075 Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Архангельску г. Архангельск |
| Адрес местонахождения | 163053, г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д. 8 |
| Почтовый адрес | 163053, г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д. 10 |
| Номера контактных телефонов и факсов, электронной почты | (8182) 608-999 (доб.17-21) (8182) 608-999 (доб.11-19) - техническая часть otdogovor@arhaero.ru |

| Дата начала срока подачи коммерческих предложений: | 25 мая 2026 года |
| --- | --- |
| Дата окончания срока подачи коммерческих предложений: | 28 мая 2026 года в 10:00 (МСК) |
| Прием коммерческих предложений осуществляется по адресу: | ЭТП - https://tender.lot-online.ru/ |

Документация предоставляется в виде Коммерческого предложения с указанием цены за весь объем Товара, включая все налоги и обязательные платежи.

Проведение процедуры Запроса о предоставлении ценовой информации (сбора коммерческих предложений) проводится для определения цены договора (НМЦД) и потенциального исполнителя (заключаемого отдельной процедурой), не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика.

Договор по итогам Запроса о предоставлении ценовой информации (сбора коммерческих предложений) не заключается.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по перезарядке и техническому обслуживанию огнетушителей на объектах аэропорта Архангельск и посадочных площадок

| № | Наименование | Основные данные и требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг) | Освидетельствование и перезарядка огнетушителей. |  |
|  | Место выполнения работ | - 163053, г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Аэропорт Архангельск. - Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень ОП Аэропорт «Мезень» (ОП П/П «Койда», ОП П/П «Долгощелье», ОП П/П «Сояна», ОП П/П «Сафоново», ОП П/П «Каменка», ОП П/П «Мосеево», ОП П/П «Ручьи». - Архангельская область, г. Котлас, Аэропорт, строение 1. - Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, Аэропорт. - Архангельская область, Приморский район, п. Соловецкий, Аэропорт. |  |
|  | Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг) | C 01.06.2026 по 31.12.2026. (По заявке Заказчика или в соответствии с утвержденным руководителя Заказчика графиком проведения работ). |  |
|  | Порядок оплаты | 100% постоплата |  |
|  | Функциональная характеристика объекта закупки | - Исполнитель своими силами и средствами организует доставку огнетушителей до места проведения перезарядки и технического обслуживания заявленного количества огнетушителей, оказывает услуги своими силами и средствами, после оказания услуг доставляет огнетушители Заказчику. - Оказание услуг по перезарядке огнетушителей должно сопровождаться техническим обслуживанием огнетушителей, которое включает: - внешний и внутренний осмотр корпуса огнетушителя; - очистку корпуса огнетушителя, запорно-пускового устройства и шлангов от огнетушащего вещества; - испытание огнетушителей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59641-2021; - проверку запорно-пускового устройства на плотность; - замену раструбов на огнетушителях углекислотных (при необходимости); - замену запорно-пускового устройства на огнетушителях углекислотных (при необходимости); - замену ручек на огнетушителях углекислотных (при необходимости); - замену гибких раструбов на огнетушителях порошковых (при необходимости); - проверку на исправность индикатора давления огнетушителей порошковых; - замену манометров на огнетушителях порошковых (при необходимости); - перезарядку огнетушителя на оборудовании исполнителя соответствующим огнетушащим веществом из материалов исполнителя; - опломбирование огнетушителя и нанесение на огнетушитель паспорта перезарядки огнетушителя, в котором должно быть указано: а) наименование и адрес организации, проводившей перезарядку/испытание огнетушителя; б) печать организации, производившей перезарядку/испытание огнетушителя; в) тип огнетушителя; г) марка заряженного огнетушащего вещества; д) общий вес огнетушителя; е) даты проведения перезарядки и дата следующей проверки и перезарядки (число, месяц, год); ж) ФИО лица проводившего перезарядку; - выбраковку неисправных огнетушителей; - возвращение на объект Заказчика на транспортном средстве Исполнителя перезаряженных огнетушителей. - По завершении оказания услуг огнетушитель должен быть опломбирован пломбой исполнителя и иметь паспорт перезарядки огнетушителя с указанием даты перезарядки/испытаний огнетушителя. - При обнаружении непригодности огнетушителя к дальнейшей эксплуатации исполнителем составляется соответствующий Акт технического состояния с выводами о непригодности огнетушителя к дальнейшей эксплуатации, который передается Заказчику. В случае вывода из строя огнетушителя по вине Исполнителя компенсация ущерба происходит за счет средств Исполнителя. |  |
|  | Качественные характеристики объекта закупки | - Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности при оказании услуг. - Оказание услуг осуществляется с учетом специфики объектов заказчика, не нарушая режим его работы и внутреннего распорядка. - Услуги должны быть выполнены в соответствии с требованиями: - Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федерального закона от 27.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; - Результатом оказания услуг является передача от Исполнителя к Заказчику соответствующего изъятому количества, типа и марок, технически обслуженных и перезаряженных огнетушителей с характеристиками, отвечающим требованиям пункта 3 настоящего Технического задания и подписанный сторонами Акт оказания услуг на каждую переданную партию огнетушителей. |  |
|  | Требование к исполнителю | Исполнитель должен иметь действующую лицензию для оказания данной услуги. Требование установлено Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения. |  |
|  | Требование к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг | - Исполнитель гарантирует соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации. - Исполнитель гарантирует надлежащее качество используемых материалов, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям. - На оказанные услуги по перезарядке и испытанию имеющихся у Заказчика огнетушителей устанавливается гарантийный срок 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. - Устранение неисправностей, связанных с гарантийными обязательствами, производятся исполнителем в течение одного рабочего дня после поступления акта выявленных неисправностей от Заказчика, с использованием материалов и комплектующих Исполнителя и за его счет. |  |

- Требования к техническим характеристикам услуг

Огнетушители, имеющиеся в наличии у Заказчика:

| Подразделение | ОП-8 | ОП-5 | ОП-4 | ОП-3 | ОП-2 | ОУ-10 | ОУ-8 | ОУ-5 | ОУ-3 | ОУ-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Аэропорт Архангельск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административное здание (штаб) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| СЭС и ИТ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Здравпункт | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| ПДС | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| ОЭПП |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| СПО | - | - | - | - | - | - | ОУ-55 -7 | 6 | 4 | - |
| ЭСТОП | - | - | 51 | 10 | 1 | 5 | 10 | 17 | 11 | - |
| ССТ и ЭА | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 33 | 8 | 3 |
| Подразделение | ОП-8 | ОП-5 | ОП-4 | ОП-3 | ОП-2 | ОУ-10 | ОУ-8 | ОУ-5 | ОУ-3 | ОУ-2 |
| ОК | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| СОПП | - | 5 | 31 | - | - | - | - | 6 | 4 | - |
| Агентство | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| ОГМ | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
| ПТБ | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| СПАСОП | 3 | - | 3 | - | 2 | 4 | - | 9 | 5 | 1 |
| СЭНС и КС | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - |
| Музей | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| ОВМР и ГО (служба РСО, МТС) | - | - | 4 | - | - | - | - | 8 | 1 | - |
| Учебный центр | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| КЗС | 2 | ОП-50 - 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВПП |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| ОП Аэропорт «Мезень» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мезень | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Койда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгощелье | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Сояна | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сафоново | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Каменка | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Мосеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручьи | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ОП Аэропорт «Котлас» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП-50 -2 | 8 | 6 | - | 3 | - | ОУ-55 - 2 | 8 | 4 | - |
| ОП Аэропорт «Вельск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | 13 | - | 1 | - | 2 | 7 | 1 | - |
| ОП Аэропорт «Соловки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | 2 | - | 1 | ОУ-25 - 2 | - | 9 | 10 | - |