«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЦЭС

ПАО «Якутскэнерго»

_______________М.В. Варейкис

«_____» ____________2026г.

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 42.99.19.142 Стойка для ограждения индустриальная стальная белый/красный BarrierBelt 511Y»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ЦЭС | Центральные электрические сети |
| --- | --- |
| С ИЗПИ | Служба изоляции, защиты от перенапряжений и измерений |

  - Наименование закупаемой продукции

Стойка для ограждения индустриальная стальная является временным ограждением для рабочих мест, доступ к которому необходимо ограничить от посторонних лиц, за счет своего веса и компактности может перевозится на любом транспорте в необходимом количестве для производства.

  - Цель использования закупаемой продукции

Разделение функциональных зон, например, производственного оборудования и проходов к нему; ограждение ремонтно-строительных территорий; создание временных барьеров на рабочих местах и ограждения мест на которые может быть подано напряжение.

  - Иные требования и сведения общего характера

1. Участник гарантирует, что продукция, является новой, неиспользованной, год выпуска не ранее 2 квартала 2026г. и соответствует требованиям ГОСТ или ТУ. Поставщик гарантирует соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации в течение 12 месяцев с момента получения продукции на складе Покупателя.

2. Отгрузочные реквизиты:

Направление: Грузополучатель: филиал Центральные Электрические Сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго». Адрес: 677021, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Михаила. Николаева, 26.

3. Продукция в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. N 2013

"О минимальной доле закупок товаров российского происхождения" должна быть включена: в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации.

4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, в составе своего предложения, он должен, в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований. Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: Для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Технических требованиях.

5.  Участник должен иметь опыт (не менее одного договора поставки) за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре. При этом учитываются только выполненные участником договоры (с учетом правопреемственности).
Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки, в составе заявки, сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справки об опыте Участника», приведенной документации о закупке, с предоставлением скан-копий договоров либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения) подтверждающие представленные в форме данные.
При рассмотрении и оценке заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код по ОКПД2 | Меры по предоставлению режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Стойка ограждения | BarrierBelt 511Y | комплект | 4 | 42.99.19.142 Ограды (заборы) металлические | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |

  - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Стойка ограждения | С момента даты подписания договора | Не позднее 30 дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): Стойка ограждения

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
|  | Требования к параметрам оборудования |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Цветовой оттенок | Бело-красный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Отделка стойки | Порошковая краска | Согласие с требованием |  |  |
|  | Длинна оградительной ленты, м | Не менее 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Крепежные элементы | Нержавеющие материалы | Согласие с требованием |  |  |
|  | Размер высоты ограждения (h), мм | Не менее 1000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Масса ограждения, кг | Не более 15 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Форма исполнения | Переносной комплект | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки МТР | филиал Центральные Электрические Сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго». Адрес: 677021, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Михаила. Николаева, 26. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Маркировка, упаковка и консервация( да, нет) | Требуется упаковка в зависимости от способа доставки | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 12 месяцев с даты приемки. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплектация | - Стойка — 1 шт. - Катушка с лентой — 2 шт. - Основание — 1 шт. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Документация | Руководство по эксплуатации. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  |  |
|  | Стойка для ограждения поз. №1 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» | -Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение» |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы | Не менее 1 года | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Наличие сервисного центра в РФ | Обязательно | Согласие с требованием | -//- | -//- |

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности»

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Ориентировочный объем («расчетный заказ»), указываемый в Коммерческом предложении в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Техническим требованиям «Ассортиментный перечень Товаров», служит только для оценки и сопоставления предложений Участников по ценовому (стоимостному) критерию оценки «Цена» в соответствии с Приложением №6 к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок» (в договоре закрепляются единичные расценки товаров, предложенные в заявке Победителем). Указанный объем является приблизительным и может быть изменен в ходе исполнения обязательств по договору.

  - Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке)

Составил: 		                                      	Согласовал:

Зам. начальника С ИЗПИ			             Начальник С ИЗПИ

__________________/В.С. Кузьминов/			 __________________/И.П. Ушаков/

(подпись)      					                    (подпись)

«____» ____________2026г 	                      		«____» ____________2026г