Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 71.20.11  Лабораторные исследования и испытания концентрации вредных веществ в выбросах и сбросах для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"

Лот № _____

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ПЭС | Передвижные электростанции |
| --- | --- |
| ИВ | Источник выбросов |
| ПДВ | Проект допустимых выбросов |
| КХА | Количественный химический анализ |

Наименование закупаемой продукции

Услуги по проведению лабораторных исследований и испытания концентрации вредных веществ в выбросах и сбросах для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"

Цель оказания услуг

Целью является обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество ИВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Лабораторные исследования и испытания концентрации вредных веществ в выбросах и сбросах для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги": |  |  |
|  | Отбор проб и лабораторные исследования промышленных выбросов для контроля нормативов ПДВ на источниках выброса | шт | 24 |
|  | Отбор проб и лабораторные исследования проб сбросов сточных вод для контроля нормативов на источниках сброса | шт | 2 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Отбор проб и лабораторные исследования промышленных выбросов для контроля нормативов ПДВ на источниках выброса | с даты заключения договора | до 31.12.2027 |
|  | Отбор проб и лабораторные исследования проб сбросов сточных вод для контроля нормативов на источниках сброса | с даты заключения договора | до 31.12.2027 |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 Таблицы 2): Лабораторные исследования и испытания концентрации вредных веществ в выбросах и сбросах для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами: - Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; - Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 19.11.2021 г. № 871 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 г. № 2055 «О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.07.2015 г. № 1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды». | Согласие с требованием | ### ─ |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым методикам | Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 N 422 "Об утверждении Правил разработки и утверждения методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками" | Согласие с требованием | ### ─ |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с «Регламентом процесса «Допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика» №60 от 10.05.2023 г). | Согласие с требованием | ### ─ |  |
|  | Порядок оказания услуги | I этап – проведение в 2027 году отбора проб и лабораторных исследований промышленных выбросов для контроля нормативов ПДВ на источниках выброса в соответствии с аттестованными методиками, входящими в область аккредитации испытательной лаборатории (центра) Исполнителя, согласно Приложения №1: - комплектация, наладка приборов и оборудования для отбора проб выбросов и измерения параметров газовоздушных потоков; - проведение прямых измерений и отбор проб выбросов на источниках в соответствии с перечнем стационарных источников выбросов (Приложение №1 к Заданию на выполнение Услуг); - выполнение количественного химического анализа (КХА) отобранных проб, пересчет результатов из мг/м3 в г/с и т/г; - подготовка, оформление и направление Заказчику протоколов КХА отобранных проб (замеров) выбросов. II этап – проведение в 1 квартале 2027 года отборов и лабораторного исследования проб сбросов сточных вод для контроля нормативов на источниках сброса в соответствии с аттестованными методиками, входящими в область аккредитации испытательной лаборатории (центра) Исполнителя, согласно Приложения №2: - проведение отбор проб сбросов на источниках в соответствии с перечнем определяемых показателей в пробах сточных вод (Приложение №2 к Заданию на выполнение Услуг); - выполнение количественного химического анализа (КХА) отобранных проб; - подготовка, оформление и направление Заказчику протоколов КХА отобранных проб (замеров) сбросов. III этап – проведение во 2 квартале 2027 года отборов и лабораторного исследования проб сбросов сточных вод для контроля нормативов на источниках сброса в соответствии с аттестованными методиками, входящими в область аккредитации испытательной лаборатории (центра) Исполнителя, согласно Приложения №2: - проведение отбор проб сбросов на источниках в соответствии с перечнем определяемых показателей в пробах сточных вод (Приложение №2 к Заданию на выполнение Услуг); - выполнение количественного химического анализа (КХА) отобранных проб; - подготовка, оформление и направление Заказчику протоколов КХА отобранных проб (замеров) сбросов. IV этап – проведение в 3 квартале 2027 года отборов и лабораторного исследования проб сбросов сточных вод для контроля нормативов на источниках сброса в соответствии с аттестованными методиками, входящими в область аккредитации испытательной лаборатории (центра) Исполнителя, согласно Приложения №2: - проведение отбор проб сбросов на источниках в соответствии с перечнем определяемых показателей в пробах сточных вод (Приложение №2 к Техническому заданию); - выполнение количественного химического анализа (КХА) отобранных проб; - подготовка, оформление и направление Заказчику протоколов КХА отобранных проб (замеров) сбросов. V этап – проведение в 4 квартале 2027 года отборов и лабораторного исследования проб сбросов сточных вод для контроля нормативов на источниках сброса в соответствии с аттестованными методиками, входящими в область аккредитации испытательной лаборатории (центра) Исполнителя, согласно Приложения №2: - проведение отбор проб сбросов на источниках в соответствии с перечнем определяемых показателей в пробах сточных вод (Приложение №2 к Заданию на выполнение Услуг); - выполнение количественного химического анализа (КХА) отобранных проб; - подготовка, оформление и направление Заказчику протоколов КХА отобранных проб (замеров) сбросов. | Согласие с требованием | ### ─ |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Результаты КХА отобранных проб оформляются с приложением пересчета концентрации веществ из мг/м3 в г/с, т/г | Согласие с требованием | ### ─ |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Прием оказанных Услуг | Сдача-приемка оказанных Услуг осуществляется Исполнителем и оформляется Актом оказания услуг, подписываемым обеими Сторонами, с предоставлением Заказчику, следующей отчетной документации: - счет; - счет-фактуру (за исключением Исполнителя, применяющего упрощенную систему налогообложения); - отчет по результатам инвентаризации выбросов. | Согласие с требованием | ### ─ |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к итоговой документации | Результатом является оформленные Исполнителем и переданные Заказчику протоколы с результатами КХА отобранных проб (с приложением пересчета концентрации веществ из мг/м3 в г/с, т/г), а также бухгалтерские документы (акты об оказании услуг, счет-фактуры при необходимости). | Согласие с требованием | ### ─ |  |
|  |  | Бумажные оригиналы протоколов должны соответствовать электронной версии протоколов, предварительно направленной Заказчику по электронной почте | Согласие с требованием | ### ─ |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к исполнителю | Наличие у Исполнителя в собственности (либо арендованного) на ином законном основании имущества и оборудования для оказания заявленных услуг. | Согласие с требованием | ### ─ |  |
|  |  | Наличие у Исполнителя в штате специалистов для оказания заявленных услуг. | Согласие с требованием | ### ─ |  |
|  |  | Наличие у Участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров) оказания услуг по разработке документов в области экологической безопасности, при этом за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки. | Согласие с требованием | ### ─ |  |
|  |  | Исполнитель обязуется выполнить работы в соответствии с действующим законодательством РФ, техническим нормам, государственным стандартам, государственным нормативным документами, а также берет на себя все финансовые обязательства на получение всех необходимых согласований, экспертиз, разрешений, технических условий, проведение лабораторных исследований и других документов, предусмотренных действующим законодательством РФ и данным техническим требованием. | Согласие с требованием | ### ─ |  |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению услуг | В случае привлечения к выполнению услуг субподрядных организаций Исполнитель обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ | Согласие с требованием | ### ─ |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение

Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4.	Приложения

Приложение №1: Перечень источников выбросов и сбросов вредных (загрязняющих) веществ на территории филиала ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика»

Приложение №1 к ТТ

Перечень источников выбросов и сбросов вредных (загрязняющих)

веществ на территории филиала ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика»

| № п/п | Наименование цеха | Источник |  | Категория объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № | наименование |  |
|  | Машинный зал№1 | 0001 | Дымовая труба ГТГ-1 | II |
|  |  | 0002 | Дымовая труба ГТГ-2 |  |
|  |  |  | Вентиляционная труба машинного зала №1 |  |
|  | Машинный зал№2 | 0006 | Дымовая труба ГТГ-3 |  |
|  |  | 0007 | Дымовая труба ГТГ-4 |  |
|  |  |  | Вентиляционная труба машинного зала №2 |  |
|  | Пункт подготовки газа | 0010 | Дымовая труба КГ-С-100 |  |
|  | Турбовагон ГТЭ-5 | 0012 | Дымовая труба "ГТЭ-4№1" |  |
|  |  | 0013 | Дымовая труба ДЭС "АД-200" №1 |  |
|  |  |  | Дымовая труба ДЭС "АД-200" №2 |  |
|  | Турбовагон ГТЭ-6 | 0014 | Дымовая труба "ГТЭ-4№18" |  |
|  |  | 0015 | Дымовая труба ДЭС "АД-200" №1 |  |
|  |  |  | Дымовая труба ДЭС "АД-200" №2 |  |
|  | Площадка АДГ | 0016 | Дымовая труба АДГ-1 №1 |  |
|  |  |  | Дымовая труба АДГ-1 №2 |  |
|  |  | 0017 | Дымовая труба АДГ-2 №1 |  |
|  |  |  | Дымовая труба АДГ-2 №2 |  |
|  | Площадка блоков электростанции ГТЭ-5 | 0021 | Дымовая труба ГТГ-7 |  |
|  |  | 0022 | Дымовая труба ГТГ-8 |  |
|  |  | 0024 | Дымовая труба ГТГ-11 |  |
|  |  | 0025 | Дымовая труба ГТГ-12 |  |
|  | Блочная модульная котельная | 0035 | Дымовая труба котельной |  |
|  | Главное распределительное устройство | 0036 | Дымовая труба ДЭС "АД-400С-Т400-1РГТ" №1 |  |
|  |  |  | Дымовая труба ДЭС "АД-400С-Т400-1РГТ" №2 |  |
|  | Административно – бытовой корпус |  | Дыхательный клапан септика |  |
|  | Котельная |  | Дыхательный клапан септика |  |