Технические требования

«ОКПД 2 26.40.33 Поставка системы телеинспекции

для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

Система телеинспекции скважин jProbe DIPER 230-300 или эквивалент другого производителя

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью закупки является приобретение системы телеинспекции скважин jProbe DIPER 230-300 или эквивалента другого производителя для выполнения работ по договору №1090-7-НИР-2026-ЖиГЭС/1-69-2619.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Система телеинспекции скважин jProbe DIPER 230-300 или эквивалент другого производителя | шт. | 1 |

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Система телеинспекции скважин jProbe DIPER 230-300 или эквивалент другого производителя | С даты, следующей за датой заключения договора | Не более 90 (девяноста) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

:

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Система телеинспекции скважин jProbe DIPER 230-300

| № п/п | Наименование параметра | Требование покупателя |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технические требования к Товару |  |  |
|  | Система телеинспекции скважин jProbe DIPER 230-300 или эквивалент другого производителя |  | Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия. Иметь полный комплект поставки. |
|  | Диаметр головки камеры |  | 23, 29 мм |
|  | Длина головки камеры |  | 45 мм |
|  | Тип камеры |  | CMOS (КМОП) 420 ТВ линий |
|  | Степень защиты базового блока |  | IP67 |
|  | Водонепроницаемость камеры |  | 3 бар |
|  | Поле обзора |  | 120° |
|  | Направление обзора |  | Прямое 0° |
|  | Длина кабеля |  | 30 м |
|  | Диаметр кабеля |  | 5,2 мм |
|  | Габариты |  | Барабанное устройство 400 × 300 × 250 мм Баз. блок 350 × 270 × 125 мм |
|  | Масса |  | Барабанное устройство с кабелем и камерой ~ 6 кг Базовый блок ~ 2.5 кг |
|  | Дисплей |  | TFT LCD 8" / 203 мм, 800 х 600 с солнцезащитным козырьком |
|  | Питание |  | Сеть переменного тока 110 ~ 240 В – адаптер питания 12,5 В, 2А / аккумулятор Li-Ion 6600 мАч (время заряда 5 ч), сменные предохранители |
|  | Время автономной работы |  | 6 ч |
|  | Потребляемая мощность |  | Не более 10 Вт |
|  | Запись на носитель |  | Карта памяти SD до 64 ГБ |
|  | Запись фото |  | AVI 640 x 480 |
|  | Запись видео |  | ASF 704 x 576 |
|  | Длительность записи единичного видео |  | 1, 5, 15, 30, 60 мин |
|  | Глубина резкости |  | 40 мм – ∞ |
|  | Количество светодиодов |  | 12 суперъярких |
|  | Защита головки камеры |  | Сапфировое стекло |
|  | Подсветка |  | Плавная ручная регулировка (диммер) |
|  | Интерфейсы |  | Слот карты памяти SD, AV-видеовыход (NTSC/PAL), разъем заряда батарей, разъем подачи питания от батареи, 3,5 мм разъем для подключения наушников |
|  | Степень сжатия видео |  | Низкая, средняя, высокая |
|  | Частота кадров записи видео |  | 5, 15, 30 к/с |
|  | Циклическая запись |  | Да (отключаемая) |
|  | Временная метка |  | Да (отключаемая) |
|  | Комментарии |  | Аудио- (встроенный микрофон), текстовые (встроенная клавиатура) |
|  | Файл-менеджер |  | Просмотр фото, воспроизведение видео с возможностью увеличения скорости 2x, 4x, 8x, 16x, удаление файлов, формат карты памяти |
|  | Светодиодная индикация на базовом блоке |  | Питание, режим записи, состояние карты памяти |
|  | Индикация на дисплее |  | Дата, время, состояние карты памяти SD, запись фото- и видеоизображений |
|  | Функционал пульта дистанционного управления |  | Запись фото- и видеоизображений, регулировка громкости, подтверждение, воспроизведение фото- и видеоизображений, выход, меню |
|  | Язык интерфейса |  | Английский, немецкий, французский |
|  | Температура работы |  | От -28 °C до +60 °C |
|  | Температура хранения |  | От -10 °C до +60 °C |
|  | Влажность |  | До 95 % без конденсата |
|  | Материал кейса базового блока |  | Ударопрочный пластик |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям. Гарантия. |  |  |
|  | Упаковка | Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами |  |
|  | Условия эксплуатации | От -28 °C до +60 °C |  |
|  | Комплектация | Видеорегистратор (дисплей TFT LCD с солнцезащитным козырьком, контрольный блок с панелью управления, аккумуляторная батарея, клавиатура USB на базе ударопрочного влагонепроницаемого кейса), кабель с головкой камеры на барабанном устройстве (стальная рама, барабан с петлей блокировки вращения), уплотнительные кольца 2 шт., соединительный кабель (базовый блок – барабанное устройство), карта памяти SD 16 ГБ, кардридер SD-USB, беспроводная клавиатура USB, наушники-капли, пульт дистанционного управления контрольным блоком, пульт дистанционного управления монитором, адаптер питания от сети, пластиковое прутковые центрирующие устройства Ø 40 и 95 мм, отвертка для крепления центрирующих устройств, сумка комплектующих |  |
|  | Документация | Руководство пользователя на русском языке, паспорт, гарантийный сертификат, сервисная книжка. |  |
|  | Гарантия | Не менее 12 месяцев |  |
|  | Доставка | Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 за счет Поставщика |  |