Технические характеристики продукции

Высокотемпературный PH электрод AQUA-LAB AQ-PH-HI.T1

| Диапазон измерения: | 0-14 pH |
| --- | --- |
| Вид монтажа: | Винтовая резьба PG13.5 |
| Температура жидкости для проведения измерений | От 0 до 110 °С включительно |
| Длина кабеля | 3 м |
| Глубина замеров | от 0 до 3 метров |

Комплект поставки:

- Высокотемпературный PH электрод AQUA-LAB AQ-PH-HI.T1

- Промышленный контроллер PH/ОВП метр AQUA-LAB AQ-150 [1хRS485, 2x4-20МА, 2хРеле) с поверкой

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 14 календарных дней