Технические характеристики продукции

pH-метр рН-150МИ

| Диапазон измерения pH | -1…14 pH |
| --- | --- |
| Диапазон измерений электрода | 0-12 pH |
| Диапазон измерения T, °С | От -10 до 100 °С включительно |
| Дискретность pH | 0,01 |
| Погрешность преобразователя | не более ±0,02 pH |
| Погрешность прибора | не более ±0,05 pH |
| Температурная компенсация, °С | ручная и автоматическая -10..100°С |
| Длина кабеля | 3 м |
| Глубина замеров | от 0 до 3 метров |

Комплект поставки:

pH-метр рН-150МИ с поверкой

Термодатчик;

Комбинированный рН-электрод;

Штатив ШУ-05;

Блок сетевого питания;

Формуляр;

Руководство по эксплуатации

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 7 календарных дней