«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

Западных электрических сетей

ПАО «Якутскэнерго»

_____________Ж.Н. Доржиев

«_____» ____________20___г.

Технические требования на поставку оборудования:

ОКПД2 28.51.43.210 Приобретение  высоковольтной  испытательной установки     ВУ 100-200 для нужд Западных электрических сетей в рамках инвестиционного проекта Q_508-9317

Лот №__________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	3

1.4.	Существующее положение	3

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	3

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица           Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

2.2.	Требования к качеству закупаемого оборудования (технические и иные характеристики) 	5Таблица 3. Требования к продукции

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

- Общие сведения

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗЭС | Западные электрические сети |
| 2 | С ИЗПИ | Служба испытаний и защиты от перенапряжения и измерений |
| 3 | РФ | Российская Федерация |
| 4 | СИ | Средство измерения |
| 5 | ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |

Обозначения и сокращения

    - ВУ 100-200 - установка высоковольтная испытательная ВУ 100-200 предназначена для генерирования высокого напряжения переменного тока, а также измерения напряжения и силы тока нагрузки

    - Цель использования закупаемой продукции

Установка ВУ-100-200 имеет функцию стабилизации тока, известную также как прожиг, которая позволяет проводить продолжительную работу с максимальной токовой нагрузкой без риска повреждения аппаратуры. Благодаря своим конструктивным особенностям установка ограничивает силу тока на безопасном уровне, гарантируя надежность и продолжительность работы. Данная установка будет установлена в ЭТЛ-35К на базе ГАЗ-3308.

    - Существующее положение

Закупка происходит для необходимости замены вышедшего из строя оборудования для проведения испытаний согласно РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

    - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.6.      Иные требования и сведения общего характера

1. Участник гарантирует, что продукция, является новой, неиспользованной и соответствует требованиям ГОСТ. Поставщик гарантирует соответствие качества продукции требованиям нормативно - технической документации в течение 12 месяцев с момента получения продукции на складе Покупателя.

2. Отгрузочные реквизиты:

Направление: Грузополучатель: филиал Западные Электрические Сети (ЗЭС) ПАО «Якутскэнерго». Адрес: 678174, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский проспект, 5/2.

3. Продукция в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 3 декабря 2020г. N 2013 "О минимальной доле закупок товаров российского происхождения" должна быть включена: в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации.

4. Участник    должен    принять   во   внимание, что ссылка   на  марку  (тип) продукции, носит описательный,   а    не  обязательный  характер.   В   случае,  если   Участником     предлагаются эквиваленты   требуемой   Заказчику  продукции  или   ее   составных   частей,   в составе своего предложения,   он   должен в   обязательном  порядке    предоставить    подробное   техническое описание   предлагаемого   к   поставке   эквивалента,   в   объеме,   не   менее  установленных  в документации о закупке требований.
Эквивалентная   продукция   -  это  продукция,   которая  по   техническим  и   функциональным характеристикам  не уступает  характеристикам, заявленным в документации  о  закупке,  в  том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
В   случае   предложения   эквивалентов,   Участнику    необходимо     обеспечить    выполнение следующих условий:
Для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Технических требованиях.

5.  Участник должен иметь опыт (не менее одного договора поставки) за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре. При этом учитываются только выполненные участником договоры (с учетом правопреемственности).
Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки, в составе заявки, сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справки об опыте Участника», приведенной документации о закупке, с предоставлением скан-копий договоров либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения) подтверждающие представленные в форме данные.
При рассмотрении и оценке заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

- Требования к продукции

2.1.  Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка высоковольтная испытательная ВУ 100-200 | шт | 1 |

2.2.  Требования к объемам и срокам поставки

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка высоковольтная испытательная ВУ 100-200 | С даты заключения договора | В течение 90 календарных дней с даты заключения договора |

  - Требования к качеству оборудования

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении продукции представлена в Приложении № 1, Приложении №2 |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2. | Требования по безопасности | Поставляемое приборы должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | Требования к новизне товара | Продукция должна быть новой, ранее не использованной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к используемым материалам | Предлагаемые приборы должны соответствовать содержанию опросных листов. В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчику оборудования или его составных частей, в составе своего предложения, он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком на центральный склад ЗЭС ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., 5/2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к отгрузке и упаковке товара | Поставщик обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить повреждение Товара или его порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение (с соблюдением требований ГОСТ 23216-78, а также ГОСТ 15846-2002). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к маркировке товара | Маркировка – по ГОСТ Р 52565-2006. Транспортная маркировка грузовых мест проводится по ГОСТ 14192-96 и содержит основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки. Отправленное оборудование должно иметь следующие сопроводительные документы: - транспортная накладная или иной документ, ее заменяющий – 1 экз.; - спецификация с техническими характеристиками – 1 экз.; - упаковочный лист – 1 экз.; - свидетельство о поверке прибора на бумажном носителе - 2 экз. - декларация о соответствии – 1 экз. В комплект должны входить паспорт, инструкции по эксплуатации оборудования, свидетельство о поверке. В документации, передаваемой вместе с Оборудованием, должна содержаться информация, в которой должно быть указано: - наименование Поставщика; - гарантийные обязательства Поставщика; - наименование изготовителя (в случае, если поставщик и изготовитель не совпадают), в том числе составных частей товара; - гарантийные обязательства изготовителей, если поставщик и изготовитель не совпадают (в том числе гарантийные обязательства изготовителей составных частей, если о них указано в документации изготовителя Оборудования); - информация о поверке прибора; - номер и дата подписания договора, на основании которого осуществлена поставка Оборудования | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | К комплекту поставленного оборудования прилагается следующая эксплуатационная документация: - Руководство по эксплуатации; - Технический паспорт; - Гарантийный талон; - Свидетельство о поверке на каждый прибор - Декларация соответствия | Согласие с требованием | В составе заявки представить подробные техническое описания оборудования в соответствии с Приложением № 1 к Техническим требованиям, а также представить руководства по эксплуатации, габаритные или монтажные чертежи. |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Требования к гарантиям | Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2 | Ответственность поставщика | В случае обнаружения в течение Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или (дефектов) Товара Покупатель направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков (дефектов) Товара и разумный срок на их устранение. Поставщик, в случае наличия разногласий, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Покупателя, направляет своего уполномоченного представителя для составления Акта о недостатках, несоответствиях и / или дефектах. Если к указанному в настоящем пункте сроку представитель Поставщика не прибудет, Акт о недостатках, несоответствиях и / или дефектах будет составлен Покупателем в одностороннем порядке и будет признан Сторонами действительным. | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | В составе заявки необходимо представить: | Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение» |  |

Приложение №1 к ТТ

ВУ 100-200

| Требования к параметрам оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Предложение участника |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обязательные требования |  |  |  |
|  | Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям оборудования: |  |  |
|  | Диапазон измерения напряжения переменного тока, кВ | 2,00…100,0 |  |
|  | Диапазон измерения силы переменного тока, мА | 1,00…210,0 |  |
|  | Дискретность измерения напряжения, В | 10 |  |
|  | Дискретность измерения силы тока, мкА | 10 |  |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения, % | ± 3,0 |  |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы тока, % | ± 3,0 |  |
|  | Максимальная потребляемая мощность, ВА | 22000 |  |
|  | Габаритные размеры блока управления, мм | 360х165×370 |  |
|  | Габаритные размеры блока высоковольтного, мм | 952х837х748 |  |
|  | Масса блока индикации, кг | 5±1 |  |
|  | Масса блока высоковольтного, кг | 180±5 |  |
|  | Требования к экономическим параметрам поставляемого оборудования: |  |  |
|  | ### Наработка на отказ, не менее, ч | 8000 |  |
|  | ### Назначенный срок службы, не менее, л | 5 |  |
|  | ### Периодичность выполнения и объем ремонтов | Должна быть предоставлена информация с требованиями по техническому обслуживанию и ремонту (периодичность, объём ТОиР). |  |
|  | ### Периодичность выполнения и объем ТО | Должна быть предоставлена информация с требованиями по техническому обслуживанию и ремонту (периодичность, объём ТОиР). |  |
|  | Требования к маркировке, упаковке, транспортировке, условиям хранения: |  |  |
|  | ### Маркировка, упаковка и консервация (да, нет) | Все органы управления и контроля должны иметь четкие надписи с указанием их назначения в соответствии со схемами. Пульт управления и генератор высоковольтный должны иметь следующие данные: - товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование; - наименование; - тип; - заводской номер; - условное обозначение степени защиты; год выпуска. Прибор должен быть упакован на предприятии-изготовителе согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией. Упаковка должна обеспечивать защиту изделий от механических повреждений при транспортировке и хранении. |  |
|  | ### Условия транспортирования | В соответствии с условиями договора поставки. |  |
|  | ### Срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП (в случае, если Поставщик является производителем) | Гарантийный срок хранения – не менее 12 месяцев с момента поставки |  |
|  | ### Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Прибор должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений РФ Прибор должен быть утверждённого типа и иметь действующее свидетельство (сертификат) об утверждении типа СИ с его неотъемлемой частью – описанием типа СИ. Прибор поставляется с действующим свидетельством о первичной поверке, выданным организацией, аккредитованной в области обеспечения единства измерений в установленном в РФ порядке |  |
|  | ### Наличие сервисного центра в РФ | Обязательно |  |
|  | ### Срок гарантии на оборудование | Гарантийный срок эксплуатации - не менее 18 месяцев, со дня ввода в эксплуатацию покупателем |  |
|  | ### Место поставки оборудования | 678174, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2 |  |
|  | ### Объем поставки оборудования | ВУ 10-200 |  |
|  | ### Объем комплектации | Наименование; Кол-во, шт.. Блок управления; 1. Блок высоковольтный; 1. Кабель соединительный; 1. Кабель сетевой; 1. Ответная часть разъёма блокировки; 1. Провод заземления; 1. Вставка плавкая 3,15 А (установлена в сетевом разъёме блока управления); 1. Паспорт; 1. |  |

Начальник С ИЗПИ                                                                                       Молчанов В.К.

Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТТ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д.

2 указываются только значения, установленные ГОСТ или другими НТД.