ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 33.20.29.000 Оказание шефмонтажных услуг при монтаже деформометра в помещении АО ГА7 СШГЭС

(Лот №)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	…………………………………………..............................................	3

1.1 Наименование выполняемых работ	…….…...………..………………………….	3

1.2. Заказчик…………………………………..…………………………..……………….	3

1.3. Цель выполнения работ	………………..…………..………………………..…….	3

1.4. Существующее положение	………………..…………..………………………..…….	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	……………..………………………..…….	3

2. Требования к выполняемым работам	…………………………………..………..	4

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ.………………………………….	4

2.1.1. Требования к видам выполнения работ.……………...………………………….	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ.………...………………………….	4

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ.……………………..………..………….	4

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ.………………………………….	4

2.2. Требования к качеству продукции	……...………………………….…………………	5

Таблица 4. Требования к качеству работ.…………………..……………………….	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	..…..…..…..	15

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения)

договора	..…………………………………………………………………………...…..…..	15

5. Приложения	………………………………………………………………………....….	15

# Общие сведения

#### Наименование выполняемых работ

#### ОКПД2 33.20.29.000 Оказание шефмонтажных услуг при монтаже деформометра в помещении АО ГА7 СШГЭС (далее - Услуги).

#### Цель выполнения работ

Исполнение обязательств по Договору подряда №1310-452-2025/286-11-1 от 08.07.2025г. «Монтаж системы контроля вертикальных перемещений скального основания Саяно-Шушенской ГЭС в части проведения буровых работ»

#### Существующее положение

1.4.1. Заказчик

АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская обл., г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пер. Мотальный, д.8 помещ. ВП31, офис С1А.

Саяно-Шушенский Филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки.

Адрес филиала: адрес: 655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки, д. 103.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 33.20.29.000 Оказание шефмонтажных услуг при монтаже деформометра в помещении АО ГА7 СШГЭС | Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, объект Филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» | Система контроля вертикальных перемещений скального основания СШГЭС. (новый объект) |  |

# Требования к выполняемым работам

#### 2.1 Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1 Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 33.20.29.000 Оказание шефмонтажных услуг при монтаже деформометра в помещении АО ГА7 СШГЭС | услуга | 1 |

2.1.2 Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требование к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг) | Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) | Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | ОКПД2 33.20.29.000 Оказание шефмонтажных услуг при монтаже деформометра в помещении АО ГА7 СШГЭС |  |  |
| - 1.1 | Сопровождение работ по установке деформометра на ГА7 | 25.05.2026 | 20.06.2026 |

2.2. Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ: ОКПД2 33.20.29.000 Оказание шефмонтажных услуг при монтаже деформометра в помещении АО ГА7 СШГЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
| 1.1. | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы выполняются в соответствии со следующими документами, но не ограничиваясь ими: - Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 №461 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты от 27.11.2020 №835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; # Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"; - - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02 декабря 2020 г. №849Н «Об утверждении правил по охране труда при выполнении окрасочных работ»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 №2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности»; - РД 10-107-96 «Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами»; - МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»; - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»; - Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» - Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” - Приказ Минстроя России от 16.05.2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». - Заводскими инструкциями и руководством по использованию применяемых материалов и оборудования. |
| 1.2 | Требования к организации работ |  |
| 1.2.1. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика | - Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» (Приложение №2 к настоящим ТТ). - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Субподрядчика. |
| 1.2.2. | Требования к разработке и согласованию проекта производства работ | Не требуется |
| 1.2.3. | Требования к организации работ | Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность выполнения работ должны соответствовать характеру выполняемых работ. |
| 1.3. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
| 1.3.1 | Требования к используемым запасным частям и материалам | Не требуется |
| 1.4. | Требования к контролю качества работ и материалов |  |
| 1.4.1. | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Не требуется |
| 1.4.2. | Требования к контролю работ | Заказчик и Подрядчик имеет право контролировать ход и качество выполняемых работ в течение всего времени выполнения работ. Текущий контроль выполняемых работ должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций, в том числе: контроль за соответствием применяемых материалов и конструкций требованиям технических регламентов и Рабочей документации, соблюдением норм и правил складирования и хранения применяемой продукции. |
| 1.5. | Требования к персоналу Субподрядчика |  |
| 1.5.1. | Требования к Субподрядной организации, привлекаемой к выполнению работ | Субподрядчик обязан: - соблюдать , технологическую, производственную и трудовую дисциплину; - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; - направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к выполнению работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ; - проводить своевременную (ежедневную) уборку рабочих мест; - проживание, питание, доставку оборудования и персонала на объект, а также командировочные расходы организовывать за свой счет. |
| 1.6. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
| 1.6.1. | Требования к безопасности выполняемых работ | 1. Допуск персонала Субподрядчика на территорию осуществляется после: - проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС на территории (при проведении инструктажей в обязательном порядке наличие протоколов по проверке знаний для всего персонала, копии приказов о трудоустройстве с подтверждением о занимаемой должности и сроках трудоустройства, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем организации / уполномоченным лицом в СОТ ); - проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 2. После подписания договора, но не менее чем за 10 дней до начала выполнения работ Субподрядчик предоставляет Подрядчику: - список (утвержденный распорядительным документом) инженерно-технических специалистов, прошедших поверку знаний в соответствии с требованиями регламентирующих документов, имеющих удостоверения установленной формы и обеспечивающих в процессе выполнения работ: - копию Приказа о назначении ответственного за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации; - список (утвержденный распорядительным документом ) ответственных лиц при работах по наряду-допуску и распоряжению, при выполнении специальных работ (по шаблону Заказчика). 3. Установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на предприятии Заказчика является обязательным для персонала Субподрядчика и должен строго выполняться. 4. При выполнении работ необходимо обеспечить безопасность зданий, сооружений, оборудования и работников, находящихся в зоне производства работ. 5. При выполнении Работ Субподрядчику необходимо: - исключить падение монтируемых конструкций, оборудования; - обеспечить безопасность персонала Заказчика, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период выполнения работ. |
| 1.6.2. | Требования к промышленной и экологической безопасности | Субподрядчик на объекте должен выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды. |
| 2. | Требования к результатам работ |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |
| 2.1.1. | Результат работ | Выезд одного специалиста продолжительностью 5 дней |
| 2.2. | Требования к оформлению документации |  |
| 2.2.1. | Требования отчётной документации | Исполнитель предоставляет отчет о предоставленной услуге с подробным описанием объема и характера оказанных услуг |
| 3. | Требования к ответственности Субподрядчика |  |
| 3.1.1. | Требования об ответственности Субподрядчика за недостатки | Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполнения Работ во время выполнения Работ, устраняются Субподрядчиком в указанные сроки за счет собственных средств. |
| 4. | Требования о сроках гарантии |  |
| 4.1.1. | - Требования к срокам и гарантии | - Гарантийный срок на результат работ должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ. |
| 5. | Прочие требования к выполняемым работам |  |
| 5.1.1. | - Общие требования | Заказчик оставляет за собой право корректировать объемы работ, не превышающие установленного лимита по договору с письменного уведомления Субподрядчика. |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# 4. Приложения

Приложение №1:  «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества».