О запросе ТКП

Филиал ПАО «РусГидро»  «Саяно-Шушенская ГЭС имени 
П.С. Непорожнего» (далее  Заказчик) инициирует запрос технико-коммерческих предложений у потенциальных контрагентов с целью возможности заключения в дальнейшем Договора на поставку товара.

Единственным критерием выбора контрагента, с которым впоследствии будет заключен договор при условии соответствия технико-коммерческого предложения установленным требованиям Заказчика, является цена договора (без учета НДС).

Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений 
не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения, за исключением выбранного по результатам анализа контрагента с целью согласования и заключения с ним договора.

Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке организации и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:

- дату направления предложения;

- полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);

- юридический адрес, почтовый адрес, ИНН;

- контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;

- гарантии наличия гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора, в том числе наличие регистрации, отсутствие банкротства, стадии ликвидации или приостановления деятельности.

| № | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба медная d=1/4" | м | 80 |
| 2 | Труба медная d=3/8" | м | 170 |
| 3 | Труба медная d=5/8" | м | 90 |
| 4 | Теплоизоляция K-Flex 6x06 (1/4") | м | 80 |
| 5 | Теплоизоляция K-Flex 6x10 (3/8") | м | 170 |
| 6 | Теплоизоляция K-Flex 6x10 (5/8") | м | 90 |
| 7 | Дренажный шланг для конд. d=16 мм | м | 153 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls(A) 5х1,5 | м | 122 |
| 9 | Кабель ВВГнг-ls(A) 3х1,5 | м | 152 |
| 10 | Кабель ВВГнг-ls(A) 3х2,5 | м | 180 |
| 11 | Кабель ВВГнг-ls(A) 3х4,0 | м | 26 |
| 12 | Согласователь работы для 2-х кондиционеров | шт | 1 |
| 13 | Помпа дренажная | шт | 13 |
| 14 | Кабель-канал 60х40 | м | 139 |
| 15 | Автоматический выключатель DEKraft ВА-101 1P 32А | шт | 1 |

Предложения должны быть направлены в виде сканированной электронной копии на портале ЭТП РАД к соответствующему запросу.

Срок приёма технико-коммерческих предложений в течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения настоящего запроса.

Доставка товара по адресу: 655619, республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, д. 106.

Далее  Филиал