| «ПОДГОТОВИЛ» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Технический куратор договора |  | Инициатор договора |
| Ведущий специалист отдела комплексного обслуживания |  | Начальник управления обслуживания объектов |
| ______________/Стрелец В.А. |  | ______________/ Решетникова А.А. |
| « » июнь 2026 года |  | « » июнь 2026 года |

Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 81.21.10.000 Оказание комплексных услуг по обслуживанию помещений на объектах АО «ДГК»

ЛОТ №

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Технические требования (ТТ) | Настоящие Технические требования |
| --- | --- |
| Заказчик | АО «СК РусГидро» |
| Объекты | Здания и сооружения объектов АО «ДГК», перечисленные в Таблице 1 настоящих Технических Требований |
| Объекты (Объект воздействия) | Здания, сооружения, находящиеся в постоянной эксплуатации, требуют периодических воздействий для сохранения и восстановления своих эксплуатационных свойств, поддержания внешнего вида, санитарного благополучия и благоустроительных мероприятий |
| СТО | Стандарт обслуживания зданий и территорий Группы РусГидро, утверждённый приказом ПАО «РусГидро» от 07.10.2022 №750 |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 81.21.10.000 Оказание комплексных услуг по обслуживанию помещений на объектах АО «ДГК».

  - Цель оказания услуг

В целях исполнения доходного договора, заключённого между АО «СК РусГидро» и АО «ДГК».

А так же в целях своевременной очистки остекления от загрязнений окружающей среды офисных зданий, очистки от снега и наледи крыш объектов АО «ДГК», согласно Таблице 1 Настоящих технических требований.

  - Существующее положение

Здания, сооружения Объектов Заказчика (см. Таблицу 1), находящиеся в постоянной эксплуатации, требуют периодических воздействий для сохранения и восстановления своих эксплуатационных свойств, поддержания внешнего вида поверхностей в надлежащем виде.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (адрес) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги по обслуживанию помещений объектов АО «ДГК» | г. Хабаровск, Фрунзе д. 49 | Здание Исполнительного аппарата АО ДГК | Эксплуатирующая организация АО «ДГК» |
| 2 |  | г. Хабаровск, Сормовский переулок, 1 | Здание ИБК и Аппарата управления (филиал ХТЭЦ-2) |  |
| 3 |  | г. Хабаровск, ул. Шеронова, 65 | Административное здание «Хабаровская генерация» |  |
| 4 |  | г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 10a | Здание «Хабаровская генерация» |  |
| 5 |  | г. Хабаровск, ул. Узловая, д 15 | Здание СБК (филиал ХТЭЦ— 1) |  |
| 6 |  | г. Хабаровск ул. Федоровское шоссе д. 10 | Здание ИБК «Хабаровская генерация» (филиал ХТЭЦ-№3) |  |
| 7 |  | г. Хабаровск ул. Тихоокеанская, 18а | СП «ЦПП» |  |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

    - Выполнение работ на высоте производятся методом промышленного альпинизма. Работы выполняются высококвалифицированным персоналом с необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы, а также допусками, аттестациями и регулярными повышением квалификации в соответствии с требованиями следующих документов:

- Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»

- Приказом Минтруда России N 988н, Минздрава N 1420н от 31.12.2020. «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры».

    - Обязательное наличие удостоверения промышленного альпиниста, группа по безопасности работ на высоте. Личная книжка учета работ на высоте в соответствии с Приложением № 4 Приказа Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». Группа по электробезопасности не ниже II.

    - Исполнитель обязан разработать и направить в адрес Заказчика проект производства работ (ППР) на оказание услуг по уборке снега и наледи с крыш и мытью окон методом промышленного альпинизма. Проект производства работ должен быть разработан с соблюдением требований действующего законодательства и в обязательном порядке подлежит согласованию с представителем АО «ДГК» на объекте.

    - ППР должен включать в себя, не ограничиваясь, следующие документы:

- пояснительная записка;

- технологические карты при работах на высоте методом промышленного альпинизма;

- график выполнения работ;

- перечень задействованных специалистов и техники;

- схемы и чертежи расположения рабочих мест на высоте;

- перечень средств индивидуальной защиты (СИЗ);

- план эвакуации и спасательных мероприятий;

- движение техники и рабочей силы;

- комплекс мероприятий по соблюдению ОТ и ПБ;

    - Подрядчик предоставляет ППР Заказчику для ознакомления и согласования. Заказчик имеет право выдавать замечания по ППР и требовать их устранения. При этом корректировку ППР выполняет его разработчик. К оказанию услуг Исполнителю разрешается приступать только при наличии утвержденного ППР.

    - Оказание услуг осуществляется по Заявкам в рабочие дни (кроме выходных и праздничных дней), в рабочее время с 09-00 ч. до 16-00 ч. местного времени.

    - По  заявке Заказчик вправе организовать оказание услуг в нерабочее время (в том числе в праздничные и выходные дни) без взимания дополнительной платы.

    - После получения  заявки от Заказчика, Исполнитель должен в срок, указанный в заявке, приступить к оказанию услуг по указанному в заявке адресу.

    - Срок оказания услуг по уборке снега, по каждой заявке, составляет не более суток с даты выхода Исполнителя на Объект.

    - Заявки направляются Заказчиком любым доступным способом (телефонная, электронная, факсимильная связь), обеспечивающим подтверждение факта получения Заявки. Заявки направляются Заказчиком Исполнителю по рабочим дням с 08-00 до 17-00 часов.

  - Требования к количественному составу и квалификации персонала

    - Исполнитель для проведения работ обязуется направить на объект для проведения работ персонал, обладающий необходимой квалификацией для выполнения высотных работ, в количественном составе, необходимом для оказания услуг в необходимом объеме. До проведения работ Исполнитель назначает лиц, ответственных за соблюдение норм и требований в области охраны труда и промышленной безопасности с правом подписи в акте-допуске и правами выдачи нарядов-допусков на выполняемые  работы (руководитель работ, производитель работ).

    - Исполнитель допускается на объект в соответствии с нормативно-правовыми актами по охране труда, Методике допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, утвержденную приказом ПАО «РусГидро» от 25.04.2023 № 300 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», Инструкции о пропускном и внитриобъектовом режимах АО «ДГК».

    - Услуги на Объектах выполняются в соответствии со следующими требованиями:

- Национального стандарта РФ ГОСТ Р 55260.1.7-2013,

- Приказа Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61411),

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,

- Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

- Приказа Минтруда России от 29 октября 2021 года № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда»

- Приказом Минтруда России N 988н, Минздрава N 1420н от 31.12.2020. «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры».

    - Исполнитель до начала работ согласовывает с Заказчиком/ представителем Заказчика на Объекте, необходимые для оказания услуг, организационно-технологические документы.

    - Документы, подтверждающие квалификацию персонала, прохождения обучения, необходимого для оказания услуг Исполнитель предоставляет после заключения договора до начала оказания услуг по запросу Заказчика.

    - Исполнитель привлекает к оказанию услуг персонал, владеющим русским языком для ознакомления с инструктажами и иной информацией для допуска к работе на объектах.

    - Не допускаются к работе (отстраняются от работы) персонал в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также не допускается перенос и нахождение на территории размещения объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.

  - Обязанности Исполнителя:

    - Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку отходов по окончании оказания услуг;

    - Исполнитель обеспечивает текущий контроль оказываемых услуг, включающий в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций;

    - Исполнитель обеспечивает подготовку рабочей площадки.

    - Исполнитель обеспечивает соблюдение правил охраны труда при оказании услуг, требований к квалификации персонала.

    - Эффективно и с надлежащим качеством оказывает Услуги по мытью остекления, уборке снега и наледи на крышах, скола сосулек методом промышленного альпинизма в соответствии с правилами по безопасности и охране труда, установленными для такого рода работ.

    - Обеспечивает всех сотрудников, привлекаемых к оказанию услуг на Объекте Заказчика, полным (достаточным для оказания услуг с учетом специфики объекта) комплектом сертифицированной спецодежды, спецобуви и другими необходимыми инструментами и оснасткой, средствами индивидуальной защиты, согласно установленных норм с учетом конкретных условий производства и сезона выполнения наружных работ.

    - Использует для оказания услуг моющие составы, средства и способы очистки, соответствующие оказываемым услугам и типам обрабатываемых поверхностей.

    - Самостоятельно обеспечивает транспортировку, погрузку-разгрузку и совершает иные действия, необходимые для доставки на объект оснащения и расходных материалов для оказания услуг.

    - Следит за выполнением сотрудниками Исполнителя внутренних норм и правил, установленных на объекте для обеспечения безопасности и нормальной деятельности Заказчика, его сотрудников, а также сохранности и безопасности всех и любых объектов, расположенных на Объектах Заказчика.

    - Уборку снега и льда выполняет пластиковыми или деревянными лопатами без применения металлических инструментов (ломы, ледорубы и т.п.). В случае обнаружения у работников Исполнителя при оказании услуг металлических инструментов Заказчик имеет право остановить оказание услуг до их замены.

    - Услуги по уборке снега и льда оказывает в мягкой не скользкой обуви.

    - Перед началом оказания услуг по сбросу снега и льда с крыш зданий выставляет на тротуаре вокруг Объектов Заказчика мобильные ограждения/ сигнальные ленты и т.п.

    - По окончании оказания услуг Исполнитель по Акту об оказании услуг (далее - Акт) передаёт Заказчику кровлю в исправном состоянии. В ходе приемки Стороны производят осмотр кровли и в случае выявления повреждений, образовавшийся в ходе оказания услуг – фиксируют данную информацию в Акте с указанием подробного описания дефектов. При отказе Исполнителя от подписания Акта с содержащейся в нем информации о дефектах кровли, образовавшимися по вине Исполнителя - Заказчик имеет право составить такой акт самостоятельно.

    - При обнаружении дефектов кровли, выявленных в результате оказания услуг Исполнителем, Представитель Заказчика на Объекте составляет Акт выявленных дефектов в произвольной форме (является Приложением к акту об оказании услуг).

    - В случае обильного снегопада Исполнитель должен быть готов организовать услуги по уборке снега и льда при необходимости одновременно по адресам: г. Хабаровск, Фрунзе, д. 49, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 18а.

    - До начала оказания услуг Исполнитель совместно с представителем Заказчика на Объектах согласовывают перечень площадей воздействия, оказание услуг на которых осуществляется методом промышленного альпинизма. Исполнитель самостоятельно определяет квалификацию и наличие допусков персонала для выполнения услуг.

  - Обязательства Заказчика:

    - Назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.

    - При оказании услуг по сбрасыванию снега и льда (скола сосулек) по Заявке Исполнителя осуществляет освобождение проезжей части и территории от припаркованного автотранспорта во дворах (включая внешнюю территорию).

    - На период оказания услуг, Заказчиком безвозмездно предоставляются Исполнителю следующие ресурсы: электроэнергия, вода.

    - Ознакомляет Исполнителя с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

    - Осуществляет подготовку рабочих мест и допуск на рабочие места.

- Требования к услугам

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Требования к перечню и объему услуг на объектах.

| № п/п | Наименование услуги | Наименование объекта | Расположение объекта (адрес) | Ед. изм. | Кол-во | Периодичность (кол-во раз) за период действия договора | Общий объем ()* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по мытью окон зданий | Здание Исполнительного аппарата | г. Хабаровск, Фрунзе д. 49 | м2 | 900 | 2 | 1800 |  |
| 2 |  | Здание ИБК и аппарата управления (филиал ХТЭЦ-2) | г. Хабаровск, Сормовский переулок, 1 | м2 | 469,90 | 2 | 939,80 |  |
| 3 |  | Административное здание «Хабаровская генерация» | г. Хабаровск, ул. Шеронова, 65 | м2 | 514,51 | 2 | 1029,02 |  |
| 4 |  | Здание «Хабаровская генерация» | г. Хабаровск, ул. Дикопольцсва, 10 a | м2 | 92,10 | 6 | 552,6 |  |
| 5 |  | Здание СБК (филиал ХТЭЦ— 1) | г. Хабаровск, ул. Узловая, д 15 | м2 | 88 | 12 | 1056 |  |
| 6 |  | Здание ИБК «Хабаровская генерация» (филиал ХТЭЦ-№3) | г. Хабаровск ул. Федоровское шоссе д.10 | м2 | 375,01 | 2 | 750,02 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 6 127,44 |  |
| 1 | Очистка от снега и наледи крыш, сбивание сосулек на зданиях | Здание Исполнительного аппарата, | г. Хабаровск, Фрунзе д. 49 | м2 | 2468,60 | По заявкам | 2468,60 |  |
| 2 |  | СП «ЦПП» | г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 18а | м2 | 834,35 | По заявкам | 834,35 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 3 302,95 |  |

*Информация об объеме услуг имеет информационно-справочный характер и приведена исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объема услуг. Указание количества не налагает на Заказчика обязательств по приобретению услуг в полном объёме, указанном в настоящих Технических требованиях

    - Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 81.21.10.000 Оказание комплексных услуг по обслуживанию помещений на объектах АО «ДГК» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |

  - Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг: ОКПД2 81.21.10.000 Оказание комплексных услуг по обслуживанию помещений на объектах АО «ДГК»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие технические условия для оказания услуг | Исполнитель должен руководствоваться Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подготовка рабочих мест и допуск на рабочие места выполняет персонал Заказчика | Осуществляется в соответствии с регламентом «О допуске персонала подрядных организаций на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» № 300 от 28.04.2023 г.) (предоставляется по запросу) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.3 | Исполнитель обеспечивает соблюдение техники безопасности при оказании услуг, требований к квалификации персонала. | В соответствии со статьёй 214 Трудового Кодекса РФ, ЕТКС работ и рабочих профессий | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к способам оказания услуг | Исполнитель должен руководствоваться Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» | Согласие с требованием |  |  |
|  | В соответствии с п. 1.7 настоящих ТТ |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Осуществляется в соответствии с регламентом «О допуске персонала подрядных организаций на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» № 300 от 28.04.2023 г.) (предоставляется по запросу) | Согласие с требованием |  |  |
|  | 1. Подготовку рабочих мест и допуск на рабочие места выполняет персонал Заказчика. 2. Исполнитель обеспечивает подготовку рабочей площадки, монтаж ограждения и т.д. 3. Исполнитель обеспечивает соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при оказании услуг, требований к квалификации персонала. 4. Исполнитель при выполнении работ обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации. 5. При химической очистке фасада не допускается распыление химических средств на фасадную поверхность. Мойку окон фасадов зданий, сооружений следует производить при температуре не ниже 0 °С. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к материально-техническому оснащению |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие у Исполнителя материально-технических ресурсов (материалы, механизмы, приспособления, специальный инструмент и т.д.), используемых при выполнении работ и принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | В соответствии с п. 1.6 настоящих ТТ |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Отсутствие скопления грязи и пыли на стекле и рамах, потеков, пятен, отпечатков пальцев, разводов грязи, высохших брызг и капель чистящего вещества, ореолов, разводов вокруг очищенных участков, мутности, остатков ворса протирочного материала. Отсутствие наледи на крыше, отсутствие снега на крышах, отсутствие сосулек. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить безопасность собственного персонала, жизни, здоровья потребителей услуг и сохранность их имущества, а также соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Химические средства (очищающие, чистящие, моющие, дезинфицирующие и т.п.), используемые при оказании услуг, должны иметь паспорт безопасности, оформленный в установленном в РФ порядке. Химические средства и материалы, входящие в перечень товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, должны иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии, а подлежащие государственной регистрации - свидетельства о регистрации. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель оформляет отчетную и исполнительную документацию в соответствии с требованиями раздела 9 ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Общие технические условия» Услуги считаются оказанными после приёмки услуг с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | По окончании оказания Услуг / Услуг по Заявке / (в определенный период) Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акты об оказании Услуг либо УПД с приложением Отчета об оказании Услуг и иных отчетных документов. Услуги, оказанные Исполнителем, считаются принятыми Заказчиком с момента подписания сторонами отчетных документов. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) -"Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (утверждены приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №461 - «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (утв. приказом Минтруда России от 28.10.2020 N 753н) - Правила безопасности Работы на высоте ГО СТР 12.3.050 2017 -Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», -Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», -Приказа Минтруда России от 29 октября 2021 года № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда», - Приказа Минтруда России от 27 ноября 2020 года № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями». |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель предоставляет гарантии на результаты оказанных услуг: В части услуг - в течение 5 рабочих дней после оказания услуги. Исполнитель производит в течении гарантийного периода устранение всех неисправностей и дефектов, возникших в результате оказания услуг своими силами и за свой счет; В случае повреждения имущества Заказчика, не являющегося результатом оказания услуг по договору, в ходе оказания услуг, Исполнитель устраняет возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта; Исполнитель компенсирует потери от простоя оборудования в ремонте по этим причинам. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Услуги оказываются в рабочие дни. Устранять замечания в установленные заказчиком сроки в рабочем порядке, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни . |  | Согласие с требованием |  |  |

3.     Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, по установленным в Документации о закупке формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению).

3.2. Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, предложенной Участником закупки, который был признан Победителем, заявка которого соответствовала требованиям ТТ и содержала наиболее низкую цену.