# .

Запрос технико-коммерческих предложений

для проведения мониторинга цен

«ОКПД 2 26.51.12 Поставка автономного регистратора уровня и температуры воды для нужд филиала АО «Ленгидропроект- КИЭ»»

Филиал АО «Ленгидропроект» -«КИЭ» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков «ОКПД 2 26.51.12 Поставка автономного регистратора уровня и температуры воды для нужд филиала АО «Ленгидропроект- КИЭ»

Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках оказываемых услуг) приведены в Технических требованиях настоящего мониторинга (запроса).

- Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.

- Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке по форме приложения №1 к Техническим требованиям и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:

- дату направления предложения;

- полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);

- юридический адрес, почтовый адрес, ИНН [для юридических лиц] / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) [для физических лиц];

- контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;

- цену предложения в рублях (без учета НДС).

- Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 14:00 8.06.2026 г.

Предложения должны быть направлены путем загрузки на ЭТП и в виде сканированной электронной копии в адрес ответственного лица: DishchenkoOA@lhp.ru, рабочий телефон: +84163428126

Технические требования

«ОКПД 2 26.51.12 Поставка автономного регистратора уровня и температуры воды для нужд филиала АО «Ленгидропроект- КИЭ»»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции(Товара)……………………………………..……….…3

1.2. Цель использования закупаемой продукции……………………………………………...……..3

2.Требования к продукции	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	3

2.2. Требования к качеству продукции……………………………………………………………….4

Таблица 3. Требования к качеству  продукции	4

Общие сведения

# 1.1. Наименование закупаемой продукции (Товара).

# «ОКПД 2 26.51.12 Поставка автономного регистратора уровня и температуры воды для нужд филиала АО «Ленгидропроект- КИЭ»»

# 1.2.Цель использования закупаемой продукции

Поставка автономного регистратора уровня воды предназначена для измерений гидростатического давления с целью определения уровня и температуры воды.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1. 1 Перечень и объем закупаемой продукции

| №п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Регистратор уровня и температуры воды МП-РС-01 | шт. | 3 |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2. 1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | # Поставка автономного регистратора уровня и температуры воды # МП–РС-01 для нужд филиала АО «Ленгидропроект - КИЭ» | С даты, следующей за датой заключения Договора | в течение 90 (девяноста)календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора, но не ранее 01.01.2027 г. |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству  продукции

Наименование продукции: «ОКПД 2 26.51.12 Поставка автономного регистратора уровня и температуры воды для нужд филиала АО «Ленгидропроект- КИЭ»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
|  | Регистратор уровня и температуры воды МП – РС -01 | 1) Материал корпуса – нержавеющая сталь 2) Емкость памяти – не менее 74 000 измерений 3) Диапазон измерения от 0 до 10 3 4) Вывод результатов измерений на ПК через USB - кабель 5) Интервал измерений от 0,5 секунд до 99 часов 6) Срок службы батареи 5 лет(при интервале измерения 1 запись/минуту) 7) Габариты и вес регистратора уровня и температуры воды - Вес регистратора уровня и температуры воды не более 300 грамм - Габариты: диметр не более 26 мм, - длина не более 400 мм 8) Значения погрешностей - Точность шкалы измерений, % - не более 0,1 от полной шкалы | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | - |  |
|  | Требование к характеристикам стойкости к воздействующим климатическим факторам | - Рабочая температура 0С –-20 - +50 - Атмосферное давление, гПА – не менее 100 |  | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | - |  |
|  | Требования к месту поставки и разгрузки продукции | Место поставки и разгрузки Товара: Амурская область, Бурейский район, с. Малиновка, ул. Рабочая, д1, часы работы с8:00 до 17:00 часов |  | ### - |
|  | Условия поставки Товара | - Поставщик передает Товар Покупателю по заявке Покупателя. Заявка направляются Поставщику по факсу или электронной почте, указанными в договоре. - Наименование, ассортимент и количество Товара указываются в письменной заявке Покупателя. |  | ### - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- |  |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок на Товар/срок годности Товара, поставленный по Договору, должен составлять не менее гарантийного срока/срока годности, заявленного изготовителем Товара, и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/УПД. Гарантийный срок/срок годности указывается в действующих стандартах или в технической/товаросопроводительной документации на Товар |  | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | - |  |
|  | Передать одновременно с продукцией непосредственно Покупателю следующие документы | # а) запись о поверке Товара в Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Аршин»; # б) копию свидетельства об утверждении типа средств измерений; # в) оригинал счета; # г) счёт-фактуру; # д) товарную накладную (ТОРГ-12)/универсальный передаточный документ (УПД); # е) руководство по эксплуатации/инструкция на русском языке; # ж) гарантийный талон; # з) сертификат соответствия/декларация # и) паспорт Товара. |  | - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  | - |  |
|  | Соответствие стандартам | Товар должен соответствовать требованиям «ГОСТ 15150-69. Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» |  | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | - |  |
|  | Иные требования | Товар должен быть новым, поверенным не ранее 3квартала 2026года, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов. Товар должен поставляться в чистой, не имеющей повреждений и обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения упаковке фирмы-изготовителя. Товар должен иметь необходимые сертификаты, маркировки, наклейки в соответствии с законодательством Российской Федерации |  | - |
|  | Требования к оплате продукции |  |  | -//- |  |
| 8.1. | Условия оплаты | Предусмотрена предоплата (авансирование) в размере 30% от стоимости партии товара |  | - |

2.2.1.	В составе заявки необходимо предоставить:

1)	Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими Техническими требованиями по форме, представленной в документации о закупке.

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Форма «Технико-коммерческое предложение» начало формы

На официальном бланке участника

Технико-коммерческое предложение

| Исходящий № |  |  |
| --- | --- | --- |
| от |  |  |
|  | (дата) |  |

| Изучив Технические требования Заказчика в рамках настоящего мониторинга «Поставка автономного регистратора уровня и температуры воды для нужд филиала АО «Ленгидропроект- КИЭ»» |  |
| --- | --- |
| (полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН) |
|  | , |
| (юридический адрес) |
|  | , |
| (почтовый адрес) |
|  | , |

(контактные данные номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица)

Сообщаем следующее:

Сводная таблица стоимости услуг

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм-я | Кол-во | Цена за единицу без учета НДС, руб. коп. | Стоимость без учета НДС, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | «Поставка автономного регистратора уровня и температуры воды для нужд филиала АО «Ленгидропроект- КИЭ»» |  |  |  |  |
| 1.1. | # Поставка автономного регистратора уровня и температуры воды МП–РС-01 | шт. | 3 |  |  |
| Итого, без НДС, руб.коп.: |  |  |  |  |  |

Сумма прописью без НДС

Одновременно сообщаем, что согласны со всеми условиями Технических требований, включая предложенные условия оплаты.

| (должность) |  |
| --- | --- |
| (подпись) | (расшифровка подписи) М..П. |
| конец формы |  |  |