Запрос технико-коммерческих предложений

для проведения мониторинга цен

«ОКПД 2 26.51.12  «ПОСТАВКА ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИСП -1М ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ ПОТОКА» ДЛЯ НУЖД  филиала АО «Ленгидропроект» - «КИЭ»»

Филиал АО «Ленгидропроект» -«КИЭ» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков

«ОКПД 2 26.51.12  «ПОСТАВКА ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИСП -1М ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ ПОТОКА» ДЛЯ НУЖД  ФИЛИАЛА АО «ЛЕНГИДРОПРОЕКТ» - «КИЭ»»

Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках оказываемых услуг) приведены в Технических требованиях настоящего мониторинга (запроса).

- Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.

- Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке по форме приложения №1 к Техническим требованиям и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:

- дату направления предложения;

- полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);

- юридический адрес, почтовый адрес, ИНН [для юридических лиц] / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) [для физических лиц];

- контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;

- цену предложения в рублях (без учета НДС).

- Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 14: 00   08.06.2026

Предложения должны быть направлены путем загрузки на ЭТП и в виде сканированной электронной копии в адрес ответственного лица: DishchenkoOA@lhp.ru, рабочий телефон: +84163428126

Технические требования

ОКПД 2 26.51.12«Поставка гидрологического оборудования, ИСП - 1М

измеритель скорости потока»  для нужд филиала АО «Ленгидропроект- КИЭ»»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции(Товара)……………………………………..……….… 3

1.2. Цель использования закупаемой продукции……………………………………………...……..3

1.3 Существующее положение                   ……………………………………………...……..     3

2.Требования к продукции	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции……………………………………………………………….4

Таблица 3. Требования к  качеству продукции	4

Общие сведения

# 1.1. Наименование закупаемой продукции (Товара).

ОКПД2 26.51.12 Поставка гидрологического оборудования, ИСП - 1М измеритель скорости потока для нужд филиала АО «Ленгидропроект- «КИЭ»

# 1.2.Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение Филиала гидрологическим оборудованием для измерения расходов воды.

1.3. Существующее положение

Обеспечение Филиала гидрологическим оборудованием для измерения расходов воды.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1. 1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ ПОТОКА ИСП-1М | шт. | 3 |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка гидрологического оборудования, ИСП - 1М измеритель скорости потока для нужд филиала АО «Ленгидропроект- КИЭ»» | С даты, следующей за датой заключения Договора | в течение 90 (девяноста)календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора, но не ранее 01.01.2027 г. |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции:     ОКПД2 26.51.12 Поставка гидрологического оборудования, ИСП - 1М измеритель скорости потока для нужд филиала АО «Ленгидропроект- «КИЭ»

| № п/п | Наименование параметра/продукция | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.1 | ИСП - 1М измеритель скорости потока |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.1.1 | Общие параметры |  | Основными составляющими измерителя являются: а) преобразователь; б) гидрометрическая вертушка со сменными лопастными винтами: |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  | Диапазон измерения скорости водного потока, м/сек диаметром 70 мм с геометрическим шагом 110 мм- от 0,06 до 5,00 м/сек диаметром 120 мм с геометрическим шагом 180 мм- от 0,03 до 5,00 м/сек - Диапазон счета количества оборотов лопастного винта вертушки, об: от 1 до 9999 - Соотношение между частотой вращения лопастного винта и частотой выходных сигналов вертушки 1:1 - Время измерения скорости водного потока не менее, с 60 |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  | - Форма отсчета показаний цифровая десятичная температура воды, ˚С от 1 до 30 минерализация потока, г/м3 от 0 до 1000 -з - Вертушка предназначена для эксплуатации в воде при условиях мутность потока, г/м3 от 0 до 10000 температура окружающего воздуха, ˚С от -20 до +40 - Рабочие условия эксплуатации относительная влажность окружающего воздуха при +25 ˚С,% до 985 |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  | - Напряжение источника питания постоянного тока, В от 2,4 до 3,5 с лопастным винтом диаметром 120 мм (без стабилизатора) 120×120×280 с лопастным винтом диаметром 120 мм (со стабилизатором) 120×120×533 с лопастным винтом диаметром 70 мм (без стабилизатора) 70×70×280 |  |  |  |
| 1.1.5 |  |  | - Габаритные размеры вертушки, мм с лопастным винтом диаметром 70 мм (со стабилизатором) 70×70×533 - Габаритные размеры преобразователя, мм 125×65×25 - Габаритные размеры футляра, мм 350×330×135 - Масса вертушки не более, кг 0,6 - Масса преобразователя в чехле не более, кг 0,4 - Масса измерителей и составных частей в чехле не более, кг 4,0 |  |  |  |
| 2 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | -//- |
| 2.1 | Требования к месту поставки и разгрузки продукции |  |  | Место поставки и разгрузки Товара: Амурская область, Бурейский район, с. Малиновка, ул. Рабочая, д. 1, часы работы с8:00 до 17:00 часов |  | - |
| 2.2 | Условия поставки Товара |  |  | - Поставщик передает Товар Покупателю по заявке Покупателя. Заявка направляются Поставщику по факсу или электронной почте, указанными в договоре. - Наименование, ассортимент и количество Товара указываются в письменной заявке Покупателя. |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок |  |  | Гарантийный срок на Товар/срок годности Товара, поставленный по Договору, должен составлять не менее гарантийного срока/срока годности, заявленного изготовителем Товара, и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/УПД. Гарантийный срок/срок годности указывается в действующих стандартах или в технической/товаросопроводительной документации на Товар |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Передать одновременно с продукцией непосредственно Покупателю следующие документы |  |  | а) сертификат качества и \ или сертификат соответствия и другие сопроводительные документы б) оригинал счета; в) счет-фактуру; г) товарную накладную (ТОРГ-12). # д) запись о поверке Товара в Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Аршин»; # е) копию свидетельства об утверждении типа средств измерений; # ж) руководство по эксплуатации/инструкция на русском языке; # з) гарантийный талон; # и) сертификат соответствия/декларация # к) паспорт Товара # л) копию свидетельства об утверждении типа средств измерений; |  |  |
| 5. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Соответствие стандартам |  |  | Товар должен соответствовать требованиям «ГОСТ 15150-69. Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» |  |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Иные требования |  |  | -Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. - Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать установленным в России государственным стандартам или техническим условиям заводов-изготовителей, либо другой нормативно-технической документации применительно к Товару или требованиям, указанным в прилагаемой к договору спецификации, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения Товара. - Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки в соответствии с законодательством Российской Федерации. -Товар должен поставляться в чистой, не имеющей повреждений и обеспечивающей защиту Товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения упаковке фирмы-изготовителя. Товар должен быть новым, проверенным не ранее 3квартала 2026 года, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов |  |  |
| 7. | Требования к оплате продукции |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Условия оплаты |  |  | Предусмотрена предоплата (авансирование) в размере 30% от стоимости партии товара |  |  |

2.2.1. В составе заявки на мониторинг цен:

В составе заявки  на мониторинг цен необходимо представить Технико-коммерческое  предложение по форме приложения № 1

к настоящим техническим требованиям.

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Форма «Технико-коммерческое предложение» начало формы

На официальном бланке участника

Технико-коммерческое предложение

| Исходящий № |  |  |
| --- | --- | --- |
| От |  |  |
|  | (дата) |  |

| Изучив Технические требования Заказчика в рамках настоящего мониторинга «ОКПД 2 26.51.12 «ПОСТАВКА ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИСП -1М ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ ПОТОКА» ДЛЯ НУЖД филиала АО «Ленгидропроект» - «КИЭ»» |  |
| --- | --- |
| (полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН) |
|  | , |
| (юридический адрес) |
|  | , |
| (почтовый адрес) |
|  | , |

(контактные данные номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица)

Сообщаем следующее:

Сводная таблица стоимости услуг

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм-я | Кол-во | Цена за единицу без учета НДС, руб. коп. | Стоимость без учета НДС, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | «ОКПД 2 26.51.12 «ПОСТАВКА ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИСП -1М ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ ПОТОКА» ДЛЯ НУЖД ФИЛИАЛА АО «ЛЕНГИДРОПРОЕКТ» - «КИЭ»» |  |  |  |  |
| 1.1. | ИСП - 1М измеритель скорости потока | шт. | 3 |  |  |
| Итого, без НДС, руб.коп.: |  |  |  |  |  |

Сумма прописью без НДС

Одновременно сообщаем, что согласны со всеми условиями Технических требований, включая предложенные условия оплаты.

| (должность) |  |
| --- | --- |
| (подпись) | (расшифровка подписи) М..П. |

конец формы