| «ПОДГОТОВИЛ» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Технический куратор договора |  | Инициатор договора |
| Ведущий специалист ПТО УСРР |  | Начальник Управления строительно-ремонтных работ |
| ______________/ Чунихин О.Р. |  | ______________/ Кулаков Р.В. |
| «29» мая 2026 года |  | «29» мая 2026 года |

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 71.12.12.190 Оказание услуг по разработке технических решений на ремонт примыканий заполнений оконных проемов»

Лот № 0029-ТО ДОХ-2026-СК РусГидро

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	13

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Технические требования (ТТ) | Настоящие Технические требования |
| --- | --- |
| Заказчик | АО «СК РусГидро» |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 71.12.12.190 Оказание услуг по разработке технических решений на ремонт примыканий заполнений оконных проемов».

  - Цель оказания услуг

- Обследование текущего состояния.

- Выбор конструктивных решений.

- Разработка технических решений на ремонт примыканий заполнений оконных проемов.

  - Существующее положение

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Административное здание | В соответствии с п.п. 1.4 проекта Договора | Объект Заказчика является зданием с ограниченным допуском. Проход осуществляется на основании пропусков, оформленных на основании паспортов Российской Федерации. |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- При оценке заявки Подрядчика будет учитываться ценовая составляющая, а так же сроки оказания услуг.

- В составе заявки Подрядчик должен предоставить сведения о стоимости услуг, а также информацию о сроках оказания услуг.

  - Иные требования и сведения общего характера

1.6.1. Соблюдение требований внутриобъектового и контрольно-пропускного режимов, установленных на территории Заказчика.

1.6.2. Соблюдение требований и правил охраны труда, технической, промышленной, пожарной, экологической безопасности и иные установленные на территории Заказчика требования.

1.6.3. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ. Обязанности Подрядчика включают в себя, помимо прочего, предотвращение загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами Подрядчика и т.д.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оказание услуг по разработке технических решений на ремонт примыканий заполнений оконных проемов |  |  |
| 1.1 | Периметр оконных проемов | пог.м. | 2 360,83 |
| 1.2 | Периметр витражного блока | пог.м. | 3 494,22 |

* Информация об объеме оказываемых услуг является ориентировочной и приведена исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объема услуг. Указание количества не налагает на Заказчика обязательств по приобретению услуг в полном объёме, указанном в настоящих Технических требованиях.

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 71.12.12.190 Оказание услуг по разработке технических решений на ремонт примыканий заполнений оконных проемов | с даты заключения Договора | В течение 3 календарных дней с даты заключения Договора |

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Услуги оказываются в объемах и сроках, указанных в п.п.1 и 2 настоящих Технических требований. |  |  |  |
|  | Обязанности исполнителя | Исполнитель обязуется оказать услуги, в порядке и на условиях, предусмотренных договором и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иными требованиями, связанными с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика. |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к оказанию услуг по разработке технических решений | В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Исполнитель принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Перечень оказываемых услуг | Исполнитель по заданию заказчика выполняет следующие работы: 1. Разработка технических решений на ремонт примыканий заполнений оконных проемов 2. Корректировка принятых технических решений с учетом фактического состояния на объекте, определенного после выполнения демонтажных работ 3. Осмотр элементов примыканий до и после проведения работ по ремонту с выездом на объект |  |  |
|  | Осмотр и обмерные работы | Визуальный осмотр несущих и ограждающих строительных конструкций (наружные и внутренние стены, колонны, перекрытия и покрытия, кровля). Определение материалов оконных и дверных заполнений, отделки пола, стен, потолков. Проведение фотофиксации строительных конструкций здания, а также обнаруженных в ходе обследования дефектов и повреждений, для последующего указания их на чертежах. Выявление мест протечек, коррозии, биопоражения и иных поражений конструкций. Выполнение обмерных работ, составление следующих чертежей: разрезы зданий и сооружений; поэтажные планы зданий; фасады здания. |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение требований внутриобъектового и контрольно-пропускного режимов, установленных на территории Заказчика. Соблюдение требований и правил охраны труда, технической, промышленной, пожарной, экологической безопасности и иные установленные на территории Заказчика требования. |  |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Исполнитель по заданию заказчика выполняет следующие работы: 1. Разработка технических решений на ремонт примыканий заполнений оконных проемов 2. Корректировка принятых технических решений с учетом фактического состояния на объекте, определенного после выполнения демонтажных работ 3. Осмотр элементов примыканий до и после проведения работ по ремонту с выездом на объект |  |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Исполнителем должны быть учтены все действующие на момент передачи разработанной проектной документации Заказчику требования по охране окружающей среды. Документацию разработать в соответствии: - Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в редакции 08.08. 2024 г. N 296-ФЗ); - Федеральным Законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 "Об отходах производства и потребления»" (в редакции 08.08. 2024 г. N 296-ФЗ); (Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 № 122) и другими нормативными документами в области охраны окружающей среды, действующими или вступающих в силу на момент окончания проектных работ. |  |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования по передаче документации | Документация передается Подрядчиком по месту нахождения Заказчика. Документацию представить в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, сброшюрованную в формат А4. Также весь комплект документации передается в 1 (одном) экземпляре в электронном виде в формате *.pdf. Электронная версия должна полностью соответствовать документации предоставленной по накладным в печатном виде. (должна иметь печать и подписи ответственных лиц). |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Перечень документов, подтверждающих соответствие услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1. Техническое решение – 2 экземпляра, в электронном виде в формате PDF – 1 экземпляр. 2. Универсальный передаточный документ (по форме утвержденной письмом ФНС от 21.10.2013) – 2 экземпляра. |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |
|  | Перечень обязательной к применению нормативно-технической документации | При разработке должны учитываться требования следующих нормативно-технических документов: - Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон РФ №190 от 29.12.2004 г.; - «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (приказ МинЭнерго России от 25.10.2017г. №1013); - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СП 17.13330.2017. «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (утв. И введен в действие Приказа Минстроя России от 31.05.2017№ 827/пр)»; - СП 293.1325800.2017. Системы фасадные теплоизоляционные композитные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ ( утв. Приказом Минстроя от 10.07.2017 г. № 981/пр); - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр) (ред. от 17.12.2021); - СТО 17330282.27.100.006-2008 «Ремонт и техобслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями, нормы и требования»; - Методические указания «По организации технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений», утвержденные приказом № 587 от 12.10.2022г. АО «ДГК»; - Приказом Ростехнадзора № 519 от 11.12.2020 Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах (в ред. от 03 февраля 2023 года № 44.); - СТО 17330282.27.100.006-2008 «Ремонт и техобслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями, нормы и требования»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80; - ГОСТ Р 12.3.050-2017 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы на высоте. Принят и введен в действие Приказом Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии от 21.07.2017 г. № 737-ст; - «Правила по охране труда при работе на высоте утвержденные Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.; - «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Федеральный закон от 30.12.2009 «384-ФЗ); «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ). |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг. |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- |
|  | Основные требования к исполнителю | Наличие кодов ОКПД и ОКВЭД в соответствие виду деятельности. |  |  |
|  | Прочие требования к оказываемым услугам |  | -//- | -//- |

    - В составе заявки необходимо предоставить:

Коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

  - Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при выполнении работ, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренные Проектом договора.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, предложенной Участником закупки, который был признан Победителем.