## Лист1
Заявка | Наименование материалов/инструментов | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки по заявке
№ ПТО 34-05-26 | Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции | РЗ-ЦПнг-Ls 25 | м | 40 | 2026-11-01
№ ПТО 35-05-26 | Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции | РЗ-ЦПнг-Ls 25 | м | 35 | 2026-11-01
№ ПТО 36 -05-26 | Металлорукав в гладкой полиуретановой изоляции | ∅26, 607PU32N ДКС | м | 5 | 2026-11-01
№ ПТО 37-05-26 | Металлорукав DN 20мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн 20,5 мм, Dнар 25,5, с протяжкой | 6071R-020 | м | 250 | 2026-11-01
№ ПТО 37-05-26 | Металлорукав DN 50мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн 50,5 мм, Dнар 57,0, с протяжкой | 6071R-050 | м | 100 | 2026-11-01
№ ПТО 39-05-26 | Металлорукав из оцинкованной стали | ∅15мм IP40, код 667R1518 АО "ДКС" | м | 25 | 2026-11-01
№ ПТО 39-05-26 | Труба стальная жесткая | ∅25мм, IP66, код 6700-25L3 АО "ДКС" | м | 365 | 2026-11-01
№ ПТО 39-05-26 | Муфта соединительная труба-труба | код 6110-25N АО "ДКС" | шт | 122 | 2026-11-01
№ ПТО 39-05-26 | Муфта труба-коробка | IP66, код 6111-А25N АО "ДКС" | шт | 124 | 2026-11-01
№ ПТО 39-05-26 | Муфта металлорукав-коробка с наружной резьбой | код 6014-20А АО "ДКС" | шт | 52 | 2026-11-01
№ ПТО 40-05-26 | Металлорукав из оцинкованной стали Ø15мм IP40 | Kod 667R1518 АО "ДКС" | м | 4 | 2026-11-01
№ ПТО 40-05-26 | Труба стальная жесткая Ø25 мм IP66 | Kod 6700-25L3 АО "ДКС" | м | 92 | 2026-11-01
№ ПТО 40-05-26 | Муфта соединительная труба - труба | Kod 6110-25N АО "ДКС" | шт. | 31 | 2026-11-01
№ ПТО 40-05-26 | Муфта труба - коробка IP66 | KO 6111-A25N АО "ДКС" | шт. | 18 | 2026-11-01
№ ПТО 40-05-26 | Муфта металлорукав - коробка с наружной резьбой | Kod 6014-20A АО "ДКС" | шт. | 10 | 2026-11-01
№ ПТО 41-05-26 | Труба армированная гибкая из ПВХ-пластиката ∅25 | ДКС | шт. | 165 | 2026-11-01
№ ПТО 33-05-26 | Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции | РЗ-ЦПнг-Ls 32 | м | 250 | 2026-11-01
Доставка по адресу: 368219, Россия, Республика Дагестан, Буйнакский район, Чиркейская ГЭС, от села Чиркей 13,5 км, координаты - 42°58′37′′ с. ш. 46°52′14′′ в. д.