## Расчет стоимости единичнег
Smeta.RU (495) 974-1589 | [8 empty] | Утверждаю:
Первый заместитель директора
главный инженер филиала "Ивэнерго"
________________________А.Ю. Блудов
Наименование программного продукта |  |  |  |  | Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU» версия 12»
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | [19 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 г. № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 г. № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр | [19 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 г. № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 г. № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ивановская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ивановская область
(наименование стройки)
4. Тип-12
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1
Восстановление газонного покрытия.
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | Ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен на март 2026 года
Сметная стоимость |  | 1.79 |  | тыс. руб.
[6 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 0.64 | тыс. руб.
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.02 | тыс. руб.
| строительных работ | 1.79 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 2.2021 | чел.-ч.
| монтажных работ | 0 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.04265 | чел.-ч.
| оборудования | 0 |  | тыс. руб.
| прочих затрат | 0 |  | тыс. руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Поправки к: ЭМ )*1,25)*1,10; ЗТ )*1,15)*1,10; ЗТм )*1,25)*1,10; СП )*0,85 | 100 м3 | 0.005 |  | 0.005
| Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 | Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 Наименование: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования
Объем: 0,005=0,5/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.97405 |  |  |  |  | 283.57
| 1-100-20 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | чел.-ч. | 154 | 1.265 | 0.97405 |  |  | 291.12 |  | 283.57
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 283.57
|  | ФОТ | [8 empty] | 283.57
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 252.38
| Пр/774-001.2; п.16 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  |  |  | 96.41
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 126472 |  | 632.36 |  | 1.3 | 0.5 | 632.36 | 0 | = | 283.57 | 0 | = | 0 | 252.38 | 96.41 | 1
2 | ГЭСН 01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Поправки к: ЭМ )*1,25)*1,10; ЗТ )*1,15)*1,10; ЗТм )*1,25)*1,10; СП )*0,85 | 100 м3 | 0.005 |  | 0.005
| Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 | Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 Наименование: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования
Объем: 0,005=0,5/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.079252 |  |  |  |  | 25.19
| 1-100-30 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3) | чел.-ч. | 12.53 | 1.265 | 0.079252 |  |  | 317.83 |  | 25.19
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 7.61
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.018013 |  |  |  |  | 6.45 | [12 empty] | 1
| 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 10.5 | 1.375 | 0.072188 | 2.41 | 1.12 | 2.7 |  | 0.19
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 2.62 | 1.375 | 0.018013 |  |  | 411.83 |  | 7.42
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 2.62 | 1.375 | 0.018013 |  |  | 357.89 |  | 6.45 | [12 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 39.25
|  | ФОТ | [8 empty] | 31.64
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 29.11
| Пр/774-001.1; п.16 | СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  |  |  | 12.37
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 16146 |  | 80.73 |  | 3.11 | 1.32 | 80.73 | 7.61 | = | 25.19 | 6.45 | = | 0 | 29.11 | 12.37 | 1
3 | ГЭСН 01-02-006-01 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей Поправки к: ЭМ )*1,25)*1,10; ЗТ )*1,15)*1,10; ЗТм )*1,25)*1,10; СП )*0,85 | 1000 м3 | 0.0005 |  | 0.0005
| Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 | Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 Наименование: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования
Объем: 0,0005=0,5/1000
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.0087981 |  |  |  |  | 2.35
| 1-100-10 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1) | чел.-ч. | 13.91 | 1.265 | 0.0087981 |  |  | 267.08 |  | 2.35
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 12.44
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.0083875 |  |  |  |  | 3 | [12 empty] | 1
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 12.2 | 1.375 | 0.0083875 |  |  | 1482.79 |  | 12.44
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 12.2 | 1.375 | 0.0083875 |  |  | 357.89 |  | 3 | [12 empty] | 1
| 4 | М | [8 empty] | 1.36
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 100 |  | 0.05 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  | 1.36
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 19.15
|  | ФОТ | [8 empty] | 5.35
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 4.92
| Пр/774-001.1; п.16 | СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  |  |  | 2.09
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 52320 |  | 26.16 |  | 0.29 | 0.12 | 26.16 | 12.44 | = | 2.35 | 3 | = | 1.36 | 4.92 | 2.09 | 1
4 | ГЭСН 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Поправки к: ЭМ )*1,25)*1,10; ЗТ )*1,15)*1,10; ЗТм )*1,25)*1,10; СП )*0,85 | 100 м3 | 0.005 |  | 0.005
| Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 | Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 Наименование: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования
Объем: 0,005=0,5/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.61479 |  |  |  |  | 171.59
| 1-100-15 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | чел.-ч. | 97.2 | 1.265 | 0.61479 |  |  | 279.1 |  | 171.59
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 171.59
|  | ФОТ | [8 empty] | 171.59
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 152.72
| Пр/774-001.2; п.16 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  |  |  | 58.34
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 76530 |  | 382.65 |  | 1.25 | 0.48 | 382.65 | 0 | = | 171.59 | 0 | = | 0 | 152.72 | 58.34 | 1
5 | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную Поправки к: ЭМ )*1,25; ЗТ )*1,15; ЗТм )*1,25; СП )*0,85 | 100 м2 | 0.01 |  | 0.01
| Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б | Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
Объем: 0,01=1/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.46 |  |  |  |  | 136.37
| 1-100-22 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,2) | чел.-ч. | 40 | 1.15 | 0.46 |  |  | 296.46 |  | 136.37
| 16.2.01.02 | Земля растительная | м3 | 15 |  | 0.15
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 136.37
|  | ФОТ | [8 empty] | 136.37
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 140.46
| Пр/774-041.0; п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  |  |  | 83.46
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 36029 |  | 360.29 |  | 3.05 | 1.81 | 360.29 | 0 | = | 136.37 | 0 | = | 0 | 140.46 | 83.46 | 1
6 | 16.2.01.02-0001 | Земля растительная | м3 | 0.15 |  | 0.15 | 1062.45 | 1.33 | 1413.06 |  | 211.96
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1413.0667 |  | 211.96 |  | 0 | 0 | 211.96 | 0 | = | 0 | 0 | = | 211.96 | 0 | 0 | 1
7 | ГЭСН 47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Поправки к: ЭМ )*1,25; ЗТ )*1,15; ЗТм )*1,25; СП )*0,85 | 100 м2 | 0.01 |  | 0.01
| Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б | Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
Объем: 0,01=1/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.065205 |  |  |  |  | 19.19
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 5 | 1.15 | 0.0575 |  |  | 291.12 |  | 16.74
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 0.67 | 1.15 | 0.007705 |  |  | 317.83 |  | 2.45
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 24.1
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.01625 |  |  |  |  | 5.82 | [12 empty] | 1
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1.3 | 1.25 | 0.01625 |  |  | 1482.79 |  | 24.1
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 1.3 | 1.25 | 0.01625 |  |  | 357.89 |  | 5.82 | [12 empty] | 1
| 4 | М | [8 empty] | 2.71
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 10 |  | 0.1 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  | 2.71
| 16.2.02.07 | Семена газонных трав | кг | 2 |  | 0.02
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 51.82
|  | ФОТ | [8 empty] | 25.01
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 25.76
| Пр/774-041.0; п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  |  |  | 15.31
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 9289 |  | 92.89 |  | 9.96 | 5.92 | 92.89 | 24.1 | = | 19.19 | 5.82 | = | 2.71 | 25.76 | 15.31 | 1
8 | 16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь Городская) | кг | 0.02 |  | 0.02 | 149.15 | 1.47 | 219.25 |  | 4.39
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 219.5 |  | 4.39 |  | 0 | 0 | 4.39 | 0 | = | 0 | 0 | = | 4.39 | 0 | 0 | 1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 1791.43
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 918.1
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 638.26
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 59.42
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 44.15
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 15.27
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 220.42
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 220.42
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 653.53
|  | накладные расходы | [8 empty] | 605.35
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 267.98
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 0
в том числе
прочие затраты
|  | прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | прочие перевозки | [8 empty] | 0
|  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1791.43
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 918.1
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 638.26
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 59.42
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 44.15
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 15.27
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 220.42
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 220.42
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 653.53
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 605.35
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 267.98
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 0
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 2.2021
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.04265
|  | Всего по смете в ценах 2026 г с учетом индексов-дефляторов по ИПЦ (*1,0534 на 2026 г) письмо №МР1-ЦА/60-1/1777-вп от 22.07.2025 г. | [8 empty] | 1887.0924
Составил: Инженер 2 кат ОАУП Е.Г. Маркова
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил: Начальник ОАУП А.В. Смирнов
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"-"НИЖНОВЭНЕРГО" Доп. раб. место FStS-0037879 | 1 | 37879 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0
1 | 124 | 0 | 67 | 0 | Новый объект_(Копия) | 4. Тип-12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 523 |  | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 4 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ФСНБ-2022_И17 | Версия 1.17.0 для ФСНБ-2022 И17 | ФСНБ-2022 - Изменения И17 | ФСНБ-2022 - Изменения И17 | ФСНБ-2022 - Изменения И17 | ФСНБ-2022 - Изменения И17 | Поправки для ФСНБ-2022 от 25.02.2026 г И17 (55/пр) Капитальный ремонт производственных зданий | 0 | 0 | 487301128 |  |  | 17 | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | ГСН | 46073 | 540 | 17 | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 г. № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 г. № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр |  |  | 0 | Ивановская область | Ивановская область | [27 empty] | 0
15 | 1
52 | 124 | 1 | 12 | 0 | Новый объект_(Копия) | 4. Тип-12 | [7 empty] | 918.1 | 220.42 | 44.15 | 15.27 | 638.26 | 0 | 2.2021 | 0.04265 | 0 | 605.35 | 267.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.43 | 1791.43 | 0 | 0 | 220.42 | 220.42 | 0 | 220.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 35 |  | Расчет стоимости единичнего вида работ №4 | Восстановление газонного покрытия. |  | 0 |  | -1 | Расчет стоимости единичнего вида работ №4 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Расчет стоимости единичнего вида работ №4 | Восстановление газонного покрытия. | [7 empty] | 918.1 | 220.42 | 44.15 | 15.27 | 638.26 | 0 | 2.2021 | 0.04265 | 0 | 605.35 | 267.98 | 0 | 0 | 918.1 | 220.42 | 44.15 | 15.27 | 638.26 | 0 | 2.2021 | 0.04265 | 0 | 605.35 | 267.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.43 | 1791.43 | 0 | 0 | 220.42 | 220.42 | 0 | 220.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.43 | 1791.43 | 0 | 0 | 220.42 | 220.42 | 0 | 220.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.005 | 0 | 0.005 |  |  |  | 283.57 | 0 | 0 | 0 | 283.57 | 0 | 0.97405 | 0 | 0 | 252.38 | 96.41 |  | 66133554 | 56713.09 | 0 | 0 | 0 | 56713.09 | 0 | 194.81 | 0 | 0 | 44832.48 | 0 | 0 | 0 | 44832.48 | 0 | 154 | 0 | 0 | 89 | 34 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-02-057-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 89 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 Наименование: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования | 0 | 283.57 | 0 | 0 | 0 | 291.12 | 0 | 194.81 | 0 | 0 | 252.3773 | 96.4138 |  |  |  |  | )*1,25)*1,10 | )*1,25)*1,10 | )*1,15)*1,10 |  | )*1,15)*1,10 | )*1,25)*1,10 |  |  | )*0,85 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 64736232 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | ФЕР-01 |  | Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 |  | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 34 |  |  |  |  | 1 |  | -713521397 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 632.36 | 632.36 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-001.2-1 | Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | 0 | 0
17 | 1 | 5 | 5 | 2 | 01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.005 | 0 | 0.005 |  |  |  | 39.25 | 0 | 7.61 | 6.45 | 25.19 | 0 | 0.079252 | 0.018013 | 0 | 29.11 | 12.37 |  | 66133554 | 6556.16 | 0 | 1518.41 | 1289.3 | 5037.75 | 0 | 15.8504 | 3.6025 | 0 | 6024.3813 | 0 | 1104.2996 | 937.6718 | 3982.4099 | 0 | 12.53 | 2.62 | 0 | 92 | 39.1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022 доп.4, 01-02-005-01, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр |  |  | 1001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 Наименование: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования | 0 | 39.25 | 0 | 414.53 | 357.89 | 317.83 | 0 | 15.8504 | 3.6025 | 0 | 29.1088 | 12.3712 |  |  |  |  | )*1,25)*1,10 | )*1,25)*1,10 | )*1,15)*1,10 |  | )*1,15)*1,10 | )*1,25)*1,10 |  |  | )*0,85 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 64736230 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1001 | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | ФЕР-01 |  | Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 |  | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.53 | 2.62 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92 | 39.1 |  |  |  |  | 1 |  | 1006845994 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 80.73 | 80.73 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-001.1-1 | Пр/774-001.1 | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | 0 | 0
17 | 1 | 9 | 9 | 3 | 01-02-006-01 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 | 0.0005 | 0 | 0.0005 |  |  |  | 19.15 | 1.36 | 12.44 | 3 | 2.35 | 0 | 0.0087981 | 0.0083875 | 0 | 4.92 | 2.09 |  | 66133554 | 33144.38 | 3571 | 24873.8 | 6003.6 | 4699.58 | 0 | 17.5962 | 16.775 | 0 | 29742.3788 | 3571 | 18090.038 | 4366.258 | 3715.0828 | 0 | 13.91 | 12.2 | 0 | 92 | 39.1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-02-006-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 Наименование: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования | 0 | 19.15 | 27.14 | 1482.79 | 357.89 | 267.08 | 0 | 17.5962 | 16.775 | 0 | 4.922 | 2.0918 |  |  |  |  | )*1,25)*1,10 | )*1,25)*1,10 | )*1,15)*1,10 |  | )*1,15)*1,10 | )*1,25)*1,10 |  |  | )*0,85 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 64736230 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1001 | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | ФЕР-01 |  | Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 |  | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.91 | 12.2 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92 | 39.1 |  |  |  |  | 1 |  | -2103324135 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 26.16 | 26.16 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-001.1-1 | Пр/774-001.1 | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | 0 | 0
17 | 1 | 10 | 10 | 4 | 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.005 | 0 | 0.005 |  |  |  | 171.59 | 0 | 0 | 0 | 171.59 | 0 | 0.61479 | 0 | 0 | 152.72 | 58.34 |  | 66133554 | 34317.58 | 0 | 0 | 0 | 34317.58 | 0 | 122.958 | 0 | 0 | 27128.52 | 0 | 0 | 0 | 27128.52 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 89 | 34 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-02-061-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 89 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 Наименование: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования | 0 | 171.59 | 0 | 0 | 0 | 279.1 | 0 | 122.958 | 0 | 0 | 152.7151 | 58.3406 |  |  |  |  | )*1,25)*1,10 | )*1,25)*1,10 | )*1,15)*1,10 |  | )*1,15)*1,10 | )*1,25)*1,10 |  |  | )*0,85 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 64736232 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | ФЕР-01 |  | Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 |  | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 34 |  |  |  |  | 1 |  | -940962648 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 382.65 | 382.65 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-001.2-1 | Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | 0 | 0
17 | 1 | 12 | 12 | 5 | 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0.01 | 0 | 0.01 |  |  |  | 136.37 | 0 | 0 | 0 | 136.37 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 140.46 | 83.46 |  | 66133554 | 13637.16 | 0 | 0 | 0 | 13637.16 | 0 | 46 | 0 | 0 | 11858.4 | 0 | 0 | 0 | 11858.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 103 | 61.2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022 доп.9, 47-01-046-04, приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр |  |  | 47001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 103 | 72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | 0 | 136.37 | 0 | 0 | 0 | 296.46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 140.4611 | 83.4584 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  | )*0,85 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 64736324 | 2 | Общестроительные работы | 41 | Озеленение. Защитные лесонасаждения | 1 | 47001 | Озеленение. Защитные лесонасаждения | ФЕР-47 |  | Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 103 | 61.2 |  |  |  |  | 1 |  | 203959925 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 360.29 | 360.29 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-041.0-1 | Пр/774-041.0 | Озеленение. Защитные лесонасаждения | Озеленение. Защитные лесонасаждения | 0 | 0
18 | 1 | 12 |  | 5,1 | 16.2.01.02 | Земля растительная | м3 | 0.15 | 15 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66133554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 72 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 47001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 103 | 72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 64736324 | 2 | Общестроительные работы | 41 | Озеленение. Защитные лесонасаждения | 1 | 47001 | Озеленение. Защитные лесонасаждения | ФЕР-47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 103 | 72 |  |  |  |  | 1 |  | 1473101311 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-041.0-1 | Пр/774-041.0 | Озеленение. Защитные лесонасаждения | Озеленение. Защитные лесонасаждения | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 6 | 16.2.01.02-0001 | Земля растительная | м3 | 0.15 | 0 | 0.15 |  |  |  | 211.96 | 211.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66133554 | 1062.45 | 1062.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062.45 | 1062.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.33 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 16.2.01.02-0001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500001 | 0 | 16.2.01.02-0001 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 211.96 | 1413.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 64736189 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 0 | 1062.45 | 1062.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -1329184832 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 211.96 | 211.96 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 18 | 18 | 7 | 47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0.01 | 0 | 0.01 |  |  |  | 51.82 | 2.71 | 24.1 | 5.82 | 19.19 | 0 | 0.065205 | 0.01625 | 0 | 25.76 | 15.31 |  | 66133554 | 4685.46 | 357.1 | 2409.53 | 581.57 | 1918.83 | 0 | 6.5205 | 1.625 | 0 | 4418.5301 | 357.1 | 1927.627 | 465.257 | 1668.5461 | 0 | 5.67 | 1.3 | 0 | 103 | 61.2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022 доп.9, 47-01-046-06, приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр |  |  | 47001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 103 | 72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов | 0 | 51.82 | 27.14 | 1482.79 | 357.89 | 608.95 | 0 | 6.5205 | 1.625 | 0 | 25.7603 | 15.3061 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  | )*0,85 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 64736324 | 2 | Общестроительные работы | 41 | Озеленение. Защитные лесонасаждения | 1 | 47001 | Озеленение. Защитные лесонасаждения | ФЕР-47 |  | Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 1.3 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 103 | 61.2 |  |  |  |  | 1 |  | 1728008316 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 92.89 | 92.89 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-041.0-1 | Пр/774-041.0 | Озеленение. Защитные лесонасаждения | Озеленение. Защитные лесонасаждения | 0 | 0
18 | 1 | 18 |  | 7,1 | 16.2.02.07 | Семена газонных трав | кг | 0.02 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66133554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 72 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 47001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 103 | 72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 64736324 | 2 | Общестроительные работы | 41 | Озеленение. Защитные лесонасаждения | 1 | 47001 | Озеленение. Защитные лесонасаждения | ФЕР-47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 103 | 72 |  |  |  |  | 1 |  | -963519492 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-041.0-1 | Пр/774-041.0 | Озеленение. Защитные лесонасаждения | Озеленение. Защитные лесонасаждения | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 8 | 16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь Городская) | кг | 0.02 | 0 | 0.02 |  |  |  | 4.39 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66133554 | 149.15 | 149.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.15 | 149.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.47 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 16.2.02.07-0161, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500001 | 0 | 16.2.02.07-0161 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4.39 | 219.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 64736189 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 0 | 149.15 | 149.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 171461044 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 4.39 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | Расчет стоимости единичнего вида работ №4 | Восстановление газонного покрытия. | 0 | [6 empty] | 918.1 | 220.42 | 44.15 | 15.27 | 638.26 | 0 | 2.2021 | 0.04265 | 0 | 605.35 | 267.98 |  |  | 918.1 | 220.42 | 44.15 | 15.27 | 638.26 | 0 | 2.2021 | 0.04265 | 0 | 605.35 | 267.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1791.43 | 1791.43 | 0 | 0 | 220.42 | 220.42 | 0 | 220.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 1791.43 | 1791.43 | 0 | 0 | 220.42 | 220.42 | 0 | 220.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 918.1 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 918.1 | 1 | 918.1
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 220.42 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 220.42 | 1 | 220.42
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 220.42 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 220.42 | 1 | 220.42
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 220.42 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 220.42 | 1 | 220.42
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 220.42 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 220.42 | 1 | 220.42
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 44.15 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 44.15 | 1 | 44.15
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 15.27 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 15.27 | 1 | 15.27
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 638.26 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 638.26 | 1 | 638.26
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 1791.43 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1791.43 | 1 | 1791.43
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 2.2021 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 2.2021 | 1 | 2.2021
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.04265 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0.04265 | 1 | 0.04265
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 605.35 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 605.35 | 1 | 605.35
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 267.98 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 267.98 | 1 | 267.98
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1791.43 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1791.43 | 1 | 1791.43
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1791.43 | 1.1 | Всего без учета стоимости материалов в текущей цене |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1791.43 | 1 | 1791.43
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1938.69 | 1 | Всего по смете в ценах 2026 г с учетом индексов-дефляторов по ИПЦ (*1,0534 на 2026 г) письмо №МР1-ЦА/60-1/1777-вп от 22.07.2025 г. |  |  | 212 | 29 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1938.69 | 1 | 1938.69
51 | 124 | 1 | 12 |  | Новый объект_(Копия) | 4. Тип-12 | 0 | [6 empty] | 918.1 | 220.42 | 44.15 | 15.27 | 638.26 | 0 | 2.2021 | 0.04265 | 0 | 605.35 | 267.98 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1791.43 | 1791.43 | 0 | 0 | 220.42 | 220.42 | 0 | 220.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 918.1 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 918.1 | 1 | 918.1
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 220.42 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 220.42 | 1 | 220.42
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 220.42 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 220.42 | 1 | 220.42
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 220.42 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 220.42 | 1 | 220.42
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 220.42 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 220.42 | 1 | 220.42
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 44.15 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 44.15 | 1 | 44.15
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 15.27 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 15.27 | 1 | 15.27
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 638.26 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 638.26 | 1 | 638.26
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 1791.43 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1791.43 | 1 | 1791.43
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 2.2021 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 2.2021 | 1 | 2.2021
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.04265 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0.04265 | 1 | 0.04265
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 605.35 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 605.35 | 1 | 605.35
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 267.98 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 267.98 | 1 | 267.98
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1791.43 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1791.43 | 1 | 1791.43
70 | 1 |  | 1 | СТР_РЕК | СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ зданий и сооружений всех назначений | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Строительство и реконструкция
70 | 1 |  | 2 | РЕМ_ЖИЛ | КАП. РЕМ. ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
70 | 1 |  | 3 | РЕМ_ПР | КАП. РЕМ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗД. и СООРУЖЕНИЙ, НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, УЛИЦ И ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИНЖ,СООРУЖЕНИЙ ( ГИДРОТЕХ,СООРУЖ, МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ И Т.П.) | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт прозводственных зданий
70 | 1 |  | 4 | Территория | для территории Российской Федерации, не относящейся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | МПРКС | для территории Российской Федерации, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | РКС | для территории Российской Федерации, относящейся к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 7 | СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением АЭС. | 0 | 0 | Для сборников ФЕР ( при производстве работ на технически сложных объектах ): · { СЛЖ } - (вкл.) - работа на сложных объектах (к=1,2 к НР) · { СЛЖ } - (выкл.) - работа на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Сложные объекты
70 | 1 |  | 8 | СТНДРТ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства (за исключением АЭС). | 1 | 0 |  | 5 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 9 | АЭС_ПНР | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства АЭС. Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС). | 0 | 0 |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  | АЭС
70 | 1 |  | 10 | АЭС_ПНР_ТЕХ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства АЭС. Пусконаладочные работы технологического оборудования АЭС. | 0 | 0 | Для сборника ФЕРм -39 и ФЕРМ-08 ( при работах по контролю сварных соединений) : {мАЭС} - ( вкл.) - при выполнении работ по на АЭС (HР=101%; СП= 68%; {мАЭС} - (выкл.) - при выполнении работ на обычных объектах | 5 | 0 |  |  | 0 |  | АЭС, ПНР технологического оборудования АЭС.
70 | 1 |  | 11 | ОПТ/В | {вкл} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) {выкл} - Прокладка ГОРОДСКИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм-10 ( волоконно-оптические линии связи ): · {М_ГОР_опт} - ( вкл.) - междугородные сети связи ( НР=120% , СП=70% ) · {М_ГОР_опт} - ( выкл.) - городские сети связи ( НР=100%; СП=65%) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Прокладка междугородных в/опт. кабелей
70 | 1 |  | 12 | АВИ | (вкл) - При работах по ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ управления движением АВИАТРАНСПОРТОМ {вкл} (монтажные работы ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм 08;10;11 : · {мАВИА} - (вкл.) - производство монтажных работы по диспетчеризации управления движением авиатранспортном (НР=95%, СП=55%) ; · {мАВИА} - (выкл. ) - при производстве работ на прочих объектах , кром | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Диспетчеризация авиатранспорта
70 | 1 |  | 13 | ЗАКР | {вкл} - Обслуживающие и сопутствующие работы в тоннелях при производстве работ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ {выкл} - Обслуживающие и сопутствующие работы в тоннелях при производстве работ ОТКРЫТЫМ | 0 | 0 | Для сборника ФЕР -29 ( сопутствующие работы в тоннелях и метро. ): · {ЗАКР} - (вкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро закрытым способом (НР=145% , СП=75%); · {ЗАКР} - (выкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро отк | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Производство работ закрытым способом (обслуживающие процессы)
70 | 1 |  | 14 | АВТО_ДРГ | {вкл} - НР и СП по п.021.0 "Автомобильные дороги" (раздел 2 нормы 27-02-010-01:07) {выкл} - НР и СП по п.021.1 Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее (раздел 2 нормы 27-02-010-01:07) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 15 | ГОР | (вкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на горнорудных объектах (выкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на других объектах | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Выполнение работ на горнорудных объектах
70 | 1 |  | 16 | ОБ_ПР | Объект производственного назначения | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 17 | ОБ_НПР | Объект непроизводственного назначения | 1 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 1 | К_НР_РЕМ | при ремонте жилых и общественных зданий если ( если {РЕМ_ЖИЛ}= [вкл.] | 0.9 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_НР}= 0,90 - при ремонте зданий жилого и гражданского назначений ( 0,90 к НР) ; · Значение {_МДСрем_НР}= 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.25
70 | 1 |  | 2 | К_СП_РЕМ | к нормам СП при капитальном ремонте зданий и сооружений всех назначений ( если или {РЕМ_ЖИЛ}=[вкл] , или (РЕМ_ПР}=[вкл] ) | 0.85 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_СП} = 0.85 - при ремонте зданий всех назначений ( 0,85 к СП); · Значение {_МДСрем_СП} = 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.16
70 | 1 |  | 3 | К_НР_СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением объектов атомных электрических станций. ( если {СЛЖ} = [вкл] ) | 1.03 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.27 СЛОЖН
70 | 1 |  | 4 | К_НР_АЭС | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. Для объектов атомных электрических станций. ( если {АЭС} = [вкл] ) | 1.15 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.27 АЭС
70 | 1 |  | 5 | Р_ОКР | Разрядность округления результата расчета НР и СП (с 05.04.2020 - до семи знаков после запятой) | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | Лист_НРиСП |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Уровень цен | 2026 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66133554 | 1
2 | Вид цен | Ивановская область к ФСНБ-2022, I квартал 2026 г | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 66133555
1 | Сборник индексов | Индексы ФСНБ2022 ФГИС ЦС Ивановская область | 2026 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 66133556
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"-"НИЖНОВЭНЕРГО" Доп. раб. место FStS-0037879 | 1 | 37879 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0
1 | 51 | 0 |  | 0 | Новый объект_(Копия) | 4. Тип-12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 523 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ФСНБ-2022_И17 | Версия 1.17.0 для ФСНБ-2022 И17 | ФСНБ-2022 - Изменения И17 | ФСНБ-2022 - Изменения И17 | ФСНБ-2022 - Изменения И17 | ФСНБ-2022 - Изменения И17 | Поправки для ФСНБ-2022 от 25.02.2026 г И17 (55/пр) Капитальный ремонт производственных зданий | 0 | 0 | 487301128 | 17 | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | ГСН | 46073 | 540 | 17 | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 г. № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 г. № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр | 0 | Ивановская область | Ивановская область | 0
22 | 1 | 0 | 66133554 | 0 | 2 | 1
3 | 1 | Расчет стоимости единичнего вида работ №4 | Восстановление газонного покрытия. | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0.65 | 1.14 | 0 | 0 | 1.79 | [6 empty] | 0 | -1 | 0 | 918.1 | 220.42 | 0 | 0 | 0 | 44.15 | 15.27 | 638.26 | 1791.43 | 0 | 0 | 0 | 2.2021 | 0.04265 | 0 | 605.35 | 267.98 | 1791.43
51 |  |  |  | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0.65 | 1.14 | 0 | 0 | 1.79
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 918.1 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 220.42 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 220.42 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 220.42 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 220.42 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 44.15 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 15.27 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 638.26 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 1791.43 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 2.2021 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.04265 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 605.35 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 267.98 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1791.43 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
-1
75 | Уровень цен | 2026 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66133554 | 1
2 | Вид цен | Ивановская область к ФСНБ-2022, I квартал 2026 г | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 66133555
1 | Сборник индексов | Индексы ФСНБ2022 ФГИС ЦС Ивановская область | 2026 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 66133556

## SmtRes
24 | 66133554 | 66133619 | 55064064 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 2031828327 | 194.81 | 0 | 0 | 0 | 291.12 | 0 | 0 | 0 | 291.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 154 | )*1,15)*1,10 | 1 | 2 | 66133621 | 2 | 131072 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44832.48 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56713.0872 | 194.81 | 0 | 1 | 224.16 | 0.97405 | 0 | 0.97405 | 291.12 | 291.12 | 1 | 56713.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.57 | 283.57 | 1 |  | 0 |  | 0
25 | 66133554 | 66133622 | 55064104 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1049124552 | 15.8504 | 0 | 0 | 0 | 317.83 | 0 | 0 | 0 | 317.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.53 | )*1,15)*1,10 | 1 | 2 | 66133627 | 2 | 131072 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3982.4099 | 12.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5037.7485 | 15.8504 | 0 | 1 | 19.91 | 0.079252 | 0 | 0.079252 | 317.83 | 317.83 | 1 | 5037.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.19 | 25.19 | 1 |  | 0 |  | 0
25 | 66133554 | 66133622 | 55064302 | 110 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.62 | )*1,25)*1,10 | 2 | 2 | 66133628 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.018013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 66133554 | 66133622 | 55084650 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.08.09-023 | ФСЭМ-2022 доп.4, 91.08.09-023, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -130490927 | 14.4375 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 1 | 1.12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.5 | )*1,25)*1,10 | 1 | 2 | 66133629 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.072188 | 2.7 | 2.41 | 1.12 | 34.8 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 66133554 | 66133622 | 55085314 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.18.01-007 | ФСЭМ-2022, 91.18.01-007, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1926231813 | 3.6025 | 0 | 411.83 | 357.89 | 0 | 0 | 411.83 | 357.89 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.62 | )*1,25)*1,10 | 1 | 2 | 66133630 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.9946 | 937.6718 | 0 | 0 | 2.62 | 1 | 0 | 1483.6176 | 1289.2987 | 0 | 0 | 3.6025 | 1 |  | 0 | 0.018013 | 0.018013 | 411.83 | 411.83 | 1 | 1483.61 | 1289.3 | 0 | 7.42 | 6.45 | 0 | 13.87 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
26 | 66133554 | 66133631 | 55064030 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-10 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1040088138 | 17.5961 | 0 | 0 | 0 | 267.08 | 0 | 0 | 0 | 267.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.91 | )*1,15)*1,10 | 1 | 2 | 66133636 | 2 | 131072 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3715.0828 | 13.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4699.5797 | 17.5962 | 0 | 1 | 1.86 | 0.0087981 | 0 | 0.0087981 | 267.08 | 267.08 | 1 | 4699.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 2.35 | 1 |  | 0 |  | 0
26 | 66133554 | 66133631 | 55064302 | 110 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 16.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.2 | )*1,25)*1,10 | 2 | 2 | 66133637 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0083875 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
26 | 66133554 | 66133631 | 55085057 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.13.01-038 | ФСЭМ-2022, 91.13.01-038, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1741470313 | 16.775 | 0 | 1482.79 | 357.89 | 0 | 0 | 1482.79 | 357.89 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.2 | )*1,25)*1,10 | 1 | 2 | 66133638 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18090.038 | 4366.258 | 0 | 0 | 12.2 | 1 | 0 | 24873.8023 | 6003.6048 | 0 | 0 | 16.775 | 1 |  | 0 | 0.0083875 | 0.0083875 | 1482.79 | 1482.79 | 1 | 24873.81 | 6003.61 | 0 | 12.44 | 3 | 0 | 15.44 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
26 | 66133554 | 66133631 | 55150627 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФСБЦ-2022, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -2726744 | 100 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | 0 | 2 | 66133639 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.05 | 27.14 | 35.71 | 0.76 | 3571 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 |  | 0 |  | 0
27 | 66133554 | 66133640 | 55064054 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-15 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1046754522 | 122.958 | 0 | 0 | 0 | 279.1 | 0 | 0 | 0 | 279.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 97.2 | )*1,15)*1,10 | 1 | 2 | 66133642 | 2 | 131072 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128.52 | 97.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34317.5778 | 122.958 | 0 | 1 | 135.64 | 0.61479 | 0 | 0.61479 | 279.1 | 279.1 | 1 | 34317.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.59 | 171.59 | 1 |  | 0 |  | 0
28 | 66133554 | 66133643 | 55064072 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-22 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -366857280 | 46 | 0 | 0 | 0 | 296.46 | 0 | 0 | 0 | 296.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | )*1,15 | 1 | 2 | 66133646 | 2 | 131072 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11858.4 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13637.16 | 46 | 0 | 1 | 118.58 | 0.46 | 0 | 0.46 | 296.46 | 296.46 | 1 | 13637.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.37 | 136.37 | 1 |  | 0 |  | 0
28 | 66133554 | 66133643 | 55067988 | 110 | 1 | 1 | 3 | 16.2.01.02 |  | Земля растительная | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 1473101311 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 2 | 66133647 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
31 | 66133554 | 66133650 | 55064262 | 110 | 1 | 1 | 1 | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -236928766 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 291.12 | 0 | 0 | 0 | 291.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | )*1,15 | 1 | 2 | 66133657 | 2 | 131072 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1673.94 | 5.75 | 0 | 1 | 14.56 | 0.0575 | 0 | 0.0575 | 291.12 | 291.12 | 1 | 1673.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.74 | 16.74 | 1 |  | 0 |  | 0
31 | 66133554 | 66133650 | 55064264 | 110 | 1 | 1 | 1 | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -587036825 | 0.7705 | 0 | 0 | 0 | 317.83 | 0 | 0 | 0 | 317.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | )*1,15 | 1 | 2 | 66133658 | 2 | 131072 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.9461 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 244.888 | 0.7705 | 0 | 1 | 2.13 | 0.007705 | 0 | 0.007705 | 317.83 | 317.83 | 1 | 244.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 2.45 | 1 |  | 0 |  | 0
31 | 66133554 | 66133650 | 55064302 | 110 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | )*1,25 | 2 | 2 | 66133659 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.01625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
31 | 66133554 | 66133650 | 55085057 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.13.01-038 | ФСЭМ-2022, 91.13.01-038, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1741470313 | 1.625 | 0 | 1482.79 | 357.89 | 0 | 0 | 1482.79 | 357.89 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | )*1,25 | 1 | 2 | 66133660 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927.627 | 465.257 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 2409.5338 | 581.5712 | 0 | 0 | 1.625 | 1 |  | 0 | 0.01625 | 0.01625 | 1482.79 | 1482.79 | 1 | 2409.54 | 581.58 | 0 | 24.1 | 5.82 | 0 | 29.92 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
31 | 66133554 | 66133650 | 55150627 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФСБЦ-2022, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -2726744 | 10 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 0 | 2 | 66133661 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 357.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.1 | 27.14 | 35.71 | 0.76 | 357.1 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 |  | 0 |  | 0
31 | 66133554 | 66133650 | 55068007 | 110 | 1 | 1 | 3 | 16.2.02.07 |  | Семена газонных трав | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -963519492 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 66133662 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0

## EtalonRes
24 | 66133621 | 66133619 | 55064064 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*1,15)*1,10 | 194.81 | 2 | 66133620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 66133627 | 66133622 | 55064104 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*1,15)*1,10 | 15.8504 | 2 | 66133623 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 66133628 | 66133622 | 55064302 | 110 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25)*1,10 | 3.6025 | 2 | 66133624 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 66133629 | 66133622 | 55084650 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.08.09-023 | ФСЭМ-2022 доп.4, 91.08.09-023, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 10.5 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25)*1,10 | 14.4375 | 2 | 66133625 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 66133630 | 66133622 | 55085314 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.18.01-007 | ФСЭМ-2022, 91.18.01-007, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.62 | 0 | 411.83 | 357.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25)*1,10 | 3.6025 | 2 | 66133626 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 66133636 | 66133631 | 55064030 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-10 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 13.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*1,15)*1,10 | 17.5962 | 2 | 66133632 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 66133637 | 66133631 | 55064302 | 110 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25)*1,10 | 16.775 | 2 | 66133633 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 66133638 | 66133631 | 55085057 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.13.01-038 | ФСЭМ-2022, 91.13.01-038, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 12.2 | 0 | 1482.79 | 357.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25)*1,10 | 16.775 | 2 | 66133634 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 66133639 | 66133631 | 55150627 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФСБЦ-2022, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 100 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 100 | 2 | 66133635 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 66133642 | 66133640 | 55064054 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-15 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*1,15)*1,10 | 122.958 | 2 | 66133641 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 66133646 | 66133643 | 55064072 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-22 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 46 | 2 | 66133644 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 66133647 | 66133643 | 55067988 | 110 | 1 | 1 | 3 | 16.2.01.02 |  | Земля растительная | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 2 | 66133645 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 66133657 | 66133650 | 55064262 | 110 | 1 | 1 | 1 | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 5.75 | 2 | 66133651 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 66133658 | 66133650 | 55064264 | 110 | 1 | 1 | 1 | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 0.7705 | 2 | 66133652 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 66133659 | 66133650 | 55064302 | 110 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,25 | 1.625 | 2 | 66133653 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 66133660 | 66133650 | 55085057 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.13.01-038 | ФСЭМ-2022, 91.13.01-038, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.3 | 0 | 1482.79 | 357.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,25 | 1.625 | 2 | 66133654 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 66133661 | 66133650 | 55150627 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФСБЦ-2022, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 10 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 10 | 2 | 66133655 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 66133662 | 66133650 | 55068007 | 110 | 1 | 1 | 3 | 16.2.02.07 |  | Семена газонных трав | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 66133656 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SrcKA
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"-"НИЖНОВЭНЕРГО" Доп. раб. место FStS-0037879 | 1 | 37879 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0
|  |  | Новый объект_(Копия) | 4. Тип-12 | [10 empty] | 0 | 0