- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## ОКПД2 08.12.1 Поставка инертных строительных материалов для выполнения работ на Партизанской ГРЭС

## (Лот № )

#### 1. Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 08.12.1 Поставка инертных строительных материалов для выполнения работ на Партизанской ГРЭС (далее продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора:

- Договор № 1520-51-2023 от 28.04.2023г «Cтроительство временных и проектных инженерно-технических средств охраны (ИТСО) для реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС», заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и АО УК «ГидроОГК».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1.1 | Щебень М800 фр.40-70, ГОСТ 8267-93 | м3 | 500 |
| - 1.2 | Песчано-гравийная смесь (С5 ), ГОСТ 25607-2009 | м3 | 300 |
| - 1.3 | Песок для строительных работ, модуль крупности 2-2,5, ГОСТ 8736-2014 | м3 | 50 |
| - 1.4 | Скальный грунт М800 фр.0÷400мм, ГОСТ 8267-93 | м3 | 400 |

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1.1-1.4 | ОКПД2 08.12.1 Поставка инертных строительных материалов для выполнения работ на Партизанской ГРЭС | С даты подписания договора | До 31.12.2026г. с даты подписания договора |

| Таблица 2.3 Требования к продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции (позиции № 1.1-1.4 Таблицы 2.1): ОКПД2 08.12.1 Поставка инертных строительных материалов для выполнения работ на Партизанской ГРЭС. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |
|  | Щебень фр.40-70 |  | марка | М800 | (ГОСТ 32703-2014) | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Песок |  | Модуль крупности | 2-2,5; | ГОСТ 8736-2014 |  |  |
|  | Песчано-гравийная смесь (С5 ), |  | марка | М800 | ГОСТ 25607-2009 |  |  |
|  | Скальный грунт фр.0÷400мм. М800 |  | марка | М800 | ГОСТ 25100-2011 |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки |  | 692860, Российская Федерация, Приморский край, г. Партизанск, улица Свердлова, 5А, площадка Партизанской ГРЭС Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» на Партизанской ГРЭС. Приемка продукции осуществляется в соответствии с указанными в заявке датами и временем. |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-962-845-49-60 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии |  | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | 1) Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную. |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  |  | 2) При поставке продукции все партии должны быть укомплектованы паспортами/сертификатами качества на готовую продукцию со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя. |  |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.