«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр» -

«Смоленскэнерго»

____________________ А.А. Колдунов

«25» марта 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку металлопроката

Лот 203A

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» проводит закупку металлопроката для выполнения работ по строительству защитных ограждений силовых трансформаторов ПС 110/35/6 кВ Рославль (код СМ-3916).

- Общие требования.

  - Поставщик обеспечивает поставку металлопроката в объёмах, указанных в Приложении к ТЗ.

  - Металлопрокат должен соответствовать требованиям ГОСТов, приведённым в Приложении к ТЗ.

  - Продукция должна быть новой, ранее не использованной.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения металлопроката должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя металлопроката ГОСТ, приведённым в Приложении к ТЗ, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 7566-2018.

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приёмки металлопроката должны соответствовать требованиям ГОСТ, приведённым в Приложении к ТЗ, ГОСТ 7566-2018.

Способ укладки и транспортировки металлопроката должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке.

Упаковка металлопроката должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы металлопроката ГОСТ 7566-2018.

  - Срок изготовления металлопроката должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемый металлопрокат должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки металлопроката на склад Покупателя. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, в период гарантийного срока, Поставщик обязан за свой счёт направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков замены поставленной продукции не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- сертификаты или другие документы на русском языке, предусмотренные изготовителем, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

- Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции, входящей в предмет Договора, должна быть выполнена: в течение 30 календарных дней с момента заключения Договора.

Базис поставки – DDP (ИНКОТЕРМС-2020) по адресу: 214020, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Попова, 7.

- Правила приёмки продукции.

Каждая партия металлопроката проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счёт заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость продукции должны быть включены все налоги, обязательные платежи, стоимость её доставки до склада Покупателя, стоимость тары, стоимость запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой продукции в адрес Покупателя.

| Начальник управления обеспечения производства филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» |  | Ю.С. Волков |
| --- | --- | --- |