Технические требования на

«43.99.40.110 Выполнение работ по текущему ремонту бетонной площадки здания ДЭС в г.Среднеколымск, Среднеколымского РЭС АО "Сахаэнерго"

ЛОТ № 42401-РЕМ ПРОД-2026-СахаЭ

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| СТО | стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |
| РД | руководящие документы |
| СП | свод правил |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| СНиП | строительные правила и нормы |
| ПУЭ | правила устройства электроустановок |
| ПТЭ | правила технической эксплуатации |
| МПОТ | межотраслевые правила по охране труда |
| СРО | саморегулируемые организации |
| СМР | строительно–монтажные работы |
| ГПМ | грузоподъемный механизм |

  - Наименование закупаемой продукции

43.99.40.110 Выполнение работ по текущему ремонту бетонной площадки здания ДЭС в г.Среднеколымск, Среднеколымского РЭС АО "Сахаэнерго"

  - Цель выполнения работ

Проведение ремонтных работ

  - Существующее положение

43.99.40.110 Выполнение работ по текущему ремонту бетонной площадки здания ДЭС в г.Среднеколымск, Среднеколымского РЭС АО "Сахаэнерго"

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 43.99.40.110 Выполнение работ по текущему ремонту бетонной площадки здания ДЭС в г.Среднеколымск, Среднеколымского РЭС АО "Сахаэнерго" | РФ, РС(Я), Среднеколымский улус г. Среднеколымск, улица Петранкиных, 7 | Здание ДЭС Среднеколымск (инв:000014848) | Эксплуатирующая организация: Исполнительная дирекция АО «Сахаэнерго» |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1. «Заказчик предоставит подрядчику (при наличии технической возможности и соответствующих ресурсов):

- электроснабжение;

- водоснабжение и водоотведение;

- сжатый воздух;

- помещения для размещения персонала, складские и / или иные помещения;

  - Иные требования и сведения общего характера

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Площадка 15*15м, h=200мм |  |  |
| 1 | Устройство подстилающего слоя из ПГС, с уплотнением. Толщина подстилающего слоя 200 мм | м2/м3 | 240,25 / 48,05 |
| 2 | Устройство опалубки из досок 40 мм (давальческий материал) | м3 | 0,96 |
| 3 | Устройство монолитной железо-бетонной плиты толщиной 200мм (марка М300) с армированным каркасном с ячейкой 200*200мм. С устройством бордюра по периметру 200*200мм L=60 п.м. | м3 | 47,4 |
|  | цемент (давальческий материал) | тн | 15,136 |
|  | щебень (давальческий материал) | м3 / тн. | 37,935 / 48,569 |
|  | песок (давальческий материал) | м3 / тн. | 23,969 / 35,945 |
|  | арматура АIII 12 мм (давальческий материал) | тн. | 4,392 |
|  | проволока вязальная Вр-1 6мм (давальческий материал) | тн. | 1,579 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 43.99.40.110 Выполнение работ по текущему ремонту бетонной площадки здания ДЭС в г.Среднеколымск, Среднеколымского РЭС АО "Сахаэнерго" | С даты заключения договора | 30.08.2026 |

  - Требования к качеству работ

- Требования к качеству работ:

В соответствии с условиями договора

Наименование работ Таблицы 4: 43.99.40.110 Выполнение работ по текущему ремонту бетонной площадки здания ДЭС в г.Среднеколымск, Среднеколымского РЭС АО "Сахаэнерго"

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ 43.99.40.110 Выполнение работ по текущему ремонту бетонной площадки здания ДЭС в г.Среднеколымск, Среднеколымского РЭС АО "Сахаэнерго" Полная детализация выполняемых работ указана в Таблице 2. (Перечень и объем выполняемых работ) |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Действующий СНиП, РД, ПУЭ, ПТЭ, МПОТ, требование пожарной безопасности на все выполняемые виды работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации работ - Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика; - разработка и согласование проекта производства работ (ППР); - определение и согласование с филиалом заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях); - организация и проведение совместного технического совещания с участием служб заказчика, подрядчика и проектировщика по вопросам организации и осуществления строительного контроля, технического и авторского надзора за ходом работ; - обеспечению персонала подрядчика бытовыми помещениями (установка передвижных временных зданий или оформление аренды помещений заказчика при наличии такой возможности), определению мест для складирования материала и инструмента; - инженерной подготовке и оборудованию рабочей площадки (устройство сетей энергоснабжения, вентиляции, защита имущества заказчика от строительной пыли и т.п.), монтажу ограждений, переходов, лестниц и т.д.; - использованию подрядчиком собственной службы геодезии или соответствующей специализированной организации для выполнения геодезических работ; - подготовке объекта к сдаче-приемке: демонтажу временных сетей, бытовых и подсобных помещений, разборке ограждений, вывозу с территории оборудования, инструмента, строительного мусора, уборке объекта; - иные требования регулирующие требования. |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с РГ-00-017.03-23 «Регламентом допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» (Приложение № 2 к ТТ) с обязательным оформлением необходимых актов-допусков и нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ, материалам При выполнении работ необходимо применять материалы российского или зарубежного производства, сертифицированных для применения на территории РФ. Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ и другим нормативным документам. Все поставляемые и применяемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные и санитарно-эпидемиологические сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, техническим условиям и иным предъявляемым требованиям. |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к используемым материалам | Материалы необходимые для выполнения работ по ремонту, приобретаются подрядчиком самостоятельно согласно ведомости объемов работ (кроме давальческих материалов при наличии). Все поставляемые и применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее в т.ч. восстановленными и отремонтированными. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов - Подрядчик обязан производить строительный контроль в ходе производства работ, в том числе: контроль над соответствием применяемых строительных материалов и конструкций требованиям технических регламентов и рабочей документации, соблюдением норм и правил складирования и хранения применяемой продукции, соблюдением последовательности и состава технологических операций при осуществлении работ. Подрядчик гарантирует высокое качество и надежную последующую эксплуатацию объекта в соответствии с положениями технических регламентов, действующих на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода. - При выполнении работ необходимо выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды. Отходы, образующиеся в ходе производства работ, Подрядчик сортирует по классу опасности и вывозит на полигон, указанный Заказчиком. - Требования к приемо-сдаточной документации Документация выполняется и сдается Подрядчиком в соответствии с требованиями, указанными в РД, СП, СТО РГ. Выполнение отдельных видов работ, предусматривающих скрытые работы, должно подтверждаться Актами скрытых работ, подписанными техническим куратором. Сдача ответственных конструкций должна подтверждаться Актами освидетельствования ответственных конструкций. Работы должны проводиться в соответствии с действующими СНиП, РД, ПУЭ, ПТЭ, МПОТ, требованиями пожарной безопасности. - своевременно оповещать представителей Заказчика и технического надзора о проведении освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. На момент проведения работ подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль над выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности при проведении работ. |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Контроль качества используемых материалов | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации…»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика - квалификация; - наличие сертификатов о прохождении обучения; - наличие групп допуска; - наличие удостоверений на производство специальных видов работ; - и т.д. |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда При выполнении ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться: - СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях» Инструкцией РИ ПБ 00-016.01-16 «О мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ»; - Приказом от 16.11.2020г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Иными нормативными документами по соответствующему характеру работ. Подрядчик обязан принимать участие в Днях ТБ, проводимых Заказчиком в период проведения ремонтных работ на объекте. |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т. ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; - Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ - Результат работ должен соответствовать: 1. Настоящему техническому требованию, ведомости объемов работ и условиям договора; 2. Требованиям, предъявляемым к такому виду работ действующей нормативно-технической документацией, законодательством РФ и подзаконными актами. 3. Качество выполненных подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда. |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат работ | Восстановление технических характеристик ремонтируемого объекта согласно техническому требованию, ведомости объемов работ и условиям договора. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ 1. Приемка работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и/или органов надзора. В целях приемки работ Подрядчик не менее чем за семь рабочих дней до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество работы в согласованные сроки. |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Приемка результатов работ | Приемка работ должен содержать полный перечень работ согласно договору | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик обязан одновременно с письменного извещения об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ передать: 1. Акты приемки выполненных работ по форме КС-2; 2. Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3; 3. Общий журнал работ; 4. Специальные журналы (сварочных, бетонных, антикоррозионных и т.д., согласно условиям и видам работ предусмотренных по Договору); 5. Акты приема передачи основных средств по форме ОС-3; 6. Исполнительную документацию (заверенную подписью и печатью Подрядчика): - акты освидетельствования скрытых работ с фотоматериалами; - паспорта, сертификаты на смонтированное оборудование и примененные материалы (при необходимости). - документы, подтверждающие допуск Подрядчика к выполняемым видам работ (при необходимости). - накладные или счета-фактуры на материалы и оборудование. - фото/видео -материалы выполнения работ (при необходимости по запросу Заказчика); - и т. д. (согласно условиям и видам работ предусмотренных по Договору) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика Гарантийный срок на выполненные работы: не менее 24 месяцев. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе та- кие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика, а Подрядчик устраняет их за свой счет в согласованные сторонами сроки и компенсирует Заказчику понесенные при этом убытки в срок. |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ составлять 24 месяцев с даты подписания Акта ф. ОС-3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора - Подрядчик (субподрядчик) должен обеспечить сохранность переданных Заказчиком мест (помещений) для складирования материально-технических ресурсов и оборудований; - Соблюдать требования в отношении режима прохода на территорию заказчика и правила поведения на ней; - Придерживаться требованиям в отношении страхования (оборудования заказчика, передаваемого подрядчику в монтаж, если это предусмотрено проектом договора); - и соблюдение иных требований к подрядчику и его обязательствам, влияющим на исполнение договора; |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам Подрядчик обеспечивает уборку и сохранность переданных Заказчиком по соответствующим актам сдачи-приемки помещений, а также возврат их Заказчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа не позднее даты окончания выполнения Работ, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Требования к Подрядчику | ### Подрядчик обеспечивает уборку и сохранность переданных помещений, а также возврат их Заказчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к Участникам закупочных процедур в части ценообразования

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1. Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы, но перед начислением НДС).

4.1.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1.1, не допускается.

4.2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

4.2.1. Учтенные в договорной смете понижающие коэффициенты обязательны к применению как в актах выполненных работ на стадии расчетов, так и в дополнительных сметах в случае их составления на стадии выполнения Договора подряда.

4.2.2. Затраты на перебазировку техники, командировочные расходы при их наличии в договорной смете принимаются по подтверждающим документам, но не более суммы, предусмотренной сметным расчетом к договору.

4.2.3. Акт выполненных работ (КС-2) составляется подрядной организацией на основании договорной сметы.

5. Приложения

- Приложение № 1: Локальный сметный расчет ОКПД2 - 43.99.40.110 Выполнение работ по текущему ремонту бетонной площадки здания ДЭС в г.Среднеколымск, Среднеколымского РЭС АО "Сахаэнерго"

Приложение № 2: РГ-00-017.03-23 Регламент допуска подрядных и сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Сахаэнерго».