ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по аварийному ремонту котельного оборудования системы отопления в Административном здании Кавалеровского почтамта УФПС Приморского края АО «Почта России», по адресу: Приморский край, пгт. Кавалерово, ул. Первомайская, д. 1/2.

# Владивосток, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 2 | ГОСТ | Межгосударственный стандарт |
| 3 | ГОСТ Р | Государственный стандарт РФ |
| 4 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 5 | СП | Свод правил |
| 6 | ФЗ | Федеральный закон |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по аварийному ремонту котельного оборудования системы отопления в Административном здании Кавалеровского почтамта УФПС Приморского края АО «Почта России», по адресу: Приморский край, пгт. Кавалерово, ул. Первомайская, д. 1/2.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Выполнение работ по аварийному ремонту котельного оборудования системы отопления в Административном здании Кавалеровского почтамта УФПС Приморского края АО «Почта России», по адресу: Приморский край, пгт. Кавалерово, ул. Первомайская, д. 1/2, в целях восстановления работоспособности автономной системы отопления, для поддержания температуры в помещениях в соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 28.01.2021 г. № 2).

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж водогрейного отопительного котла «Буржуй-К» Т-100 | шт | 1 |
| 2 | Монтаж электрических котлов с 2-мя сетевыми насосами EVAN PRACTIC-50 | шт | 2 |
| 3 | Установка и подключение расширительного бака | шт | 2 |
| 4 | Демонтаж рубильника в трансформаторной подстанции | шт | 1 |
| 5 | Монтаж рубильника в трансформаторной подстанции | шт | 1 |
| 6 | Монтаж кабеля СИП-4*70, по опорам и зданию | м | 130 |
| 7 | Сборка и монтаж щита ВРУ 1800х800х450 | шт | 1 |
| 8 | Подключение кабеля СИП, подключение котлов | шт | 2 |
| 9 | Монтаж кабеля ВВГ 10х5, к котлам | м | 18 |
| 10 | Подключение заземления электрического котла | шт | 2 |
| 11 | Приобретение материалов и транспортные расходы | шт | 1 |
| 12 | Работа автовышки | час | 6 |
| 13 | Установка электрических опор | шт | 2 |

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Требования к срокам начала и окончания работ.

Срок начала работ - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора.

Общий срок выполнения работ – в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты начала выполнения Работ.

Место выполнения работ: Административное здание Кавалеровского почтамта УФПС Приморского края АО «Почта России», по адресу: 692410, Приморский край, ул. Первомайская, д. 1/2.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству работ

При осуществлении ремонтных работ Подрядчик руководствуется и соблюдает требования следующих документов:

# - Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ (с изменениями на 03.02 2025 года)»;

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004» (с изменениями  № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 г. № 207/пр, с 29.04.2022);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), изд. 6, 7;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго от 12.08.2022 № 811;

-  ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н);

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97, утв. Минтопэнерго России 03.04.1997);

- Технической документации на оборудование (Паспортами на технические устройства, Руководствами по эксплуатации технических устройств, Формулярами технических устройств);

- ПТЭТЭУ – «Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», утвержденные приказом Министерства энергетики РФ № 511 от 14.05.2025 года;

- Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, (утв. приказом Минтруда России от 17.12.2020 г. № 924н);

- Правила по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённые приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. № 883н.

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменениями № 1, 2, 3, 4);

- СП 60.13330.2020. «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 73.13330.2016. «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

Регламент осуществления строительного производства в АО «Почта России», утв. приказом АО «Почта России» от 15.01.2024 г. № 1-п.

схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ, издаваемых Общероссийским общественным фондом «Центр качества строительства»;

своды правил (СП), утвержденные действующим законодательством РФ.

Работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием, а также обязательными нормами и правилами в области строительства Российской Федерации.

В части выполнения требований по охране окружающей среды работы должны выполняться в соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации в области экологии.

Соблюдать на объекте в полном объеме необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, охрану окружающей среды в период выполнения работ до сдачи Объекта.

Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении работ должны быть новыми товарами (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Заказчик передает Подрядчику в монтаж два электрических отопительных котла ЭВАН PRACTIC-50, расположенных на объекте, данное оборудование не входит в стоимость работ выполняемых Подрядчиком.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

Подрядчик производит уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

- Условия выполнения работ

Работы будут выполняться в условиях эксплуатируемого здания. Работы возможно производить с 9:00 до 18:00 и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

- Требования к безопасности

При проведении ремонтных работ Подрядчик обязуется обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, правил противопожарной безопасности всеми организациями и лицами, допущенными Подрядчиком на Объект. Также Подрядчик обязуется обеспечить выполнение мер и правил охраны окружающей среды на Объекте и прилегающей территории, обеспечить недопущение нанесения повреждений и ущерба третьей стороне, гражданам или их собственности в ходе исполнения обязательств по Договору.

При производстве работ подрядчик обязан руководствоваться требованиями 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности» и главы СНиПа «Техника безопасности в строительстве».

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на оборудование устанавливается в соответствии гарантийными обязательствами завода-изготовителя, указанными в паспорте. При обнаружении недостатков оборудования в период гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки, либо заменить оборудование ненадлежащего качества новым, либо совершить иные действия, предусмотренные условиями технического задания, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков оборудования.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 (Двенадцать) месяцев и исчисляется с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. При обнаружении недостатков результатов Работ в период гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки, либо совершить иные действия, предусмотренные условиями Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков результатов Работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

Руководитель отдела капитального

строительства и эксплуатации   		                                                              А.А. Викторов

Исполнитель: Ю.А. Кузнецов

(423) 222-44-66, доб. 82502237,

Yuriy.Kuznetsov@russianpost.ru