## 02-01-07 СПС - Ведомость объемо
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Система пожарной сигнализации | [8 empty] | Раздел 1. Система пожарной сигнализации
1 | 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | шт | 1 |  |  |  | 1
2 | 2 | С2000-М исп. 2, Пульт контроля и управления охранно-пожарный | шт. | 1 |  |  |  | 1
3 | 3 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 3 |  |  | 1+1+1 | 1
4 | 4 | Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой С2000-КДЛ-2И | шт. | 1 |  |  |  | 1
5 | 5 | Блок контрольно-пусковой, C2000-КПБ | шт. | 1 |  |  |  | 1
6 | 6 | Преобразователь интерфейса С2000-Ethernet | шт. | 1 |  |  |  | 1
7 | 7 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
8 | 8 | Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.12 | шт. | 1 |  |  |  | 1
9 | 9 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 | шт | 2 |  |  |  | 1
10 | 10 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В, 17 А/ч SKAT SB 1217 | шт. | 2 |  |  |  | 1
11 | 11 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 18 |  |  |  | 1
12 | 12 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, ДИП-34А-04 | шт. | 18 |  |  |  | 1
13 | 13 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 1 |  |  |  | 1
14 | 14 | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным БРИЗ, ИПР 513-3АМ исп. 01 | шт. | 1 |  |  |  | 1
15 | 15 | Транспарант световой (табло) | шт | 1 |  |  |  | 1
16 | 16 | Оповещатель пожарный световой ОПОП 1-8 «Выход» | шт. | 1 |  |  |  | 1
17 | 17 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 7 |  |  |  | 1
18 | 18 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-1 Иволга | шт. | 7 |  |  |  | 1
19 | 19 | Устройство ультразвуковое,: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении | шт | 1 |  |  |  | 1
20 | 20 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12-К | шт. | 1 |  |  |  | 1
Кабели и провода | [9 empty] | Кабели и провода
21 | 21 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м | 1.5 |  |  | (65+15+70) / 100 | 1
22 | 22 | Кабель парной скрутки КПСЭнг(A)-FRHF 1х2х0,5 | 1000 м | 0.0663 |  |  | (65*1,02) / 1000 | 1
23 | 23 | Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(A)-LS 1х2х0,5 | 1000 м | 0.0153 |  |  | (15*1,02) / 1000 | 1
24 | 24 | Кабель парной скрутки КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,75 | 1000 м | 0.0714 |  |  | (70*1,02) / 1000 | 1
25 | 25 | Перемычки кабельные длиной: до 6 м | 100 перемычек | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
26 | 26 | Коммутационный шнур с замком U/UTP 4 пары, Кат.5е, LSZH нг(А)-HFLTx, красный, 3м NMC-PC4UD55B-030-CS-RD | шт. | 1 |  |  |  | 1
Материалы | [9 empty] | Материалы
27 | 27 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м | 100 м | 1.5 |  |  | 150 / 100 | 1
28 | 28 | Кабель-канал оцинкованный ККМО 25х20 | м | 150 |  |  |  | 1
29 | 29 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 9 |  |  |  | 1
30 | 30 | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (6к)-IP41-s-оранж | шт. | 9 |  |  |  | 1
31 | 31 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный | л | 0.5 |  |  |  | 1