## 09-02-01 ПНР - Ведомость объемо
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. ПНР | [8 empty] | Раздел 1. ПНР
ССОИ | [9 empty] | ССОИ
1 | 1 | Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1 | шт | 1 |  |  |  | 1
2 | 2 | Автономная наладка АС: II категории сложности | система | 1 |  |  |  | 1
3 | 3 | Комплексная наладка АС: II категории сложности | система | 1 |  |  |  | 1
4 | 4 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | сигнал | 45 |  |  | 24+13+2+6 | 1
СВН | [9 empty] | СВН
5 | 5 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 24 |  |  |  | 1
ССО | [9 empty] | ССО
6 | 6 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 13 |  |  |  | 1
СОС | [9 empty] | СОС
7 | 7 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 4 |  |  |  | 1
СКУД | [9 empty] | СКУД
8 | 8 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 8 |  |  |  | 1
ЭС | [9 empty] | ЭС
9 | 9 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 4 |  |  |  | 1
10 | 10 | Комплексная наладка АС: III категории сложности | система | 1 |  |  |  | 1
11 | 11 | Приемосдаточные испытания АС: III категории сложности | система | 1 |  |  |  | 1