Технические характеристики продукции

Оболочка резиновая D50хL200хt0,5max

Оболочка резиновая (D50хL200хt0,5max) для изоляции боковой поверхности образца при проведении испытаний образцов грунта в условиях трёхосного сжатия.

Оболочки должны быть совместимы с автоматизированным испытательным комплексом "АСИС" производства ООО «НПП Геотек».

Необходимое количество – 50 шт.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 14 календарных дней.