Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 28.13.14.110 Поставка насосов электрических трансформаторных МТ100/8У1 для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.1.	Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГЭС | гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| ПАО | публичное акционерное общество |
| ТМЦ | товарно-материальные ценности |
| МТ | модернизированный трансформаторный |

#### Наименование закупаемой продукции

Насосы центробежные герметичные трансформаторные предназначены для обеспечения циркуляции трансформаторного масла в системах охлаждения силовых трансформаторов стационарных (электронасосы серии МТ). Агрегат может быть установлен как вертикально (втягивающей частью вверх), так и горизонтально. Исполнение У1 предназначено для работы в условиях открытого наружного размещения.

# Требования к продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Насос электрический трансформаторный МТ100/8У1 | шт | 2 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | насосы трансформаторные | день, следующий за днем подписания сторонами договора | предложение по сроку поставки |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.

| № п/п | Наименование продукции | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Насос электрический трансформаторный МТ100/8У1 | Номинальная подача 100 м³/ч Напор при номинальной подаче 8 м Частота вращения 1500 об/мин Число фаз эл.двигателя 3 КПД 62% Напряжение 220/380 В Соединение фаз треугольник/звезда Ток при номинальной подаче 220В — 13,7 А / 380В — 6,8 A Номинальная мощность двигателя 3 кВт Класс нагревостойкости В Степень защиты IP65 Масса не более, кг 118 Габаритные, присоединительные размеры указаны в Приложении 1 |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть равен сроку, установленному заводом - изготовителем и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с ТМЦ | Поставщик обязан одновременно с передачей ТМЦ передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарно-транспортную накладную; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; счет-фактура в 1 эк.; или УПД в 2 экз. |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Требование к поставке МТР | Исполнитель обязан обеспечить поставку указанных ТМЦ в место поставки: 676730, Амурская область, Бурейский м.о., пгт Талакан, База флота, склад ТМЦ Бурейской ГЭС |