Приложение № 4

к Техническим требованиям

Перечень передаваемых Давальческих материалов и Оборудования

| № | Перечень материалов: | Количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод СИП-3 1*50 | км | 4,48 |
| 2 | Анкерный зажим – SO 255 | шт. | 18 |
| 3 | Крюк сквозной SOT 21.01 | шт. | 12 |
| 4 | Гайка крюкообразная PD 2.2 M20 | шт. | 12 |
| 5 | Траверса SH 151.0 | шт. | 23 |
| 6 | Изолятор штыревой ЛШП-10А (с КП-22) | шт. | 81 |
| 7 | Изолятор натяжной SDI 90.150 | шт. | 18 |
| 8 | Спиральные вязки CO 35 | шт. | 162 |
| 9 | Прокалывающий зажим SLW25.2 | шт. | 12 |
| 10 | Защитный кожух SP 16 | шт. | 12 |
| 11 | Соединительный зажимы (комплекты) CIL 66 | шт. | 6 |
| 12 | Разъединитель SZ24 | шт | 2 |
| 13 | Скоба СК 12-1А | шт. | 18 |
| 14 | Уст-во защиты от дуги SEW 20.2 | шт | 6 |
| 15 | Зажим оперативный ответвлительный SLW 36 | шт | 6 |
| 16 | Шапка для опоры d220мм ENSTO SP19 | шт. | 23 |
| 17 | Энерголес 11 м | м3 | 6,56 |
| 18 | Энерголес 13 м | м3 | 9,39 |
| 19 | Шпилька 1м | шт | 52 |
| 20 | Шайба оцинкованный увеличенная М20 DIN 9021 (диаметр 60мм, диаметр отверствия 22мм, толщина 4мм) | шт | 104 |
| 21 | Гайка оцинкованный М20 | шт | 208 |
| 22 | Лак БТ | кг | 8 |
| 23 | Сталь круглая d-6 мм | м | 13,92 |
| 24 | Сталь круглая d-12 мм | м | 153,7 |

Перечень МТР подрядной организации

| № | Перечень материалов: | Количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационный знак на ВЛ | шт. | 27 |
| 2 | Гвозди 100 мм | кг. | 1,08 |
| 3 | Накладка ОГ-1 ч.26.0004 металлическая для высоковольтной линии | шт. | 4 |
| 4 | Скоба Г-образная PSS 923 | шт | 6 |
| 5 | Расходные материалы |  |  |