Технические требования к продукции

(в том числе, сведения об объеме, месте, сроках поставляемой продукции)

| № п/п | Наименование | Характеристики | код ОКПД-2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Манометр высокоточный | Манометр технический высокоточный виброустойчивый (заполненный глицерином). Класс точности не ниже 0,5. Диаметр манометра 160мм. Шкала деления 0-10 МПа. Штуцер с радиальным присоединением (снизу) с резьбой М 20х1,5. Стрелка с корректором нуля. Первичная поверка. | 26.51.52.130 | шт | 4 |

Условия поставки:

| Требования к поставке продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. |
| --- | --- |
| # Место поставки продукции | 676720, Амурская область, Бурейский муниципальный округ, пгт Новобурейский, склад ТМЦ Базы оборудования филиала «Бурейская ГЭС» |
| # Условия поставки | Доставка продукции производится Поставщиком (транспортом поставщика, за его счет) на склад Заказчика. |