- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 23.63 Поставка бетона и инертных материалов для выполнения работ на Владивостокской ТЭЦ-2

(Лот № )

#### 1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 23.63 Поставка бетона и инертных материалов для выполнения работ на Владивостокской ТЭЦ-2 (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора:

В рамках ВЗЛ, пункт 6.7 протокола №24прс от 15.04.2026 «Поставка, монтаж оборудования комплекса физической защиты береговой насосной станции Владивостокской ТЭЦ-2».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Бетон B25F200 | м3 | 150 |
| 1.2 | Щебень фр.40-70 | м3 | 100 |
| 1.3 | Щебеночно-песчаная смесь (ЩПС с5) фр.5-20 | м3 | 100 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 1.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 23.63 Поставка бетона и инертных материалов для выполнения работ на Владивостокской ТЭЦ-2 | С даты подписания договора | До 31.12.2026 (по заявкам, заявки подаются за два дня до фактической даты поставки) |

* Конкретная дата установлена исходя из требований доходного договора указанного в пункте 1.2. ТТ

Таблица 3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.1.-1.3. Таблицы 1.1): ОКПД2 23.63 Поставка бетона и инертных материалов для выполнения работ на Владивостокской ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование | Соответствие стандартам |
| 1.1 | Бетон |  | марка прочности | В25 | ГОСТ 26633-2015 |
|  |  |  | класс морозостойкости | F200 |  |
| 1.2 | Щебень |  | Марка прочности | М800 | ГОСТ 25607-2009 |
|  |  |  | Фракция | 40-70 |  |
| 1.3 | Щебеночно-песчаная смесь (ЩПС с5) |  | тип | С5 | ГОСТ 25607-2009 |
|  |  |  | Марка | М800 |  |
|  |  |  | Фракция | 5-20 |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Место нахождения | 690034, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Космонавтов, д.13 ст.2 |  |  |  |
| 2.2 | Приемка | Приемка осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | - Не менее 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта;руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |  |  |