ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

ОКПД 2 33.12.29.900 Оказание услуг по шлифовке сфер головок опорных болтов подпятника гидроагрегата станционный №1 Новосибирской ГЭС

(Лот №…)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения…………………………………………………………….	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции………………………………………………..	4

1.3.	Цель оказания услуг……………………………………………………………………	4

1.4.	Существующее положение ……………………………………………………………	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)…………………………….	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг…………………………………….	4

2.1.1.Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг…………………………………………………………..	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

3.       Приложения 	9

Приложение №1 	10

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Новосибирская ГЭС | Филиала ПАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС» |
| --- | --- |
| РФ | Российская Федерация |
| Филиал | Саяно-Шушенский Филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки |
| ТТ | Технические требования на оказание услуг по шлифовке сфер головок опорных болтов подпятника гидроагрегата станционный №7 Новосибирской ГЭС |
| ГА1 | Гидроагрегат станционный номер 1 Новосибирской ГЭС |
| ГР | АО «Гидроремонт-ВКК» |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 … Оказание услуг по шлифовке сфер головок опорных болтов подпятника гидроагрегата станционный №1 Новосибирской ГЭС.

#### Цель оказания услуг

Целью является шлифовка сфер головок опорных болтов подпятника ГА1 Новосибирской ГЭС в соответствии с заводской документацией («Болт опорный» шифр: БИЛТ.758121.408, письмом исх.№301/118-19 от 22.11.2021 завода изготовителя АО «Завод «Электротяжмаш», замеры по болтам подпятника ГА1 и другими действующими нормативно-техническими документами (НТД), необходимыми для оказания всего объёма Услуг), в рамках работ по договору №4-РЕМ-2023 от 11.10.2023 «Капитальный и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений Филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС».

#### Существующее положение

### Заказчик.

АО «Гидроремонт-ВКК»: 603140, Нижегородская обл., г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пер. Мотальный, д.8 помещ. ВП31, офис С1А.

Саяно-Шушенский Филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки.

Адрес филиала: адрес: 655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки, д. 103.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование услуг | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оказание услуг по шлифовке сфер головок опорных болтов подпятника ГА1 Новосибирской ГЭС | РФ, 630056, Новосибирск, ул.Новоморская, д.4/1 (территория Новосибирской ГЭС). | Гидроагрегат станционный номер 1 Новосибирской ГЭС |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).

### Исполнитель обязан иметь производственные мощности, необходимые для оказания всего объема услуг.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг/этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по шлифовке сфер головок опорных болтов подпятника ГА1 Новосибирской ГЭС | Условная единица | 1 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оказание услуг по шлифовке сфер головок опорных болтов подпятника ГА1 Новосибирской ГЭС. По согласованию с Заказчиком, сроки и объемы, могут быть скорректированы. Допускается досрочное оказание Услуг. | С 01.10.2026 | До 05.11.2026 |
| #### Требования к каачеству продукции Исполнитель несет ответственность за выполнение шлифовки сфер головок опорных болтов подпятника ГА1 Новосибирской ГЭС, согласно действующим нормативным актам РФ, сроков исполнения, в полном объеме, с надлежащим качеством. |  |  |  |

# Таблица 4. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | При оказании услуг должны быть соблюдены условия: | Выполнение шлифовки сфер головок опорных болтов подпятника ГА1 Новосибирской ГЭС в соответствии с заводской документацией («Болт опорный» шифр: БИЛТ.758121.408, письмом исх.№301/118-19 от 22.11.2021 завода изготовителя АО «Завод «Электротяжмаш», замерами по болтам подпятника ГА1 и действующими нормативными актами РФ. |
|  |  | После выполнения шлифовки Исполнитель предоставляет Заказчику оформленную отчетную документацию (протокол замеров). |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |
|  | Ответственность Исполнителя в части оказания услуг | Исполнитель несет ответственность за качество услуг в соответствии с настоящими техническими требованиями и действующих нормативных актов РФ, сроков исполнения, в полном объеме, с надлежащим качеством |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |
|  | Соответствие предоставляемых услуг требованиям законодательству РФ | Исполнитель должен соблюдать законодательство РФ. |
|  | Оборудование для обработки | Для проведения указанных работ производственная база должна располагать необходимым металлообрабатывающим оборудованием, позволяющим производить обработку головок опорных болтов подпятника в соответствии с требованиями НТД. |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Требования к результатам услуг | Все услуги предоставляются на территории Исполнителя, в соответствии с требованиями и правилами действующими на территории РФ. После оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику оформленную отчетную документацию (протокол замеров). |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Результаты услуг. | Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями заводской документации («Болт опорный» шифр: БИЛТ.758121.408, письмом исх.№301/118-19 от 22.11.2021 завода изготовителя АО «Завод «Электротяжмаш», замерами по болтам подпятника ГА1 и действующими нормативными актами РФ. |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |
|  | Обязанности Исполнителя | Исполнитель обязан предоставить услуги в полном объеме и в соответствии с требованиями заводской документации («Болт опорный» шифр: БИЛТ.758121.408, письмом исх.№301/118-19 от 22.11.2021 завода изготовителя АО «Завод «Электротяжмаш», замерами по болтам подпятника ГА1 и действующими нормативными актами РФ. |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Обязанности Исполнителя | Исполнитель обязан предоставить услуги в полном объеме и в соответствии с требованиями заводской документации («Болт опорный» шифр: БИЛТ.758121.408, письмом исх.№301/118-19 от 22.11.2021 завода изготовителя АО «Завод «Электротяжмаш», замерами по болтам подпятника ГА1 и действующими нормативными актами РФ. |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  |
|  | - Стоимость услуг | - Стоимость за единицу должна быть фиксированной и неизменной в течении всего периода предоставления услуг. - Доставка ТМЦ до места оказания услуг и обратно осуществляется Заказчиком за счет собственных средств. |

# Приложения

- Приложение №1

- 1. Чертеж «Болт опорный» шифр: БИЛТ.758121.408.

Приложение №1

Чертеж «Болт опорный» шифр: БИЛТ.758121.408