Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.3 Поставка материалов кабеленесущих систем (ДКС) и электроустановочные изделия для Чиркейской ГЭС

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции (тип, марка, код/артикул) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Угол горизонтальный 90° CPO 90 код 36041 | шт. | 1 |
| 2 | Крышка на угол горизонтальный код 38002 | шт. | 1 |
| 3 | Скоба монтажная двухлапковая СМД 31-32 | шт. | 410 |
| 4 | Скоба монтажная двухлапковая СМД 25-26 | шт. | 80 |
| 5 | Стяжка кабельная нейлоновая КСС х300 | шт. | 750 |
| 6 | Подвес кабельный СКП-41-500 код 222291 по типу ПРОТЭК-ЭНЕРГО | шт. | 17 |
| 7 | Консоль СПК 41/21/2,5-350 код 210004 по типу ПРОТЭК-ЭНЕРГО | шт. | 30 |
| 8 | Лоток лестничный ЛЛЗК-300-65-3 s-1,0 код 125749 по типу ПРОТЭК-ЭНЕРГО | шт. | 15 |
| 9 | Соединитель лотка ЛЛСШ 65 s-1,0 код 126768 по типу ПРОТЭК-ЭНЕРГО | шт. | 24 |
| 10 | Прижим лотка ЛЛПП код 211804 по типу ПРОТЭК-ЭНЕРГО | шт. | 30 |
| 11 | Z-профиль, L=2000 К239ц УТ1,5 | шт. | 8 |
| 12 | Лоток неперфорированный Н=50, В=50, L=3000 S5 Combitech, 35020 ДКС | шт. | 1 |
| 13 | Крышка лотка В=50, L=3000 S5 Combitech, 35020 ДКС | шт. | 1 |
| 14 | Держатель оцинкованный двусторонний ∅25-26, 53357R ДКС | шт. | 12 |
| 15 | Дюбель пластиковый с саморезом F8 М8х60, СМ06542 ДКС | шт. | 24 |
| 16 | Анкер со шпилькой М10х90 CM441060 ДКС | шт. | 10 |
| 17 | Держатель оцинкованный односторонний, д.20мм с крепежным отверстием 6,5х5 мм 53342 | шт. | 750 |
| 18 | Держатель оцинкованный двусторонний, д.50мм, с крепежными отверстиями 8,5х6 мм 53361 | шт. | 300 |
| 19 | Винт М4х45 мм с дюбелем M8 6551 | шт. | 1050 |
| 20 | Гайка М25х1,5 код 6006-25А АО «ДКС» | шт. | 124 |
| 21 | Гайка М20х1,5 код 6006-20А АО «ДКС» | шт. | 80 |
| 22 | Z-образный профиль 50х50х50, L3000, толщ.2,5 мм, ГОСТ 13229-78 ДКС | м | 16 |
| 23 | Держатель оцинкованный двусторонний код 53357 АО «ДКС» | шт. | 457 |
| 24 | Саморез 3,5х50мм с дюбелем для монтажа к гипсокартону, плитам или бетону код 06541 АО «ДКС» | шт. | 1230 |
| 25 | Держатель с хомутиком ДКС | шт. | 550 |
| 26 | Крепёжный комплект для хомутов ДКС | шт. | 550 |
| 27 | Лоток неперфорированный H=100, B=100, L=2000 DKC «S5 Combitech» | шт. | 4 |
| 28 | Крышка на лоток B=100 DKC «S5 Combitech» | шт. | 4 |
| 29 | Выключатель для открытой проводки, одноклавишный, 10А, 220В, IP44 А110-015 | шт. | 7 |
| 30 | Выключатель серии «Brava», 2 модуля, открытой установки, 250В, 16А, IP20 (арт. 76002В АО «ДКС») | шт. | 8 |
| 31 | Выключатель серии «Brava», 1 модуль, открытой установки, 250В, 16А, IP20 (арт. 76001В АО «ДКС») | шт. | 10 |
| 32 | Переключатель (проходной выключатель) серии «Brava», 2 модуля, открытой установки, 250В, 16А, IP20 (арт. 76012В АО «ДКС») | шт. | 2 |
| 33 | Розетка штепсельная защищенная для открытой проводки с заземляющим контактом, 16А, 250В, IP44 РА16-112Б | шт. | 22 |
| 34 | Силовая электрическая розетка штекерная с заземлением и со шторками (арт. 76482В АО «ДКС») | шт. | 10 |
| 35 | Подрозеточная коробка для сплошных стен, черная под 2 модуля (арт. 59301 АО «ДКС») | шт. | 14 |
| 36 | Рамка для монтажа ЭУИ «Brava» в стены (арт. 75010W АО «ДКС») | шт. | 14 |
| 37 | Каркас для монтажа ЭУИ «Brava» в стены (арт. 75020W АО «ДКС») | шт. | 14 |
| 38 | Кабель-канал с крышкой, с направляющими для установки разделителей TA-GN 80х40 (арт. 01781 АО «ДКС») | шт. | 33 |
| 39 | Рамка-суппорт на 2 модуля для монтажа розеток в короб TA-GN PDA-BN (арт. 10443 АО «ДКС») | шт. | 10 |
| 40 | Разделитель (перегородка) SEP-N-40 (арт. 09514 АО «ДКС») | шт. | 66 |
| 41 | Угол внутренний изменяемый 70-120 град. NIAV (арт. 01724 АО «ДКС») | шт. | 18 |
| 42 | Угол внешний изменяемый 70-120 град. NEAV (арт. 01708 АО «ДКС») | шт. | 11 |
| 43 | Накладка на стык профиля SGAN (арт. 00823 АО «ДКС») | шт. | 33 |
| 44 | Накладка на стык крышки GAN (арт. 00886 АО «ДКС») | шт. | 33 |
| 45 | Заглушка для короба торцевая LAN (арт. 00871 АО «ДКС») | шт. | 10 |
| 46 | Коробка ответвительная 100х100х50, IP55 (арт. 53800 АО «ДКС») | шт. | 159 |
| 47 | Труба гофрированная из ПВХ-пластиката (арт. 91925 АО «ДКС») | м | 1162 |
| 48 | Держатель с хомутиком (арт. 51263 АО «ДКС») | шт. | 2200 |
| 49 | Дюбель пластиковый с саморезом V5 (арт. СМ06521 АО «ДКС») | шт. | 2585 |
| 50 | Наклейка буква «А» на аварийный светильник, B93 (пленка, 40х40мм) | шт. | 29 |
| 51 | Лоток перфорированный 100х50 L=2000мм (арт. 35252 АО «ДКС») | шт. | 40 |
| 52 | Шпилька резьбовая М10х2000 (арт. СМ201002 АО «ДКС») | шт. | 240 |
| 53 | Забивной анкер М10 (арт. СМ401040 АО «ДКС») | шт. | 160 |
| 54 | Гайка с насечкой DIN 6923 М10 (арт. СМ101000 АО «ДКС») | шт. | 640 |
| 55 | Винт с крестообразным шлицем и квадратным подголовником М6х16 (арт. СМ010616 АО «ДКС») | шт. | 258 |
| 56 | Гайка с насечкой DIN 6923 М6 (арт. СМ100600 АО «ДКС») | шт. | 258 |
| 57 | Шайба кузовная DIN 9021 М6 (арт. СМ120600 АО «ДКС») | шт. | 48 |
| 58 | Соединительная гайка М10х30 DIN 6334 (арт. CM211030 АО «ДКС») | шт. | 160 |
| 59 | Скоба ВМТ-10 под лоток осн. 100мм (арт. ВМТ1010 АО «ДКС») | шт. | 36 |
| 60 | Пластина монтажная (арт. LP3000 АО «ДКС») | шт. | 33 |
| 61 | Переключатель брызгозащищенный открытой установки в сборе 220В, 106А, IP44 А610-326 (Кунцево-Электро) | шт. | 2 |
| 62 | Труба гофрированная из ПВХ-пластика D=25 мм (арт. 91925 АО «ДКС») | м | 65 |
| 63 | Труба гофрированная из ПВХ-пластика D=32 мм (арт. 91932 АО «ДКС») | м | 20 |
| 64 | Труба гофрированная из ПВХ-пластика D=50 мм (арт. 91950 АО «ДКС») | м | 30 |
| 65 | Держатель с хомутом (арт. 51263 АО «ДКС») | шт. | 385 |

- Место поставки: 368219, Россия, Республика Дагестан, Буйнакский район, Чиркейская ГЭС, от села Чиркей 13,5 км, координаты - 42°58′37′′ с. ш. 46°52′14′′ в. д.

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Все позиции согласно Таблице 1.1 | С даты заключения договора | В течение 30 календарных дней с даты заключения договора |