Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»

Технические требования на поставку МТР в 2026 году

ОКПД2 27.12 Поставка МТР для оборудования цепей вторичной коммутации и защит службы РЗАиМ филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Общие требования	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

2.1.3.	Требования к качеству продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию	7

4.	Приложения	7

Общие сведения

Общие требования

Настоящие технические требования (далее – ТТ) предполагают, что Участник готовит и предоставляет информацию согласно требованиям настоящих ТТ как в текстовой форме, так и в виде заполнения таблиц, указанных в настоящем ТТ. Все включенные в предложение в соответствии с настоящими ТТ таблицы Участника должны иметь электронную версию в формате совместимом с программными продуктами AlterOffice, LibreOffice и MS Office.

Участник должен представить техническое предложение, состоящее из:

- спецификации поставляемой продукции, спецификация оформляется в формате таблицы Приложения №2 настоящих ТТ, путем заполнения столбцов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 в соответствии с требованиями (потребностями) Заказчика п. 2.1.1 и Приложения №1 настоящих ТТ;

- комментариев по исполнению требований Таблиц №1 и №2 настоящих ТТ, заполнив столбец 5 «Предложение участника по характеристикам и параметрам»;

- комментариев по исполнению требований Приложения №1 настоящих ТТ, заполнив столбец 9 «Предложение участника по характеристикам и параметрам».

Неисполнение вышеуказанных требований будет служить основанием для отклонения заявки Участника.

При составлении технического предложения возможно использование эквивалентов закупаемой продукции для позиций с отметкой «да» в столбце 4 «Допускается поставка эквивалентной продукции (да/нет)» Приложение №1, при условии соответствия функциональности, технических характеристик, установочных размеров запасных частей и работоспособности оборудования составной частью которого они являются без дополнительных трудозатрат.

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.12 Поставка МТР для оборудования цепей вторичной коммутации и защит службы РЗАиМ филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».

Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для эксплуатации устройств релейной защиты. В процессе эксплуатации устройств релейной защиты происходит старение оборудования, что приводит к снижению надежности, как отдельных элементов, так и систем в целом. Для обеспечения безотказной работы устройств релейной защиты требуются приобретение соответствующих материально-технических ресурсов.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

Наименование, описание (тип, марка, единицы измерений количество и т.д.) подлежащих поставке МТР, указаны в Приложении №1 «Перечень и объем закупаемой продукции» к настоящим ТТ.

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Поставка товаров Заказчику осуществляется в рамках общих сроков поставки продукции, указанных в Таблице №1.

Таблица №1. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / (партии продукции) | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МТР для оборудования релейной защиты, автоматики и метрологии | С даты заключения договора | 30.10.2026 |  |

Требования к качеству продукции

Таблица №2. Требования к продукции

Наименование продукции: Приложение №1 «Перечень и объем закупаемой продукции» к настоящим ТТ.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Место поставки | Поставка осуществляется Поставщиком по адресу: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к упаковке | Поставляемые МТР должны быть в оригинальной заводской упаковке производителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность МТР при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Входной контроль качества поставляемой продукции. | Организация входного контроля поставляемой продукции выполняется Поставщиком совместно с Заказчиком. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение | Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение продукции осуществляется Поставщиком. Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения Товара должна быть включена в стоимость Товара. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Требования к сроку гарантии на поставляемые МТР | Срок гарантии на поставляемые МТР должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования гарантийному обслуживанию | Требования к гарантийному обслуживанию: - в обязанности поставщика входит гарантийное обслуживание поставляемых МТР на протяжении всего гарантийного срока; - эксплуатация поставляемых МТР осуществляется силами персонала заказчика. При этом в обязанности персонала заказчика в период гарантийного срока входит регламентное обслуживание в соответствии с эксплуатационной документацией, контроль исправности, фиксация возникающих дефектов с последующей передачей информации поставщику для проведения замены или ремонтно-восстановительных работ; - на протяжении всего указанного срока поставщик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление или замену вышедших из строя МТР (в случае, если причина дефекта не связана с неправильной эксплуатацией данной продукции.); - срок восстановления или замены вышедших из строя МТР должен быть не более 2-х месяцев; - гарантийный срок увеличивается на время устранения дефекта или замены МТР, возникшего в период гарантийного обслуживания; - замена МТР производится поставщиком по адресу, указанному Заказчиком | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с МТР | Поставщик обязан одновременно с передачей МТР передать Заказчику относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - технические паспорта; - руководства по эксплуатации; - протоколы заводских испытаний (при их наличии); - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
|  | Требования к происхождению поставляемых МТР. | Поставляемые товары: - российского производства; - иностранного производства для товаров эквивалент которых не допускается или не существует. | Согласие с требованием | - |  |

Требования к документации по ценообразованию

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

Приложения

Перечень приложений к ТТ:

- Приложение №1 - Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).

- Приложение №2 - Спецификация поставляемой продукции.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.