Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.51.43.210. Поставка барокамеры EVCLIM-БК-250/4 
(или эквивалент) для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»»

Лот №

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| - | - |
| --- | --- |

  - Наименование закупаемой продукции

Барокамера EVCLIM-БК-250/4 (или её эквиваленты, соответствующие техническим характеристикам и параметрам, указанным в таблице 2.3 настоящих технических требований.

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью закупки является приобретение оборудования для проведения испытаний аппаратуры и устройств с целью оценки их герметичности.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Барокамера EVCLIM-БК-250/4 (или эквивалент) | Шт. | 1 |

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Барокамера EVCLIM-БК-250/4 (или эквивалент) | С даты, следующей за датой заключения договора | 190 (сто девяносто) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 2.3 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Барокамера EVCLIM-БК-250/4 (или эквивалент)

| № п/п | Наименование параметра | Требование покупателя |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Минимальное рабочее давление, бар | не более 1 |
|  | Максимальное рабочее давление, атм | не менее 4 |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | Полезный объем, л | не менее 250 |
|  | Внутренние размеры камеры (Диаметр х Глубина), мм | не менее 550 × 1050 |
|  | Наличие байонета | да |
|  | Наличие гермовводов | да |
|  | Возможность заполнения водой | да |
|  | Наличие компрессора | да |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |
|  | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия |  |
|  | Упаковка | Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами |
|  | Доставка | Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |
|  | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации | не менее срока, указанного в п. 4.1 проекта Договора |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Комплект поставки: - |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | Сертификация | В соответствии с ТР/ТС32 |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |
|  | - | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |
|  | Требования к шефмонтажу |  |
|  | - | Требуется |
|  | Требования к шефналадке |  |
|  | - | Требуется |
|  | Требования к прочим услугам |  |
|  | - | Необходимо проведение инструктаж персонала, предоставление комплекта технической и эксплуатационной документации на русском языке |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |
|  | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |
|  | Метрологическое обеспечение | Метрологическая экспертиза ПМА, аттестация установки по ГОСТ Р 8.568 и по ГОСТ РВ 0008-002-2013, первичная поверка средств измерений, включая первичную поверку средств измерений, входящих в пользовательскую систему измерения |