4

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

Саяно-Шушенского филиала 

АО «ТК РусГидро»

____________ Кяри В.А.
«______» ____________ 20___ г
Технические требования на оказание услуг
ОКПД2 71.20.19.190  Услуги по техническим испытаниям и анализу здания Главного Корпуса Автобазы Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро»
СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения ……………………………………………………………………………………..3
1.1. Обозначения и сокращения……………………………………………………………………….3

1.2. Наименование закупаемой продукции…………………………………………………………...3

1.3. Цели оказания услуг……………………………………………………………………………….3

1.4. Существующее положение………………………………………………………………………..3
     Таблица 1. Перечень объектов заказчика …………………………………………….……………3                                                                                                
2. Требования к продукции …………………………………………………………………………..4
2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг……………………………………………….4

2.1.1 Требования к перечню и объему услуг………………………………………………………..4
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг ………………………………………………..4
2.1.2 Требования к срокам оказания услуг………………………………………………………….4
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг…………………………………………………4
       2.2. Требования к качеству услуг……………………………………………………………………5
       Таблица 4. Требования к качеству услуг…………………………………………………………..5
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки ……………………….8
1. Общие сведения
1.1 Обозначения и сокращения
	РФ
	Российская Федерация

	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортной компании РусГидро»

	ФЗ
	Федеральный закон

	ОКПД2
	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

	ГКА
	Главный корпус автобазы


1.2 Наименование закупаемой продукции  
ОКПД2 71.20.19.190  Проведение технического обследования фундамента здания Главного Корпуса Автобазы Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро»

1.3 Цель оказания услуг
1.3.1 Оценить текущее техническое состояние несущих строительных конструкций согласно п. 4.3, ГОСТ 31937-2024
1.4. Существующее положение.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Главный корпус автобазы

 Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро"
	Республика Хакасия,

г. Саяногорск,

рп. Черёмушки, д.101
	Главный корпус автобазы Саяно-Шушенский филиал АО «ТК РусГидро»
	__


2. Требования к продукции

2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1 Требования к перечню и объему услуг
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№

п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 71.20.19.190  Проведение технического обследования фундамента здания Главного Корпуса Автобазы Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро»
	обследование
	1


2.1.2 Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 71.20.19.190  Проведение технического обследования фундамента здания Главного Корпуса Автобазы Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро»
	           С даты заключения договора
	31.12.2026



2.2. Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 Таблицы 2): ОКПД2 71.20.19.190  Проведение технического обследования фундамента здания Главного Корпуса Автобазы Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1.1
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	1. ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» 

2. ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»

3. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
	Согласие с требованием
	-//-

	1.1.2
	Требования к безопасности при проведении работ
	Выполнение мероприятий и ответственность за соблюдение требований по охране труда, технике безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности в зоне производства работ возлагается на Исполнителя.


	Согласие с требованием
	-//-

	1.1.3
	1. Требования к техническому обеспечению
	Исполнитель должен обеспечивать наличие необходимой техники, оборудования и расходных материалов для выполнения услуг по комплексному обследованию технического состояния фундамента здания Главного Корпуса Автобазы Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро», а также приборов, инструментов и т.д. для проведения работ в соответствии с техническим заданием.
	Согласие с требованием
	-//-

	1.2.
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	График оказания услуг
	По согласованию, график проведения работ указывается в договоре, заявке, или в иной установленной форме, на оказание услуг. 
	Согласие с требованием

	-//-

	1.2.2
	Время оказания услуг
	Услуга  должна оказываться с 8 до 17 часов по местному времени, согласно графику проведения работ, согласованному и указанному в договоре.
	Согласие с требованием

	-//-

	1.3.
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.3.1
	Состав работ:
	1) сплошное визуально-инструментальное обследование с определением очагов разрушения, мест наиболее выраженных повреждений и отклонений от СНиП, дефектов в виде трещин, отслоений и разрушений, других имеющихся дефектов и деформаций конструкций и соединительных узлов, с указанием их характера, определение зон наибольшего повреждения конструкций.

2) выполнение фотофиксации отдельных дефектов строительных конструкций.

3) диагностика несущих бетонных изделий и каменных конструкций методами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690.

4) обмерные работы с составлением поэтажных планов, с указанием выявленных дефектов и повреждений строительных конструкций.

5) анализ причин возникновения дефектов.

6) анализ результатов геодезического мониторинга.
	Согласие с требованием


	-//-

	2
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1.1
	Результат оказания услуг.
	Подготовка итогового документа-Отчета о техническом состоянии с выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	Согласие с требованием


	-//-

	2.1.2
	Предоставление информации.
	Исполнитель гарантирует качество и достоверность результатов обследования, отраженных в техническом отчете на объект на весь срок его действия, устанавливаемый в соответствии с нормативно-правовыми актами и действующим законодательством Российской Федерации.
	Согласие с требованием
	-//-

	2.1.3
	Информирование о тарифах и сроках.
	Своевременно предоставлять информацию об изменениях тарифов и сроков на выполнение услуг.


	Согласие с требованием
	-//-

	2.2
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.2.1
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Документацию передать заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре и в электронном виде в формате PDF
	Согласие с требованием


	-//-

	2.3
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-

	2.3.1.
	- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;
	Согласие с требованием
	-//-

	2.3.2.
	- быть зарегистрирован в установленном порядке и находиться на налоговом учете в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ;
	
	

	2.3.3.
	- не являться неплатежеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на имущество исполнителя не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена
	
	

	2.3.4.
	- исполнять свои обязательства по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей;
	
	

	2.3.5.
	- нести ответственность за качество оказанных услуг;
	
	

	2.3.6.
	- не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным Законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
	
	

	3
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-

	3.1
	Требования к ответственности за выполнение услуг.
	Исполнитель обязуется выполнять принятые на себя обязательства и нести ответственность за выполнение услуг, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
	Согласие с требованием
	-//-


3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».
3.3. Стоимость за единицу услуги должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг.
Подпись ответственного:

Старший мастер ГЭЗСиТ                                                                                                 Кшуманев С.А.
