## Лист1
Заявка | Наименование материалов/инструментов | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол-во
№10ПТО 03.26 | Кабель силовой 10кВ ПвВнг(A)-Ls-10 1х150, ГОСТ Р 55025-2012 | ПвВнг(A)-Ls-10 1х150 | м | 30
№ ПТО 34-05-26 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением: ВВГнг(А)-LS-1 5х25мм², ГОСТ 31996-2012 | ВВГнг(А)-LS-1 5х25мм² | м | 40
№ ПТО 34-05-26 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением ВВГнг(А)-LS-1 5х2,5мм², ГОСТ 31996-2012 | ВВГнг(А)-LS-1 5х2,5мм² | м | 80
№ ПТО 35-05-26 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением ВВГнг(А)-LS-1 5х10мм², ГОСТ 31996-2012 | ВВГнг(А)-LS-1 5х10мм² | м | 50
№ ПТО 35-05-26 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением ВВГнг(А)-LS-1 5х2,5мм² 5х2,5мм² ГОСТ 31996-2012 | ВВГнг(А)-LS-1 5х2,5мм² | м | 15
№ ПТО 39-05-26 | Кабель силовой на напряжение 0,66кВ с медными жилами, с ПВХ-изоляцией и оболочкой, нераспространяющий горение, с пониженным дымо-и газовыделением при пожаре, сечением: 3х10мм², ВВГнг(А)-LS-0,66/ ГОСТ 31996-2012 | ВВГнг(А)-LS-0,66 3х10мм² | м | 60
№ ПТО 39-05-26 | Кабель силовой на напряжение 0,66кВ с медными жилами, с ПВХ-изоляцией и оболочкой, нераспространяющий горение, с пониженным дымо-и газовыделением при пожаре, сечением: 3х2,5мм², ВВГнг(А)-LS-0,66/ ГОСТ 31996-2012 | ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5мм² | м | 75
№ ПТО 39-05-26 | Кабель силовой на напряжение 0,66кВ с медными жилами, с ПВХ-изоляцией и оболочкой, нераспространяющий горение, с пониженным дымо-и газовыделением при пожаре, сечением: 3х6мм², ВВГнг(А)-LS-0,66/ ГОСТ 31996-2012 | ВВГнг(А)-LS-0,66 3х6мм² | м | 185
№ ПТО 39-05-26 | Кабель огнестойкий с медными жилами с ПВХ изоляцией не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: 3х2,5мм². ВВГнг(А)-FRLS-0,66. ГОСТ 31.996-2012 | ВВГнг(А)-FRLS-0,66 3х2,5мм² | м | 80
№ ПТО 40-05-26 | Кабель силовой на напряжение 0,66кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, нераспространяющий горения, с пониженным дымо-и газовыделением при пожаре, сечением: ВВГнг (А)-LS-0,66 3х4 мм2 ГОСТ 31996-2012 | ВВГнг (А)-LS-0,66 3х4 мм2 | м | 30
№ ПТО 40-05-26 | Кабель силовой на напряжение 0,66кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, нераспространяющий горения, с пониженным дымо-и газовыделением при пожаре, сечением: ВВГнг (А)-LS-0,66 3х2,5 мм2 ГОСТ 31996-2012 | ВВГнг (А)-LS-0,66 3х2,5 мм2 | м | 30
№ ПТО 40-05-26 | Кабель огнестойкий с медными жилами с ПВХ изоляцией не распространяющей горение, с пониженным дымо-и газовыделением, сечением: ВВГнг(А)-FRLS-0,66 3х2,5 мм2 ГОСТ 31996-2012 | ВВГнг(А)-FRLS-0,66 3х2,5 мм2 | м | 70
№ ПТО 41-05-26 | Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с пониженным дымо-и газовыделением, 0,66кВ сечением: ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5мм² | ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5мм² | м | 35
№ ПТО 41-05-26 | Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с пониженным дымо-и газовыделением, 0,66кВ сечением: ВВГнг(А)-LS-0,665х4мм² | ВВГнг(А)-LS-0,66 5х4мм² | м | 130
№ ПТО 42-05-26 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением ВВГнг(А)-LS-1 2х50 мм2 | ВВГнг(А)-LS-1 2х50 мм2 | м | 260
№ ПТО 42-05-26 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением ВВГнг(А)-LS-1 5х50 мм2 | ВВГнг(А)-LS-1 5х50 мм2 | м | 45
№ ПТО 33-05-26 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами ВВГнг(А)-LS-1, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространя-ющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением: 3х6 мм | ВВГнг(А)-LS-1 3х6 мм | м. | 85
№ ПТО 33-05-26 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами ВВГнг(А)-LS-1, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяю-щей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением: 5х10 мм | ВВГнг(А)-LS-1 5х10 мм | м. | 410
№ ПТО 33-05-26 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами ВВГнг(А)-LS-1, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространя-ющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением: 4х10 мм2 | ВВГнг(А)-LS-1 4х10 мм2 | м. | 45
№ ПТО 33-05-26 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами ВВГнг(А)-LS-1 , с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространя-ющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением: 5х25 мм2 | ВВГнг(А)-LS-1 5х25 мм2 | м. | 40
№ ПТО 33-05-26 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами ВВГнг(А)-LS-1, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространя-ющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением: 4х50 мм2 | ВВГнг(А)-LS-1 4х50 мм2 | м. | 30
№ ПТО 33-05-26 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами ВВГнг(А)-LS-1, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространя-ющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением: 5х50 мм2 | ВВГнг(А)-LS-1 5х50 мм2 | м. | 85
Место поставки: 368219, Россия, Республика Дагестан, Буйнакский район, Чиркейская ГЭС, от села Чиркей 13,5 км, координаты - 42°58′37′′ с. ш. 46°52′14′′ в. д.