«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЦЭС

ПАО «Якутскэнерго»

_______________М.В. Варейкис

«_____» ____________2026г.

Технические требования на поставку МТР

«ОКДП2 26.51.12.120 Поставка аппаратуры геодезической спутниковой в рамках инвестиционного проекта Q_508-9340»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ЦЭС | Центральные электрические сети |
| --- | --- |
| С ИЗПИ | Служба изоляции, защиты от перенапряжений и измерений |
| GNSS - приёмник | это профессиональные приборы, способные получать данные от различных спутниковых систем навигации для привязки на местности. |
| ГЛОНАСС, AVSTAR GPS, Galileo, BeiDou, QZSS, PrinCE, SBAS | Навигационные спутниковые системы. |

  - Наименование закупаемой продукции

Аппаратура геодезическая спутниковая (далее - аппаратура) – предназначена для измерений длин базисов при выполнении кадастровых и землеустроительных работ, создании и обновлении государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, а также в системе геодезического мониторинга.

  - Цель использования закупаемой продукции

Аппаратура геодезическая спутниковая будет использована для определения координат трасс подземных коммуникаций и последующий вынос по этим координатам.

  - Иные требования и сведения общего характера

1. Участник гарантирует, что продукция, является новой, неиспользованной, год выпуска не ранее 1 квартала 2026 г. и соответствует требованиям ГОСТ или ТУ. Поставщик гарантирует соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации в течение 12 месяцев с момента получения продукции на складе Покупателя.

2. Отгрузочные реквизиты:

Направление: Грузополучатель: филиал Центральные Электрические Сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго». Адрес: 677021, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Михаила. Николаева, 26.

3. Продукция в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. N 2013

"О минимальной доле закупок товаров российского происхождения" должна быть включена: в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации.

4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, в составе своего предложения, он должен, в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований. Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: Для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Технических требованиях.

5.  Участник должен иметь опыт (не менее одного договора поставки) за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре. При этом учитываются только выполненные участником договоры (с учетом правопреемственности).
Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки, в составе заявки, сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справки об опыте Участника», приведенной документации о закупке, с предоставлением скан-копий договоров либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения) подтверждающие представленные в форме данные.
При рассмотрении и оценке заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код по ОКПД2 | Меры по предоставлению режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Аппаратура геодезическая спутниковая | Приёмник PrinCe i20AR или аналог Контроллер PrinCe HCE600 или аналог | комплект | 1 | 26.51.12.120 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |

  - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Аппаратура геодезическая спутниковая | С момента заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): Аппаратура геодезическая спутниковая

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
|  | Требования к параметрам оборудования |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип батареи | Li-Ion | Согласие с требованием |  |  |
|  | Инерциальная система | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Видеовынос | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Назначенный срок службы | Не менее 5 лет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к маркировке, упаковке, транспортировке, условиям хранения (да, нет) | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-2015 и ГОСТ 15150-69 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требование к контроллеру | Температура рабочая От -30 °C до 60 °C Температура хранения От -40 °C до 65 °C Пыле- и влагозащищенность IP67 Операционная система Android 10 или новее или аналог Наличие клавиатуры Да Программное обеспечение ПО LandStar 8 или новее или аналог Модуль GSM/GPRS SIM-карта (NanoSIM): LTE Band1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/34/38/39/40/41; WCDMA B1/B2/B5/B8; CDMA/CDMA-EVDO BC0; GSM 850/900/1800/1900 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требование к сети RTK | Сеть должна покрывать г. Якутск и г. Покровск. Доступ к сети RTK на 3 года должен входить в стоимость устройства | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Форма исполнения | Переносной комплект | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Пыле- и влагозащищённость | IP68 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Температура рабочая | От -30 °C до +60 °C | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки МТР | филиал Центральные Электрические Сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго». Адрес: 677021, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Михаила. Николаева, 26. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Маркировка, упаковка и консервация( да, нет) | Требуется упаковка в зависимости от способа доставки | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к метрологическому обеспечению | Все средства измерения, входящие в состав аппаратуры должны быть зарегистрированы в Государственном реестре средств измерения | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплектация | - Приёмник PrinCe i20AR или аналог- 1 шт. - Контроллер PrinCe HCE600 или аналог - Веха карбоновая 2.2 метра - 1 шт. - Рулетка 3 метра - 1 шт. - Кейс - 1 шт. - И др. в соответствии с паспортом | Согласие с требованием |  |  |
|  | Документация | Руководство по эксплуатации установки с печатью Завода-изготовителя с указанием всех технических характеристик предлагаемой продукции утверждения типа средств измерений, входящих в состав прибора | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  |  |
|  | Аппаратура геодезическая спутниковая поз №1 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» | -Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение» |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие сервисного центра в РФ | Обязательно | Согласие с требованием | -//- | -//- |

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности»

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Ориентировочный объем («расчетный заказ»), указываемый в Коммерческом предложении в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Техническим требованиям «Ассортиментный перечень Товаров», служит только для оценки и сопоставления предложений Участников по ценовому (стоимостному) критерию оценки «Цена» в соответствии с Приложением №6 к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок» (в договоре закрепляются единичные расценки товаров, предложенные в заявке Победителем). Указанный объем является приблизительным и может быть изменен в ходе исполнения обязательств по договору.

  - Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке)

Согласовал: 		                                      	Составил:

Начальник ОКС 				             начальник С ИЗПИ

__________________/П.А. Тимофеев/		 __________________/И.П. Ушаков./

(подпись)       					                    (подпись)

«____»____________2026г 	                      		«____»____________2026г