- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОКПД2 27.32 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на объектах Саяно-Шушенского филиала

- (Лот №______-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)

#### 1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2 27.32 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на объектах Саяно-Шушенского филиала (далее продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходных договоров:

- 1310-109-2025/67-11-1 от 25.02.2025 «Монтаж и наладка оборудования электроснабжения трамвайной линии и собственных нужд хозблока ОРУ-500 Саяно-Шушенской ГЭС» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»).

- №1530-37-2024 от 08.08.24 «Выполнение работ по созданию инженерно- технических средств охраны на объекте Якутская ГРЭС-2 (2-я очередь) в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)», (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».)

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Партия 1. Поставка Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки |  |  |  |
| 1.1 | Кабель ПвВнг-LS-10 3х50/16-10 ГОСТ Р 55025-2012 | м | 115 |
| 1.2 | Кабель ВВГнг(А)-LS-1 3х300 ГОСТ 31996-2012 | м | 40 |
| 1.3 | Кабель ВВГнг(А)-LS-1 4х35 ГОСТ 31996-2012 | м | 50 |
| 1.4 | Провод ППСКТнг-HF 1х300 ТУ 16.К71-370-2007 | м | 1205 |
| 1.5 | Провод ППСКТнг-HF 1х120 ТУ 16.К71-370-2007 | м | 20 |
| 1.6 | Провод ПСРВМ 1х240 ТУ 16-705.465-87 | м | 30 |
| 1.7 | Кабель ВВГнг(А)-LS-1 4х16 ГОСТ 31996-2012 | м | 5 |
| 1.8 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 305 |
| 1.9 | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией ПуГВ 1х25 ГОСТ 31947-2012 | м | 2 |
| 1.10 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85 | м | 300 |
| 1.11 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5 ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85 | м | 30 |
| 1.12 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85 | м | 75 |
| 1.13 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85 | м | 105 |
| 1.14 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5 ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85 | м | 30 |
| 1.15 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х4 ГОСТ 31996-2012 | м | 15 |
| 1.16 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 5х2,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 30 |
| 1.17 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 2х1,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 180 |
| 1.18 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 2х2,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 60 |
| 1.19 | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки КИПЭВ 2х2х0,6 ТУ 16. К99-025-2005 | м | 120 |
| 1.20 | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки КСВПВ 4х2х0,6 ТУ 16.К99-008-2001 | м | 10 |
| 1.21 | Кабель волоконно-оптический 62,5/125 (ОМ1) FO-SRA-OUT-62-8-PE-BK ГОСТ Р 52266-2020 | м | 300 |
| Партия 2. Поставка на Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Якутск |  |  |  |
| 2.1 | Кабель силовой, с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластика пониженной горючести, низким дымовыделением, хладостойкий, на напряжение 0,66 кВ, cечением 5х25 мм² (L1,L2,L3,N,PE); (ГОСТ 31996-2012); ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х25ок (N,PE)-0,66 кВ; | м | 7740 |
| 2.2 | Кабель силовой, с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластика пониженной горючести, низким дымовыделением, хладостойкий, на напряжение 0,66 кВ, cечением 5х10 мм² (L1,L2,L3,N,PE); (ГОСТ 31996-2012); ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х10ок (N,PE)-0,66 кВ; | м | 226 |
| 2.3 | Кабель силовой, с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластика пониженной горючести, низким дымовыделением, хладостойкий, на напряжение 0,66 кВ, cечением 5х6 мм² (L1,L2,L3,N,PE); (ГОСТ 31996-2012); ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х6ок (N,PE)-0,66 кВ; | м | 35 |
| 2.4 | Кабель силовой, с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластика пониженной горючести, низким дымовыделением, хладостойкий, на напряжение 0,66 кВ, cечением 5х4 мм² (L1,L2,L3,N,PE); (ГОСТ 31996-2012); ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х4ок (N,PE)-0,66 кВ; | м | 60 |
| 2.5 | Кабель силовой, с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластика пониженной горючести, низким дымовыделением, хладостойкий, на напряжение 0,66 кВ, cечением 5х2,5 мм² (L1,L2,L3,N,PE); (ГОСТ 31996-2012); ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х2,5ок (N,PE)-0,66 кВ; | м | 350 |
| 2.6 | Кабель контрольный, с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластика пониженной горючести, низким дымовыделением, хладостойкий, на напряжение 0,66 кВ, cечением 3х2,5 мм² (L,N,PE); КВВГнг(А)-LS-ХЛ 7х1,5ок (N,PE)-0,66 кВ; (ГОСТ 31996-2012); | м | 213 |
| 2.7 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, не содержащий галогенов, внешний диаметр 11,3 мм, сечением 2x2x1 мм² ; ТУ 27.32.13-111-47273194- 2022; СКАПС 10нг(А)-HF-ХЛ 2x2x1; ООО НПП "Спецкабель" | м | 762 |
| 2.8 | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, груповой прокладки; КИПвЭнг(А)-HF 2x2x0,78; Спецкабель ТУ 16.К99-025-2005 | м | 840 |
| 2.9 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, диаметр 13.9 мм, сечением 1х2х1,0; КПСВВБВнг(А)-LS 1х2х1,0; Спецкабель ГОСТ 31565-2012-П1б.8.2.2.2; ТУ 16.К99-030-2005 | м | 190 |
| 2.10 | Кабель симметричный для интерфейса RS-485 групповой прокладки, не выделяющие коррозионно- активных газообразных продуктов при горении и тлении, внешний диаметр 9,5 мм, сечением 2х2х0,6; КИПЭнг(А)-HF 2х2х0,6; НПП «Спецкабель» ГОСТ 31565-2012 - П1б.8.1.2.1; ТУ16.К99-025-2005 | м | 4651 |
| 2.11 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, не содержащий галогенов, внешний диаметр 5,7 мм, сечением 1х2х0,5; СКАПС 10нг(А)-HF-ХЛ, 1х2х0,5; НПП «Спецкабель» ГОСТ 31565-2012-П1б.8.1.2.1; ТУ 27.32.13-111-47273194-2022 | м | 692 |
| 2.12 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, не содержащий галогенов, внешний диаметр 9,5 мм, сечением 3х2х0,5; СКАПС 10нг(А)-HF-ХЛ, 3х2х0,5; НПП «Спецкабель»ГОСТ 31565-2012-П1б.8.1.2.1; ТУ 27.32.13-111-47273194-2022 | м | 5946 |
| 2.13 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, не содержащий галогенов, внешний диаметр 6,5 мм, сечением 1х2х1,0; СКАПС 10нг(А)-HF-ХЛ, 1х2х1,0; НПП«Спецкабель» ГОСТ 31565-2012-П1б.8.1.2.1; ТУ 27.32.13-111-47273194-2022 | м | 19218 |
| 2.14 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 (PE) ГОСТ 31947-2012 | м | 48 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - Партия 1. ОКПД2 27.32 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на объектах Саяно-Шушенского филиала | С даты подписания договора | В течение 45 календарных дней с даты подписания договора |
| 2. | Партия 2. ОКПД2 27.32 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на объектах Саяно-Шушенского филиала | С даты подписания договора | В течение 45 календарных дней с даты подписания договора |

Таблица 2.3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции №1.1-1.21. Таблицы 2.1): Материалы предназначенные для выполнения работ по монтажу и наладке оборудования электроснабжения трамвайной линии и собственных нужд хозблока ОРУ-500 Саяно-Шушенской ГЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование продукции |  | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Соответствие стандартам |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |
| Партия 1. Поставка на Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Кабель силовой |  | Марка |  | ПвВнг-LS | ГОСТ Р 55025-2012 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 50 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение экрана |  | 16 |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение кВ |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Барабан 115м (или 70+45) |  |  |
| 1.2 |  | Кабель силовой |  | Марка |  | ВВГнг(А)-LS-1 | ГОСТ 31996-2012 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 300 |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Барабан 40 м |  |  |
| 1.3 |  | Кабель силовой |  | Марка |  | ВВГнг(А)-LS-1 | ГОСТ 31996-2012 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 35 |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение, кВ |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Барабан 50м |  |  |
| 1.4 |  | Провод |  | Марка |  | ППСКТнг-HF | ТУ 16.К71-370-2007 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 300 |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Барабан 1205 м (или 150+150+150+150+150+150+150+155) |  |  |
| 1.5 |  | Провод |  | Марка |  | ППСКТнг-HF | ТУ 16.К71-370-2007 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 120 |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Барабан 20 м |  |  |
| 1.6 |  | Провод |  | Марка |  | ПСРВМ | ТУ 16-705.465-87 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 240 |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Барабан 30 м |  |  |
| 1.7 |  | Кабель силовой |  | Марка |  | ВВГнг(А)-LS | ГОСТ 31996-2012 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 16 |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение, кВ |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | 5 м |  |  |
| 1.8 |  | Кабель силовой |  | Марка |  | ВВГнг(А)-LS | ГОСТ 31996-2012 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 2,5 |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Барабан 305 м |  |  |
| 1.9 |  | Провод |  | Марка |  | ПуГВ | ГОСТ 31947-2012 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 25 |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,45/0,75 |  |  |
|  |  |  |  | Цвет изоляции |  | желто-зеленый |  |  |
|  |  |  |  | Материал изоляции |  | ПВХ |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | 2 м |  |  |
| 1.10 |  | Кабель контрольный |  | Марка |  | КВВГЭнг(А)-LS | ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Барабан 300 м |  |  |
| 1.11 |  | Кабель контрольный |  | Марка |  | КВВГЭнг(А)-LS | ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Барабан 30 м |  |  |
| 1.12 |  | Кабель контрольный |  | Марка |  | КВВГЭнг(А)-LS | ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Барабан 75 м |  |  |
| 1.13 |  | Кабель контрольный |  | Марка |  | КВВГЭнг(А)-LS | ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 14 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Барабан 105 м |  |  |
| 1.14 |  | Кабель контрольный |  | Марка |  | КВВГЭнг(А)-LS | ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 27 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Барабан 30 м |  |  |
| 1.15 |  | Кабель силовой |  | Марка |  | ВВГЭнг(А)-LS | ГОСТ 31996-2012 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Барабан 15 м |  |  |
| 1.16 |  | Кабель силовой |  | Марка |  | ВВГЭнг(А)-LS | ГОСТ 31996-2012 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 2,5 |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Барабан 30 м |  |  |
| 1.17 |  | Кабель силовой |  | Марка |  | ВВГЭнг(А)-LS | ГОСТ 31996-2012 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Барабан 180 м |  |  |
| 1.18 |  | Кабель силовой |  | Марка |  | ВВГЭнг(А)-LS | ГОСТ 31996-2012 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 2,5 |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Барабан 60 м |  |  |
| 1.19 |  | Кабель симметричный |  | Марка |  | КИПЭВ | ТУ 16. К99-025-2005 |  |
|  |  |  |  | Кол-во скруток/Кол-во жил шт. |  | 2х2 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  | Промышленный интерфейс |  | RS-485 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Барабан 120 м |  |  |
| 1.20 |  | Кабель симметричный |  | Марка |  | КСВПВ | ТУ 16.К99-008-2001 |  |
|  |  |  |  | Кол-во скруток/Кол-во жил шт |  | 4х2 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  | Промышленный интерфейс |  | RS-485 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | 10 м |  |  |
| 1.21 |  | Кабель волоконно-оптический |  | Марка |  | FO-SRA-OUT-62-8-PE-BK | ГОСТ Р 52266-2020 |  |
|  |  |  |  | Тип оптического волокна |  | 62,5/125 (ОМ1) |  |  |
|  |  |  |  | Количество волокон |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | Материал |  | гелезаполненный |  |  |
|  |  |  |  | Прокладка |  | Внешняя |  |  |
|  |  |  |  | Тип изделия |  | Бронированный гофрированной стальной лентой, многомодовый. |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Барабан 300 м |  |  |
| 2. |  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Место поставки |  | Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, дом 103. |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Приемка продукции |  | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-961-740-00-40 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Продукция, поставляемая согласно техническим требованиям, должна быть доставлена одной партией и отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Сроки гарантии |  | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  |  |  |
| 4. |  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта на русском языке (протоколы электрических испытаний); инструкции по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке; упаковочный лист на продукцию; сертификаты о происхождении продукции; иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную. Перечень продукции и наименование документа, подтверждающего качество, дополнительно должны быть оформлены в электронном виде в редактируемом формате docx, doc, odt. |  |  |  |  |
| 5. |  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование продукции (позиции №2.1-2.14 Таблицы 2.1): Партия 2. Материалы предназначенные для выполнения работ по созданию инженерно- технических средств охраны на объекте Якутская ГРЭС-2 (2-я очередь) в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кабель силовой |  | Марка |  | ВВГнг(А)-LS-ХЛ |  |  | ГОСТ 31996-2012 |
|  |  |  | Кол-во жил |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Изоляция |  | ПВХ пластик |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |  |
|  |  |  | Хладостойкий |  | да |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | Барабан 7740м (или 1170+1181+1212+1189+995+1200+793) |  |  |  |
| 2.2 | Кабель силовой |  | Марка |  | ВВГнг(А)-LS-ХЛ |  |  | ГОСТ 31996-2012 |
|  |  |  | Кол-во жил |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Изоляция |  | ПВХ пластик |  |  |  |
|  |  |  | Хладостойкий |  | да |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | 226 м |  |  |  |
| 2.3 | Кабель силовой |  | Марка |  | ВВГнг(А)-LS-ХЛ |  |  | ГОСТ 31996-2012 |
|  |  |  | Кол-во жил |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Изоляция |  | ПВХ пластик |  |  |  |
|  |  |  | Хладостойкий |  | да |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | 35 м |  |  |  |
| 2.4 | Кабель силовой |  | Марка |  | ВВГнг(А)-LS-ХЛ |  |  | ГОСТ 31996-2012 |
|  |  |  | Кол-во жил |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Изоляция |  | ПВХ пластик |  |  |  |
|  |  |  | Хладостойкий |  | да |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | 60 м |  |  |  |
| 2.5 | Кабель силовой |  | Марка |  | ВВГнг(А)-LS-ХЛ |  |  | ГОСТ 31996-2012 |
|  |  |  | Изоляция |  | ПВХ пластик |  |  |  |
|  |  |  | Хладостойкий |  | да |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | Барабан 350 м (или 100+100+150) |  |  |  |
| 2.6 | Кабель контрольный |  | Марка |  | КВВГнг(А)-LS-ХЛ |  |  | ГОСТ 31996-2012 |
|  |  |  | Кол-во жил |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | Изоляция |  | ПВХ пластик |  |  |  |
|  |  |  | Хладостойкий |  | да |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,6 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | 213м |  |  |  |
| 2.7 | Кабель симметричный |  | Марка |  | СКАПС 10нг(А)-HF-ХЛ |  |  | ТУ 27.32.13-111-47273194- 2022 |
|  |  |  | Кол-во скруток/Кол-во жил шт |  | 2х2 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр |  | 11,3 мм |  |  |  |
|  |  |  | С пониженным дымо и газовыделением |  | да |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,6 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | Барабан 762 м (или 178+584) |  |  |  |
|  |  |  | Производитель |  | Спецкабель |  |  |  |
| 2.8 | Кабель симметричный |  | Марка |  | КИПвЭнг(А)-HF |  |  | ТУ 16.К99-025-2005 |
|  |  |  | Кол-во скруток/Кол-во жил шт |  | 2х2 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 0,78 |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,6 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | Барабан 840 м (или 234+304+302) |  |  |  |
|  |  |  | Производитель |  | Спецкабель |  |  |  |
|  |  |  | Назначение |  | Для интерфейса RS-485 |  |  |  |
| 2.9 | Кабель симметричный |  | Марка |  | КПСВВБВнг(А)-LS |  |  | ГОСТ 31565-2012-П1б.8.2.2.2; ТУ 16.К99-030-2005 |
|  |  |  | Кол-во скруток/Кол-во жил шт |  | 1х2 |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр |  | 9,5 мм |  |  |  |
|  |  |  | С пониженным дымо и газовыделением |  | да |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | 190 м |  |  |  |
|  |  |  | Производитель |  | Спецкабель |  |  |  |
| 2.10 | Кабель симметричный |  | Марка |  | КИПЭнг(А)-HF |  |  | ГОСТ 31565-2012 - П1б.8.1.2.1; ТУ16.К99-025-2005 |
|  |  |  | Кол-во скруток/Кол-во жил шт |  | 2х2 |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр |  | 9,5 мм |  |  |  |
|  |  |  | Содержание галогенов |  | нет |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 0,6 |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | Барабан 4651 м (или 1649+1452+1550) |  |  |  |
|  |  |  | Производитель |  | Спецкабель |  |  |  |
|  |  |  | Назначение |  | Для интерфейса RS-485 |  |  |  |
| 2.11 | Кабель симметричный |  | Марка |  | СКАПС 10нг(А)-HF-ХЛ |  |  | ГОСТ 31565-2012-П1б.8.1.2.1; ТУ 27.32.13-111-47273194-2022 |
|  |  |  | Кол-во скруток/Кол-во жил шт |  | 1х2 |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр |  | 5,7 мм |  |  |  |
|  |  |  | Содержание галогенов |  | нет |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | Барабан 692 м (или 300+392) |  |  |  |
|  |  |  | Производитель |  | Спецкабель |  |  |  |
| 2.12 | Кабель симметричный |  | Марка |  | СКАПС 10нг(А)-HF-ХЛ |  |  | ГОСТ 31565-2012-П1б.8.1.2.1; ТУ 27.32.13-111-47273194-2022 |
|  |  |  | Кол-во скруток/Кол-во жил шт |  | 3х2 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр |  | 9,5 мм |  |  |  |
|  |  |  | Содержание галогенов |  | нет |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | Барабан 5946 м ( или 2342+2858+746) |  |  |  |
|  |  |  | Производитель |  | Спецкабель |  |  |  |
| 2.13 | Кабель симметричный |  | Марка |  | СКАПС 10нг(А)-HF-ХЛ |  |  | ГОСТ 31565-2012-П1б.8.1.2.1; ТУ 27.32.13-111-47273194-2022 |
|  |  |  | Кол-во скруток/Кол-во жил шт |  | 1х2 |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр |  | 6,5 мм |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |  |
|  |  |  | Содержание галогенов |  | нет |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | Барабан 19606 м (или 4832+3621+4200+4201+1182+1182) |  |  |  |
|  |  |  | Производитель |  | Спецкабель |  |  |  |
| 2.14 | Провод |  | Марка |  | ПуГВнг(А)-LS |  |  | ГОСТ 31947-2012 |
|  |  |  | Кол-во жил |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,6 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | 48 м |  |  |  |
|  |  |  | Цвет изоляции |  | желто-зеленый |  |  |  |
| 2. |  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Место поставки |  | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Переулок Сандал 18, ст.2. |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Приемка продукции |  | Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 час. |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. +7-961-743-71-23 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Сроки гарантии |  | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, не менее 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  |  |  |
| 4. |  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта на русском языке (протоколы электрических испытаний); инструкции по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке; упаковочный лист на продукцию; сертификаты о происхождении продукции; иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную. Перечень продукции и наименование документа, подтверждающего качество, дополнительно должны быть оформлены в электронном виде в редактируемом формате docx, doc, odt. |  |  |  |  |
| 5. |  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |  |