ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.40.39.110 Поставка светильников светодиодных для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»

Лот № 0004-ТО ДОХ-2026-ГРВКК-ВолФ

1.1.	Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 27.40.39.110 Поставка светильников светодиодных для нужд Волжского филиала  АО «Гидроремонт-ВКК» (далее – Продукция).

1.2 	Цель использования закупаемой продукции

Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ на Волжской ГЭС для исполнения Договора №1050-403-2023/1-ТО-БПД-2024-ВолГЭС от 19.12.2023 года "Техническое  обслуживание оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»", заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС» и Волжским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

- Требования к продукции

- 2.1 Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный BN068C LED3/NW L300 G2 | шт. | 3 |
| 2 | Светильник светодиодный BVP156 LED24/NW 220-240 30W WB | шт. | 2 |
| 3 | Светильник светодиодный BVP111 LED51-4S/740 S | шт. | 4 |
| 4 | Светильник светодиодный BVP561 LED102/740 60W PSU SWB | шт. | 5 |
| 5 | Светильник светодиодный WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200 | шт. | 10 |

- 2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 27.40.39 Поставка осветительного оборудования для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» | С даты заключения договора | Не позднее 31.08.2026г.* |
| *срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п.1.2. Технических требований |  |  |  |

- 2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: позиции 1.1. -3.3. Таблицы 1.1. Перечень закупаемой продукции

| № п/п |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
| 1.1 | Светильник светодиодный BN068C LED3/NW L300 G2 |  |  |  |  |
| 1.2 | Светильник светодиодный BVP156 LED24/NW 220-240 30W WB |  |  |  |  |
| 1.3 | Светильник светодиодный BVP111 LED51-4S/740 S |  |  |  |  |
| 1.4 | Светильник светодиодный BVP561 LED102/740 60W PSU SWB |  |  |  |  |
| 1.5 | Светильник светодиодный WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200 |  |  |  |  |
| 2 |  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | Согласие с требованием |  |
| 2.1 |  | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции. |  |  |  |
| 3 |  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 3.1 |  | Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом: • Сертификат качества в 2 экз.; • Технический паспорт на русском языке в 2 экз.; • Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 2 экз.; • Упаковочный лист на Продукцию 2 экз.; • иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Сертификат о происхождении товара, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; • Обязательные первичные документы: • Товарно-транспортную накладную формы №1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.; • Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз. |  |  |  |
| 4 |  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 4.1 |  | Место поставки 404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС». |  |  |  |
| 4.2 |  | Приемка продукции Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 |  |  |  |
| 4.3 |  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
| 5 |  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1 |  | Продукция должна соответствовать требованиям: Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011. Продукция должна быть новой не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |
| 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются. |  |  |  |  |  |