Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.14.13.131

«Поставка МТР для обслуживания оборудования, зданий и сооружений Службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений (краны, запорная арматура)»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	5

1.4.	Существующее положение 	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера 	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5.	Приложения	13

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГТС | Гидротехническое сооружение |
| --- | --- |
| КИА | Контрольно-измерительная аппаратура |

  - Наименование закупаемой продукции

«Поставка МТР для обслуживания оборудования, зданий и сооружений Службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений (краны, запорная арматура)»

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для:

- эксплуатации ГТС, контрольно-измерительной аппаратуры;

- повышения надежности работы контрольно-измерительной аппаратуры для мониторинга ГТС.

  - Существующее положение

В процессе эксплуатации ГТС происходит старение приборов для диагностики ГТС и мониторинга оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, что приводит к снижению надежности, как отдельных элементов, так и систем в целом. Для обеспечения безотказной работы элементов ГТС, КИА, оборудования диагностики ГТС и мониторинга оборудования требуются соответствующие материально-технические ресурсы.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Допускается поставка эквивалентной продукции (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Кран шаровый VALTEC BASE VT 217.N 04, 1/2 " | шт | 20 | Да |
|  | Кран шаровый VALTEC BASE VT 217.N 05, 3/4 " | шт | 10 | Да |
|  | Лен сантехнический ГОСТ 10330-76 | шт | 0,5 | Да |
|  | Кран шаровой усиленный VALTEC PERFE CT VT. 314.N. 04,1/2" | шт | 10 | Да |
|  | Кран шаровой усиленный VALTEC PERFE CT VT. 314.N. 05, 3/4" | шт | 10 | Да |
|  | Кран шаровой усиленный VALTEC PERFE CT VT. 314.N. 06, 1" | шт | 2 | Да |
|  | Футорка VTr.581. N.0504, 3/4"х1/2" | шт | 10 | Да |
|  | Ключ для разъемных соединений STOUT американка 1/2 -1 ¼ | шт | 1 | Да |
|  | Набор резьбовых шаблонов для метрической и дюймовой резьбы М60 и Д55 двухсторонний | шт | 1 | Да |
|  | Фиксатор резьбовых соединений Runway несъемный красный RW8510 | шт | 2 | Да |
|  | Заглушка резьбова я ГОСТ 21873-78, VTr.590.N.0004, 1/2" | шт | 5 | Да |
|  | Заглушка резьбова я ГОСТ 21873-78, VTr.590.N.0005, 3/4" | шт | 5 | Да |
|  | Фитинг резьбовой - ниппель переходной VTr.580. N.0504, 3/4"x1/2" | шт | 10 | Да |
|  | Фитинг резьбовой - ниппель VTr.582. N.0004, 1/2" | шт | 30 | Да |
|  | Фитинг резьбовой - ниппель VTr.582. N.0005, ¾" | шт | 20 | Да |
|  | Фитинг резьбовой - ниппель VTr.582. N.0006, 1" | шт | 5 | Да |
|  | Фитинг резьбовой - угольник VTr.090 .N.0004, 1/2" | шт | 10 | Да |
|  | Фитинг резьбовой -угольник VTr.090 .N.0005, 3/4" | шт | 10 | Да |
|  | Контргайка ГОСТ 8968-75, VTr.655. N.0004, 1/2" | шт | 10 | Да |
|  | Контргайка ГОСТ8968-75, Vtr.656.N .0005, 3/4" | шт | 10 | Да |
|  | Фитинг резьбовой тройник VTr.130.N .0004, 1/2" | шт | 10 | Да |
|  | Фитинг резьбовой тройник Vtr.130.N.0005, 3/4" | шт | 10 | Да |
|  | Фитинг резьбовой- муфта переходная VTr.240.N.0504, 3/4"x1/2" | шт | 10 | Да |
|  | Фитинг резьбовой- муфта соединитель ная VTr.270.N. 0004, 1/2" | шт | 10 | Да |
|  | Фитинг резьбовой- муфта соединитель-ная VTr.270.N. 0005, 3/4" | шт | 10 | Да |
|  | Фитинг резьбовой-тройник переходной VTr.750.N.0504, 3/4"x1/2" х3/4" | шт | 10 | Да |
|  | Фитинг резьбовой-ниппель под сгонный ключ VTr.651. N.0004, 1/2" | шт | 10 | Да |
|  | Фитинг резьбовой-ниппель под сгонный ключ VTr.651. N.0005, 3/4" | шт | 10 | Да |
|  | Кольцо уплотнительное для передвижного сепоратора ПСМ 2 - 4; Артикул 08.02.07.03-013 | шт | 20 | Да |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кран шаровый VALTEC BASE VT 217.N 04, 1/2 " | С даты подписания договора | В течение 30 календарных дней с даты подписания Договора |
|  | Кран шаровый VALTEC BASE VT 217.N 05, 3/4 " | С даты подписания договора |  |
|  | Лен сантехнический ГОСТ 10330-76 | С даты подписания договора |  |
|  | Кран шаровой усиленный VALTEC PERFE CT VT. 314.N. 04,1/2" | С даты подписания договора |  |
|  | Кран шаровой усиленный VALTEC PERFE CT VT. 314.N. 05, 3/4" | С даты подписания договора |  |
|  | Кран шаровой усиленный VALTEC PERFE CT VT. 314.N. 06, 1" | С даты подписания договора |  |
|  | Футорка VTr.581. N.0504, 3/4"х1/2" | С даты подписания договора |  |
|  | Ключ для разъемных соединений STOUT американка 1/2 -1 ¼ | С даты подписания договора |  |
|  | Набор резьбовых шаблонов для метрической и дюймовой резьбы М60 и Д55 двухсторонний | С даты подписания договора |  |
|  | Фиксатор резьбовых соединений Runway несъемный красный RW8510 | С даты подписания договора |  |
|  | Заглушка резьбова я ГОСТ 21873-78, VTr.590.N.0004, 1/2" | С даты подписания договора |  |
|  | Заглушка резьбова я ГОСТ 21873-78, VTr.590.N.0005, 3/4" | С даты подписания договора |  |
|  | Фитинг резьбовой - ниппель переходной VTr.580. N.0504, 3/4"x1/2" | С даты подписания договора |  |
|  | Фитинг резьбовой - ниппель VTr.582. N.0004, 1/2" | С даты подписания договора |  |
|  | Фитинг резьбовой - ниппель VTr.582. N.0005, ¾" | С даты подписания договора |  |
|  | Фитинг резьбовой - ниппель VTr.582. N.0006, 1" | С даты подписания договора |  |
|  | Фитинг резьбовой - угольник VTr.090 .N.0004, 1/2" | С даты подписания договора |  |
|  | Фитинг резьбовой -угольник VTr.090 .N.0005, 3/4" | С даты подписания договора |  |
|  | Контргайка ГОСТ 8968-75, VTr.655. N.0004, 1/2" | С даты подписания договора |  |
|  | Контргайка ГОСТ8968-75, Vtr.656.N .0005, 3/4" | С даты подписания договора |  |
|  | Фитинг резьбовой тройник VTr.130.N .0004, 1/2" | С даты подписания договора |  |
|  | Фитинг резьбовой тройник Vtr.130.N.0005, 3/4" | С даты подписания договора |  |
|  | Фитинг резьбовой- муфта переходная VTr.240.N.0504, 3/4"x1/2" | С даты подписания договора |  |
|  | Фитинг резьбовой- муфта соединитель ная VTr.270.N. 0004, 1/2" | С даты подписания договора |  |
|  | Фитинг резьбовой- муфта соединитель-ная VTr.270.N. 0005, 3/4" | С даты подписания договора |  |
|  | Фитинг резьбовой-тройник переходной VTr.750.N.0504, 3/4"x1/2" х3/4" | С даты подписания договора |  |
|  | Фитинг резьбовой-ниппель под сгонный ключ VTr.651. N.0004, 1/2" | С даты подписания договора |  |
|  | Фитинг резьбовой-ниппель под сгонный ключ VTr.651. N.0005, 3/4" | С даты подписания договора |  |
|  | Кольцо уплотнительное для передвижного сепоратора ПСМ 2 - 4; Артикул 08.02.07.03-013 | С даты подписания договора |  |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-29 Таблицы 1.1): «Поставка МТР для обслуживания оборудования, зданий и сооружений Службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений (краны, запорная арматура)»

| № п/п | Наименование параметра |  |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Использование эквивалентов |  |  |  | Возможно использование эквивалентов при условии соответствия функциональности, технических характеристик, установочных размеров запасных частей и работоспособности оборудования составной частью которого они являются. | указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  |  | Поставка осуществляется Поставщиком по адресу: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к упаковке |  |  |  |  | Поставляемые МТР должны быть в оригинальной заводской упаковке производителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность МТР при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении. | Согласие с требованием |  |
|  | Входной контроль качества поставляемой продукции. |  | Организация входного контроля поставляемой продукции выполняется Поставщиком совместно с Заказчиком. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение |  |  |  |  | Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение продукции осуществляется Поставщиком. Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения Товара должна быть включена в стоимость Товара. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию | -//- |  |  |  | -//- | -//- |  |
|  | Требования к сроку гарантии на поставляемые МТР |  |  |  |  | Срок гарантии на поставляемые МТР должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования гарантийному обслуживанию |  |  |  | Требования к гарантийному обслуживанию: - в обязанности поставщика входит гарантийное обслуживание поставляемых МТР на протяжении всего гарантийного срока; - эксплуатация поставляемых МТР осуществляется силами персонала заказчика. При этом в обязанности персонала заказчика в период гарантийного срока входит регламентное обслуживание в соответствии с эксплуатационной документацией, контроль исправности, фиксация возникающих дефектов с последующей передачей информации поставщику для проведения замены или ремонтно-восстановительных работ; - на протяжении всего указанного срока поставщик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление или замену вышедших из строя МТР (в случае, если причина дефекта не связана с неправильной эксплуатацией данной продукции.); - срок восстановления или замены вышедших из строя МТР должен быть не более 2-х месяцев; - гарантийный срок увеличивается на время устранения дефекта или замены МТР, возникшего в период гарантийного обслуживания; - замена МТР производится поставщиком по адресу, указанному Заказчиком | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с МТР |  |  |  |  | Поставщик обязан одновременно с передачей МТР передать Заказчику относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - технические паспорта; - руководства по эксплуатации; - протоколы заводских испытаний (при их наличии); - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемых МТР. |  |  |  | Поставляемые товары: - российского производства; - иностранного производства для товаров эквивалент которых не допускается или не существует. | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме согласно Приложению № 1 к настоящим ТТ (в двух вариантах – в pdf и Excel).

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.