Приложение 1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ФАСАДА

ОПС по адресу: г. Чудово, ул. Некрасова д.13

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | 100 м2 | 4,1 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 4,1 |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,2 |
|  | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,41 |
|  | Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: с применением распылителя (цоколь) | 100 м2 | 0,19 |
|  | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 | 4,1 |
|  | Очистка поверхности щетками | 1м2 | 11,4 |
|  | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" | 100 м2 | 0,29 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов | 100 м2 | 0,29 |