Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.24.11.000

«Поставка МТР для обслуживания оборудования, зданий и сооружений Службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений (электроматериалы и оборудование)»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	5

1.4.	Существующее положение 	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера 	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5.	Приложения	13

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГТС | Гидротехническое сооружение |
| --- | --- |
| КИА | Контрольно-измерительная аппаратура |

  - Наименование закупаемой продукции

«Поставка МТР для обслуживания оборудования, зданий и сооружений Службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений (электроматериалы и оборудование)»

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для:

- эксплуатации ГТС, контрольно-измерительной аппаратуры, гидрологических и геодезических приборов, приборов для диагностики ГТС;

- повышения надежности работы электрооборудования для мониторинга и испытаний основных фондов;

- проведение профилактических лабораторных испытаний, анализов и наблюдений;

- проведение ревизии и тех. обслуживание оборудования для профилактических испытаний, анализов и наблюдений за основными фондами.

  - Существующее положение

В процессе эксплуатации ГТС происходит старение приборов для диагностики ГТС и мониторинга оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, что приводит к снижению надежности, как отдельных элементов, так и систем в целом. Для обеспечения безотказной работы элементов ГТС, КИА, оборудования диагностики ГТС и мониторинга оборудования требуются соответствующие материально-технические ресурсы.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Допускается поставка эквивалентной продукции (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Провод электрический ПуГВнг(A)-LS 1х2.5 мм2 Красный 100м, кабель силовой, медь | шт | 1 | Да |
|  | Провод ПВ-3 1Х1 синий 50 метров | шт | 1 | Да |
|  | Провод ПВ-3 1Х1.5 белый 50 метров | шт | 1 | Да |
|  | Фонарь налобный сверхмощный, светодиодный, с зумом, с 3 съемными аккумуляторами, в комплекте зарядка от USB | шт | 3 | Да |
|  | Цифровой мультиметр КВТ KT 118A PROLINE 79126 | шт | 1 | Да |
|  | Вольтметра амплитудного ВА-11 | шт | 1 | Да |
|  | Кабель измерительный 1,5м, синий ,Радио-Сервис | шт | 2 | Да |
|  | Батарейный отсек 23A 12V x 2 | шт | 1 | Да |
|  | Батарейный отсек 4 x AA для четырех R6, с проводами и выключателем | шт | 1 | Да |
|  | Тактовая кнопка DIP 6х6х5мм | шт | 10 | Да |
|  | TFT дисплей SPI, цветной, на базе ST7789V (2.8 дюйма) | шт | 1 | Да |
|  | ESP 32-S3 Dual Type-C | шт | 2 | Да |
|  | ESP32-DevKitC V2 ESP32-WROOM-32 NodeMCU-32S 38pin | шт | 2 | Да |
|  | Многоканальный Модуль Сбора Данных AD7606 | шт | 1 | Да |
|  | Провода P-P, беспаечная плата 830, модуль питания mb-102 | шт | 2 | Да |
|  | WeMos ESP32 с батарейным отсеком 18650 | шт | 2 | Да |
|  | Arduino Uno R4 WiFi | шт | 1 | Да |
|  | Неодимовый Магнит диск 20х5 мм | шт | 20 | Да |
|  | SS49E, Датчик Холла аналоговый 100G | шт | 10 | Да |
|  | Модуль аналогового датчика Холла KY-035 (HW-495) | шт | 2 | Да |
|  | Модуль линейного датчика Холла KY-024 (HW-509) для Arduino | шт | 2 | Да |
|  | Переключатель ползунковый / движковый переключатель SS12D00G4 | шт | 5 | Да |
|  | ПЕРЕХОДНИК DB37F-ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ | шт | 1 | Да |
|  | Raspberry Pi Pico W c Wi-Fi | шт | 1 | Да |
|  | Плата расширения для Raspberry Pi Pico | шт | 1 | Да |
|  | Штыревые однорядные разъемы (PLS-40) прямые 40 pin 2.54 мм, | шт | 5 | Да |
|  | Кабель-канал ПВХ 15х10 мм, двойной замок, белый (2 м) | шт | 10 | Да |
|  | Клемма для соединения проводов 0,08-4 мм2, 32А, 2-х полюсная | шт | 20 | Да |
|  | пружинный соединитель провода CH2 кабельный зажим | шт | 50 | Да |
|  | Кейс для платы Arduino UNO, пластик, с защитной крышкой | шт | 1 | Да |
|  | Корпус для РЭА (54X83X30) | шт | 2 | Да |
|  | Модуль NUCLEO-F446ZE | шт | 1 | Да |
|  | Arduino MEGA 2560 WiFi + ESP8266 | шт | 1 | Да |
|  | Набор радиодеталей для Arduino | шт | 1 | Да |
|  | Цветной дисплей 3.5 TFT LCD 480x320 ILI9486/ILI9488 для Arduino Mega 2560 | шт | 1 | Да |
|  | Модуль гальванической развязки 8-канальный DST-1R8P | шт | 1 | Да |
|  | USB-USB изолятор ADUM3160 в корпусе / модуль гальванической развязки для USB Ard-R01 (Н) | шт | 1 | Да |
|  | DC-DC Step Up Down преобразователь XL6009 | шт | 1 | Да |
|  | Плата Расширения ESP32 GPIO 1 На 2 Для 38 Контактов ESP32S Разработки ESP-WROOM-32 | шт | 1 | Да |
|  | ESP32S 38pin фиолетовая плата расширения | шт | 1 | Да |
|  | Провода гибкие 40 шт., 20 см, папа-папа, папа-мама, мама-мама | шт | 1 | Да |
|  | ИК пульт дистанционного управления + приемник HX1838 Arduino | шт | 1 | Да |
|  | Плата расширения LCD Keypad Shield 1602 Arduino | шт | 1 | Да |
|  | Nano V3.0 (CH340) ARDUINO Type-C чип ATmega328 (пины не распаяны) | шт | 2 | Да |
|  | Плата расширения многофункциональная Arduino NANO IO Shield V1.O | шт | 2 | Да |
|  | Блок питания, сетевой адаптер 12В 2А (12V / 2A) штекер 5,5х2,5мм | шт | 1 | Да |
|  | Батарейный отсек корпус держатель для кроны 9В Слот 9V с выключателем (с штекером 2,1*5,5мм) | шт | 1 | Да |
|  | TL072CP 10шт, (TL072CN) Микросхема, Сдвоенный малошумящий JFET операционный усилитель, 3МГц, 13В/мкс, корпус DIP-8 | шт | 10 | Да |
|  | Коврик диэлектрический 75х75 см Gigant G-762 | шт | 3 | Да |
|  | Фонарь ручной YYC-6004-P90 | шт | 3 | Да |
|  | Головной фонарь Turbosky F-03 7927 | шт | 3 | Да |
|  | ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ EINHELL PXC TP-AG 18/125 CE Q LI | шт | 1 | Да |
|  | Монокулярный микроскоп МИКРОМЕД-1 вар. 1-20 | шт | 1 | Да |
|  | Микрометр окулярный винтовой МОВ-1-16 | шт | 1 | Да |
|  | Фонарь КОСМОС, с зумом 3Вт ХРЕ, СОВ, литий 1200mAh KocH103WLith | шт | 3 | Да |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А 4,5кА С IEK | шт | 1 | Да |
|  | Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ 16А 30мА 1P+N х-ка C тип АС 4,5кА ЭРА SIMPLE АД-12 — дифавтомат | шт | 6 | Да |
|  | Вилка электрическая боковой вход с заземлением 2шт черная | шт | 4 | Да |
|  | Датчик расстояния ультразвуковой HY-SRF05 | шт | 2 | Да |
|  | Модуль VL53L0X лазерный дальномер GY-530 | шт | 2 | Да |
|  | Контроллер ультразвукового датчика HC-SR04 | шт | 2 | Да |
|  | Релейный переключатель Smart WiFi | шт | 8 | Да |
|  | Указатель напряжения до 1кВ ПИН-90М (длина соединительного провода не менее 1м) | шт | 30 | Да |
|  | Указатель высокого напряжения до 20 кВ ПОИСК-20АМ (без источника питания) | шт | 4 | Да |
|  | Удлинитель электрический Universal, длина шнура 1,5 м | шт | 2 | Да |
|  | Удлинитель электрический Universal, длина шнура 3 м | шт | 2 | Да |
|  | Удлинитель электрический Universal, длина шнура 5 м | шт | 2 | Да |
|  | Удлинитель сетевой 3м, сетевой фильтр с USB и Тype-C, удлинитель с USB и розетками | шт | 1 | Да |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Позиции 1-68 Таблицы 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции | С даты подписания договора | В течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-68 Таблицы 1.1): «Поставка МТР для обслуживания оборудования, зданий и сооружений Службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений (электроматериалы и оборудование)»

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Использование эквивалентов |  |  | Возможно использование эквивалентов при условии соответствия функциональности, технических характеристик, установочных размеров запасных частей и работоспособности оборудования составной частью которого они являются. | указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  |  | Поставка осуществляется Поставщиком по адресу: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к упаковке |  |  | Поставляемые МТР должны быть в оригинальной заводской упаковке производителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность МТР при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Входной контроль качества поставляемой продукции. |  |  | Организация входного контроля поставляемой продукции выполняется Поставщиком совместно с Заказчиком. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение |  |  | Погрузка, доставка, продукции осуществляется Поставщиком. Стоимость погрузки, доставки Товара должна быть включена в стоимость Товара. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к сроку гарантии на поставляемые МТР |  | Срок гарантии на поставляемые МТР должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования гарантийному обслуживанию |  | Требования к гарантийному обслуживанию: - в обязанности поставщика входит гарантийное обслуживание поставляемых МТР на протяжении всего гарантийного срока; - эксплуатация поставляемых МТР осуществляется силами персонала заказчика. При этом в обязанности персонала заказчика в период гарантийного срока входит регламентное обслуживание в соответствии с эксплуатационной документацией, контроль исправности, фиксация возникающих дефектов с последующей передачей информации поставщику для проведения замены или ремонтно-восстановительных работ; - на протяжении всего указанного срока поставщик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление или замену вышедших из строя МТР (в случае, если причина дефекта не связана с неправильной эксплуатацией данной продукции.); - срок восстановления или замены вышедших из строя МТР должен быть не более 2-х месяцев; - гарантийный срок увеличивается на время устранения дефекта или замены МТР, возникшего в период гарантийного обслуживания; - замена МТР производится поставщиком по адресу, указанному Заказчиком |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с МТР | Поставщик обязан одновременно с передачей МТР передать Заказчику относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - технические паспорта; - руководства по эксплуатации; - протоколы заводских испытаний (при их наличии); - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 |  |  |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемых МТР. |  |  | Поставляемые товары: - российского производства; - иностранного производства для товаров эквивалент которых не допускается или не существует. | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме согласно Приложению № 1 к настоящим ТТ (в двух вариантах – в pdf и Excel).

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.