## КАЦ
Наименование программного продукта | [5 empty] | ПК WinRIK версия 1.3.250331 | [19 empty] | Наименование программного продукта | ПК WinRIK версия 1.3.250331
Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа | [27 empty] | Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа
Устройство искусственного освещения в д. Октябрьская, д. Климовская на автомобильной дороге Никологоры - Бурково - Октябрьская в Вязниковском районе Владимирской области | [27 empty] | Устройство искусственного освещения в д. Октябрьская, д. Климовская на автомобильной дороге Никологоры - Бурково - Октябрьская в Вязниковском районе Владимирской области
(наименование объекта капитального строительства) | [27 empty] | (наименование объекта капитального строительства)
«СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»
№ п/п | Код ресурса, затрат | Наименование ресурса, затрат | Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе | Единица измерения ресурса, затрат | Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с НДС в руб. | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без НДС, руб. | Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб. в соответствии с графой 5 | Затраты на перевозку |  | Заготовительно - складские расходы |  | Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 методики |  |  | Сметная цена без НДС в руб. за единицу измерения | Год | Квартал | Полное и (или) сокращённое (при наличии) наименованние производителя/поставщика | Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Статус организации (производитель(1) / Поставщик(2) |  |  |  | № п/п | Код ресурса, затрат | Наименование ресурса, затрат | Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе | Единица измерения ресурса, затрат | Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с НДС в руб. | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без НДС, руб. | Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб. в соответствии с графой 5 | Затраты на перевозку | Заготовительно - складские расходы | Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 методики | Сметная цена без НДС в руб. за единицу измерения | Год | Квартал | Полное и (или) сокращённое (при наличии) наименованние производителя/поставщика | Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Статус организации (производитель(1) / Поставщик(2)
[9 empty] | % | руб. за единицу измерения без НДС | % | руб. | Наименование затрат | % | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1.1 | ТЦ_01.5.00.00_77_7743302981_28.03.2025_01_1.1 | Дорожный конус II типоразмера высотой 520мм | Конус дорожный, КС520, вес 0,73 кг | шт | шт | 460 | 383.33 | 383.33 |  | 0.59 | 2 | 7.68 |  |  |  | 391.6 | 2025 | 1 | ООО "Знаки и Разметка" |  | 774301001 | 7743302981 | https://signal-doroga.ru/ | г.Владимир, ул. Ноябрьская, 131 | 2 | [5 empty] | Дорожный конус II типоразмера высотой 520мм |  | шт
1.2 | ТЦ_01.5.00.00_77_7729108750_28.03.2025_01_1.2 |  | Дорожный конус КС-2.4 520 мм, мягкий, 2 белые полосы, кв. основание 00-00001321, вес 0,72 кг |  | шт | 830 | 691.67 | 691.67 |  | 0.58 | 2 | 13.85 |  |  |  | 706.1 | 2025 | 1 | АО "ЧИП И ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru/ | г. Владимир, ул. Дворянская, 10, | 2
1.3 | ТЦ_01.5.00.00_77_7722753969_28.03.2025_01_1.3 |  | Дорожный конус Технология КС-2.4 520 мм, мягкий, 2 белые полосы, кв. основание 00-00001321, вес 0,7 кг |  | шт | 753 | 627.5 | 627.5 |  | 0.56 | 2 | 12.56 |  |  |  | 640.62 | 2025 | 1 | ООО "Всеинструменты.Ру" |  | 772301001 | 7722753969 | https://www.vseinstrumenti.ru/ | г.Владимир, ул. Гастелло, д. 8А | 2
2.1 | ТЦ_01.5.03.05_77_7743302981_28.03.2025_01_2.1 | Переносная опора для двух дорожных знаков | Треножник под два знака, вес 5,3 кг | шт | шт | 2350 | 1958.33 | 1958.33 |  | 4.25 | 2 | 39.25 |  |  |  | 2001.83 | 2025 | 1 | ООО "Знаки и Разметка" |  | 774301001 | 7743302981 | https://signal-doroga.ru/ | г.Владимир, ул. Ноябрьская, 131 | 2 | [5 empty] | Переносная опора для двух дорожных знаков |  | шт
2.2 | ТЦ_01.5.03.05_52_5263106020_28.03.2025_01_2.2 |  | Опора переносная складная для 2-х знаков, вес 6,61 кг |  | шт | 3104 | 2586.67 | 2586.67 |  | 5.45 | 2 | 51.84 |  |  |  | 2643.96 | 2025 | 1 | ООО "Доркомплект-НН" |  | 526301001 | 5263106020 | https://www.dknn.ru/ | г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д.63 к.1 | 2
2.3 | ТЦ_01.5.03.05_76_7602154353_28.03.2025_01_2.3 |  | Опора временная для двух знаков, вес 5,3 кг |  | шт | 2868 | 2390 | 2390 |  | 4.25 | 2 | 47.89 |  |  |  | 2442.14 | 2025 | 1 | ООО "ПК Мегаполис" |  | 760201001 | 7602154353 | https://pkmegapolis.ru/ | г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8 | 2
3.1 | ТЦ_01.5.03.00_77_7743302981_28.03.2025_01_3.1 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.3 (тип пленки Б) высокоинтенсивная размером 250х1300 мм | Знак 2.1.3 Вертикальная разметка (металл), вес 3,19 кг | шт | шт | 1850 | 1541.67 | 1541.67 |  | 2.56 | 2 | 30.88 |  |  |  | 1575.11 | 2025 | 1 | ООО "Знаки и Разметка" |  | 774301001 | 7743302981 | https://signal-doroga.ru/ | г.Владимир, ул. Ноябрьская, 131 | 2 | [5 empty] | Вертикальная дорожная разметка 2.1.3 (тип пленки Б) высокоинтенсивная размером 250х1300 мм |  | шт
3.2 | ТЦ_01.5.03.00_52_5263106020_28.03.2025_01_3.2 |  | Знак вертикальная разметка 2.1.3 300х1300мм, вес 3,19 кг |  | шт | 2202 | 1835 | 1835 |  | 2.63 | 2 | 36.75 |  |  |  | 1874.38 | 2025 | 1 | ООО "Доркомплект-НН" |  | 526301001 | 5263106020 | https://www.dknn.ru/ | г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д.63 к.1 | 2
3.3 | ТЦ_01.5.03.00_64_6453143209_28.03.2025_01_3.3 |  | Знак вертикальная разметка 2.1.3, вес 3,19 кг |  | шт | 1840 | 1533.33 | 1533.33 |  | 4.46 | 2 | 30.76 |  |  |  | 1568.55 | 2025 | 1 | ООО "Русдорзнак" |  | 645301001 | 6453143209 | https://rusdorznak.ru/ | г. Москва, ВН. ТЕР.Г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д.12, эт. 46, пом.4 | 2
4.1 | ТЦ_01.5.03.05_77_7743302981_28.03.2025_01_4.1 | Стойка знаков оцинкованная, d=76 мм, h=6 м | Стойка для дорожного знака (Д76мм) (оцинкованная сталь), вес 5,60 кг за 1 п.м. | шт | шт | 5940 | 4950 | 4950 |  | 26.93 | 2 | 99.54 |  |  |  | 5076.47 | 2025 | 1 | ООО "Знаки и Разметка" |  | 774301001 | 7743302981 | https://signal-doroga.ru/ | г.Владимир, ул. Ноябрьская, 131 | 2 | [5 empty] | Стойка знаков оцинкованная, d=76 мм, h=6 м |  | шт
4.2 | ТЦ_01.5.03.05_97_9724035710_28.03.2025_01_4.2 |  | Стойка СКМ для знаков дорожных 6м диам. 76 мм, вес 6,45 кг за 1 п.м. |  | шт | 5520 | 4600 | 4600 |  | 54.16 | 2 | 93.08 |  |  |  | 4747.24 | 2025 | 1 | ООО "МАГЗНАК" |  | 502901001 | 9724035710 | https://magznak.ru/ | г.Реутов, ул.Фабричная, д.3А | 1
4.3 | ТЦ_01.5.03.05_52_5263106020_28.03.2025_01_4.3 |  | Стойка для знака металлическая оцинкованная СКМ 3 Д76х3,5мм, вес 6,45 кг за 1 п.м. (цена:1401*6м=8406) |  | шт | 8406 | 7005 | 7005 |  | 31.91 | 2 | 140.74 |  |  |  | 7177.65 | 2025 | 1 | ООО "Доркомплект-НН" |  | 526301001 | 5263106020 | https://www.dknn.ru/ | г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д.63 к.1 | 2
5.1 | ТЦ_05.1.05.15_33_3329000602_28.03.2025_01_5.1 | Фундамент под стойку дорожного знака | Фундамент под стойки знаков, вес 0,168 т | шт | шт | 1730 | 1441.67 | 1441.67 |  | 92.49 | 2 | 30.68 |  |  |  | 1564.84 | 2025 | 1 | ГУП "ДСУ-3" |  | 330250001 | 3329000602 | https://dor-3.ru/ | Владимирская обл., п. Мелехово | 1
6.1 | ТЦ_01.5.03.03_77_7743302981_28.03.2025_01_6.1 | Дорожный знак 5.19.1, 5.19.2 (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б" | Знак 5.19.1 Пешеходный переход, флуоресцентный кант, вес 7,44 кг | шт | шт | 5450 | 4541.67 | 4541.67 |  | 5.96 | 2 | 90.95 |  |  |  | 4638.58 | 2025 | 1 | ООО "Знаки и Разметка" |  | 774301001 | 7743302981 | https://signal-doroga.ru/ | г.Владимир, ул. Ноябрьская, 131 | 2 | [5 empty] | Дорожный знак 5.19.1, 5.19.2 (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б" |  | шт
6.2 | ТЦ_01.5.03.03_50_5042155397_28.03.2025_01_6.2 |  | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 5.19.1Д ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, вес 7,44 кг |  | шт | 6038 | 5031.67 | 5031.67 |  | 10.41 | 2 | 100.84 |  |  |  | 5142.92 | 2025 | 1 | ООО "Дорожный Маркет" |  | 504201001 | 5042155397 | https://dor-m.ru/ | Московская область, г Сергиев Посад, Московское ш, д. 3б, помещ. 3 этаж 1 | 2
6.3 | ТЦ_01.5.03.03_76_7602154353_28.03.2025_01_6.3 |  | Дорожный знак на щите с желтым фоном, вес 7,44 кг |  | шт | 4565 | 3804.17 | 3804.17 |  | 5.96 | 2 | 76.2 |  |  |  | 3886.33 | 2025 | 1 | ООО "ПК Мегаполис" |  | 760201001 | 7602154353 | https://pkmegapolis.ru/ | г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8 | 2
7.1 | ТЦ_01.5.03.03_77_7743302981_28.03.2025_01_7.1 | Дорожный знак 1.22 (900х900) "Пешеходный переход" (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б" | Знак с флуорисцентным кантом, треугольник (А=900мм, щит 900х900мм) , вес 7,44 кг | шт | шт | 5800 | 4833.33 | 4833.33 |  | 5.96 | 2 | 96.79 |  |  |  | 4936.08 | 2025 | 1 | ООО "Знаки и Разметка" |  | 774301001 | 7743302981 | https://signal-doroga.ru/ | г.Владимир, ул. Ноябрьская, 131 | 2 | [5 empty] | Дорожный знак 1.22 (900х900) "Пешеходный переход" (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б" |  | шт
7.2 | ТЦ_01.5.03.03_64_6453143209_28.03.2025_01_7.2 |  | Треугольники на желтом фоне. Знак 900мм (IIт-р) на щите 900х900мм, вес 7,44 кг |  | шт | 4360 | 3633.33 | 3633.33 |  | 10.41 | 2 | 72.87 |  |  |  | 3716.61 | 2025 | 1 | ООО "Русдорзнак" |  | 645301001 | 6453143209 | https://rusdorznak.ru/ | г. Москва, ВН. ТЕР.Г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д.12, эт. 46, пом.4 | 2
7.3 | ТЦ_01.5.03.03_77_7714393494_28.03.2025_01_7.3 |  | 1.22. Пешеходный переход (Флуоресцентный), вес 7,44 кг |  | шт | 4576 | 3813.33 | 3813.33 |  | 10.41 | 2 | 76.47 |  |  |  | 3900.21 | 2025 | 1 | ООО "ГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" |  | 770401001 | 7714393494 | https://www.dorbez.ru/ | г. Ярославль : ул. Полушкина Роща, 1 | 2
8.1 | ТЦ_01.5.03.03_77_7723863940_28.03.2025_01_8.1 | Дорожный знак 1.17 (900х900) "Искусственная неровность" (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б" | Знак повышенной видимости 1.17 с флуоресцентным фоном, вес 7,44 кг | шт | шт | 4122 | 3435 | 3435 |  | 10.41 | 2 | 68.91 |  |  |  | 3514.32 | 2025 | 1 | ООО "ОБДД" |  | 772301001 | 7723863940 | https://ros-znak.com/ | г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Печатники, ул Шоссейная, д. 90, стр. 5, этаж 3, помещ. 38 | 2 | [5 empty] | Дорожный знак 1.17 (900х900) "Искусственная неровность" (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б" |  | шт
8.2 | ТЦ_01.5.03.03_64_6453143209_28.03.2025_01_8.2 |  | Треугольники на желтом фоне. Знак 900мм (IIт-р) на щите 900х900мм, вес 7,44 кг |  | шт | 4360 | 3633.33 | 3633.33 |  | 10.41 | 2 | 72.87 |  |  |  | 3716.61 | 2025 | 1 | ООО "Русдорзнак" |  | 645301001 | 6453143209 | https://rusdorznak.ru/ | г. Москва, ВН. ТЕР.Г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д.12, эт. 46, пом.4 | 2
8.3 | ТЦ_01.5.03.03_77_7743302981_28.03.2025_01_8.3 |  | Знак с флуорисцентным кантом, треугольник (А=900мм, щит 900х900мм) , вес 7,44 кг |  | шт | 5800 | 4833.33 | 4833.33 |  | 5.96 | 2 | 96.79 |  |  |  | 4936.08 | 2025 | 1 | ООО "Знаки и Разметка" |  | 774301001 | 7743302981 | https://signal-doroga.ru/ | г.Владимир, ул. Ноябрьская, 131 | 2
9.1 | ТЦ_01.5.03.03_64_6453143209_28.03.2025_01_9.1 | Дорожный знак 3.24 (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б" | Круги на желтом фоне. Знак 700мм (IIт-р) на щите 900х900мм, вес 7,44 кг | шт | шт | 4305 | 3587.5 | 3587.5 |  | 10.41 | 2 | 71.96 |  |  |  | 3669.87 | 2025 | 1 | ООО "Русдорзнак" |  | 645301001 | 6453143209 | https://rusdorznak.ru/ | г. Москва, ВН. ТЕР.Г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д.12, эт. 46, пом.4 | 2 | [5 empty] | Дорожный знак 3.24 (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б" |  | шт
9.2 | ТЦ_01.5.03.03_76_7602154353_28.03.2025_01_9.2 |  | 3.24 Дорожный знак на щите с желтым фоном, вес 7,44 кг |  | шт | 4565 | 3804.17 | 3804.17 |  | 5.96 | 2 | 76.2 |  |  |  | 3886.33 | 2025 | 1 | ООО "ПК Мегаполис" |  | 760201001 | 7602154353 | https://pkmegapolis.ru/ | г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8 | 2
10.1 | ТЦ_01.5.03.03_76_7602154353_28.03.2025_01_10.1 | Дорожный знак 5.20 (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б" | 5.20 Дорожный знак на щите с желтым фоном, вес 7,44 кг | шт | шт | 4565 | 3804.17 | 3804.17 |  | 5.96 | 2 | 76.2 |  |  |  | 3886.33 | 2025 | 1 | ООО "ПК Мегаполис" |  | 760201001 | 7602154353 | https://pkmegapolis.ru/ | г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8 | 2 | [5 empty] | Дорожный знак 5.20 (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б" |  | шт
10.2 | ТЦ_01.5.03.03_64_6453143209_28.03.2025_01_10.2 |  | Квадраты на желтом фоне. Знак 700х700мм (II т-р) на щите 900х900мм окантовка по 10 см, вес 7,44 кг |  | шт | 3560 | 2966.67 | 2966.67 |  | 10.41 | 2 | 59.54 |  |  |  | 3036.62 | 2025 | 1 | ООО "Русдорзнак" |  | 645301001 | 6453143209 | https://rusdorznak.ru/ | г. Москва, ВН. ТЕР.Г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д.12, эт. 46, пом.4 | 2
10.3 | ТЦ_01.5.03.03_78_7802755739_28.03.2025_01_10.3 |  | Знак 700х700мм (II т-р) на щите 900х900мм окантовка по 10 см |  | шт | 3750 | 3125 | 3125 |  | 10.41 | 2 | 62.71 |  |  |  | 3198.12 | 2025 | 1 | ООО "ЭКОДОРСНАБ" |  | 780101001 | 7802755739 | https://экодорснаб.сайт/ | Московская обл., г.Мытищи, ул. Хлебозаводская, д.6 | 1
11.1 | ТЦ_01.5.03.03_77_7743302981_24.03.2025_01_11.1 | Дорожный знак 1.23 (900х900) "Дети" (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б" | Знак 1.23 Дети, флуоресцентный кант, вес 7,44 кг | шт | шт | 5800 | 4833.33 | 4833.33 |  | 5.96 | 2 | 96.79 |  |  |  | 4936.08 | 2025 | 1 | ООО "Знаки и Разметка" |  | 774301001 | 7743302981 | https://signal-doroga.ru/ | г.Владимир, ул. Ноябрьская, 131 | 2 | [5 empty] | Дорожный знак 1.23 (900х900) "Дети" (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б" |  | шт
11.2 | ТЦ_01.5.03.03_64_6453143209_28.03.2025_01_11.2 |  | Треугольники на желтом фоне. Знак 900мм (IIт-р) на щите 900х900мм, вес 7,44 кг |  | шт | 4360 | 3633.33 | 3633.33 |  | 10.41 | 2 | 72.87 |  |  |  | 3716.61 | 2025 | 1 | ООО "Русдорзнак" |  | 645301001 | 6453143209 | https://rusdorznak.ru/ | г. Москва, ВН. ТЕР.Г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д.12, эт. 46, пом.4 | 2
12.1 | ТЦ_62.7.01.03_77_7728207973_28.03.2025_01_12.1 | Светофор светодиодный транспортный (1-но секционный) типа Т7.1М (мигающий) с подключением к сети 220В | Односекционный транспортный светодиодный светофор Т7.1 с желтым излучателем 200мм, вес 2,5 кг | шт | шт | 4968 | 4140 | 4140 |  | 3.5 | 1.2 | 49.72 |  |  |  | 4193.22 | 2025 | 1 | ООО ТД "Мегапром" | Российская Федерация | 772801001 | 7728207973 | https://tdmegaprom.ru/ | г. Москва, улица Обручева, д.52 стр.3 | 1 | [5 empty] | Светофор светодиодный транспортный (1-но секционный) типа Т7.1М (мигающий) с подключением к сети 220В |  | шт
12.2 | ТЦ_62.7.01.03_77_7722403435_28.03.2025_01_12.2 |  | Светофор светодиодный Т.7.1, вес 2,5 кг |  | шт | 5990 | 4991.67 | 4991.67 |  | 3.5 | 1.2 | 59.94 |  |  |  | 5055.11 | 2025 | 1 | ООО "Промсигнал" | Российская Федерация | 772401001 | 7722403435 | https://promsignal.com/ | Москва, Варшавское ш, д. 35 стр. 9, ком. 5 | 1
12.3 | ТЦ_62.7.01.03_50_5047147248_28.03.2025_01_12.3 |  | Транспортный светодиодный светофор Т.7.1М D200 мм (мигающий), вес 2,5 кг |  | шт | 6235 | 5195.83 | 5195.83 |  | 3.5 | 1.2 | 62.39 |  |  |  | 5261.72 | 2025 | 1 | ООО "Индустрия Света" | Российская Федерация | 504701001 | 5047147248 | https://svetofor-zom.ru/ | Московская область, город Химки, Московская ул., стр. 38а, эт/пом/оф 1/17/104 | 1
13.1 | ТЦ_08.1.02.25_77_7704844420_28.03.2025_01_13.1 | Комплект крепления металлокорпуса к столбу скобой IEK YKK-0-126 | Комплект крепления металлокорпуса к столбу скобой IEK YKK-0-126, вес 2,24 кг | шт | шт | 2260.8 | 1884 | 1884 |  | 1.8 | 2 | 37.72 |  |  |  | 1923.52 | 2025 | 1 | ООО «Русский Свет» |  | 695001001 | 7704844420 | https://rs24.ru/ | Владимир г, Куйбышева ул, 26"К" | 2 | [5 empty] | Комплект крепления металлокорпуса к столбу скобой IEK YKK-0-126 |  | шт
13.2 | ТЦ_08.1.02.25_78_7842224734_28.03.2025_01_13.2 |  | Комплект крепления металлокорпуса к столбу YKK-0-126 IEK, вес 2,24 кг |  | шт | 2379.45 | 1982.88 | 1982.88 |  | 1.8 | 2 | 39.69 |  |  |  | 2024.37 | 2025 | 1 | АО «ТД Электротехмонтаж» |  | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/ | г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А | 2
13.3 | ТЦ_08.1.02.25_77_7729108750_28.03.2025_01_13.3 |  | Комплект крепления металлокорпуса к столбу IEK, вес 2,24 кг |  | шт | 3120 | 2600 | 2600 |  | 1.8 | 2 | 52.04 |  |  |  | 2653.84 | 2025 | 1 | АО "ЧИП И ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru/ | г. Владимир, ул. Дворянская, 10, | 2
14.1 | ТЦ_62.1.01.09_77_7704844420_28.03.2025_01_14.1 | Выключатель автоматический 3р. на ток 25 А, типа ВА88-32-3р | Выключатель автоматический 3п 25А 25кА ВА88-32 MASTER IEK SVA10-3-0025-02, вес 0,9 кг | шт | шт | 5919 | 4932.5 | 4932.5 |  | 0.85 | 1.2 | 59.2 |  |  |  | 4992.55 | 2025 | 1 | ООО «Русский Свет» | Российская Федерация | 695001001 | 7704844420 | https://rs24.ru/ | Владимир г, Куйбышева ул, 26"К" | 2 | [5 empty] | Выключатель автоматический 3р. на ток 25 А, типа ВА88-32-3р |  | шт
14.2 | ТЦ_62.1.01.09_78_7842224734_28.03.2025_01_14.2 |  | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 25А 25кА MASTER SVA10-3-0025-02 IEK, вес 0,9 кг |  | шт | 6229.76 | 5191.47 | 5191.47 |  | 0.85 | 1.2 | 62.31 |  |  |  | 5254.63 | 2025 | 1 | АО «ТД Электротехмонтаж» | Российская Федерация | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/ | г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А | 2
14.3 | ТЦ_62.1.01.09_77_7729108750_28.03.2025_01_14.3 |  | Выключатель автоматический 3п 25А 25кА ВА 88-32 IEK SVA10-3-0025, вес 0,9 кг |  | шт | 5710 | 4758.33 | 4758.33 |  | 0.85 | 1.2 | 57.11 |  |  |  | 4816.29 | 2025 | 1 | АО "ЧИП И ДИП" | Российская Федерация | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru/ | г. Владимир, ул. Дворянская, 10, | 2
15.1 | ТЦ_62.1.01.09_77_7704844420_28.03.2025_01_15.1 | Выключатель автоматический 3р. на ток 12,5 А, типа ВА88-32-3р | Выключатель автоматический 3п 12.5А 25кА ВА 88-32 IEK SVA10-3-0012, вес 0,9 кг | шт | шт | 6065.4 | 5054.5 | 5054.5 |  | 0.85 | 1.2 | 60.66 |  |  |  | 5116.01 | 2025 | 1 | ООО «Русский Свет» | Российская Федерация | 695001001 | 7704844420 | https://rs24.ru/ | Владимир г, Куйбышева ул, 26"К" | 2 | [5 empty] | Выключатель автоматический 3р. на ток 12,5 А, типа ВА88-32-3р |  | шт
15.2 | ТЦ_62.1.01.09_78_7842224734_28.03.2025_01_15.2 |  | Автоматический выключатель ВА88-32 3Р 12,5А 25кА SVA10-3-0012 IEK, вес 0,9 кг |  | шт | 6292.89 | 5244.08 | 5244.08 |  | 0.85 | 1.2 | 62.94 |  |  |  | 5307.87 | 2025 | 1 | АО «ТД Электротехмонтаж» | Российская Федерация | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/ | г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А | 2
15.3 | ТЦ_62.1.01.09_77_7729108750_28.03.2025_01_15.3 |  | Выключатель автоматический 3п 12.5А 25кА ВА 88-32 IEK SVA10-3-0012, вес 0,9 кг |  | шт | 5980 | 4983.33 | 4983.33 |  | 0.85 | 1.2 | 59.81 |  |  |  | 5043.99 | 2025 | 1 | АО "ЧИП И ДИП" | Российская Федерация | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru/ | г. Владимир, ул. Дворянская, 10, | 2
16.1 | ТЦ_62.1.04.12_77_7704844420_28.03.2025_01_16.1 | Фотореле ФР-МО1-1-15(IP65), АСДС24В/АС230В-УХЛ4, с датчиком ФД-3-1 | Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4 с ФД-3-1 Меандр A8302-19911656, вес 0,1 кг | шт | шт | 1911.6 | 1593 | 1593 |  | 0.09 | 1.2 | 19.12 |  |  |  | 1612.21 | 2025 | 1 | ООО «Русский Свет» | Российская Федерация | 695001001 | 7704844420 | https://rs24.ru/ | Владимир г, Куйбышева ул, 26"К" | 2 | [5 empty] | Фотореле ФР-МО1-1-15(IP65), АСДС24В/АС230В-УХЛ4, с датчиком ФД-3-1 |  | шт
16.2 | ТЦ_62.1.04.12_78_7842224734_28.03.2025_01_16.2 |  | Фотореле ФР-М01-1-15 АСDC24В/AC230В УХЛ4 с датчиком ФР-М01-1-15 ACDC24B/AC230B УХЛ4 с ФД-3-1 Меандр, вес 0,1 кг |  | шт | 1512.01 | 1260.01 | 1260.01 |  | 0.09 | 1.2 | 15.12 |  |  |  | 1275.22 | 2025 | 1 | АО «ТД Электротехмонтаж» | Российская Федерация | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/ | г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А | 2
16.3 | ТЦ_62.1.04.12_77_7729108750_28.03.2025_01_16.3 |  | 4680019911656, Фотореле ФР-М01-1-15 АСDC24В/AC230В УХЛ4 с датчиком, вес 0,1 кг |  | шт | 1600 | 1333.33 | 1333.33 |  | 0.09 | 1.2 | 16 |  |  |  | 1349.42 | 2025 | 1 | АО "ЧИП И ДИП" | Российская Федерация | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru/ | г. Владимир, ул. Дворянская, 10, | 2
17.1 | ТЦ_21.2.01.01_78_7842224734_28.03.2025_01_17.1 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6+2х16-0,6/1 | Провод СИП-2 3х35+1х54.6+2х16 ГОСТ Цветлит КЗ, вес 0,779 кг за 1 м | м | м | 386.1 | 321.75 | 321.75 |  | 0.62 | 2 | 6.45 |  |  |  | 328.82 | 2025 | 1 | АО «ТД Электротехмонтаж» |  | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/ | г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А | 2 | [5 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6+2х16-0,6/1 |  | м
17.2 | ТЦ_21.2.01.01_78_7842224734_28.03.2025_01_17.2 |  | Провод СИП-2 3х35+1х54,6+2х16-0,6/1 Угличкабель, вес 0,779 кг за 1 м |  | м | 416.54 | 347.12 | 347.12 |  | 0.62 | 2 | 6.95 |  |  |  | 354.69 | 2025 | 1 | АО «ТД Электротехмонтаж» |  | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/ | г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А | 2
17.3 | ТЦ_21.2.01.01_77_7736313044_28.03.2025_01_17.3 |  | СИП-2 3х35+1х54,6+2х16, вес 0,779 кг за 1 м |  | м | 364.68 | 303.9 | 303.9 |  | 1.09 | 2 | 6.1 |  |  |  | 311.09 | 2025 | 1 | ООО "Кабель Москва" |  | 773601001 | 7736313044 | https://www.kable-m.ru/ | г. Москва, 2-я ул. Энтузиастов, дом 3 ("Завод Компрессор") | 2
18.1 | ТЦ_20.2.06.05_77_7704844420_28.03.2025_01_18.1 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | Кронштейн анкерный CS 10.3 (15кН) (SO 253; CA 1500-2) НИЛЕД 10800071 вес 0,179 кг | шт | шт | 517.2 | 431 | 431 |  | 0.14 | 2 | 8.62 |  |  |  | 439.76 | 2025 | 1 | ООО «Русский Свет» |  | 695001001 | 7704844420 | https://rs24.ru/ | Владимир г, Куйбышева ул, 26"К" | 2 | [5 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 |  | шт
18.2 | ТЦ_20.2.06.05_78_7842224734_28.03.2025_01_18.2 |  | Кронштейн CS 10.3 НИЛЕД, вес 0,179 кг |  | шт | 544.4 | 453.67 | 453.67 |  | 0.14 | 2 | 9.08 |  |  |  | 462.89 | 2025 | 1 | АО «ТД Электротехмонтаж» |  | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/ | г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А | 2
18.3 | ТЦ_20.2.06.05_77_7729108750_28.03.2025_01_18.3 |  | Кронштейн анкерный CS 10.3 (15кН) (SO 253; CA 1500-2) НИЛЕД 10800071, вес 0,179 кг |  | шт | 520 | 433.33 | 433.33 |  | 0.14 | 2 | 8.67 |  |  |  | 442.14 | 2025 | 1 | АО "ЧИП И ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru/ | г. Владимир, ул. Дворянская, 10, | 2
19.1 | ТЦ_20.1.01.08_77_7704844420_28.03.2025_01_19.1 | Зажим для заземления PC 481 | Зажим для временного заземления PC 481 (16-95кв.мм) НИЛЕД 11300041, вес 0,21 кг | шт | шт | 998.4 | 832 | 832 |  | 0.2 | 2 | 16.64 |  |  |  | 848.84 | 2025 | 1 | ООО «Русский Свет» |  | 695001001 | 7704844420 | https://rs24.ru/ | Владимир г, Куйбышева ул, 26"К" | 2 | [5 empty] | Зажим для заземления PC 481 |  | шт
19.2 | ТЦ_20.1.01.08_78_7842224734_28.03.2025_01_19.2 |  | Зажим для временного заземления PC 481 (16-95кв.мм) НИЛЕД 11300041, вес 0,21 кг |  | шт | 1000.39 | 833.66 | 833.66 |  | 0.2 | 2 | 16.68 |  |  |  | 850.54 | 2025 | 1 | АО «ТД Электротехмонтаж» |  | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/ | г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А | 2
19.3 | ТЦ_20.1.01.08_77_7729108750_28.03.2025_01_19.3 |  | Зажим для временного заземления PC 481 (16-95кв.мм) НИЛЕД 11300041, вес 0,21 кг |  | шт | 1000 | 833.33 | 833.33 |  | 0.2 | 2 | 16.67 |  |  |  | 850.2 | 2025 | 1 | АО "ЧИП И ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru/ | г. Владимир, ул. Дворянская, 10, | 2
20.1 | ТЦ_20.1.01.08_77_7704844420_28.03.2025_01_20.1 | Зажим Р 72 (2 направления) | Зажим ответвительный P 72 (35-95/2х4-54кв.мм) НИЛЕД 11000461, вес 0,126 кг | шт | шт | 499.2 | 416 | 416 |  | 0.12 | 2 | 8.32 |  |  |  | 424.44 | 2025 | 1 | ООО «Русский Свет» |  | 695001001 | 7704844420 | https://rs24.ru/ | Владимир г, Куйбышева ул, 26"К" | 2 | [5 empty] | Зажим Р 72 (2 направления) |  | шт
20.2 | ТЦ_20.1.01.08_78_7842224734_28.03.2025_01_20.2 |  | Зажим прокалывающий P 72 НИЛЕД, вес 0,126 кг |  | шт | 525.46 | 437.88 | 437.88 |  | 0.12 | 2 | 8.76 |  |  |  | 446.76 | 2025 | 1 | АО «ТД Электротехмонтаж» |  | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/ | г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А | 2
20.3 | ТЦ_20.1.01.08_77_7729108750_28.03.2025_01_20.3 |  | Зажим ответвительный P 72 (35-95/2х4-54кв.мм) НИЛЕД 11000461, вес 0,126 кг |  | шт | 500 | 416.67 | 416.67 |  | 0.12 | 2 | 8.34 |  |  |  | 425.13 | 2025 | 1 | АО "ЧИП И ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru/ | г. Владимир, ул. Дворянская, 10, | 2
21.1 | ТЦ_20.1.01.08_77_7704844420_28.03.2025_01_21.1 | Зажим N70 | Зажим ответвительный N 70 (22-150/16-95кв.мм) НИЛЕД 11200591, вес 0,149 кг | шт | шт | 484.8 | 404 | 404 |  | 0.14 | 2 | 8.08 |  |  |  | 412.22 | 2025 | 1 | ООО «Русский Свет» |  | 695001001 | 7704844420 | https://rs24.ru/ | Владимир г, Куйбышева ул, 26"К" | 2 | [5 empty] | Зажим N70 |  | шт
21.2 | ТЦ_20.1.01.08_78_7842224734_28.03.2025_01_21.2 |  | Зажим ответвительный N 70 25-150/16-120 НИЛЕД, вес 0,149 кг |  | шт | 510.3 | 425.25 | 425.25 |  | 0.14 | 2 | 8.51 |  |  |  | 433.9 | 2025 | 1 | АО «ТД Электротехмонтаж» |  | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/ | г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А | 2
21.3 | ТЦ_20.1.01.08_77_7729108750_28.03.2025_01_21.3 |  | Зажим ответвительный N 70 (22-150/16-95кв.мм) НИЛЕД 11200591, вес 0,149 кг |  | шт | 490 | 408.33 | 408.33 |  | 0.14 | 2 | 8.17 |  |  |  | 416.64 | 2025 | 1 | АО "ЧИП И ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru/ | г. Владимир, ул. Дворянская, 10, | 2
22.1 | ТЦ_20.1.01.08_77_7704844420_28.03.2025_01_22.1 | Зажим MJPT 16 | Зажим соединительный прессуемый MJPT-16 ИНСТАЛЛ 15001, вес 0,06 кг | шт | шт | 218.4 | 182 | 182 |  | 0.06 | 2 | 3.64 |  |  |  | 185.7 | 2025 | 1 | ООО «Русский Свет» |  | 695001001 | 7704844420 | https://rs24.ru/ | Владимир г, Куйбышева ул, 26"К" | 2 | [5 empty] | Зажим MJPT 16 |  | шт
22.2 | ТЦ_20.1.01.08_78_7842224734_28.03.2025_01_22.2 |  | Зажим соединительный прессуемый MJPT-16 15001 INSTALL, вес 0,06 кг |  | шт | 254.42 | 212.02 | 212.02 |  | 0.06 | 2 | 4.24 |  |  |  | 216.32 | 2025 | 1 | АО «ТД Электротехмонтаж» |  | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/ | г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А | 2
22.3 | ТЦ_20.1.01.08_77_7729108750_28.03.2025_01_22.3 |  | Зажим соединительный MJPT 16 МЗВА 00000011119, вес 0,06 кг |  | шт | 220 | 183.33 | 183.33 |  | 0.06 | 2 | 3.67 |  |  |  | 187.06 | 2025 | 1 | АО "ЧИП И ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru/ | г. Владимир, ул. Дворянская, 10, | 2
23.1 | ТЦ_20.1.01.08_77_7704844420_28.03.2025_01_23.1 | Зажим MJPT 25 | Зажим соединительный прессуемый MJPT-25 ИНСТАЛЛ 15002, вес 0,053 кг | шт | шт | 218.4 | 182 | 182 |  | 0.05 | 2 | 3.64 |  |  |  | 185.69 | 2025 | 1 | ООО «Русский Свет» |  | 695001001 | 7704844420 | https://rs24.ru/ | Владимир г, Куйбышева ул, 26"К" | 2 | [5 empty] | Зажим MJPT 25 |  | шт
23.2 | ТЦ_20.1.01.08_78_7842224734_28.03.2025_01_23.2 |  | Зажим соединительный прессуемый MJPT-25 15002 INSTALL, вес 0,053 кг |  | шт | 254.42 | 212.02 | 212.02 |  | 0.05 | 2 | 4.24 |  |  |  | 216.31 | 2025 | 1 | АО «ТД Электротехмонтаж» |  | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/ | г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А | 2
23.3 | ТЦ_20.1.01.08_77_7729108750_28.03.2025_01_23.3 |  | Зажим соединительный MJPT 25 МЗВА 00000004743, вес 0,053 кг |  | шт | 220 | 183.33 | 183.33 |  | 0.05 | 2 | 3.67 |  |  |  | 187.05 | 2025 | 1 | АО "ЧИП И ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru/ | г. Владимир, ул. Дворянская, 10, | 2
24.1 | ТЦ_20.1.01.08_77_7704844420_28.03.2025_01_24.1 | Зажим MJPT 35 | Зажим соединительный для токопроводящей жилы MJPT 35 (35/35кв.мм) ВК 21700741, вес 0,052 кг | шт | шт | 200.4 | 167 | 167 |  | 0.05 | 2 | 3.34 |  |  |  | 170.39 | 2025 | 1 | ООО «Русский Свет» |  | 695001001 | 7704844420 | https://rs24.ru/ | Владимир г, Куйбышева ул, 26"К" | 2 | [5 empty] | Зажим MJPT 35 |  | шт
24.2 | ТЦ_20.1.01.08_78_7842224734_28.03.2025_01_24.2 |  | Зажим соединительный прессуемый MJPT-35 15003 INSTALL, вес 0,052 кг |  | шт | 269.38 | 224.48 | 224.48 |  | 0.05 | 2 | 4.49 |  |  |  | 229.02 | 2025 | 1 | АО «ТД Электротехмонтаж» |  | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/ | г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А | 2
24.3 | ТЦ_20.1.01.08_77_7729108750_28.03.2025_01_24.3 |  | Зажим соединительный для токопроводящей жилы MJPT 35 (35/35кв.мм) ВК 21700741, вес 0,053 кг |  | шт | 210 | 175 | 175 |  | 0.05 | 2 | 3.5 |  |  |  | 178.55 | 2025 | 1 | АО "ЧИП И ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru/ | г. Владимир, ул. Дворянская, 10, | 2
25.1 | ТЦ_20.3.03.07_50_5042156792_04.03.2025_01_25.1 | Светильник светодиодный консольный Магистраль LP-STREET-М 100-4П-OS, 4000К, мощность 107Вт | Светильник светодиодный консольного типа Магистраль LP-STREET-М 100-4П-OS 4000К, вес 5,78 кг | шт | шт | 25000 | 20833.33 | 20833.33 |  | 7.72 | 2 | 416.82 |  |  |  | 21257.87 | 2025 | 1 | ООО "Евротрейд" |  | 504201001 | 5042156792 |  | г.Владимир | 2 | [5 empty] | Светильник светодиодный консольный Магистраль LP-STREET-М 100-4П-OS, 4000К, мощность 107Вт |  | шт
25.2 | ТЦ_20.3.03.07_76_7604289204_04.03.2025_01_25.2 |  | Светильник светодиодный консольного типа Магистраль LP-STREET-М 100-4П-OS 4000К, вес 5,78 кг |  | шт | 24000 | 20000 | 20000 |  | 7.72 | 2 | 400.15 |  |  |  | 20407.87 | 2025 | 1 | ООО "Альфа" |  | 760401001 | 7604289204 | www.yar-led.ru | г.Владимир | 2
25.3 | ТЦ_20.3.03.07_76_7604352921_04.03.2025_01_25.3 |  | Светильник светодиодный консольного типа Магистраль LP-STREET-М 100-4П-OS 4000К, вес 5,78 кг |  | шт | 24300 | 20250 | 20250 |  | 7.72 | 2 | 405.15 |  |  |  | 20662.87 | 2025 | 1 | ООО "ЯРСАН" |  | 760401001 | 7604352921 | https://ярсан.рф/?ysclid=m3zzlajr4x74755022 | г.Владимир | 2
26.1 | ТЦ_20.3.03.07_50_5042156792_04.03.2025_01_26.1 | Светильник светодиодный консольного типа Магистраль LP-STREET-M 100-4П-OS, 5000К, мощностью 107Вт | Светильник светодиодный консольного типа Магистраль LP-STREET-М 100-4П-OS 5000К, вес 5,78 кг | шт | шт | 25000 | 20833.33 | 20833.33 |  | 7.72 | 2 | 416.82 |  |  |  | 21257.87 | 2025 | 1 | ООО "Евротрейд" |  | 504201001 | 5042156792 |  | г.Владимир | 2 | [5 empty] | Светильник светодиодный консольного типа Магистраль LP-STREET-M 100-4П-OS, 5000К, мощностью 107Вт |  | шт
26.2 | ТЦ_20.3.03.07_76_7604289204_04.03.2025_01_26.2 |  | Светильник светодиодный консольного типа Магистраль LP-STREET-М 100-4П-OS 5000К, вес 5,78 кг |  | шт | 24000 | 20000 | 20000 |  | 7.72 | 2 | 400.15 |  |  |  | 20407.87 | 2025 | 1 | ООО "Альфа" |  | 760401001 | 7604289204 | www.yar-led.ru | г.Владимир | 2
26.3 | ТЦ_20.3.03.07_76_7604352921_04.03.2025_01_26.3 |  | Светильник светодиодный консольного типа Магистраль LP-STREET-М 100-4П-OS 5000К, вес 5,78 кг |  | шт | 24300 | 20250 | 20250 |  | 7.72 | 2 | 405.15 |  |  |  | 20662.87 | 2025 | 1 | ООО "ЯРСАН" |  | 760401001 | 7604352921 | https://ярсан.рф/?ysclid=m3zzlajr4x74755022 | г.Владимир | 2
27.1 | ТЦ_07.2.02.02_50_5042156792_04.03.2025_01_27.1 | Кронштейн (гальваника) типа К1П-1,5 х 1,5 | Кронштейн (гальваника) типа К1П-1,5х1,5, вес 12,4 кг | шт | шт | 9800 | 8166.67 | 8166.67 |  | 7.72 | 2 | 163.49 |  |  |  | 8337.88 | 2025 | 1 | ООО "Евротрейд" |  | 504201001 | 5042156792 |  | г.Владимир | 2 | [5 empty] | Кронштейн (гальваника) типа К1П-1,5 х 1,5 |  | шт
27.2 | ТЦ_07.2.02.02_76_7604289204_04.03.2025_01_27.2 |  | Кронштейн (гальваника) типа К1П-1,5х1,5, вес 12,4 кг |  | шт | 9300 | 7750 | 7750 |  | 7.72 | 2 | 155.15 |  |  |  | 7912.87 | 2025 | 1 | ООО "Альфа" |  | 760401001 | 7604289204 | www.yar-led.ru | г.Владимир | 2
27.3 | ТЦ_07.2.02.02_76_7604352921_04.03.2025_01_27.3 |  | Кронштейн (гальваника) типа К1П-1,5х1,5, вес 12,4 кг |  | шт | 9500 | 7916.67 | 7916.67 |  | 7.72 | 2 | 158.49 |  |  |  | 8082.88 | 2025 | 1 | ООО "ЯРСАН" |  | 760401001 | 7604352921 | https://ярсан.рф/?ysclid=m3zzlajr4x74755022 | г.Владимир | 2
28.1 | ТЦ_08.3.07.01_77_7704844420_28.03.2025_01_28.1 | Сталь полосовая оцинкованная 40х5мм | Полоса 40х5 оцинк. 5052 DIN 40х5 (уп.30м) OBO 5019360, (цена: 12996/30), вес 1,57 кг за 1 м | м | м | 433.2 | 361 | 361 |  | 1.26 | 2 | 7.25 |  |  |  | 369.51 | 2025 | 1 | ООО «Русский Свет» |  | 695001001 | 7704844420 | https://rs24.ru/ | Владимир г, Куйбышева ул, 26"К" | 2 | [5 empty] | Сталь полосовая оцинкованная 40х5мм |  | м
28.2 | ТЦ_08.3.07.01_78_7842224734_28.03.2025_01_28.2 |  | Полоса 40х5мм горячеоцинкованная бухта 30 м 5052 DIN 40X5 OBO Bettermann, вес 1,57 кг за 1 м |  | м | 497.52 | 414.6 | 414.6 |  | 1.26 | 2 | 8.32 |  |  |  | 424.18 | 2025 | 1 | АО «ТД Электротехмонтаж» |  | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/ | г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А | 2
28.3 | ТЦ_08.3.07.01_77_7729108750_28.03.2025_01_28.3 |  | Полоса 40х5 оцинк. (уп.30м) DKC NC2405 (цена: 15790/30), вес 1,57 кг за 1 м |  | м | 526.33 | 438.61 | 438.61 |  | 1.26 | 2 | 8.8 |  |  |  | 448.67 | 2025 | 1 | АО "ЧИП И ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru/ | г. Владимир, ул. Дворянская, 10, | 2
29.1 | ТЦ_08.3.08.02_77_7704844420_28.03.2025_01_29.1 | Сталь угловая равнополочная оцинкованная 50х50х5мм толщиной 3 мм, длина 3 м | Заземлитель вертикальный уголок 50х50х5 L3000 HZ PROxima EKF gc-e5503, вес 3*3,77=11,31 кг | шт | шт | 4318.2 | 3598.5 | 3598.5 |  | 9.06 | 2 | 72.15 |  |  |  | 3679.71 | 2025 | 1 | ООО «Русский Свет» |  | 695001001 | 7704844420 | https://rs24.ru/ | Владимир г, Куйбышева ул, 26"К" | 2 | [5 empty] | Сталь угловая равнополочная оцинкованная 50х50х5мм толщиной 3 мм, длина 3 м |  | шт
29.2 | ТЦ_08.3.08.02_78_7842224734_28.03.2025_01_29.2 |  | Заземлитель вертикальный уголок 50х50х5 L=3000 мм HZ PROxima gc-e5503 EKF, вес 3*3,77=11,31 кг |  | шт | 4545.1 | 3787.58 | 3787.58 |  | 9.06 | 2 | 75.93 |  |  |  | 3872.57 | 2025 | 1 | АО «ТД Электротехмонтаж» |  | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/ | г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А | 2
29.3 | ТЦ_08.3.08.02_77_7729108750_28.03.2025_01_29.3 |  | Заземлитель вертикальный уголок 50х50х5 L3000 HZ PROxima EKF gc-e5503, вес 3*3,77=11,31 кг |  | шт | 4320 | 3600 | 3600 |  | 9.06 | 2 | 72.18 |  |  |  | 3681.24 | 2025 | 1 | АО "ЧИП И ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru/ | г. Владимир, ул. Дворянская, 10, | 2
30.1 | ТЦ_102_77_7716840780_28.03.2025_02_30.1 | Металлолом | Металлолом (сталь 12А) | т | т | 13000 | 10833.33 | 10833.33 | [7 empty] | 10833.33 | 2025 | 1 | ООО "Металлторг" |  | 771601001 | 7716840780 | https://metalltorg33.ru/price/ | г. Владимир, ул. Тумская, д.12 | 2 | [5 empty] | Металлолом |  | т
30.2 | ТЦ_102_52_5248027670_28.03.2025_02_30.2 |  | Металлолом (сталь 12А) |  | т | 14500 | 12083.33 | 12083.33 | [7 empty] | 12083.33 | 2025 | 1 | ООО "УВМ ВОЛГА" |  | 526301001 | 5248027670 | https://www.uvchm.ru/ | г. Владимир, ул. Тракторная, 43 | 2
30.3 | ТЦ_102_77_7705937571_28.03.2025_02_30.3 |  | Металлолом (лом 12А. Габариты не более 3500х2500х1000, толщина металла менее 4 мм) |  | т | 13500 | 11250 | 11250 | [7 empty] | 11250 | 2025 | 1 | ООО "МК ОМК-ЭКОМЕТАЛЛ" |  | 770501001 | 7705937571 | https://omk-ecometall.ru/ | г. Вязники, ул.Железнодорожная, д. 2 | 2
31.1 | ТЦ_62.3.04.00_77_7722825109_28.03.2025_01_31.1 | Переключатель OMS021PB 3-х поз. (0-1-2) одноуровневый 10А, U=220В | 9CNB022533R0880 Переключатель OMSO21PB 3-х поз.(0-1-2) (одноуровневый) 10 А РФ, вес 0,04 кг | шт | шт | 1173.03 | 977.53 | 977.53 |  | 0.04 | 1.2 | 11.73 |  |  |  | 989.3 | 2025 | 1 | ООО "ААА Евротехстрой" | Российская Федерация | 772201001 | 7722825109 | https://electroline.ru/ | г.Москва, Авиамоторная ул., д. 50 стр. 1, этаж 2 ком а,б пом VIII ком 20 | 2 | [5 empty] | Переключатель OMS021PB 3-х поз. (0-1-2) одноуровневый 10А, U=220В |  | шт
31.2 | ТЦ_62.3.04.00_77_7716879900_28.03.2025_01_31.2 |  | OMSO21PB РФ Переключатель кулачковый 3 положения "0-1-2", одноуровневый, 10А, вес 0,04 кг |  | шт | 1193 | 994.17 | 994.17 |  | 0.04 | 1.2 | 11.93 |  |  |  | 1006.14 | 2025 | 1 | ООО "ТЭК маркет" | Российская Федерация | 771601001 | 7716879900 | https://tek-el.ru/ | г. Москва, ул. Докукина, д. 6, оф. 24 | 2
31.3 | ТЦ_62.3.04.00_50_5031132253_28.03.2025_01_31.3 |  | Переключатель OMSO21PB 3-х поз.(0-1-2) (одноуровневый) 10 А РФ ABB 9CNB022533R0880, вес 0,04 кг |  | шт | 1119 | 932.5 | 932.5 |  | 0.04 | 1.2 | 11.19 |  |  |  | 943.73 | 2025 | 1 | ООО "РКМ Электрощит" | Российская Федерация | 503101001 | 5031132253 | https://www.rkm-electro.ru/ | Московская область, город Ногинск, город Электроугли, Центральная ул., д. 116, офис 1 | 2
Составил | [5 empty] | ведущий инженер |  |  |  |  | Ю.Б. Найденова
[6 empty] | наименование должности |  |  | подпись |  | фамилия, имя, отчество (при наличии)
Проверил | [5 empty] | руководитель группы смет |  |  |  |  | Н.А.Смирнова
[6 empty] | наименование должности |  |  | подпись |  | фамилия, имя, отчество (при наличии)
Застройщик (технический заказчик) | [5 empty] | Главный инженер ГБУ "Владупрадор" |  |  |  |  | Т.Ю. Майорова
[6 empty] | наименование должности |  |  | подпись |  | фамилия, имя, отчество (при наличии)

## расчет перевозки
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.250331) | [6 empty] | Наименование программного продукта | ПК РИК (вер. 1.3.250331)
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 13 (приказ Минстроя России № 69/пр) | [6 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 13 (приказ Минстроя России № 69/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России № 69/пр от 07.02.2025 | [6 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России № 69/пр от 07.02.2025
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2025 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2025 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства архитектуры и строительства Владимировской области от 21.04.2024 № 68 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства архитектуры и строительства Владимировской области от 21.04.2024 № 68
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | Сплит-форма ФГИС ЦС, Владимирская область, I квартал 2025 | [6 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | Сплит-форма ФГИС ЦС, Владимирская область, I квартал 2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Владимирская область | [6 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | Владимирская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Владимирская область | [6 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Владимирская область
Устройство искусственного освещения в д. Октябрьская, д. Климовская на автомобильной дороге Никологоры - Бурково - Октябрьская в Вязниковском районе Владимирской области | [13 empty] | Устройство искусственного освещения в д. Октябрьская, д. Климовская на автомобильной дороге Никологоры - Бурково - Октябрьская в Вязниковском районе Владимирской области
(наименование стройки)
Расчет перевозки к конъюнктурному анализу | [13 empty] | Расчет перевозки к конъюнктурному анализу
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным | методом
Основание |  | транспортная схема
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  |  | I квартал 2025
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. | [7 empty] | № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Дорожный конус II типоразмера высотой 520мм | [19 empty] | Дорожный конус II типоразмера высотой 520мм
1 | 01-20-1-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 0.00073 |  | 0.00073 |  |  | 801.46 |  | 0.59
Объём: 0,73/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 801.46 |  | 0.59
2 | 01-20-1-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 0.00072 |  | 0.00072 |  |  | 801.46 |  | 0.58
Объём: 0,72/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 801.46 |  | 0.58
3 | 01-20-1-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 0.0007 |  | 0.0007 |  |  | 801.46 |  | 0.56
Объём: 0,7/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 801.46 |  | 0.56
| Переносная опора для двух дорожных знаков | [19 empty] | Переносная опора для двух дорожных знаков
4 | 01-20-1-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 0.0053 |  | 0.0053 |  |  | 801.46 |  | 4.25
Объём: 5,3/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 801.46 |  | 4.25
5 | 01-20-1-01-0143 г.Нижний Новгород | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 143 км | 1 т груза | 0.00661 |  | 0.00661 |  |  | 824.6 |  | 5.45
Объём: 6,61/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 824.6 |  | 5.45
| Вертикальная дорожная разметка 2.1.3 (тип пленки Б) высокоинтенсивная размером 250х1300 мм | [19 empty] | Вертикальная дорожная разметка 2.1.3 (тип пленки Б) высокоинтенсивная размером 250х1300 мм
6 | 01-20-1-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 0.00319 |  | 0.00319 |  |  | 801.46 |  | 2.56
Объём: 3,19/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 801.46 |  | 2.56
7 | 01-20-1-01-0143 г.Нижний Новгород | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 143 км | 1 т груза | 0.00319 |  | 0.00319 |  |  | 824.6 |  | 2.63
Объём: 3,19/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 824.6 |  | 2.63
8 | 01-20-1-01-0300 г.Москва | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 300 км | 1 т груза | 0.00319 |  | 0.00319 |  |  | 1399.51 |  | 4.46
Объём: 3,19/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1399.51 |  | 4.46
| Стойка знаков оцинкованная, d=76 мм, h=6 м | [19 empty] | Стойка знаков оцинкованная, d=76 мм, h=6 м
9 | 01-20-1-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 0.0336 |  | 0.0336 |  |  | 801.46 |  | 26.93
Объём: 5,6*6/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 801.46 |  | 26.93
10 | 01-20-1-01-0300 г.Реутов, Московская обл. | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 300 км | 1 т груза | 0.0387 |  | 0.0387 |  |  | 1399.51 |  | 54.16
Объём: 6,45*6/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1399.51 |  | 54.16
11 | 01-20-1-01-0143 г.Нижний Новгород | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 143 км | 1 т груза | 0.0387 |  | 0.0387 |  |  | 824.6 |  | 31.91
Объём: 6,45*6/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 824.6 |  | 31.91
| Фундамент под стойку дорожного знака | [19 empty] | Фундамент под стойку дорожного знака
12 | 01-20-1-01-0070 Владимирская обл., п.Мелехово | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 70 км | 1 т груза | 0.168 |  | 0.168 |  |  | 550.55 |  | 92.49
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 550.55 |  | 92.49
| Дорожный знак 5.19.1, 5.19.2 (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б" | [19 empty] | Дорожный знак 5.19.1, 5.19.2 (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б"
13 | 01-20-1-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 0.00744 |  | 0.00744 |  |  | 801.46 |  | 5.96
Объём: 7,44/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 801.46 |  | 5.96
14 | 01-20-1-01-0300 г. Сергиев Посад, Московская обл. | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 300 км | 1 т груза | 0.00744 |  | 0.00744 |  |  | 1399.51 |  | 10.41
Объём: 7,44/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1399.51 |  | 10.41
| Дорожный знак 1.22 (900х900) "Пешеходный переход" (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б" | [19 empty] | Дорожный знак 1.22 (900х900) "Пешеходный переход" (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б"
15 | 01-20-1-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 0.00744 |  | 0.00744 |  |  | 801.46 |  | 5.96
Объём: 7,44/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 801.46 |  | 5.96
16 | 01-20-1-01-0300 г.Москва | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 300 км | 1 т груза | 0.00744 |  | 0.00744 |  |  | 1399.51 |  | 10.41
Объём: 7,44/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1399.51 |  | 10.41
17 | 01-20-1-01-0299 г.Ярославль | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 299 км | 1 т груза | 0.00744 |  | 0.00744 |  |  | 1395.86 |  | 10.39
Объём: 7,44/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1395.86 |  | 10.39
| Дорожный знак 1.17 (900х900) "Искусственная неровность" (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б" | [19 empty] | Дорожный знак 1.17 (900х900) "Искусственная неровность" (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б"
18 | 01-20-1-01-0300 г.Москва | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 300 км | 1 т груза | 0.00744 |  | 0.00744 |  |  | 1399.51 |  | 10.41
Объём: 7,44/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1399.51 |  | 10.41
19 | 01-20-1-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 0.00744 |  | 0.00744 |  |  | 801.46 |  | 5.96
Объём: 7,44/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 801.46 |  | 5.96
| Дорожный знак 3.24 (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б" | [19 empty] | Дорожный знак 3.24 (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б"
20 | 01-20-1-01-0300 г.Москва | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 300 км | 1 т груза | 0.00744 |  | 0.00744 |  |  | 1399.51 |  | 10.41
Объём: 7,44/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1399.51 |  | 10.41
21 | 01-20-1-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 0.00744 |  | 0.00744 |  |  | 801.46 |  | 5.96
Объём: 7,44/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 801.46 |  | 5.96
| Дорожный знак 5.20 (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б" | [19 empty] | Дорожный знак 5.20 (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б"
22 | 01-20-1-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 0.00744 |  | 0.00744 |  |  | 801.46 |  | 5.96
Объём: 7,44/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 801.46 |  | 5.96
23 | 01-20-1-01-0300 г.Москва | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 300 км | 1 т груза | 0.00744 |  | 0.00744 |  |  | 1399.51 |  | 10.41
Объём: 7,44/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1399.51 |  | 10.41
24 | 01-20-1-01-0300 г.Мытищи, Московская обл. | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 300 км | 1 т груза | 0.00744 |  | 0.00744 |  |  | 1399.51 |  | 10.41
Объём: 7,44/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1399.51 |  | 10.41
| Дорожный знак 1.23 (900х900) "Дети" (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б" | [19 empty] | Дорожный знак 1.23 (900х900) "Дети" (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б"
25 | 01-20-1-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 0.00744 |  | 0.00744 |  |  | 801.46 |  | 5.96
Объём: 7,44/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 801.46 |  | 5.96
26 | 01-20-1-01-0300 г.Москва | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 300 км | 1 т груза | 0.00744 |  | 0.00744 |  |  | 1399.51 |  | 10.41
Объём: 7,44/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1399.51 |  | 10.41
| Светофор светодиодный транспортный (1-но секционный) типа Т7.1М (мигающий) с подключением к сети 220В | [19 empty] | Светофор светодиодный транспортный (1-но секционный) типа Т7.1М (мигающий) с подключением к сети 220В
27 | 01-20-1-01-0300 г.Москва | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 300 км | 1 т груза | 0.0025 |  | 0.0025 |  |  | 1399.51 |  | 3.5
Объём: 2,5/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1399.51 |  | 3.5
| Комплект крепления металлокорпуса к столбу скобой IEK YKK-0-126 | [19 empty] | Комплект крепления металлокорпуса к столбу скобой IEK YKK-0-126
28 | 01-20-1-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 0.00224 |  | 0.00224 |  |  | 801.46 |  | 1.8
Объём: 2,24/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 801.46 |  | 1.8
| Выключатель автоматический 3р. на ток 25 А, типа ВА88-32-3р | [19 empty] | Выключатель автоматический 3р. на ток 25 А, типа ВА88-32-3р
29 | 01-20-2-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 0.0009 |  | 0.0009 |  |  | 942.89 |  | 0.85
Объём: 0,9/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 942.89 |  | 0.85
| Выключатель автоматический 3р. на ток 12,5 А, типа ВА88-32-3р | [19 empty] | Выключатель автоматический 3р. на ток 12,5 А, типа ВА88-32-3р
30 | 01-20-2-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 0.0009 |  | 0.0009 |  |  | 942.89 |  | 0.85
Объём: 0,9/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 942.89 |  | 0.85
| Фотореле ФР-МО1-1-15(IP65), АСДС24В/АС230В-УХЛ4, с датчиком ФД-3-1 | [19 empty] | Фотореле ФР-МО1-1-15(IP65), АСДС24В/АС230В-УХЛ4, с датчиком ФД-3-1
31 | 01-20-2-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 0.0001 |  | 0.0001 |  |  | 942.89 |  | 0.09
Объём: 0,1/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 942.89 |  | 0.09
| Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6+2х16-0,6/1 | [19 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6+2х16-0,6/1
32 | 01-20-1-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 0.000779 |  | 0.000779 |  |  | 801.46 |  | 0.62
Объём: 0,779/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 801.46 |  | 0.62
33 | 01-20-1-01-0300 г.Москва | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 300 км | 1 т груза | 0.000779 |  | 0.000779 |  |  | 1399.51 |  | 1.09
Объём: 0,779/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1399.51 |  | 1.09
| Кронштейн анкерный CS 10.3 | [19 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3
34 | 01-20-1-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 0.000179 |  | 0.000179 |  |  | 801.46 |  | 0.14
Объём: 0,179/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 801.46 |  | 0.14
| Зажим для заземления PC 481 | [19 empty] | Зажим для заземления PC 481
35 | 01-20-2-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 0.00021 |  | 0.00021 |  |  | 942.89 |  | 0.2
Объём: 0,21/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 942.89 |  | 0.2
| Зажим Р 72 (2 направления) | [19 empty] | Зажим Р 72 (2 направления)
36 | 01-20-2-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 0.000126 |  | 0.000126 |  |  | 942.89 |  | 0.12
Объём: 0,126/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 942.89 |  | 0.12
| Зажим N70 | [19 empty] | Зажим N70
37 | 01-20-2-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 0.000149 |  | 0.000149 |  |  | 942.89 |  | 0.14
Объём: 0,149/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 942.89 |  | 0.14
| Зажим MJPT 16 | [19 empty] | Зажим MJPT 16
38 | 01-20-2-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 6e-05 |  | 6e-05 |  |  | 942.89 |  | 0.06
Объём: 0,06/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 942.89 |  | 0.06
| Зажим MJPT 25 | [19 empty] | Зажим MJPT 25
39 | 01-20-2-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 5.3e-05 |  | 5.3e-05 |  |  | 942.89 |  | 0.05
Объём: 0,053/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 942.89 |  | 0.05
| Зажим MJPT 35 | [19 empty] | Зажим MJPT 35
40 | 01-20-2-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 5.2e-05 |  | 5.2e-05 |  |  | 942.89 |  | 0.05
Объём: 0,052/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 942.89 |  | 0.05
| Светильник светодиодный консольный Магистраль LP-STREET-М 100-4П-OS, 4000К, мощность 107Вт | [19 empty] | Светильник светодиодный консольный Магистраль LP-STREET-М 100-4П-OS, 4000К, мощность 107Вт
41 | 01-20-3-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 0.00578 |  | 0.00578 |  |  | 1335.77 |  | 7.72
Объём: 5,78/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1335.77 |  | 7.72
| Светильник светодиодный консольного типа Магистраль LP-STREET-M 100-4П-OS, 5000К, мощностью 107Вт | [19 empty] | Светильник светодиодный консольного типа Магистраль LP-STREET-M 100-4П-OS, 5000К, мощностью 107Вт
42 | 01-20-3-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 0.00578 |  | 0.00578 |  |  | 1335.77 |  | 7.72
Объём: 5,78/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1335.77 |  | 7.72
| Кронштейн (гальваника) типа К1П-1,5 х 1,5 | [19 empty] | Кронштейн (гальваника) типа К1П-1,5 х 1,5
43 | 01-20-1-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 0.0124 |  | 0.0124 |  |  | 801.46 |  | 9.94
Объём: 12,4/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 801.46 |  | 9.94
| Сталь полосовая оцинкованная 40х5мм | [19 empty] | Сталь полосовая оцинкованная 40х5мм
44 | 01-20-1-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 0.00157 |  | 0.00157 |  |  | 801.46 |  | 1.26
Объём: 1,57/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 801.46 |  | 1.26
| Сталь угловая равнополочная оцинкованная 50х50х5мм толщиной 3 мм, длина 3 м | [19 empty] | Сталь угловая равнополочная оцинкованная 50х50х5мм толщиной 3 мм, длина 3 м
45 | 01-20-1-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 0.01131 |  | 0.01131 |  |  | 801.46 |  | 9.06
Объём: 11,31/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 801.46 |  | 9.06
| Переключатель OMS021PB 3-х поз. (0-1-2) одноуровневый 10А, U=220В | [19 empty] | Переключатель OMS021PB 3-х поз. (0-1-2) одноуровневый 10А, U=220В
46 | 01-20-2-01-0137 г.Владимир | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 137 км | 1 т груза | 4e-05 |  | 4e-05 |  |  | 942.89 |  | 0.04
Объём: 0,04/1000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 942.89 |  | 0.04
|  | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка) | [19 empty] | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка)
|  | оборудование из текущей СНБ (проверка) | [19 empty] | оборудование из текущей СНБ (проверка)
|  | Нормативные затраты труда | [19 empty] | Нормативные затраты труда
|  | Строительные работы - ОТ | [19 empty] | Строительные работы - ОТ
|  | Строительные работы - ЭМ | [19 empty] | Строительные работы - ЭМ
|  | Строительные работы - ОТм | [19 empty] | Строительные работы - ОТм
|  | Строительные работы - МР | [19 empty] | Строительные работы - МР
|  | Строительные работы - ФОТ | [19 empty] | Строительные работы - ФОТ
|  | Строительные работы - НР | [19 empty] | Строительные работы - НР
|  | Строительные работы - СП | [19 empty] | Строительные работы - СП
|  | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Строительные работы - Независимая перевозка | [8 empty] | 390.89 | [10 empty] | Строительные работы - Независимая перевозка
|  | Строительные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 390.89 | [10 empty] | Строительные работы - Прямые затраты
|  | Строительные работы - Затраты труда рабочих | [19 empty] | Строительные работы - Затраты труда рабочих
|  | Строительные работы - Затраты труда машинистов | [19 empty] | Строительные работы - Затраты труда машинистов
|  | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [19 empty] | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Монтажные работы - ОТ | [19 empty] | Монтажные работы - ОТ
|  | Монтажные работы - ЭМ | [19 empty] | Монтажные работы - ЭМ
|  | Монтажные работы - ОТм | [19 empty] | Монтажные работы - ОТм
|  | Монтажные работы - МР | [19 empty] | Монтажные работы - МР
|  | Монтажные работы - ФОТ | [19 empty] | Монтажные работы - ФОТ
|  | Монтажные работы - НР | [19 empty] | Монтажные работы - НР
|  | Монтажные работы - СП | [19 empty] | Монтажные работы - СП
|  | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Монтажные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Монтажные работы - Независимая перевозка
|  | Монтажные работы - Прямые затраты | [19 empty] | Монтажные работы - Прямые затраты
|  | Монтажные работы - Затраты труда рабочих | [19 empty] | Монтажные работы - Затраты труда рабочих
|  | Монтажные работы - Затраты труда машинистов | [19 empty] | Монтажные работы - Затраты труда машинистов
|  | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [19 empty] | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Пусконаладочные работы - ОТ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ОТ
|  | Пусконаладочные работы - ЭМ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ЭМ
|  | Пусконаладочные работы - ОТм | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ОТм
|  | Пусконаладочные работы - МР | [19 empty] | Пусконаладочные работы - МР
|  | Пусконаладочные работы - ФОТ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ФОТ
|  | Пусконаладочные работы - НР | [19 empty] | Пусконаладочные работы - НР
|  | Пусконаладочные работы - СП | [19 empty] | Пусконаладочные работы - СП
|  | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка
|  | Пусконаладочные работы - Прямые затраты | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Прямые затраты
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Всего - ОТ | [19 empty] | Всего - ОТ
|  | Всего - ЭМ | [19 empty] | Всего - ЭМ
|  | Всего - ОТм | [19 empty] | Всего - ОТм
|  | Всего - МР | [19 empty] | Всего - МР
|  | Всего - Независимая перевозка | [8 empty] | 390.89 | [10 empty] | Всего - Независимая перевозка
|  | Всего - НР | [19 empty] | Всего - НР
|  | Всего - СП | [19 empty] | Всего - СП
|  | Всего - ФОТ | [19 empty] | Всего - ФОТ
|  | Всего - Прямые затраты | [8 empty] | 390.89 | [10 empty] | Всего - Прямые затраты
|  | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки) | [19 empty] | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки)
|  | 3 | [19 empty] | 3
|  | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ
|  | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ
|  | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ
|  | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ
|  | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ
|  | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ
|  | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ
|  | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ
|  | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ
|  | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ
|  | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ
|  | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ
Составил |  | ведущий инженер, Ю.Б. Найденова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил |  | руководитель группы смет, Н.А.Смирнова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]