Техническое задание

Объект: Выполнение работ по устройству искусственного освещения в д. Октябрьская, д. Климовская  на автомобильной дороге Никологоры- Бурково - Октябрьская в Вязниковском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта).

Место выполнения работ:  д. Октябрьская, д. Климовская  на автомобильной дороге Никологоры- Бурково - Октябрьская в Вязниковском районе Владимирской области

Срок выполнения работ с даты заключения договора до 18.09.2026 года.

- Объем работы: в соответствии со сметой и проектной документацией.

- Проведение работ согласно прилагаемой проектной документации (Приложение №3 к техническому заданию), смете и ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (Приложение № 2 к Техническому заданию).

- Подлежащие выполнению работ должны соответствовать требованиям нормативных документов регулирующих выполнение работ (Приложение №1 к техническому заданию).

- Исполнитель гарантирует 100% качество выполненных работ по объекту.  Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям проектной документации (Приложение №3 к Техническому заданию) и перечню нормативных документов, регулирующих выполнение работ (Приложение № 1 к Техническому заданию). Гарантийный срок на результат работ составляет 5 лет и устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта.

- Исполнение условий Договора должно осуществляется в точном соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года № 1875. В случае если Правительством РФ установлено преимущество в отношении товара российского происхождения при исполнении Договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если Договор предусматривает применение товара российского происхождения.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень нормативных документов регулирующих выполнение работ.

- Технический регламент таможенного союза ТРТС014/2011 "Безопасность автомобильных дорог";

-Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

-СП78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП3.06.03-85

- "СП 126.13330.2017. Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84"

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

- ГОСТ 33220-2015 «Автомобильные дороги общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию»

- ГОСТ 33475-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования»

- ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля»;

- ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ»;

- ГОСТ 32756-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ»;

- ГОСТ 32867-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования»;

- ГОСТ 32824-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования»;

- ГОСТ 32948-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования»;

- ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация»;

- ГОСТ 33128-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования»;

- ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»;

- ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

- ГОСТ 31424-2010 "Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня Технические условия";

- ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 33063-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности и грунтов»;

- ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия»;

- ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;

- ГОСТ 30693-2000 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 32872-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Технические требования»;

- ГОСТ 32870-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Технические требования»;

- ГОСТ 32846-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»;

- ГОСТ 33151-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения»;

- ГОСТ 32757-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация»;

- ГОСТ 32758-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения»;

- ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования»;

- ГОСТ 32830-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»;

- ГОСТ 32848-2014" Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования ";

- ГОСТ 32843-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования»;

- ГОСТ 926-82 «Эмаль ПФ-133. Технические условия»;

- ГОСТ 31994-2013 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»;

- ГОСТ 32843-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования»;

- ГОСТ 32866-2014" Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования ";

- ГОСТ 32961-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования»;

- Приказа Минстроя России N 217/пр, Минтранса России N 124 от 08.04.2021

-ГОСТ 33175-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля.

- ГОСТ 33176-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования.

-ОДН 218.3.039-2003 «Укрепление обочин автомобильных дорог».

- ОДМ 218.6.019-2016  Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ (распоряжение Федерального дорожного агентства от 2 марта 2016 г. N 303-р);

- ОДМ 218.6.029-2017 "Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения" (распоряжение Федерального дорожного агентства от 15 декабря 2017 г. N 4000-р);

- распоряжение Минтранса России от 11.12.2017 N МС-226-р.

- Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства";

- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652);

- ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения».

- ГОСТ IEC 60598-1-2017, Приказ Росстандарта от 30.01.2020 N 20-ст.

-СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95,

-СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85

-  СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004.

- Приказ Минтранса № 274 от 30.07.2020 г.

- ГОСТ Р 55706-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы

- "ГОСТ 32960-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.04.2015 N 227-ст)

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание

- ГОСТ Р 54305-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования

-  ТП21.0112 Угловые опоры ВЛИ 0,4 кВ на стойках типа СВ105 и СВ110

- ТП25.0017 одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ

- ГОСТ Р 52766-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2007 г. N 270-ст)

ГОСТ Р 59864.1-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Земляное полотно. Технические требования

ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия»;

- ГОСТ 32824-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования»;

- ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования»;

- ГОСТ 25584-2023 «Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации»;

- ГОСТ 22733-2016 «Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности»;

- "Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог", одобренное Главным техническим управлением Министерства транспортного строительства СССР 17 января 1980 г

При пользовании настоящим перечнем необходимо проверить действие приведенных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который публикуется по состоянию на 01 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если документ заменен (или в него внесены изменения), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Проект смет и Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ

(ZIP-архив отдельным файлом)

Приложение №3

к Техническому заданию

Проектная документация

Выполнение работ по устройству искусственного освещения в д. Октябрьская, д. Климовская  на автомобильной дороге Никологоры- Бурково - Октябрьская в Вязниковском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта).

(ZIP-архив отдельным файлом)