## Раздел ПД №9 подраздел №2 Глава
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 23.04.2025 № 54-НПА | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 23.04.2025 № 54-НПА | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 23.04.2025 № 54-НПА
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 54. Новосибирская область | [10 empty] | 54. Новосибирская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 54. Новосибирская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Новосибирская область (3 зона) | [10 empty] | Новосибирская область (3 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Новосибирская область (3 зона)
ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | [29 empty] | ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)
МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КАРАСУК НА 187 КМ А/Д "НОВОСИБИРСК - КОЧКИ - ПАВЛОДАР (В ПРЕД. РФ)" В КОЧКОВСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | [30 empty] | МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КАРАСУК НА 187 КМ А/Д "НОВОСИБИРСК - КОЧКИ - ПАВЛОДАР (В ПРЕД. РФ)" В КОЧКОВСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-06
Система электроснабжения и силового электрооборудования (СЭ) | [31 empty] | Система электроснабжения и силового электрооборудования (СЭ)
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Сводная ведомость объемов работ | [31 empty] | Сводная ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года | [31 empty] | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 3015.19 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 130.98 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 146.58 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1427.47 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 39.13 | тыс.руб.
| оборудования |  | 1456.73 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 305.7 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 70.72 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Система электроснабжения (ЭС) | [34 empty] | Раздел 1. Система электроснабжения (ЭС)
1 | ГЭСНм08-03-489-05 | Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 2 т | [33 empty] | Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 2 т | bar: 4 to 7
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 17004.82 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 16494.68 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 8672.46 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 58892.8; 12: 58892.8 | [23 empty] | Всего по позиции
2 О | ТЦ_89.1.62.02_54_5407058388_24.07.2025_01_97.1 | Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 P (Проф) в контейнере Энергопроф- мини 2,5 с АВР, с системой пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, с системой удаленного контроля остатка топлива в топливном баке |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1450533.33 |  | 1450533.33 | [21 empty] | Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 P (Проф) в контейнере Энергопроф- мини 2,5 с АВР, с системой пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, с системой удаленного контроля остатка топлива в топливном баке
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1450533.33 | [23 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2453.97 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2380.35 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1251.52 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3356.71; 12: 6713.41 | [23 empty] | Всего по позиции
4 | ТЦ_20.4.04.02_54_5405956636_28.07.2025_01_98.3 | Щит распределительный навесной уличный на 24 модуля (В440хШ310хГ136 мм) ЩРн-24з-1 74 IP54 UNIVERSAL в ком-плекте: монтажная рама с DIN-рейками, суппорты и шины N/PE 8х12, оперативная панель, кабельный ввод-сальник - 2 шт., ком-плект для заземления и навески щита, маркировочная таблица, знаки электробезопасности |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 6800 |  | 6800 | [21 empty] | Щит распределительный навесной уличный на 24 модуля (В440хШ310хГ136 мм) ЩРн-24з-1 74 IP54 UNIVERSAL в ком-плекте: монтажная рама с DIN-рейками, суппорты и шины N/PE 8х12, оперативная панель, кабельный ввод-сальник - 2 шт., ком-плект для заземления и навески щита, маркировочная таблица, знаки электробезопасности
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6800 | [23 empty] | Всего по позиции
5 | ТЦ_20.4.04.02_54_5405956636_28.07.2025_01_99.3 | Щит распределительный навесной уличный на 12 модулей (В315хШ310хГ136 мм) ЩРн-12з-1 74 IP54 UNIVERSAL в ком-плекте: монтажная рама с DIN-рейкой, суппорты и шины N/PE 8х12, оперативная панель, кабельный ввод-сальник - 2 шт., ком-плект для заземления и навески щита, маркировочная таблица, знаки электробезопасности. |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 4930 |  | 4930 | [21 empty] | Щит распределительный навесной уличный на 12 модулей (В315хШ310хГ136 мм) ЩРн-12з-1 74 IP54 UNIVERSAL в ком-плекте: монтажная рама с DIN-рейкой, суппорты и шины N/PE 8х12, оперативная панель, кабельный ввод-сальник - 2 шт., ком-плект для заземления и навески щита, маркировочная таблица, знаки электробезопасности.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4930 | [23 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 5: 21; 6: 1; 7: 21 | [21 empty] | Прибор или аппарат
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11146.37 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 10811.98 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 5684.65 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1330.87; 12: 27948.22 | [23 empty] | Всего по позиции
7 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1090 | Выключатель автоматический 3P, 50 А, 4,5 кА, характеристика B |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 470.65 | 1.2 | 564.78 |  | 564.78 | [21 empty] | Выключатель автоматический 3P, 50 А, 4,5 кА, характеристика B
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 564.78 | [23 empty] | Всего по позиции
8 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1089 | Выключатель автоматический 3P, 40 А, 4,5 кА, характеристика B |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 408.63 | 1.2 | 490.36 |  | 980.72 | [21 empty] | Выключатель автоматический 3P, 40 А, 4,5 кА, характеристика B
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 980.72 | [23 empty] | Всего по позиции
9 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1088 | Выключатель автоматический 3P, 32 А, 4,5 кА, характеристика B |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 391.04 | 1.2 | 469.25 |  | 938.5 | [21 empty] | Выключатель автоматический 3P, 32 А, 4,5 кА, характеристика B
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 938.5 | [23 empty] | Всего по позиции
10 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1085 | Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика B |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 364.56 | 1.2 | 437.47 |  | 437.47 | [21 empty] | Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика B
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 437.47 | [23 empty] | Всего по позиции
11 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1062 | Выключатель автоматический 1P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 123.02 | 1.2 | 147.62 |  | 147.62 | [21 empty] | Выключатель автоматический 1P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 147.62 | [23 empty] | Всего по позиции
12 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1059 | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика B |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 116.37 | 1.2 | 139.64 |  | 279.28 | [21 empty] | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика B
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 279.28 | [23 empty] | Всего по позиции
13 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1097 | Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 118.49 | 1.2 | 142.19 |  | 426.57 | [21 empty] | Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 426.57 | [23 empty] | Всего по позиции
14 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1095 | Выключатель автоматический 1P, 4 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 141.27 | 1.2 | 169.52 |  | 678.08 | [21 empty] | Выключатель автоматический 1P, 4 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 678.08 | [23 empty] | Всего по позиции
15 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1093 | Выключатель автоматический 1P, 2 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 141.23 | 1.2 | 169.48 |  | 338.96 | [21 empty] | Выключатель автоматический 1P, 2 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 338.96 | [23 empty] | Всего по позиции
16 О | ТЦ_89.1.62.03_54_5405956636_28.07.2025_01_100.3 | Выключатель нагрузки 3п ВН-32 25А MNV10-3-025 IEK. |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 733.7 |  | 733.7 | [21 empty] | Выключатель нагрузки 3п ВН-32 25А MNV10-3-025 IEK.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 733.7 | [23 empty] | Всего по позиции
17 О | ТЦ_89.1.62.03_54_5405956636_28.07.2025_01_101.3 | Выключатель нагрузки 1п ВН-32 20А MNV10-1-020 IEK. |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 337.33 |  | 674.66 | [21 empty] | Выключатель нагрузки 1п ВН-32 20А MNV10-1-020 IEK.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 674.66 | [23 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм10-01-001-12 | Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [21 empty] | Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 155.53 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 139.98 | [22 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 71.54 | [22 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 74.03; 12: 370.16 | [23 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-20.5.03.03-0012 | Шина заземления латунная винтовая без изолятора, крепежные отверстия по краям, количество соединений 12, размеры 90х6х9 мм |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 70.56 | 1.49 | 105.13 |  | 420.52 | [21 empty] | Шина заземления латунная винтовая без изолятора, крепежные отверстия по краям, количество соединений 12, размеры 90х6х9 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 420.52 | [23 empty] | Всего по позиции
20 | ТЦ_20.5.03.03_54_5407058388_24.07.2025_01_102.1 | Главная заземляющая шина (ГЗШ) с изоляторами, 10 подключений, 380мм×40мм×4мм, медь DKC NE2010. |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 3825 |  | 3825 | [21 empty] | Главная заземляющая шина (ГЗШ) с изоляторами, 10 подключений, 380мм×40мм×4мм, медь DKC NE2010.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3825 | [23 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.338; 6: 1; 7: 0.338 | [21 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2460.21 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2386.4 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1254.71 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 23838.4; 12: 8057.38 | [23 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-20.1.02.23-0111 | Полоса горячеоцинкованная для заземления, толщина 4 мм, ширина 40 мм, длина 850 мм |  |  |  | шт | 39.76 | 1 | 39.76 | 322.86 | 1.44 | 464.92 |  | 18485.22 | [21 empty] | Полоса горячеоцинкованная для заземления, толщина 4 мм, ширина 40 мм, длина 850 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 18485.22 | [23 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСНм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [21 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2840.42 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2755.21 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1448.61 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15064.87; 12: 9038.92 | [23 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_22.2.02.19_54_5407058388_24.07.2025_01_103.1 | Вертикальный заземлитель из уголка 50х50х5 мм, 3000 мм DKC NE5503. |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 4675 |  | 28050 | [21 empty] | Вертикальный заземлитель из уголка 50х50х5 мм, 3000 мм DKC NE5503.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 28050 | [23 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ_22.2.02.19_54_5407058388_24.07.2025_01_104.1 | Соединитель пруток - полоса, 80х80 мм, медь DKC. |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 484.5 |  | 969 | [21 empty] | Соединитель пруток - полоса, 80х80 мм, медь DKC.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 969 | [23 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_22.2.02.19_54_5407058388_24.07.2025_01_105.1 | Соединитель «полоса-полоса» 80х80 мм, медь DKC NG3105 |  |  |  | м | 3 | 1 | 3 |  |  | 484.5 |  | 1453.5 | [21 empty] | Соединитель «полоса-полоса» 80х80 мм, медь DKC NG3105
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1453.5 | [23 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСН33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | [33 empty] | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | bar: 4 to 7
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 358.41 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 369.16 | [22 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 215.05 | [22 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1458.26; 12: 1458.26 | [23 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСНм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [21 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 42.15 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 40.89 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 21.5 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 540.45; 12: 108.09 | [23 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_01.7.06.03_54_5405956636_28.07.2025_01_106.3 | Антикоррозионная лента для защиты от коррозии в местах ввода токоотводов в грунт. Длина рулона - 10 м, ширина - 100 мм (NA1001). |  |  |  | рул | 2 | 1 | 2 |  |  | 1360 |  | 2720 | [21 empty] | Антикоррозионная лента для защиты от коррозии в местах ввода токоотводов в грунт. Длина рулона - 10 м, ширина - 100 мм (NA1001).
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2720 | [23 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСН34-02-054-01 | Устройство молниеотвода к опорам высотой: до 8,5 м |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Устройство молниеотвода к опорам высотой: до 8,5 м
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 622.12 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 609.68 | [22 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Пр/774-028.0 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 12: 360.83 | [22 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 955.72; 12: 1911.44 | [23 empty] | Всего по позиции
31 | ТЦ_20.1.02.16_54_5405956636_28.07.2025_01_107.3 | Комплект молниеприемника 630350 Bolta для установки на ж/б стойке СВ. |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 7607.5 |  | 15215 | [21 empty] | Комплект молниеприемника 630350 Bolta для установки на ж/б стойке СВ.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15215 | [23 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСНм08-02-472-01 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [21 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1644.78 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1595.44 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 838.84 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 23717.1; 12: 4743.42 | [23 empty] | Всего по позиции
33 | ТЦ_20.1.02.16_54_5405956636_28.07.2025_01_108.3 | Токоотвод изолированный D 8 мм. |  |  |  | м | 20 | 1 | 20 |  |  | 170 |  | 3400 | [21 empty] | Токоотвод изолированный D 8 мм.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3400 | [23 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 4: 1000 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [21 empty] | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1183.75 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 1219.26 | [22 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 710.25 | [22 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 170675.5; 12: 3413.51 | [23 empty] | Всего по позиции
35 | ФСБЦ-21.2.01.01-0063 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х25-0,6/1 |  |  |  | 1000 м | 0.02 | 1 | 0.02 | 44901.61 | 1.47 | 66005.37 |  | 1320.11 | [21 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х25-0,6/1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1320.11 | [23 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 6.12; 6: 1; 7: 6.12 | [21 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 31133.5 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 30199.5 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 15878.09 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13893.82; 12: 85030.2 | [23 empty] | Всего по позиции
37 | ФСБЦ-21.1.06.09-0180 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк-660 |  |  |  | 1000 м | 0.62424 | 1 | 0.62424 | 692466.02 | 1.28 | 886356.51 |  | 553299.19 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 553299.19 | [23 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСНм08-02-412-06 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [21 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 436.72 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 423.62 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 222.73 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19892.67; 12: 1193.56 | [23 empty] | Всего по позиции
39 | ФСБЦ-21.1.06.09-0180 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк-660 |  |  |  | 1000 м | 0.00612 | 1 | 0.00612 | 692466.02 | 1.28 | 886356.51 |  | 5424.5 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5424.5 | [23 empty] | Всего по позиции
40 | ГЭСНм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [21 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 954.83 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 926.19 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 486.96 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12911.2; 12: 2582.24 | [23 empty] | Всего по позиции
41 | ФСБЦ-21.1.06.09-0180 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк-660 |  |  |  | 1000 м | 0.0204 | 1 | 0.0204 | 692466.02 | 1.28 | 886356.51 |  | 18081.67 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 18081.67 | [23 empty] | Всего по позиции
42 | ГЭСНм08-02-412-05 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.19; 6: 1; 7: 0.19 | [21 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1110.1 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1076.8 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 566.15 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15538.84; 12: 2952.38 | [23 empty] | Всего по позиции
43 | ФСБЦ-21.1.06.09-0164 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х10мк-660 |  |  |  | 1000 м | 0.01428 | 1 | 0.01428 | 356594.16 | 1.28 | 456440.52 |  | 6517.97 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х10мк-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6517.97 | [23 empty] | Всего по позиции
44 | ФСБЦ-21.1.06.09-0179 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10мк-660 |  |  |  | 1000 м | 0.0051 | 1 | 0.0051 | 440212.42 | 1.28 | 563471.9 |  | 2873.71 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10мк-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2873.71 | [23 empty] | Всего по позиции
45 | ГЭСНм08-02-405-02 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 35 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.47; 6: 1; 7: 0.47 | [21 empty] | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 35 мм2
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7815.09 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 7580.64 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3985.7 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 43265.94; 12: 20334.99 | [23 empty] | Всего по позиции
46 | ФСБЦ-21.1.06.09-0121 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х6ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.02142 | 1 | 0.02142 | 259931.1 | 1.28 | 332711.81 |  | 7126.69 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х6ок(N, PE)-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7126.69 | [23 empty] | Всего по позиции
47 | ФСБЦ-21.1.06.09-0154 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.02652 | 1 | 0.02652 | 162910.3 | 1.28 | 208525.18 |  | 5530.09 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6ок(N, PE)-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5530.09 | [23 empty] | Всего по позиции
48 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.03; 6: 1; 7: 1.03 | [21 empty] | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 15631.36 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 15162.42 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 7971.99 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 39310.71; 12: 40490.03 | [23 empty] | Всего по позиции
49 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.10506 | 1 | 0.10506 | 72551.44 | 1.28 | 92865.84 |  | 9756.49 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9756.49 | [23 empty] | Всего по позиции
50 | ГЭСНм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.27; 6: 1; 7: 0.27 | [21 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4257.14 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4129.43 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2171.14 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 39692.67; 12: 10717.02 | [23 empty] | Всего по позиции
51 | ТЦ_21.2.03.05_54_5405956636_28.07.2025_01_109.3 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А) 1х6,0. |  |  |  | м | 17 | 1 | 17 |  |  | 83.3 |  | 1416.1 | [21 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А) 1х6,0.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1416.1 | [23 empty] | Всего по позиции
52 | ТЦ_21.2.03.05_54_5405956636_28.07.2025_01_110.3 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А) 1х10. |  |  |  | м | 10 | 1 | 10 |  |  | 137.7 |  | 1377 | [21 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А) 1х10.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1377 | [23 empty] | Всего по позиции
53 | ФСБЦ-20.2.10.04-0003 | Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5 |  |  |  | 100 шт | 0.06 | 1 | 0.06 | 1415.71 | 1.28 | 1812.11 |  | 108.73 | [21 empty] | Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 108.73 | [23 empty] | Всего по позиции
54 | ФСБЦ-20.2.10.04-0002 | Наконечники кабельные медные луженые 6-5-4 |  |  |  | 100 шт | 0.06 | 1 | 0.06 | 660.81 | 1.28 | 845.84 |  | 50.75 | [21 empty] | Наконечники кабельные медные луженые 6-5-4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 50.75 | [23 empty] | Всего по позиции
55 | ФСБЦ-20.1.02.07-0002 | Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 25 мм2 |  |  |  | 100 шт | 0.08 | 1 | 0.08 | 29342.66 | 1.28 | 37558.6 |  | 3004.69 | [21 empty] | Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 25 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3004.69 | [23 empty] | Всего по позиции
56 | ФСБЦ-20.1.02.18-1002 | Ленты бандажные для крепления из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина стали 0,76 мм, ширина ленты 19 мм |  |  |  | 10 м | 5 | 1 | 5 | 911.44 | 1.44 | 1312.47 |  | 6562.35 | [21 empty] | Ленты бандажные для крепления из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина стали 0,76 мм, ширина ленты 19 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6562.35 | [23 empty] | Всего по позиции
57 | ФСБЦ-20.1.02.18-1000 | Замки из нержавеющей стали 08Х18Н10 к ленте бандажной шириной 19 мм |  |  |  | 100 шт | 1 | 1 | 1 | 2240.2 | 1.44 | 3225.89 |  | 3225.89 | [21 empty] | Замки из нержавеющей стали 08Х18Н10 к ленте бандажной шириной 19 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3225.89 | [23 empty] | Всего по позиции
58 | ФСБЦ-20.1.01.01-0002 | Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 16-25 мм2 |  |  |  | 100 шт | 0.02 | 1 | 0.02 | 7760.73 | 1.2 | 9312.88 |  | 186.26 | [21 empty] | Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 16-25 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 186.26 | [23 empty] | Всего по позиции
59 | ФСБЦ-20.1.01.01-0009 | Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 2х16/4х35 мм2 |  |  |  | 100 шт | 0.02 | 1 | 0.02 | 13469.94 | 1.2 | 16163.93 |  | 323.28 | [21 empty] | Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 2х16/4х35 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 323.28 | [23 empty] | Всего по позиции
60 | ФСБЦ-22.2.02.03-0021 | Талреп стальной оцинкованный, крюк-крюк, диаметр резьбы М12, ширина зева крюка 12 мм, длина стяжки 210-310 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 94.98 | 1.35 | 128.22 |  | 128.22 | [21 empty] | Талреп стальной оцинкованный, крюк-крюк, диаметр резьбы М12, ширина зева крюка 12 мм, длина стяжки 210-310 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 128.22 | [23 empty] | Всего по позиции
61 | ФСБЦ-20.1.01.08-0020 | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 4-35 мм2 |  |  |  | 100 шт | 0.04 | 1 | 0.04 | 10501.55 | 1.2 | 12601.86 |  | 504.07 | [21 empty] | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 4-35 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 504.07 | [23 empty] | Всего по позиции
62 | ФСБЦ-20.2.02.04-0001 | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2 |  |  |  | 100 шт | 0.04 | 1 | 0.04 | 1669.04 | 1.26 | 2102.99 |  | 84.12 | [21 empty] | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 84.12 | [23 empty] | Всего по позиции
63 | ФСБЦ-20.2.08.02-0021 | Полоски и пряжки для крепления проводов |  |  |  | 100 шт | 0.2 | 1 | 0.2 | 854.74 | 1.44 | 1230.83 |  | 246.17 | [21 empty] | Полоски и пряжки для крепления проводов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 246.17 | [23 empty] | Всего по позиции
64 | ФСБЦ-25.2.01.01-0018 | Бирки маркировочные пластмассовые У134 |  |  |  | 100 шт | 1 | 1 | 1 | 200.09 | 1.04 | 208.09 |  | 208.09 | [21 empty] | Бирки маркировочные пластмассовые У134
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 208.09 | [23 empty] | Всего по позиции
65 | ГЭСНм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.19; 6: 1; 7: 0.19 | [21 empty] | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2620.23 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2541.62 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1336.32 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 40828.79; 12: 7757.47 | [23 empty] | Всего по позиции
66 | ТЦ_21.2.03.04_54_5407058388_24.07.2025_01_44.1 | Металлорукав Р3-ЦПнг-LS Fortisflex из оцинкованной стали в пвх изоляции негорючий с протяжкой, номинальный диаметр 18 мм. |  |  |  | м | 19 | 1 | 19 |  |  | 108.8 |  | 2067.2 | [21 empty] | Металлорукав Р3-ЦПнг-LS Fortisflex из оцинкованной стали в пвх изоляции негорючий с протяжкой, номинальный диаметр 18 мм.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2067.2 | [23 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Система электроснабжения (ЭС) : | [36 empty] | Итоги по разделу 1 Система электроснабжения (ЭС) :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 855412.79 | [25 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 95700.2 | [25 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 20490.64 | [25 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 8171.3 | [25 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 731050.65 | [25 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 28831.42 | [25 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1752.5 | [25 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 488.89 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 411.78 | [25 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 22694.02 | [25 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2198.1 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1286.13 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 980573.66 | [25 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 93947.7 | [25 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 20001.75 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 7759.52 | [25 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 708356.63 | [25 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 98645.15 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 51862.91 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 1456733.67 | [25 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 1450533.33 | [25 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 6200.34 | [25 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 103871.5 | [25 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 100843.25 | [25 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 53149.04 | [25 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Система электроснабжения (ЭС) |  |  |  | 12: 2466138.75 | [26 empty] | Всего по разделу 1 Система электроснабжения (ЭС)
|  | справочно: | [37 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 72222.8 | [25 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 1451941.69 | [25 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 193,2608 | [27 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 14,1572 | [27 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Земляные работы по прокладке кабеля | [34 empty] | Раздел 2. Земляные работы по прокладке кабеля
67 | ГЭСН01-01-009-22 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.2754; 6: 1; 7: 0.2754 | [21 empty] | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5543.1 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 5099.65 | [22 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 2549.83 | [22 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 86841.18; 12: 23916.06 | [23 empty] | Всего по позиции
68 | ГЭСНм08-02-231-02 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 6.12; 6: 1; 7: 6.12 | [21 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11949.37 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 11590.89 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 6094.18 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4901.59; 12: 29997.72 | [23 empty] | Всего по позиции
69 | ФСБЦ-20.2.12.03-0002 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм |  |  |  | м | 612 | 1 | 612 | 102.43 | 0.95 | 97.31 |  | 59553.72 | [21 empty] | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 59553.72 | [23 empty] | Всего по позиции
70 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  | 4: 100 м; 5: 6.12; 6: 1; 7: 6.12 | [21 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 27810.11 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 26975.81 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 14183.16 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14000.61; 12: 85683.74 | [23 empty] | Всего по позиции
71 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  | м3 | 61.2 | 1 | 61.2 | 565.2 | 2.38 | 1345.18 |  | 82325.02 | [21 empty] | Песок природный для строительных работ II класс, средний
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 82325.02 | [23 empty] | Всего по позиции
72 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.2142; 6: 1; 7: 0.2142 | [21 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 851.17 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 783.08 | [22 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 391.54 | [22 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18384.69; 12: 3938 | [23 empty] | Всего по позиции
73 | ГЭСНм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  |  | 4: 100 м; 5: 6.12; 6: 1; 7: 6.12 | [21 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1289.84 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1251.14 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 657.82 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 540.43; 12: 3307.46 | [23 empty] | Всего по позиции
74 | ФСБЦ-01.7.06.08-0011 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм |  |  |  | шт | 6.12 | 1 | 6.12 | 358.1 | 1.76 | 630.26 |  | 3857.19 | [21 empty] | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3857.19 | [23 empty] | Всего по позиции
75 | ГЭСНм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля |  |  |  | 4: 100 м; 5: 6.12; 6: 1; 7: 6.12 | [21 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 28011.98 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 27171.62 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 14286.11 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15666.46; 12: 95878.72 | [23 empty] | Всего по позиции
76 | ФСБЦ-06.1.01.05-0015 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 |  |  |  | 1000 шт | 5.1 | 1 | 5.1 | 16723.22 | 1.71 | 28596.71 |  | 145843.22 | [21 empty] | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 145843.22 | [23 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Земляные работы по прокладке кабеля : | [36 empty] | Итоги по разделу 2 Земляные работы по прокладке кабеля :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 423266.02 | [25 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 44550.73 | [25 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 55340.29 | [25 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 30904.84 | [25 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 292470.16 | [25 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 87407.78 | [25 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 12635.69 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 6394.27 | [25 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 59553.72 | [25 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 5882.73 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2941.37 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 446893.07 | [25 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 44550.73 | [25 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 42704.6 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 24510.57 | [25 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 232916.44 | [25 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 66989.46 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 35221.27 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 75455.57 | [25 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 72872.19 | [25 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 38162.64 | [25 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Земляные работы по прокладке кабеля |  |  |  | 12: 534300.85 | [26 empty] | Всего по разделу 2 Земляные работы по прокладке кабеля
|  | справочно: | [37 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 96,8796 | [27 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 56,468322 | [27 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. Земляные работы по устройству контуров заземления | [34 empty] | Раздел 3. Земляные работы по устройству контуров заземления
77 | ГЭСН01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.13186; 6: 1; 7: 0.13186 | [21 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6333.18 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 5636.53 | [22 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 2533.27 | [22 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 109987.71; 12: 14502.98 | [23 empty] | Всего по позиции
78 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.013186; 6: 1; 7: 0.013186 | [21 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 52.4 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 48.21 | [22 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 24.1 | [22 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18384.65; 12: 242.42 | [23 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Земляные работы по устройству контуров заземления : | [36 empty] | Итоги по разделу 3 Земляные работы по устройству контуров заземления :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 6503.29 | [25 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 6333.18 | [25 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 117.71 | [25 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 52.4 | [25 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 14745.4 | [25 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 6333.18 | [25 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 117.71 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 52.4 | [25 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 5684.74 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2557.37 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 6385.58 | [25 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 5684.74 | [25 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 2557.37 | [25 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 3 Земляные работы по устройству контуров заземления |  |  |  | 12: 14745.4 | [26 empty] | Всего по разделу 3 Земляные работы по устройству контуров заземления
|  | справочно: | [37 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 15,55948 | [27 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,0911153 | [27 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [40 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1285182.1 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 146584.11 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 75948.64 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 39128.54 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1023520.81 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 130984.6 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 8085.68 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 13242.29 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 6858.45 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 82247.74 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 13765.57 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 6784.87 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1427466.73 | [29 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 138498.43 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 62706.35 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 32270.09 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 941273.07 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 165634.61 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 87084.18 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 1456733.67 | [29 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 1450533.33 | [29 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 6200.34 | [29 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 185712.65 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 179400.18 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 93869.05 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 3015185 | [30 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 72222.8 | [29 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 1451941.69 | [29 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 305,69988 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 70,7166373 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: | Начальник сметного отдела |  |  |  | 5: (О.Е. Шабанова) | [32 empty] | Начальник сметного отдела | (О.Е. Шабанова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Главный инженер проекта |  |  |  | 5: (А.С. Ласкавый) | [34 empty] | Главный инженер проекта | (А.С. Ласкавый)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]