Технические требования

ОКПД 2 43.22.12.150 Поставка и монтаж настенных и колонных кондиционеров с низко температурным комплектом для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»

Лот № 5301-АХР ДОР-2026-ПЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	5

Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ/оказываемых услуг	5

Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг	6

Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	24

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	24

4.	Приложения 	24

Приложение №1 к ТТ	25

Приложение № 3 к ТТ	29

Приложение № 4 к ТТ	30

Приложение № 5 к ТТ	31

Приложение № 6 к ТТ	32

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| КН | Кондиционер настенный |
| КК | Кондиционер колонный |
| НТК | Низко температурный комплект |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ППР | Проект производства работ |

  - Наименование закупаемой продукции

«Поставка и монтаж настенных и колонных кондиционеров с НТК (низко температурным комплектом) общей мощностью охлаждения 55 кВт  для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика».

  - Цель выполнения работ

Создание оптимальных и допустимых нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха.

  - Существующее положение

В ходе мероприятия планируется:

- закупка кондиционеров настенных с НТК - 7 шт.;

- закупка кондиционеров колонных с НТК - 2 шт.;

- демонтаж кондиционеров, вышедших из строя – 2 шт.;

- монтаж кондиционеров с НТК;

- монтаж и прокладка эл. проводки;

- подключение к электрической сети;

- проведение ПНР и ввод в эксплуатацию.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание ГРУ | г. Лабытнанги, ул. Энергетиков | Здание ГРУ Инвентарный номер: 21-Л-Л827 | Эксплуатирующая организация: филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» |
|  | Здание ВУК (ГТЭ-24, 3 блок) | г. Лабытнанги, ул. Энергетиков 18 | Здание ВУК (ГТЭ-24, 3 блок) Инв. номер: №00001527 | Эксплуатирующая организация: филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» |
|  | Здание машинного зала (ГТЭ-24,3 блок) помещение Компрессорная ГТГ-3, ГТГ-4 | г. Лабытнанги, ул. Энергетиков 18 | Здание машинного зала (ГТЭ-24,3 блок) помещение Компрессорная ГТГ-3, ГТГ-4 Инв. номер № 00001495 | Эксплуатирующая организация: филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» |

Условия оказания услуг:

- монтажные работы производятся в существующих зданиях и на открытых площадках;

- складирование и хранение принятых МТР осуществляется по адресу 629400, ЯНАО,

г. Лабытнанги, ул. Энергетиков, здание ГРУ;

- производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с пропускным режимом с оформлением допуска персонала Подрядчика и по графику работы ПЭС.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

В ходе предоставления работ Подрядчик должен предусмотреть выполнение специальных требований Заказчика по обеспечению: необходимые аттестации работников по Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (зарегистрирован Минюстом России 12.12.2013, регистрационный N 30593), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 19.02.2016 N 74н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н" (зарегистрирован Минюстом России 13.04.2016, регистрационный N 41781), законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности и о пожарной безопасности, и т.д.

    - Заказчик предоставит Подрядчику:

Перед началом проведения работ следующие виды ресурсов и документации:

- план схемы, чертежи здания ГРУ инв. №: 21-Л-Л827, здания Машинного зала (ГТЭ-24,3 блок) помещение Компрессорная ГТГ-3, ГТГ-4. инв. №: 00001495, здания ВУК (ГТЭ-24, 3 блок) инв. №: №00001527;

- ведомость планируемых работ по монтажу настенных и колонных кондиционеров с НТК (низко температурным комплектом) на здании ГРУ инв. №: 21-Л-Л827, ВУК (ГТЭ-24, 3 блок) инв. №: №00001527, здании Машинного зала (ГТЭ-24,3 блок) помещение Компрессорная ГТГ-3, ГТГ-4. инв. №: 00001495;

- помещение для складирования инструмента, приспособлений и материалов.

    - Заказчик должен ознакомить Подрядчика с:

- Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика».

- Правилами внутреннего трудового распорядка.

    - Заказчик должен провести подрядчику:

- Вводный инструктаж по охране труда;

- Первичный инструктаж по охране труда;

- Инструктаж по пожарной безопасности;

- Инструктаж по электробезопасности.

- Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ.

    - Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг.

- Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ/оказываемых услуг.

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Поставка и монтаж настенных и колонных кондиционеров с НТК (низко температурным комплектом) для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги» | В соответствии с ведомостью планируемых работ (Приложение № 2 к настоящим Техническим требованиям) |  |

- Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Закупка и поставка настенных кондиционеров с НТК (низко температурным комплектом) на здании ГРУ, инв. № 21-Л-Л827. | шт. | 4 |
| 2. | Закупка и поставка колонных кондиционеров с НТК (низко температурным комплектом) на здании ГРУ, инв. № 21-Л-Л827. | шт. | 2 |
| 3. | Закупка и поставка настенных кондиционеров с НТК (низко температурным комплектом) на здании ВУК (ГТЭ-24, 3 блок) инв. №: №00001527. | шт. | 2 |
| 4. | Закупка и поставка настенных кондиционеров с НТК (низко температурным комплектом) на здании Машинного зала (ГТЭ-24, 3 блок) помещение Компрессорная ГТГ-3, ГТГ-4. инв. №: 00001495 | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг

Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка и монтаж настенных и колонных кондиционеров с НТК (низко температурным комплектом) с вводом в эксплуатацию для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги» | С даты заключения договора | в течение 90 дней с даты заключения договора |

- Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Закупка и поставка настенных и колонных кондиционеров с НТК (низко температурным комплектом) для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги» | С даты заключения договора | в течение 60 дней с даты заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2.1):

Закупка и поставка настенных и колонных кондиционеров с НТК (низко температурным комплектом) на здании ГРУ, инв. № 21-Л-Л827

Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к выполнению работ и оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к выполнению работ | Все работы по монтажу настенных и колонных кондиционеров с НТК на здании ГРУ, инв. № 21-Л-Л827, здании Машинного зала (ГТЭ-24,3 блок) помещение Компрессорная ГТГ-3, ГТГ-4. Инв. №: 00001495 и работы по демонтажу и монтажу настенных кондиционеров с НТК на здании ВУК (ГТЭ-24, 3 блок) инв. №: №00001527 для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"» проводятся с использованием оборудования, материалов и приспособлений, ресурсов Подрядчика, в том числе:, выполнение Подрядчиком монтажных и демонтажных работ, изготовление (закупка), контроль качества, испытания и измерения, поставка материально-технических ресурсов, доставка до площадки, разгрузку и обеспечение сохранности на строительной площадке Заказчика, прочие работы и затраты, а также управление всеми вышеперечисленными работами и процессами. При подготовке объекта к сдаче-приемке, Подрядчик должен: убрать с территории оборудование, инструменты, строительный мусор, выполнить уборку объекта. Предписания Заказчика устранять в сроки, предусмотренные соответствующими предписаниями. Копии актов (отчетов) устранения замечаний предоставлять Заказчику. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - При выполнении работ по монтажу настенных и колонных кондиционеров на здании ГРУ, инв. 21-Л-Л827, здании ВУК (ГТЭ-24, 3 блок) инв. №: №00001527 и здании Машинного зала (ГТЭ-24,3 блок) помещение Компрессорная ГТГ-3, ГТГ-4. Инв. №: 00001495 для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"» Подрядчик обязан руководствоваться настоящими техническими требованиями завода-изготовителя, а также требованиями следующей нормативно-технической документации: - Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Сводами Правил, введёнными в действие на территории РФ к Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023). - СП12-136-2002 Безопасность труда при производстве работ. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах работ. - Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ». - Сводом правил СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха» (утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 г. № 921/пр. - "СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80). - Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880). | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к организации работ/услуг |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Организационные мероприятия | Подрядчик не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора обязан согласовать с Заказчиком детализированный план-график выполнения работ, выполненный в программе MS Project, или в формате в формате *.pdf, *.docx, *.xlsx c перечислением всех работ, указанных в Таблице 2.1 настоящих технических требований, доступных ресурсов и определении взаимосвязей между ними. За 5 (пять) дней до начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком: - Перечень исполнительной документации. Заказчик и Подрядчик перед началом работ: - приказами назначают своих представителей с предоставлением полномочий для решения технических, административных, финансовых вопросов, ответственных за обеспечение проведения работ, которые могут определить организацию всех работ; - определяют места подключения временных коммуникаций (электроэнергии). Подключение осуществляет Подрядчик собственными силами на основании Проекта производства работ и технических требований, выданных Заказчиком, с использованием своих материалов и оборудования; - определяют места установки временных зданий, мест для складирования материала и инструмента. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | - Допуск персонала Подрядной организации для выполнения работ по монтажу настенных и колонных кондиционеров с НТК на здании ГРУ, инв. № 21-Л-Л827, здании ВУК (ГТЭ-24, 3 блок) инв. №: №00001527 и здании Машинного зала (ГТЭ-24,3 блок) помещение Компрессорная ГТГ-3, ГТГ-4. Инв. №: 00001495 для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"», производится в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика» (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям), утверждённого приказом ПАО «Передвижная энергетика» от 10.05.2023г. № 60, с обязательным оформлением следующих документов: - ФИО; - профессия/должность; - паспортные данные; - права (руководитель работ, производитель работ, член бригады, ответственный за безопасное производство работ кранами и т.д.); - группа по электробезопасности; - № удостоверения; - регистрационный номер ТС; - марка; - модель; - тип ТС. Первичную подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Места подключения временных коммуникаций | Место подключение: электроэнергия – здание ГРУ, здание ВУК, машинный зал №2. | Согласие с требованием | ### - | - |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ / оказании услуг оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к используемому оборудованию и материалам. | - Материалы (кабель, автоматические выключатели, розетки и т.д.), инструмент и приспособления, необходимые для выполнения работ по монтажу настенных, колонных кондиционеров с НТК на здании ГРУ, инв. № 21-Л-Л827, здании ВУК (ГТЭ-24, 3 блок) инв. №: №00001527 и здании Машинного зала (ГТЭ-24,3 блок) помещение Компрессорная ГТГ-3, ГТГ-4. Инв. №: 00001495 приобретаются Подрядчиком самостоятельно и отдельно не оплачиваются. - Все используемые Подрядной организацией материалы, должны быть новыми и ранее не использованными, с действующей гарантией фирмы-изготовителя. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к используемому оборудованию при производстве работ | Оборудование должно отвечать требованиям безопасности, предусмотренными НПА Российской Федерации в течение всего периода производства работ. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к контролю качества работ / услуг и материалов |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Контроль качества используемых материалов | - Подрядчик совместно с Заказчиком должен обеспечить входной контроль материалов, поступающих для монтажа настенных и колонных кондиционеров с НТК на здании ГРУ, инв. № 21-Л-Л827, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих паспортов, сертификатов и/или деклараций соответствия в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Контроль качества работ | Подрядчик должен осуществлять операционный контроль качества работ в соответствии ремонтной документацией. |  |  |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика / исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | - Подрядчик привлекает для выполнения работ квалифицированный персонал, обученный правилам безопасного ведения работ, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV. - Привлекаемый Подрядчиком персонал, должен иметь опыт и оборудование для выполнения работ по монтажу настенных и колонных кондиционеров с НТК. - До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала и разряде с приложением копий удостоверений по охране труда и пожарной безопасности, в том числе на производство специальных видов работ (огневых (при необходимости), работ с электрооинструментом) (возможно совмещение специальностей)). - В составе бригады Подрядчика для выполнения работ по монтажу настенных и, колонных кондиционеров с НТК на здании ГРУ, инв. № 21-Л-Л827, здании ВУК (ГТЭ-24, 3 блок) инв. №: №00001527 и здании Машинного зала (ГТЭ-24,3 блок) помещение Компрессорная ГТГ-3, ГТГ-4. Инв. №: 00001495 должны быть включены рабочие люлек с наличием удостоверения установленного образца и свидетельства о проверке знаний (при необходимости). | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к безопасности работ / услуг и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к безопасности выполнения работ | - Подрядчик должен: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; 2. Подрядчик обязан: - направить на монтаж настенных и колонных кондиционеров с НТК на здании ГРУ, инв. № 21-Л-Л827, здании ВУК (ГТЭ-24, 3 блок) инв. №: №00001527 и здании Машинного зала (ГТЭ-24,3 блок) помещение Компрессорная ГТГ-3, ГТГ-4. Инв. №: 00001495 работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. | Согласие с требованием | - | ### - |  |
|  | Требования к МТР, поставляемым подрядчиком |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Настенный кондиционер | Цвет- белый; режим работы- охлаждение, обогрев; класс энергоэффективности –A; Наличие пульта д/у – Да; Напряжение – не более 220-240В; Макс. поток воздуха – не менее 13,33 м³/мин; Мин. уровень шума (вн./нар. блок) – не менее 34/54 дБ; Макс. уровень шума (вн./нар. блок) – не более 44/54 дБ; Тип хладагента – R410-А; Функции: - вентиляция; - осушение; - ночной режим; - самодиагностика; - турборежим; - направления воздушного потока. Допустимая температура наружного воздуха при обогреве(max/min) не менее минус 24/минус 7 °С; Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (max/min) – 43/15 °С; Длина трассы – не более 15 м; Габариты внутреннего блока (не более) – ШхВхГ – 920x306x206 мм; Габариты внешнего блока (не более) – ШхВхГ – 853x350x602 мм; Вес внутреннего блока – не более 11 кг; Вес внешнего блока – не более 30 кг; Рекомендуемая площадь – не менее 52,8 м²; Тип – настенная сплит-система. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Настенный кондиционер | Цвет- белый; режим работы- охлаждение, обогрев; класс энергоэффективности –A; Наличие пульта д/у – Да; Напряжение – не более 220-240В; Макс. Поток воздуха – не менее 13,33 м³/мин; Мин. Уровень шума (вн./нар. Блок) – не менее 34/54 дБ; Макс. Уровень шума (вн./нар. Блок) – не более 44/54 дБ; Тип хладагента – R410-А; Функции: - вентиляция; - осушение; - ночной режим; - самодиагностика; - турборежим; - направления воздушного потока. Допустимая температура наружного воздуха при обогреве(max/min) не менее минус 24/минус 7 °С; Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (max/min) – 43/15 °С; Длина трассы – не более 15 м; Габариты внутреннего блока (не более) – ШхВхГ – 920x306x206 мм; Габариты внешнего блока (не более) – ШхВхГ – 853x350x602 мм; Вес внутреннего блока – не более 11 кг; Вес внешнего блока – не более 30 кг; Рекомендуемая площадь – не менее 35.0 м²; Тип – настенная сплит-система. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Настенный кондиционер | Цвет- белый; режим работы- охлаждение, обогрев; класс энергоэффективности –A; Наличие пульта д/у – Да; Напряжение – не более 220-240В; Макс. Поток воздуха – не менее 13,33 м³/мин; Мин. Уровень шума (вн./нар. Блок) – не менее 34/54 дБ; Макс. Уровень шума (вн./нар. Блок) – не более 44/54 дБ; Тип хладагента – R410-А; Функции: - вентиляция; - осушение; - ночной режим; - самодиагностика; - турборежим; - направления воздушного потока. Допустимая температура наружного воздуха при обогреве(max/min) не менее минус 24/минус 7 °С; Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (max/min) – 43/15 °С; Длина трассы – не более 15 м; Габариты внутреннего блока (не более) – ШхВхГ – 920x306x206 мм; Габариты внешнего блока (не более) – ШхВхГ – 853x350x602 мм; Вес внутреннего блока – не более 11 кг; Вес внешнего блока – не более 30 кг; Рекомендуемая площадь – не менее 25.0 м²; Тип – настенная сплит-система. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Колонный кондиционер | Цвет – белый; режим работы – охлаждение, обогрев; Наличие пульта д/у – Да; Напряжение – не более 220-240В; Охлаждение – не менее 16,9 кВт; Обогрев – не менее18,1 кВт; Уровень шума – не более 49,8 дБ; Допустимая температура наружного воздуха при обогреве(max/min) не менее минус 24/минус 7 °С; Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (max/min) не менее 43/18 °С; Хладагент R-410A; Производительность – не менее 2405 м3/час; Функции: - вентиляция; - осушение; - ночной режим; - самодиагностика; - турборежим; - направления воздушного потока. Потребляемая мощность – не более 6,5 кВт; Длина трассы – не более 50 м; Максимальный перепад высот – не более 30 м; Диаметр трубопроводов – не более 1/2 (12.7)-3/4 (19/05); Габариты внутреннего блока – ШхВхГ – не более 600×1934×455 мм; Габариты внешнего блока – ШхВхГ – 900×1170×350 мм; Вес внутреннего блока – не более 68,5 кг; Вес внешнего блока – не более 96 кг; Вес общий – не более 164,5 кг; Рекомендуемая площадь – не менее169 м²; Тип – колонная сплит-система. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к безопасности | В соответствии с ГОСТ Р 51125-98 Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха. Требования безопасности и методы | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам | В соответствии с паспортными данными (исполнение ХЛ по ГОСТ 15150-69 для внешнего блока) | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Климатические условия эксплуатации | Принять для г. Салехард, по "СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 N 859/пр) (ред. от 30.05.2022) | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Место поставки | ЯНАО, Тюменская область, г. Лабытнанги, ул. Энергетиков. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Условия транспортирования | Кондиционеры и комплектующие должны отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого оборудования. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и хранения. Упаковано и защищено от попадания влаги и механических повреждений. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Гарантии качества | - Приемка оборудования после монтажа и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с ГОСТ 34060-2017 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха правила проведения и контроль выполнения работ, «СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003». - Все неполадки и дефекты, выявленные в ходе монтажа и ввода в эксплуатацию настенных и колонных кондиционеров для здания ГРУ, инв. № 21-Л-Л827, здания ВУК (ГТЭ-24, 3 блок) инв. №: №00001527 и здании Машинного зала (ГТЭ-24,3 блок) помещение Компрессорная ГТГ-3, ГТГ-4. Инв. №: 00001495 в пределах гарантийных обязательств, Подрядчик устраняет за свой счет. - В случае претензий к Исполнителю по качеству выполненных работ в течение гарантийного срока, Заказчик во всех случаях извещает его письменно. Исполнитель работ, обязан, не позднее 72 часов с момента получения такого извещения, обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя для участия в комиссии технического расследования. В случае отсутствия уполномоченного представителя после истечения установленного для его прибытия срока, комиссия, сформированная Заказчиком, имеет право провести расследование и дать заключение без представителя Исполнителя работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся неисправности (дефекты), допущенные по вине Исполнителя работ, он обязан устранить их за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки. - Если Исполнитель ремонта не устраняет в согласованные с Заказчиком сроки неисправности (дефекты), Заказчик может осуществить их устранение своими силами, либо силами третьих лиц. В этом случае Исполнитель ремонта обязан оплатить Заказчику все расходы, связанные с устранением неисправности (дефекта). | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на поставляемые кондиционеры и комплектующие составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию. Поставщик гарантирует нормальную и бесперебойную работу кондиционеров в течение всего гарантийного срока. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Подрядчик обязан передать Заказчику оригиналы документов по перечню согласованного Заказчиком, но не ограничиваясь: - паспорта на кондиционеры и комплектующие; - документы, подтверждающие соответствие оборудования техническим регламентам – сертификат и/или декларация соответствия. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Общие требования к результатам выполнения договора |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Результат работ | - Создание оптимальных и допустимых нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха. - Все работы должны выполняться в соответствии с графиком производства работ, программами испытаний, согласованными с Заказчиком. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения договора, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Величины показателей микроклимата в помещениях | температуры воздуха 22 - 24 град. C, его относительной влажности 60 - 40% и скорости движения (не более 0,1 м/с). | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов выполнения договора |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Приемка работ | В соответствии с ГОСТ 34060-2017 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха правила проведения и контроль выполнения работ, «СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003» Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется Актом о приемке выполненных работ, подписываемом обеими Сторонами в соответствии с Договором. Подрядчик одновременно с результатом работы предоставляет Заказчику исполнительную документацию (акты, схемы, паспорта сертификаты, формуляры и др.) на выполненные работы, строительные материалы, изделия, полуфабрикаты и конструкции. Все неполадки и дефекты, выявленные в ходе приемо-сдаточных испытаний (ПНР), связанные с монтажом настенных и колонных кондиционеров на зданиях ГРУ, инв. № 21-Л-Л827, ВУК (ГТЭ-24, 3 блок) инв. №: №00001527 и Машинного зала (ГТЭ-24,3 блок) помещение Компрессорная ГТГ-3, ГТГ-4. Инв. №: 00001495, Подрядчик устраняет их за свой счет. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Общие требования к оформлению документации | - До начала работ направить Заказчику на согласование сетевой график выполнения работ. - Подрядчик предоставляет исполнительную документацию на бумажном носителе в 2-х экземплярах с приложением реестра (перечня) передаваемых документов и в электронном виде в формате *.pdf (каждый документ в отдельном файле). | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ – обязательный перечень | - После окончания работ Подрядчик передает следующую документацию, включая, но не ограничиваясь: - журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования; - комиссионные акты входного контроля закупаемых подрядчиком материалов на соответствие продукции требованиям технической документации, специальные журналы (журнал входного контроля, журнал монтажных работ, журнал сварочных работ (если данные работы будут проводиться), общий журнал работ); - паспорта и сертификаты (и/или декларации) соответствия на кондиционеры настенные и колонные; - счета-фактуры на материалы, закупаемые подрядчиком для использования в процессе ремонта; - ППР; - общий журнал работ; - исполнительный чертеж; - акты освидетельствования скрытых работ на: - монтаж агрегатов и оборудования; - крепление агрегатов и оборудования к конструкциям здания. - акты завершения монтажа систем; - ведомость смонтированного оборудования, агрегатов, узлов и средств автоматизации; - акты проведения пусконаладочных работ; - акт приемки системы кондиционирования воздуха; - акт индивидуального испытания оборудования; - акт функциональных испытаний испытания оборудования; - кабельный журнал; - протоколы проверки кабелей и автоматических выключателей, в т.ч. фаза-ноль; - акт испытания трубных проводок на прочность и плотность; - акт испытания трубных проводок на герметичность с определением падения давления за время испытания; - акт о монтаже трубных проводок; - реестр документации; - перечень организаций, участвовавших в производстве работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Гарантии качества выполненных работ | В соответствии с условиями Договора | Согласие с требованием | - | ### - |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на поставляемые кондиционеры и комплектующие составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию. Поставщик гарантирует нормальную и бесперебойную работу настенных, колонных кондиционеров в течение всего гарантийного срока. | Согласие с требованием | - | ### - |  |
|  | Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. При согласовании субподрядчика с Заказчиком, Подрядчик должен предоставить договор с субподрядчиком со всеми приложениями. Подрядчик не должен передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по данным работам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц. | Согласие с требованием | - | - |  |

    - В составе заявки необходимо предоставить:

В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах «Справка об опыте Участника», с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов (наличие у Участника совокупного опыта в рамках одного или нескольких договоров на выполнение аналогичных работ, за последние 5 лет, предшествующих дате направления технико-коммерческого предложения Участника. При этом учитываются только выполненные Участником договоры), а именно

- копии договоров, подписанных с обеих сторон;

- копии Актов выполненных работ к договору подписанных с обеих сторон;

- копии иных документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон.

К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение с указанием понижающего коэффициента в отношении стоимости выполняемых работ, услуг (по сметной документации заказчика – Приложение №5 к настоящим техническим требованиям) и стоимости поставляемого оборудования (по перечню и объему закупаемых МТР указанному Приложение №6).

  - Вместе с Коммерческим предложением участник закупки должен предоставить спецификацию поставляемого оборудования «Поставляемые МТР (оборудование)» по форме, приведенной в Приложении №6 к настоящим Техническим требованиям».

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Сметная документация приложение №5 к настоящим техническим требованиям, разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальном сметном расчете №1 приложение №5 к настоящим техническим требованиям, единым индексом в итогах после начисления лимитированных затрат.

  - Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

- Приложения

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Документация предоставляется Подрядчику от Заказчика после заключения договора до начала проведения работ: - План схемы, чертежи здание ГРУ, инв. № 11-Л-Л00000329. - План схемы, чертежи здание ВУК (ГТЭ-24, 3 блок) инв. №: №00001527. - План схемы, чертежи здание Машинного зала (ГТЭ-24,3 блок) помещение Компрессорная ГТГ-3, ГТГ-4. Инв. №: 00001495. |
|  | Ведомость планируемых работ по монтажу настенных, колонных кондиционеров с НТК (низко температурным комплектом) с вводом в эксплуатацию на зданиях ГРУ, ВУК(ГТЭ-24, 3 блок), Машинного зала (ГТЭ-24,3 блок) помещение Компрессорная ГТГ-3, ГТГ-4. |
|  | Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика» |
|  | Требования к оформлению и составлению смет, формируемым на этапе исполнения договора для обоснования возникших непредвиденных затрат |
|  | Локальный сметный расчет №1 |
|  | Спецификация оборудования |

- Приложение №1 к ТТ

- План схемы, чертежи здания ГРУ, инв. № 21-Л-Л827.

- План схемы, чертежи здание ВУК (ГТЭ-24, 3 блок) инв. №: №00001527.

- План схемы, чертежи здание Машинного зала (ГТЭ-24,3 блок) помещение Компрессорная ГТГ-3, ГТГ-4. Инв. №: 00001495.

- Помещение для складирования инструмента, приспособлений и материалов.

Приложение № 2 к ТТ

Филиал ПЭС «Лабытнанги»

наименование обособленного

подразделения субъекта

электроэнергетики (электростанции)                                                                                  Главный инженер электростанции

филиала ПЭС «Лабытнанги»

ПАО «Передвижная энергетика»

_____________ А.В. Щербинин

Ведомость

работ по поставке и монтажу кондиционеров общей мощностью охлаждения 55 кВт для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»

|  | Описание | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место монтажа оборудования | 629400, ЯНАО, город Лабытнанги, ул. Энергетиков, д. 1., ул. Энергетиков, д. 18 |
| 2. | Оборудование, подлежащее монтажу | Настенный кондиционер с НТК – 7 шт. Колонный кондиционер с НТК – 2 шт. |
| В процессе монтажа выполняются следующие работы: |  |  |
|  | - демонтаж наружного блока | На здании ВУК (ГТЭ-24, 3 блок) |
|  | - монтаж наружного блока | Место установки согласовывается с Заказчиком таким образом, чтоб обеспечить свободный доступ к оборудованию для дальнейшего обслуживания, а также, чтобы обеспечить работоспособность самого оборудования в соответствии с требованиями монтажных руководств. Монтаж наружного блока должен быть произведен на стене здания на сэндвич панели на кронштейны выдерживающие вес наружного блока, для монтажа кронштейнов должны быть использованы универсальные сэндвич-болты (USB) "КРЕПСС" М8. Предусмотреть установку козырька для защиты от схода снега с крыши. |
|  | - монтаж внутреннего блока | Внутренний блок должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований, дизайна помещения и требований производителя оборудования. Крепеж осуществляется строго по уровню. По окончанию работ должна быть восстановлена целостность стен и цветовое решение дизайна помещения путем подбора необходимого материала для отделки по согласованию с Заказчиком. |
|  | - проходка отверстий для трубопроводов в наружных стенах | Отверстия в сэндвич панели сверлятся с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада диаметром 50мм. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке системы, подрядчик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Подрядчиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Подрядчиком за его счет. Материал стен – сэндвич панели. |
|  | - прокладка межблочных соединений (труба медна с теплоизоляция K-Flex, межблочный кабель, дренажный шланг | Общая длина межблочных соединений для кондиционеров рассчитывается и закупается Подрядчиком. Межблочные соединения укладываются в декоративный короб. Неаккуратное использование декоративных коробов, порча интерьера помещения, фасада и кровли здания устраняется за счет Подрядчика. Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг укладываются в коробе. Подрядчик обязан не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касание его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки фреонового трубопровода, электрического кабеля или дренажного шланга заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. |
|  | - подключение электропитания | Электромонтажные работы - прокладка силового кабеля от электрощита до наружных блоков выполняются силами и за счет Подрядчика. Для подключения к электросети используется кабель нужно сечения согласно техническим характеристикам сплит системы указанным в руководство по монтажу и эксплуатации. |
|  | - удаление влаги и воздуха из трубопровода (вакуумирование). | Система должна быть очищена от этих компонентов для этого трубопровод тщательно вакуумируется с использованием вакуумного насоса. |
|  | - дозаправка хладагентом | Дозаправка хладагентом выполняется при необходимости для обеспечения работоспособности оборудования |
|  | - тестовый запуск системы во всех режимах | После монтажа кондиционеров производиться тестовый запуск системы, ее работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление, давление хладагента, температура при входе и выходе из внутреннего блока. |
|  | - обучение специалистов Заказчика | После ввода в эксплуатацию системы необходимо провести инструктаж работников Заказчика о правилах эксплуатации оборудования и по самостоятельной работе с оборудованием в различных производственных ситуациях. |
|  | - восстановление отделки, уборка мусора | После завершения работ, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет восстановить все повреждения отделки помещений, кабельных линий и вентиляционных каналов, плинтусов, дверных коробок, иных элементов отделки и (или) оборудования помещений, в которых им (Подрядчиком) выполнялись работы, в случае, если такие повреждения допущены и не входят в объем сметных работ. Образовавшийся мусор при/после сборки товара должен быть вывезен силами и за счет средств Поставщика в сроки, отведенные на сборку, при этом вынос из помещения должен осуществляться сразу по окончании рабочего дня. |
|  | - установка низко температурного комплекта | Стандартный низко температурный комплект для кондиционера. |

- Приложение № 3 к ТТ

Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика»

- Приложение № 4 к ТТ

Требования к оформлению и составлению смет, формируемым на этапе исполнения договора для обоснования возникших непредвиденных затрат

# Приложение № 5 к ТТ

# Локальный сметный расчет №1.

# Приложение № 6 к ТТ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| № партии | № поз | Наименование Оборудования | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Оборудования | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Договорной коэффициент | Цена с учетом дог. коэффициента, руб. без НДС | НДС (20%) руб. | Стоимость с учетом дог. коэффициента, руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Настенный кондиционер |  |  | РФ | шт. | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Наружный блок |  |  | РФ | шт. | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3ащитный козырек для кондиционера |  |  | РФ | шт. | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Колонный кондиционер |  |  | РФ | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Наружный блок |  |  | РФ | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Кабель | ВВГнг-LS 3х2,5 |  | РФ | м | 240 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Кабель | ВВГнг-LS 5х2,5 |  | РФ | м | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Кабель | ВВГнг-LS 5х10 |  | РФ | м | 90 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Автоматический выключатель | 1Р С16А |  | РФ | шт. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Автоматический выключатель | 3Р С60А |  | РФ | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Автоматический выключатель | 3Р С16А |  | РФ | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Щит пластиковый накладной | 24 модуля |  | РФ | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Розетка наружной установки с клеммой заземления 16А |  |  | РФ | шт. | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Шина соединительная | PIN для 3-ф ганр. 63А 12 мод |  | РФ | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Гофрорукав пластик Ду-20 |  |  | РФ | м | 180 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Фиксатор-клипса гофрорукава Ду-20 |  |  | РФ | шт. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Лоток 25х25 пластик |  |  | РФ | м | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Дюбель пластиковый с шурупом 100х4 |  |  | РФ | м | 300 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Труба стальная Ду-20 |  |  | РФ | м | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Пена монтажная противопожарная |  |  | РФ | шт. | 2 |  |  |  |  |  |

Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Оборудования):

- сертификат качества и/или технический паспорт на русском языке в 1 (одном) экз.;

- упаковочный лист;

- транспортная накладная и/или транспортная железнодорожная накладная в 4 (четырех) экз.;

- накладная ТОРГ-12 в 2 (двух) экз;

- счет-фактура

Документация отдельным файлом предоставляется Подрядчику от Заказчика после заключения договора до начала проведения работ

Отдельным файлом

Отдельным файлом

Отдельным файлом

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).