| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала КИСУР (ПО SAP) |  |
| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| ОКПД 2 | 26.51.12.190 |
| Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) | ограничение |

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –

Главный инженер филиала «Владимирэнерго»

_____________________ М.В. Голубев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку набора для монтажа кабельных муфт НКИ-Н (без палатки)

Лот № 311С

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» производит закупку набора для монтажа кабельных муфт НКИ-Н (без палатки), для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго».

2. Предмет договора.

Поставщик обеспечивает поставку набора для монтажа кабельных муфт НКИ-Н (без палатки) на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Владимирэнерго | Авто | Владимирская обл. Суздальский р-н, п. Боголюбово, ул. Пушкина 3а | С момента заключения договора, но не позднее 10.07.2026 | 1 |

- Технические требования к продукции.

Технические данные набора для монтажа кабельных муфт НКИ-Н (без палатки) должны соответствовать параметрам.

Набор инструментов и приспособлений для кабельных работ НКИ-Н предназначен для качественного и безопасного производства работ по монтажу муфт для кабелей СИП, защищенных проводов, арматуры, узлов и элементов ВЛИ и ВЛЗ. В комплект включен самый необходимый инструмент, приборы и приспособления для выполнения монтажных работ.

Все элементы набора удобно размещены в двух металлических контейнерах и мягкой сумке (опционально), что позволяет сохранить инструмент даже в экстремальных условиях.

Металлический футляр №1 оснащен уникальной конструкцией: при открывании его верхние половины образуют горизонтальные площадки, которые можно использовать как столик для проведения кабельных работ. Наиболее востребованный инструмент установлен на съемном трафарете и надежно удерживается резиновым держателем. С обратной стороны трафарета располагаются напильники в держателях, а оставшийся инструмент размещается на дне футляра.

Набор НКИ-Н станет надежным помощником при выполнении кабельных работ, обеспечивая удобство, организованность и долгий срок службы инструмента даже при интенсивном использовании.

| Параметры | Футляр |  | Сумка (палатка) | НС-3М в чехле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |  |
| Габаритные размеры, мм не более |  |  |  |  |
| длина | 455 | 455 | 750 | 680 |
| ширина | 172 | 172 | 430 | 170 |
| высота | 315 | 315 | 300 | 38 |
| Масса, кг не более | 9,2 | 10,6 | 19,2 | 4,0 |

## Контейнер №1

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Шаблон для изгибания жил кабеля сечением до 240 мм² | 1 |
| Ножницы секторные НС-1 | 1 |
| Ножницы секторные НС-2М | 1 |
| Нож монтерский типа НМ-4 | 1 |
| Нож прямой кабельный | 1 |
| Напильник плоский, L=250 мм | 1 |
| Напильник трёхгранный, L=250 мм | 1 |
| Напильник круглый, L=250 мм | 1 |
| Ножницы ручные для резки металла, L=250 мм | 1 |
| Пинцет, L=110 мм | 1 |
| Ключ гаечный разводной, S=30 мм | 1 |
| Плоскогубцы с изолирующими рукоятками до 1000В, L=205 мм | 1 |
| Кусачки боковые с изолир. рукоятками до 1000В, L=160 мм | 1 |
| Отвертка диэлектрическая с крестовидным шлицем №2, 225 | 1 |
| Отвертка диэлектрическая с прямым шлицем Ш6, 1,0 х 6,0 х 225 | 1 |
| Рулетка измерительная 2 м | 1 |
| Нож серповидный | 1 |
| Инструмент для снятия изоляции СИ-25 | 1 |
| Щетка металлическая | 1 |
| Линейка 250 мм (пластмассовая непрозрачная) | 1 |
| Штангенциркуль пластиковый | 1 |
| Инструмент НСПС для удаления полупроводящего слоя (в чехле) | 1 |
| Очки защитные | 1 |
| Грузики со струбциной | 1 |
| Паяльник со шнуром (5 м), редуктором и двумя насадками | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Габаритные размеры футляра, мм | 455 х 172 х 315 |
| Масса, кг | 10,6 |

## Контейнер №2

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Подставка под кабель (лоток 1шт. крестовина 2шт.) | 1 |
| Набор инструментов для монтажа винтовых контактных соединений НМБ-4 в чехле (головки 14,17,19,22) | 1 |
| Ножницы секторные НС-3М с укороченными ручками | 1 |
| Ножовка по металлу | 1 |
| Полотно ножовочное по металлу одностороннее L=300 мм | 5 |
| Молоток слесарный 0,8 кг | 1 |
| Габаритные размеры футляра, мм | 615 х 215 х 95 |
| Масса, кг | 9,2 |

- Общие требования.

  - К поставке допускается инвентарь (и комплектующие к ним), отвечающие следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с действующим законодательством РФ;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - В комплект поставки оборудования и материалов должны входить документы подтверждающие технические характеристики материалов и оборудования, паспорт, технические условия, руководство по эксплуатации и т.п. на конкретный вид продукции, заверенные производителем.

  - Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Дата изготовления производителем должна быть не более года до даты поставки

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемый инвентарь не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Срок хранения не менее 1 года.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Товар должен обеспечивать потребительские свойства и эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения инвентаря должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и соответствующих ГОСТ.

Продукция должна поставляться в упаковке завода-изготовителя.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии продукции должна включать:

- паспорт товара;

- сертификат или другие документы на русском языке надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

- Правила приемки продукции.

Все поставляемые товарно – материальные ценности проходят входной контроль, осуществляемый представителями Филиала при получении товара на склад. По результатам входного контроля при необходимости оформляется акт. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленный поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

Цена товара должна включать все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе стоимость тары и упаковки, погрузку товара и его транспортировку до Покупателя, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

10.  Место и сроки поставки

Поставка Товара осуществляется по наименованию и в количестве, указанном в заявке Покупателя. Заявка подается Покупателем в письменной форме и направляется по электронной почте.

Место поставки: 601270, Владимирская область, Суздальский район, посёлок Боголюбово, улица Пушкина, д.3-А.

Начальник управления распределительных сетей                                                     Д.В. Петрышов