## Раздел ПД №9 подраздел №2 Глава
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 23.04.2025 № 54-НПА | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 23.04.2025 № 54-НПА | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 23.04.2025 № 54-НПА
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 54. Новосибирская область | [10 empty] | 54. Новосибирская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 54. Новосибирская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Новосибирская область (1 зона) | [10 empty] | Новосибирская область (1 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Новосибирская область (1 зона)
ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | [29 empty] | ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)
МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ТАЛОВКА НА 87 КМ А/Д "НОВОСИБИРСК-КОЛЫВАНЬ-ТОМСК (В ГРАНИЦАХ НСО)" В КОЛЫВАНСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ. | [30 empty] | МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ТАЛОВКА НА 87 КМ А/Д "НОВОСИБИРСК-КОЛЫВАНЬ-ТОМСК (В ГРАНИЦАХ НСО)" В КОЛЫВАНСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-06-01
Система электроснабжения и силового электрооборудования | [31 empty] | Система электроснабжения и силового электрооборудования
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | 373/2024-1-СЭ | [31 empty] | 373/2024-1-СЭ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2025 года | [31 empty] | II квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 1335.08 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 115.21 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 54.01 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 201.9 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 2.58 | тыс.руб.
| оборудования |  | 1017.97 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 117.03 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 4.36 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Система электроснабжения (ЭС) | [34 empty] | Раздел 1. Система электроснабжения (ЭС)
1 | ГЭСНм08-03-489-02 | Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 0,2 т | [33 empty] | Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 0,2 т | bar: 4 to 7
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6352.69 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 6162.11 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3239.87 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18647.95; 12: 18647.95 | [23 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-03-481-32 | Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: свыше 0,5 до 0,8 т | [33 empty] | Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: свыше 0,5 до 0,8 т | bar: 4 to 7
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1532.21 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1486.24 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 781.43 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4205.25; 12: 4205.25 | [23 empty] | Всего по позиции
3 О | ТЦ_89.1.62.02_54_5407058388_03.06.2025_01_75.1 | Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т230 P (Проф) в контейнере Энергопроф-мини с АВР, с системой пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, с системой удаленного контроля остатка топлива в топливном баке |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1016216.67 |  | 1016216.67 | [21 empty] | Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т230 P (Проф) в контейнере Энергопроф-мини с АВР, с системой пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, с системой удаленного контроля остатка топлива в топливном баке
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1016216.67 | [23 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [33 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1180.65 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1145.23 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 602.13 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3241.35; 12: 3241.35 | [23 empty] | Всего по позиции
5 | ТЦ_20.4.04.02_54_5405956636_03.06.2025_01_76.2 | Щит распределительный навесной уличный на 12 модулей (315х310х136 мм) ЩРн-12з-1 74 IP54 UNIVERSAL. |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 4930 |  | 4930 | [21 empty] | Щит распределительный навесной уличный на 12 модулей (315х310х136 мм) ЩРн-12з-1 74 IP54 UNIVERSAL.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4930 | [23 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 5: 12; 6: 1; 7: 12 | [21 empty] | Прибор или аппарат
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6128.83 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 5944.97 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3125.7 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1280.72; 12: 15368.68 | [23 empty] | Всего по позиции
7 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1062 | Выключатель автоматический 1P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 123.02 | 1.15 | 141.47 |  | 141.47 | [21 empty] | Выключатель автоматический 1P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 141.47 | [23 empty] | Всего по позиции
8 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1060 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика B |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 111.11 | 1.15 | 127.78 |  | 127.78 | [21 empty] | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика B
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 127.78 | [23 empty] | Всего по позиции
9 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1059 | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика B |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 116.37 | 1.15 | 133.83 |  | 267.66 | [21 empty] | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика B
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 267.66 | [23 empty] | Всего по позиции
10 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1057 | Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика B |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 | 130.47 | 1.15 | 150.04 |  | 1050.28 | [21 empty] | Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика B
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1050.28 | [23 empty] | Всего по позиции
11 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1093 | Выключатель автоматический 1P, 2 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 141.23 | 1.15 | 162.41 |  | 162.41 | [21 empty] | Выключатель автоматический 1P, 2 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 162.41 | [23 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм10-04-030-04 | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [21 empty] | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1638.48 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 1556.56 | [22 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 868.39 | [22 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1128.07; 12: 4512.28 | [23 empty] | Всего по позиции
13 | ТЦ_20.5.03.03_54_5407058388_03.06.2025_01_77.1 | Шина нулевая 6х9, 8-Д IEK YNN10-69-8D-K07. |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 127.5 |  | 382.5 | [21 empty] | Шина нулевая 6х9, 8-Д IEK YNN10-69-8D-K07.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 382.5 | [23 empty] | Всего по позиции
14 | ТЦ_20.5.03.03_54_5405956636_03.06.2025_01_78.2 | Главная заземляющая шина (ГЗШ) с изоляторами, 10 подключений, 380мм×40мм×4мм, медь DKC NE2010. |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 3655 |  | 3655 | [21 empty] | Главная заземляющая шина (ГЗШ) с изоляторами, 10 подключений, 380мм×40мм×4мм, медь DKC NE2010.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3655 | [23 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.21; 6: 1; 7: 0.21 | [21 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1470.81 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1426.69 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 750.11 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 22915.9; 12: 4812.34 | [23 empty] | Всего по позиции
16 | ТЦ_20.2.08.04_54_5407058388_03.06.2025_01_79.1 | Полоса 40х4 горячеоцинкованная DKC NC2444. |  |  |  | м | 21 | 1 | 21 |  |  | 357 |  | 7497 | [21 empty] | Полоса 40х4 горячеоцинкованная DKC NC2444.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7497 | [23 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [21 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2733.17 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2651.17 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1393.92 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14498.03; 12: 8698.82 | [23 empty] | Всего по позиции
18 | ТЦ_22.2.02.19_54_5407058388_03.06.2025_01_80.1 | Вертикальный заземлитель из уголка 50х50х5 мм, 3000 мм DKC NE5503. |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 4250 |  | 25500 | [21 empty] | Вертикальный заземлитель из уголка 50х50х5 мм, 3000 мм DKC NE5503.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 25500 | [23 empty] | Всего по позиции
19 | ТЦ_22.2.02.19_54_5407058388_03.06.2025_01_81.1 | Соединитель пруток - полоса, 80х80 мм, медь DKC. |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 467.5 |  | 467.5 | [21 empty] | Соединитель пруток - полоса, 80х80 мм, медь DKC.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 467.5 | [23 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСН46-08-022-12 | Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 100-200 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [21 empty] | Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 100-200 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1589.88 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 1637.58 | [22 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 938.03 | [22 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 327851.75; 12: 65570.35 | [23 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ_01.7.06.03_54_5405956636_03.06.2025_01_82.2 | .Антикоррозионная лента для защиты от коррозии в местах ввода токоотводов в грунт. Длина рулона - 10 м, ширина - 100 мм (NA1001) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 1360 |  | 2720 | [21 empty] | .Антикоррозионная лента для защиты от коррозии в местах ввода токоотводов в грунт. Длина рулона - 10 м, ширина - 100 мм (NA1001)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2720 | [23 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСН34-02-054-01 | Устройство молниеотвода к опорам высотой: до 8,5 м | [33 empty] | Устройство молниеотвода к опорам высотой: до 8,5 м | bar: 4 to 7
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 299.31 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 293.32 | [22 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Пр/774-028.0 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 12: 173.6 | [22 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 912.67; 12: 912.67 | [23 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ_20.1.02.16_54_5405956636_03.06.2025_01_83.2 | Комплект молниеприемника 630250 Bolta для установки на стойке. |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 7055 |  | 7055 | [21 empty] | Комплект молниеприемника 630250 Bolta для установки на стойке.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7055 | [23 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСН28-03-013-01 | Подвеска проводов самонесущих изолированных марки СИП-2, СИП-2А на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ |  |  |  | 4: км; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [21 empty] | Подвеска проводов самонесущих изолированных марки СИП-2, СИП-2А на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4068.21 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-022.0-1 | НР Железные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 12: 4434.35 | [22 empty] | НР Железные дороги
| Пр/774-022.0 | СП Железные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 12: 2644.34 | [22 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 526223; 12: 15786.69 | [23 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-21.2.01.01-0062 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 |  |  |  | 1000 м | 0.0306 | 1 | 0.0306 |  |  | 53588.75 |  | 1639.82 | [21 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1639.82 | [23 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.18; 6: 1; 7: 0.18 | [21 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 826.88 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 802.07 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 421.71 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12463.94; 12: 2243.51 | [23 empty] | Всего по позиции
27 | ФСБЦ-21.1.06.09-0148 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х6ок(N)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.012 | 1 | 0.012 | 115128.91 | 1.29 | 148516.29 |  | 1782.2 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х6ок(N)-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1782.2 | [23 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-21.1.06.09-0154 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.006 | 1 | 0.006 | 162910.3 | 1.29 | 210154.29 |  | 1260.93 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6ок(N, PE)-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1260.93 | [23 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСНм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.88; 6: 1; 7: 1.88 | [21 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5629.88 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 5460.98 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2871.24 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7908.29; 12: 14867.58 | [23 empty] | Всего по позиции
30 | ФСБЦ-21.1.06.09-0153 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.185 | 1 | 0.185 | 112461.76 | 1.29 | 145075.67 |  | 26839 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4ок(N, PE)-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 26839 | [23 empty] | Всего по позиции
31 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.003 | 1 | 0.003 | 72551.44 | 1.29 | 93591.36 |  | 280.77 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 280.77 | [23 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСНм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.045; 6: 1; 7: 0.045 | [21 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 206.72 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 200.52 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 105.43 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12464.22; 12: 560.89 | [23 empty] | Всего по позиции
33 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.0045 | 1 | 0.0045 | 72551.44 | 1.29 | 93591.36 |  | 421.16 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 421.16 | [23 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.28; 6: 1; 7: 0.28 | [21 empty] | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4088.87 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3966.2 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2085.32 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 37968.39; 12: 10631.15 | [23 empty] | Всего по позиции
35 | ТЦ_21.2.03.04_54_5405956636_03.06.2025_01_84.2 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А) 1х6,0. |  |  |  | м | 8 | 1 | 8 |  |  | 83.3 |  | 666.4 | [21 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А) 1х6,0.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 666.4 | [23 empty] | Всего по позиции
36 | ТЦ_21.2.03.04_54_5405956636_03.06.2025_01_85.2 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А) 1х10. |  |  |  | м | 10 | 1 | 10 |  |  | 137.7 |  | 1377 | [21 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А) 1х10.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1377 | [23 empty] | Всего по позиции
37 | ТЦ_21.2.03.04_54_5405956636_03.06.2025_01_86.2 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А) 1х4. |  |  |  | м | 10 | 1 | 10 |  |  | 58.65 |  | 586.5 | [21 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А) 1х4.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 586.5 | [23 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСНм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.94; 6: 1; 7: 0.94 | [21 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7211.98 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 6995.62 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3678.11 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20227.38; 12: 19013.74 | [23 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСНм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [21 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 592.9 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 575.11 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 302.38 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 38591.25; 12: 1543.65 | [23 empty] | Всего по позиции
40 | ФСБЦ-20.2.10.04-0003 | Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5 |  |  |  | 100 шт | 0.06 | 1 | 0.06 | 1415.71 | 1.23 | 1741.32 |  | 104.48 | [21 empty] | Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 104.48 | [23 empty] | Всего по позиции
41 | ТЦ_25.2.01.08_54_5405956636_03.06.2025_01_87.2 | Клемма вводная для модульного оборудования КВМ 4-25мм2. |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 166.6 |  | 999.6 | [21 empty] | Клемма вводная для модульного оборудования КВМ 4-25мм2.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 999.6 | [23 empty] | Всего по позиции
42 | ТЦ_07.2.06.04_54_5407058388_03.06.2025_01_88.1 | Лента стальная монтажная перфорированная оцинкованная, ширина 20 мм, толщина 0,9 мм. (25м) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 822.8 |  | 1645.6 | [21 empty] | Лента стальная монтажная перфорированная оцинкованная, ширина 20 мм, толщина 0,9 мм. (25м)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1645.6 | [23 empty] | Всего по позиции
43 | ФСБЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  |  | 100 шт | 1 | 1 | 1 | 1926.82 | 1.58 | 3044.38 |  | 3044.38 | [21 empty] | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3044.38 | [23 empty] | Всего по позиции
44 | ТЦ_25.2.02.04_54_5407058388_03.06.2025_01_89.1 | Кронштейн анкерный (для крепления анкерного зажима) КАМ-4000*(CA 1500/2000, SO 253) IEK. |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 500.65 |  | 1001.3 | [21 empty] | Кронштейн анкерный (для крепления анкерного зажима) КАМ-4000*(CA 1500/2000, SO 253) IEK.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1001.3 | [23 empty] | Всего по позиции
45 | ТЦ_20.5.04.05_54_5407058388_03.06.2025_01_90.1 | .Зажим для анкерного крепления провода СИП-4 ЗАБ 2/16-35* |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 259.25 |  | 518.5 | [21 empty] | .Зажим для анкерного крепления провода СИП-4 ЗАБ 2/16-35*
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 518.5 | [23 empty] | Всего по позиции
46 | ТЦ_22.2.02.03_54_5407058388_03.06.2025_01_91.1 | Талреп DIN 1480 М16 крюк-кольцо оцинкованный. |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 465.8 |  | 465.8 | [21 empty] | Талреп DIN 1480 М16 крюк-кольцо оцинкованный.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 465.8 | [23 empty] | Всего по позиции
47 | ТЦ_20.5.04.05_54_5407058388_03.06.2025_01_92.1 | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 (P 645, P2X-95, SLIW15.1) IEK. |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 336.6 |  | 673.2 | [21 empty] | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 (P 645, P2X-95, SLIW15.1) IEK.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 673.2 | [23 empty] | Всего по позиции
48 | ФСБЦ-20.2.02.04-0012 | Колпачки изолирующие, диапазон сечений 16-150 мм2 |  |  |  | 100 шт | 0.02 | 1 | 0.02 | 2045.3 | 1.22 | 2495.27 |  | 49.91 | [21 empty] | Колпачки изолирующие, диапазон сечений 16-150 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 49.91 | [23 empty] | Всего по позиции
49 | ТЦ_21.1.00.00_54_5407058388_03.06.2025_01_93.1 | Фиксатор для крепления кабелей к телу опоры BIC-15.50 ВК. |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 |  |  | 92.65 |  | 926.5 | [21 empty] | Фиксатор для крепления кабелей к телу опоры BIC-15.50 ВК.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 926.5 | [23 empty] | Всего по позиции
50 | ГЭСНм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.21; 6: 1; 7: 0.21 | [21 empty] | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2786.7 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2703.1 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1421.22 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 39655.05; 12: 8327.56 | [23 empty] | Всего по позиции
51 | ТЦ_21.2.03.04_54_5405956636_03.06.2025_01_94.2 | Металлорукав Р3-ЦПнг-LS Fortisflex из оцинкованной стали в пвх изоляции негорючий с протяжкой, номинальный диаметр 18 мм. |  |  |  | м | 21 | 1 | 21 |  |  | 132.6 |  | 2784.6 | [21 empty] | Металлорукав Р3-ЦПнг-LS Fortisflex из оцинкованной стали в пвх изоляции негорючий с протяжкой, номинальный диаметр 18 мм.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2784.6 | [23 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Система электроснабжения (ЭС) |  |  |  | 12: 1316185.38 | [24 empty] | Всего по разделу 1 Система электроснабжения (ЭС)
Раздел 2. Земляные работы | [34 empty] | Раздел 2. Земляные работы
52 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0882; 6: 1; 7: 0.0882 | [21 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5319.84 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 4734.66 | [22 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 2127.94 | [22 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 138122.9; 12: 12182.44 | [23 empty] | Всего по позиции
53 | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0882; 6: 1; 7: 0.0882 | [21 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2930.96 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 2608.55 | [22 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 1172.38 | [22 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 76098.53; 12: 6711.89 | [23 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Земляные работы |  |  |  | 12: 18894.33 | [24 empty] | Всего по разделу 2 Земляные работы
|  | Итоги по смете: | [37 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 233625.16 | [26 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 54012.29 | [26 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 7011.13 | [26 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2576.68 | [26 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 170025.06 | [26 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 115208.76 | [26 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 12921.29 | [26 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 3288.93 | [26 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1286.91 | [26 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 76946.88 | [26 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 13708.46 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 7056.29 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 201904.68 | [26 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 41091 | [26 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 3722.2 | [26 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1289.77 | [26 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 93078.18 | [26 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 41076.57 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 21646.96 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 1017966.27 | [26 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 1016216.67 | [26 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 1749.6 | [26 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 56588.97 | [26 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 54785.03 | [26 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 28703.25 | [26 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1335079.71 | [27 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [38 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 63852 | [26 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 1016216.67 | [26 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 117,0253 | [28 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 4,3592 | [28 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: | Начальник сметного отдела |  |  |  | 5: (О.Е. Шабанова) | [29 empty] | Начальник сметного отдела | (О.Е. Шабанова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Главный инженер проекта |  |  |  | 5: (А.С. Ласкавый) | [31 empty] | Главный инженер проекта | (А.С. Ласкавый)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]