	
	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД 2: 28.14 Поставка запорной арматуры  для нужд Жигулевского филиала

Лот №      -2027-ГРВКК-ЖигФ
1.
Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 28.14 Поставка запорной арматуры  для нужд Жигулевского филиала (далее- продукция)
1.2. Цель использования закупаемой продукции  
Продукция предназначена для исполнения договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	ОКПД 2
	Единица измерения
	Количество
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.1
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр ПЗТА, ЛМЗ DN80 PN1МПа чугунная ручная У3 фланцевая
	28.14.13.120
	шт
	2
	

	1.2
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр ПЗТА, ЛМЗ DN100 PN1МПа чугунная ручная фланцевая ГОСТ 5762
	28.14.13.120
	шт
	14
	

	1.3
	Клапан запорный 15с22нж DN80 PN4.0МПа сталь углеродистая ручной (вентиль) фланцевый
	28.14.13.110
	шт
	3
	

	1.4
	Задвижка с обрезиненным клином Гранар KR20 АДЛ DN100 PN16 чугунная фланцевая
	28.14.13.120
	шт
	2
	

	1.5
	Клапан обратный двухстворчатый DN100 PN1.6МПа чугунный межфланцевый
	28.14.11.131

	шт
	1
	

	1.6
	Клапан обратный двухстворчатый DN80 PN1.6МПа чугунный межфланцевый
	28.14.11.131
	шт
	1
	

	1.7
	Клапан обратный однодисковый стяжной DN80, PN1,6 МПа, межфланцевый
	28.14.11.131
	шт
	2
	

	1.8
	Кран шаровый трехходовой полнопроходной тип Т Valtec VT.361.N.04 DN15 PN40 латунный ручной (рычаг) муфтовый G1/2'
	28.14.13.131
	шт
	12
	

	1.9
	Клапан обратный межфланцевый (стяжной) 19ч21бр DN100 PN1.6МПа чугун фланцевый
	28.14.11.131
	шт
	3
	

	1.10
	Клапан обратный 19ч21бр DN50 PN16 межфланцевый 
	28.14.11.131
	шт
	2
	

	1.11
	Клапан обратный 16ч42р DN100 PN0,25МПа фланцевый
	28.14.11.131
	шт
	2
	

	1.12
	Кран шаровый трехходовой 11б27п(м) DN15 PN16 латунный ручной (бабочка) ВР G1/2'-М20х1.5 
	28.14.13.131
	шт
	10
	

	1.13
	Кран шаровый американка DN15 ручной (бабочка) ВР-НР 1/2" 
	28.14.13.131
	шт
	13
	

	1.14
	Клапан электромагнитный YCP31 15мм стальной для поршневого компрессора (PTFE)
	28.14.13.110
	шт
	1
	

	1.15.
	Кран стальной шаровый цельносварной фланцевый КШЦ.Ф.025.016.00 DN25 PN1.6МПа 
	28.14.13.131
	шт
	16
	

	1.16.
	Кран стальной шаровый цельносварной фланцевый КШ.Ц.Ф.080.16.00 DN80 PN1.6МПа
	28.14.13.131
	шт
	6
	

	1.17.
	Заглушка фланцевая 1-150-16-Ст.20
	25.92.13.000
	шт
	4
	

	1.18.
	Клапан обратный поворотный 19ч21р DN150 PN1.6МПа чугунный межфланцевый
	28.14.11.131
	шт
	2
	


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	4
	5
	
	

	1
	Заявка №1

	1.1
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр ПЗТА, ЛМЗ DN100 PN1МПа чугунная ручная фланцевая ГОСТ 5762
	шт
	2
	С даты заключения договора
	Не позднее 18.01.2027*

	1.2
	Задвижка с обрезиненным клином Гранар KR20 АДЛ DN100 PN16 чугунная фланцевая
	шт
	2
	
	

	1.3
	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальный диаметр 100 мм (Клапан обратный межфланцевый (стяжной) 19ч21бр DN100 PN1.6МПа чугун фланцевый) 
	шт
	3
	
	

	1.4
	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальный диаметр 50 мм (Клапан обратный 19ч21бр DN50 PN16 межфланцевый) 
	шт
	2
	
	

	1.5
	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм (Клапан обратный 16ч42р DN100 PN2.5МПа фланцевый) 
	шт
	2
	
	

	1.6
	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм (Кран шаровый трехходовой 11б27п(м) DN15 PN16 латунный ручной (бабочка) ВР G1/2'-М20х1.5) 
	шт
	6
	
	

	1.7.
	Кран стальной шаровый цельносварной фланцевый КШЦ.Ф.025.016.00 DN25 PN1.6МПа 
	шт
	2
	
	

	1.8.
	Кран стальной шаровый цельносварной фланцевый КШ.Ц.Ф.080.16.00 DN80 PN1.6МПа
	шт
	1
	
	

	1.9.
	Клапан обратный поворотный 19ч21р DN150 PN1.6МПа чугунный межфланцевый
	шт
	2
	
	

	2.
	Заявка №2

	2.1
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр ПЗТА, ЛМЗ DN80 PN1МПа чугунная ручная У3 фланцевая
	шт
	2
	С 01.05.2027*
	Не позднее 01.06.2027*

	2.2
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр ПЗТА, ЛМЗ DN100 PN1МПа чугунная ручная фланцевая ГОСТ 5762
	шт
	12
	
	

	2.3
	Клапан запорный 15с22нж DN80 PN4.0МПа сталь углеродистая ручной (вентиль) фланцевый
	шт
	3
	
	

	2.4
	Клапан обратный двухстворчатый DN100 PN1.6МПа чугунный межфланцевый
	шт
	1
	
	

	2.5
	Клапан обратный двухстворчатый DN80 PN1.6МПа чугунный межфланцевый
	шт
	1
	
	

	2.6
	Клапан обратный однодисковый стяжной DN80, PN1,6 МПа, межфланцевый, уплотнение EPDM, запорный орган и корпус - сталь с гальваническим покрытием, направляющая-индикатор положения сталь оцинкованная, Ду прохода 50мм, толщина 17 мм, диам. корпуса наружный 144 мм
	шт
	2
	
	

	2.7
	Кран шаровый трехходовой полнопроходной тип Т Valtec VT.361.N.04 DN15 PN40 латунный ручной (рычаг) муфтовый G1/2'
	шт
	12
	
	

	2.8
	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм (Кран шаровый трехходовой 11б27п(м) DN15 PN16 латунный ручной (бабочка) ВР G1/2'-М20х1.5) 
	шт
	4
	
	

	2.9
	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка) (Кран шаровый американка DN15 ручной (бабочка) ВР-НР 1/2") 
	шт
	13
	
	

	2.10
	Клапан электромагнитный YCP31 15мм стальной для поршневого компрессора (PTFE)
	шт
	1
	
	

	2.11.
	Кран стальной шаровый цельносварной фланцевый КШЦ.Ф.025.016.00 DN25 PN1.6МПа 
	шт
	14
	
	

	2.12.
	Кран стальной шаровый цельносварной фланцевый КШ.Ц.Ф.080.16.00 DN80 PN1.6МПа
	шт
	7
	
	

	2.13.
	Заглушка фланцевая 1-150-16-Ст.20
	шт
	4
	
	


Поставка осуществляется по заявкам. Объем продукции является ориентировочным. Покупатель не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

*Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г.
2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции.
Наименование продукции: в соответствие с данными таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6

	1.
	
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр ПЗТА DN80 PN1МПа чугунная ручная У3 фланцевая
	Обозначение арматуры
	30ч6бр
	
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-

	
	
	Соответствие стандарта
	ГОСТ 5762-2002
	ГОСТ 5762-2002
	
	

	
	
	Тип арматуры
	Задвижка
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Чугун
	
	
	

	
	
	Номинальное давление, МПа (кг/см2)
	1,0 МПа (10 кг/см2)
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр, DN, мм
	80
	
	
	

	
	
	Присоединение к трубопроводу
	Фланцевое по ГОСТ 33259-2015
	
	
	

	
	
	Тип рабочей среды
	Вода
	
	
	

	
	
	Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015
	D
	
	
	

	
	
	Тип привода
	Ручной (штурвальный)
	
	
	

	
	
	Производитель
	АО «ПЗТА»
	
	
	

	1.2
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр ПЗТА DN100 PN1МПа чугунная ручная фланцевая 
	Обозначение арматуры
	30ч6бр
	ГОСТ 5762-2002
	
	

	
	
	Соответствие стандарта
	ГОСТ 5762-2002
	
	
	

	
	
	Тип арматуры
	Задвижка
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Чугун
	
	
	

	
	
	Номинальное давление, PN, МПа (кг/см2)
	1,0 МПа (10 кг/см2)
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр, DN, мм
	100
	
	
	

	
	
	Присоединение к трубопроводу
	Фланцевое по ГОСТ 33259-2015
	
	
	

	
	
	Тип рабочей среды
	Вода
	
	
	

	
	
	Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015
	D
	
	
	

	
	
	Тип привода
	Ручной (штурвальный)
	
	
	

	
	
	Производитель
	АО «ПЗТА»
	
	
	

	1.3
	Клапан запорный 15с22нж DN80 PN4.0МПа сталь углеродистая ручной (вентиль) фланцевый
	Обозначение арматуры
	15с22нж
	
	
	

	
	
	Тип арматуры
	Клапан
	
	
	

	
	
	Вид арматуры
	Запорная
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Сталь
	
	
	

	
	
	Номинальное давление, PN, МПа (кг/см2)
	4.0 МПа (40 кг/см2)
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр, DN, мм
	80


	
	
	

	
	
	Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015
	D
	
	
	

	
	
	Присоединение к трубопроводу
	Фланцевое по ГОСТ 33259-2015
	
	
	

	
	
	Тип привода
	Ручной
	
	
	

	1.4
	Задвижка с обрезиненным клином Гранар KR20 АДЛ DN100 PN16 чугунная фланцевая
	Обозначение арматуры
	KR20
	
	
	

	
	
	Тип арматуры
	Задвижка
	
	
	

	
	
	Номинальное давление, PN, МПа(кг/см2)
	1,6МПа(16кг/см2)
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр, DN, мм
	100
	
	
	

	
	
	Присоединение к трубопроводу
	Фланцевое по ГОСТ 33259-2015
	
	
	

	
	
	Тип рабочей среды
	Вода
	
	
	

	
	
	Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015
	А
	
	
	

	
	
	Тип привода
	Ручной (с маховиком)
	
	
	

	
	
	Производитель
	Гранар
	
	
	

	1.5
	Клапан обратный двухстворчатый DN100 PN1.6МПа чугунный межфланцевый
 
	Обозначение арматуры
	Клапан
	
	
	

	
	
	Тип арматуры
	Обратный
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Чугун
	
	
	

	
	
	Номинальное давление, PN, МПа (кг/см2)
	1,6 МПа (16 кг/см2)
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр, DN, мм
	100
	
	
	

	
	
	Присоединение к трубопроводу
	Межфланцевое по ГОСТ 33259-2015
	
	
	

	
	
	Строительная длинна
	64 мм
	
	
	

	
	
	Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015
	Не ниже D
	
	
	

	
	
	Тип рабочей среды
	Вода
	
	
	

	1.6
	Клапан обратный двухстворчатый DN80 PN1.6МПа чугунный межфланцевый


	Обозначение арматуры
	Клапан
	
	
	

	
	
	Тип арматуры
	Обратный
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Чугун
	
	
	

	
	
	Номинальное давление, PN, МПа 
	1,6 МПа (16 кг/см2)
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр, DN, мм
	100
	
	
	

	
	
	Присоединение к трубопроводу
	Межфланцевое по ГОСТ 33259-2015
	
	
	

	
	
	Тип рабочей среды
	Вода
	
	
	

	
	
	Строительная длинна
	64 мм
	
	
	

	
	
	Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015
	Не ниже D
	
	
	

	1.7
	Клапан обратный однодисковый стяжной DN80, PN1,6 МПа, межфланцевый
	Обозначение арматуры
	Клапан
	
	
	

	
	
	Тип арматуры
	Обратный
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	сталь
	
	
	

	
	
	Номинальное давление, PN, МПа 
	1,6 МПа (16 кг/см2)
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр, DN, мм
	80
	
	
	

	
	
	Присоединение к трубопроводу
	Межфланцевое по ГОСТ 33259-2015
	
	
	

	
	
	Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015
	Не ниже D
	
	
	

	
	
	Тип рабочей среды
	вода
	
	
	

	1.8
	Кран шаровый трехходовой полнопроходной тип Т Valtec VT.361.N.04 DN15 PN40 латунный ручной (рычаг) муфтовый G1/2'
	Обозначение арматуры
	VT.361.N.04
	
	
	

	
	
	Тип арматуры
	Кран шаровый трехходовой
	
	
	

	
	
	Номинальное давление, PN, МПа 
	4,0 МПа (40 кг/см2)
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр, DN, мм
	15
	
	
	

	
	
	Присоединение к трубопроводу
	Муфтовое по ГОСТ 6527-68
	
	
	

	
	
	Тип резьбы, размер
	ВР, G1/2
	
	
	

	
	
	Тип рабочей среды
	Вода
	
	
	

	
	
	Производитель
	Valtec
	
	
	

	1.9
	Клапан обратный межфланцевый (стяжной) 19ч21бр DN100 PN1.6МПа чугун фланцевый
	Обозначение арматуры
	19ч21бр
	
	
	

	
	
	Тип арматуры
	Клапан
	
	
	

	
	
	Вид арматуры
	Обратный
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Чугун
	
	
	

	
	
	Номинальное давление, МПа (кг/см2)
	1,6 МПа (16 кг/см2)
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр, DN, мм
	100
	
	
	

	
	
	Присоединение к трубопроводу
	Межфланцевое по ГОСТ 33259-2015
	
	
	

	
	
	Тип рабочей среды
	Вода
	
	
	

	
	
	Строительная длинна
	80мм
	
	
	

	
	
	Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015
	Не ниже D
	
	
	

	1.10
	Клапан обратный 19ч21бр DN50 PN16 межфланцевый
	Обозначение арматуры
	19ч21бр
	
	
	

	
	
	Тип арматуры
	Клапан
	
	
	

	
	
	Вид арматуры
	Обратный
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Чугун
	
	
	

	
	
	Номинальное давление, МПа (кг/см2)
	1,6 МПа (16 кг/см2)
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр, DN, мм
	50
	
	
	

	
	
	Присоединение к трубопроводу
	Межфланцевое по ГОСТ 33259-2015
	
	
	

	
	
	Тип рабочей среды
	Вода
	
	
	

	
	
	Строительная длинна
	60 мм
	
	
	

	
	
	Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015
	Не ниже D
	
	
	

	1.11
	Клапан обратный 16ч42р DN100 PN0,25МПа фланцевый
	Обозначение арматуры
	16ч42р
	
	
	

	
	
	Тип арматуры
	Клапан
	
	
	

	
	
	Вид арматуры
	Обратный
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Чугун
	
	
	

	
	
	Номинальное давление, МПа (кг/см2)
	0,25 МПа (2,5 кг/см2)
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр, DN, мм
	100
	
	
	

	
	
	Присоединение к трубопроводу
	Фланцевое по ГОСТ 33259-2015
	
	
	

	
	
	Тип рабочей среды
	Вода
	
	
	

	
	
	Строительная длинна
	Не более 300 мм
	
	
	

	
	
	Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015
	Не ниже D
	
	
	

	1.12
	Кран шаровый трехходовой 11б27п(м) DN15 PN16 латунный ручной (бабочка) ВР G1/2'-М20х1.5
	Обозначение арматуры
	11б27п(м)
	
	
	

	
	
	Тип арматуры
	Кран трехходовой
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	латунный
	
	
	

	
	
	Номинальное давление, МПа (кг/см2)
	1,6 МПа (16 кг/см2)
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр, DN, мм
	15
	
	
	

	
	
	Присоединение к трубопроводу
	Муфтовое по ГОСТ 6527-68
	
	
	

	
	
	Тип резьбы, размер
	ВР G1/2'-М20х1.5
	
	
	

	
	
	Тип рабочей среды
	Вода
	
	
	

	
	
	Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015
	А
	
	
	

	
	
	Тип привода
	ручной (бабочка)
	
	
	

	1.13
	Кран шаровый американка DN15 ручной (бабочка) ВР-НР 1/2"
	Тип арматуры
	Кран шаровой
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	латунный
	
	
	

	
	
	Номинальное давление, МПа (кг/см2)
	4,0МПа(40 кг/см2)
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр, DN, мм
	15
	
	
	

	
	
	Присоединение к трубопроводу
	Муфтовое по ГОСТ 6527-68
	
	
	

	
	
	Тип рабочей среды
	Вода
	
	
	

	
	
	Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015
	А
	
	
	

	
	
	Тип привода
	ручной (бабочка)
	
	
	

	
	
	Тип резьбы, размер
	Внутренняя ВР, G1/2 -

Наружняя НР, G1/2
	
	
	

	1.14
	Клапан электромагнитный YCP31 15мм стальной для поршневого компрессора (PTFE)
	Обозначение арматуры
	YCP31
	
	
	

	
	
	Тип арматуры
	клапан
	
	
	

	
	
	Исполнение
	Нормально закрытый
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Нержавеющая сталь
	
	
	

	
	
	Номинальное давление, МПа (кг/см2)
	1,6 МПа(16кг/см2)
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр, DN, мм
	15
	
	
	

	
	
	Присоединение к трубопроводу
	Муфтовое ГОСТ 6527-68
	
	
	

	
	
	Тип рабочей среды
	Воздух, вода,
	
	
	

	
	
	Тип привода
	Электромагнитный
	
	
	

	
	
	Напряжение
	220В
	
	
	

	1.15.
	Кран стальной шаровый цельносварной фланцевый КШЦ.Ф.025.016.00 DN25 PN1.6МПа 
	Тип 
	Запорная арматура
	
	
	

	
	
	Тип ручки
	рычаг
	
	
	

	
	
	Материал крана
	Сталь
	
	
	

	
	
	Материал уплотнений
	МБС резина
	
	
	

	
	
	Диаметр условный Ду(Dn), мм
	25
	
	
	

	
	
	Давление условное Ру(Pn), бар
	16
	
	
	

	
	
	Тип присоединения
	Фланцевый
	
	
	

	
	
	Тип управления
	Ручной
	
	
	

	
	
	Класс герметичности
	А
	
	
	

	
	
	Тип покрытия
	Эмаль антикоррозионная
	
	
	

	1.16.
	Кран стальной шаровый цельносварной фланцевый КШ.Ц.Ф.080.16.00 DN80 PN1.6МПа
	Тип 
	Запорная арматура
	
	
	

	
	
	Тип ручки
	рычаг
	
	
	

	
	
	Материал крана
	Сталь
	ГОСТ 21345-2005 ГОСТ 21345-2005
	
	

	
	
	Материал уплотнений
	МБС резина
	
	
	

	
	
	Диаметр условный Ду(Dn), мм
	80
	
	
	

	
	
	Давление условное Ру(Pn), бар
	16
	
	
	

	
	
	Тип присоединения
	Фланцевый
	
	
	

	
	
	Тип управления
	Ручной
	
	
	

	
	
	Класс герметичности
	А
	
	
	

	
	
	Тип покрытия
	Эмаль антикоррозионная
	
	
	

	1.17.
	Заглушка фланцевая 1-150-16-Ст.20 

	Диаметр условный Ду(Dn)
	150
	
	
	

	
	
	Рабочее давление, МПа
	1,6
	
	
	

	
	
	Тип исполнения
	1
	ГОСТ 34785-2021
	
	

	
	
	
	Диаметр условный Ду(Dn)
	
	
	

	
	
	Материал 
	Сталь 20
	
	
	

	
	
	Количество отверстий, шт
	8
	
	
	

	
	
	Диаметр отверстий, мм
	
	
	
	


2009

	
	
	

	
	
	Обозначение
	19ч21р
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Чугун
	
	
	

	
	
	Номинальное давление, МПа (кг/см2)
	1,6 МПа
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр, DN, мм
	150
	
	
	

	
	
	Присоединение к трубопроводу
	Межфланцевое по ГОСТ 33259-2015
	
	
	

	
	
	Тип рабочей среды
	Вода
	
	
	

	
	
	Строительная длинна, мм
	100
	
	
	

	
	
	Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015
	Не ниже D
	
	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	2.1
	Место поставки
	РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС
	
	
	

	2.2
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00
	
	
	

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее 12:00 часов предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (84862) 71-6-40
	
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантийных обязательств завода-изготовителя.
	
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; паспорт изделия; заводская инструкция по эксплуатации и монтажу;  счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную и иные документы, предусмотренные п.3.3 Договора
	
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	
	

	5.2
	Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
	
	
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Страница 3 из 14

