| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект Оснащение автоматической пожарной сигнализацией (АПС) ст.м. "Московские ворота" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы. Демонтаж кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: ПСО-0973-ЭМ.ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 10,935 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 7,71 чел-ч |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Июля 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С применением индекса фактической инфляции на 1 квартал 2026 г. : ИфиРек=1,244, (Распоряжение Комитета по Госзаказу СПб № 175-р от 30.03.2026 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С применением индекса прогнозной инфляции на время выполнения работ -август 2026 г. -июль 2027 г.: Ипри=5/12*(1,0226+1,041)/2+7/12*1,041*(1,0034+1,0237)/2=1,0454 (Распоряжение КЭПиСП СПб № 322-р от 26.12.25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | На един. |  |  | Всего |
| №1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 | 12 |  |  | 13 |
| 1 | ТЕРр67-3-01 | Демонтаж кабеля | 0,6 |  | 106,07 | 0,3 |  |  | 0 | 5 699 |  | 2 380 |  | 5 |  |  |  | 0 | 11,09 |  |  | 6,65 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 | V=60/100; Изп=37,507; Иэмм=25,846; НР=0,91; СП=0,48; ЗП=91,97*1,15; ЭММ=0,26*1,15; ЗПм=0,16*1,15; ТЗТ=9,64*1,15; ТЗТм=0,01*1,15 | 100 м |  | 105,77 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |
| 2 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат. Демонтаж | 1 |  | 12,83 | 0 |  |  | 0 | 1 193 |  | 481 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1,05 |  |  | 1,05 |
|  | (0) Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.1; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 | Изп=37,507; Имат=19,806; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=13,57*0,7*1,35; ЭММ=0*0,7*1,35; ЗПм=0*0,7*1,35; Мат=0,62*0; ТЗТ=1,12*0,7*1,35; ТЗТм=0*0,7*1,35 | 1 шт. |  | 12,83 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 892 |  | 2 861 |  | 5 |  |  |  | 0 | 7,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 2861 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 861 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 866 |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 637 |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 389 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 892 |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  | Прямые |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 892 |  |  |
| Пересчет по фактическому индексу инфляции |  |  |  |  |  |  |  | 6892*1,244 |  |  |  |  |  |  |  | 1,244 |  |  |  |  | 8 573,65 |  |  |
| Пересчет в прогнозные цены |  |  |  |  |  |  |  | 8573,65*1,0454 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0454 |  |  |  |  | 8 962,89 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  | 8962,89*0,22 |  |  |  |  |  |  |  | 22% |  |  |  |  | 1 971,84 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 934,73 |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  | инженер по проектно-сметной работе |  |  |  |  |  |  |  |  | О.В.Пьянзина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект Оснащение автоматической пожарной сигнализацией (АПС) ст.м. "Московские ворота" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: ПСО-0973-ЭМ.ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 733, 125 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,43 чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Июля 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С применением индекса фактической инфляции на 1 квартал 2026 г. : ИфиРек=1,244, (Распоряжение Комитета по Госзаказу СПб № 175-р от 30.03.2026 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С применением индекса фактической инфляции на 1 квартал 2026 г. : ИфиОБ=1,148, (Распоряжение Комитета по Госзаказу СПб № 175-р от 30.03.2026 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С применением индекса прогнозной инфляции на время выполнения работ -август 2026 г. -июль 2027 г.: Ипри=5/12*(1,0226+1,041)/2+7/12*1,041*(1,0034+1,0237)/2=1,0454 (Распоряжение КЭПиСП СПб № 322-р от 26.12.25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат |  | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. машин |  |  |  |  | Материалы |  | Всего |  |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  |  |  |  |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | На един. |  |  |  |  | Всего |
| №1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  | 13 |
| 1 | ТЕРм08-03-546-01Д |  | Установка выключателей автоматических) в готовый смонтированный щит: однополюсных (от 25А до 250А) Прим. на 16 А в существующий щит ЩРГ |  | 0,01 |  | 307,08 |  | 0 |  |  |  |  | 4,48 |  | 283,15 |  |  | 113,5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1,68 |  | 25,73 |  |  |  |  | 0,26 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | V=1/100; Изп=37,507; Имат=37,507; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=224,15*1,35; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=19,06*1,35; ТЗТм=0*1,35 |  | 100 шт. |  | 302,6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 2 | ТЕРм08-03-573-04 |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм. Щит ПЭСПЗ Прим.300х250х150 |  | 1 |  | 92,9 |  | 50,13 |  |  |  |  | 4 |  | 4 711,68 |  |  | 1 454,15 |  |  | 781,13 |  |  |  |  |  | 47,83 |  | 3,2 |  |  |  |  | 3,2 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | Изп=37,507; Иэмм=15,582; Имат=11,958; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=28,72*1,35; ЭММ=37,13*1,35; ЗПм=3,69*1,35; ТЗТ=2,37*1,35; ТЗТм=0,29*1,35 |  | 1 шт. |  | 38,77 |  | 4,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,78 |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |  | 0,39 |
| 3 | КА п.7 |  | Латунный кабельный ввод М36, d=18-25 ммИли эквивалент |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,00 |  | 1 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 380 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цед=552/1,2 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КА п.8 |  | Латунный кабельный ввод М27, d=13-18 ммИли эквивалент |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,63 |  | 1 096,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 096,89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цед=438,76/1,2 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм08-03-575-01 |  | Прибор или аппарат (выключатель нагрузки) |  | 1 |  | 18,94 |  | 0 |  |  |  |  | 0,62 |  | 1 716,37 |  |  | 687,13 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 12,28 |  | 1,51 |  |  |  |  | 1,51 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | Изп=37,507; Имат=19,806; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=13,57*1,35; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=1,12*1,35; ТЗТм=0*1,35 |  | 1 шт. |  | 18,32 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 6 | ТЕРм08-03-546-01Д |  | Установка выключателей автоматических) в готовый смонтированный щит: однополюсных (от 25А до 250А Прим. на 6 А |  | 0,06 |  | 228,63 |  | 0 |  |  |  |  | 4,48 |  | 1 261,07 |  |  | 504,43 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 10,08 |  | 19,06 |  |  |  |  | 1,14 |
|  | (0) |  | V=6/100; Изп=37,507; Имат=37,507; НР=0,97; СП=0,51 |  | 100 шт. |  | 224,15 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 7 | ТЕРм11-01-001-01 |  | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг Прим. Дин-рейка (без стоимости материалов) |  | 1 |  | 13,9 |  | 6,39 |  |  |  |  | 0 |  | 798,7 |  |  | 281,68 |  |  | 84,96 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | Изп=37,507; Иэмм=13,296; Имат=9,425; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=5,56*1,35; ЭММ=4,73*1,35; ЗПм=0,71*1,35; Мат=25,83*0; ТЗТ=0,52*1,35; ТЗТм=0,06*1,35 |  | 1 шт. |  | 7,51 |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,01 |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 0,08 |
| 8 | КА п.5 |  | DIN-рейка из нержавеющей стали, перфорированная OMEGA 3F, 35х7,5мм Или эквивалент |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,97 |  | 303,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цед=364,76/1,2 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм08-03-575-01 |  | Прибор или аппарат (шина на дин-рейку) |  | 1 |  | 18,94 |  | 0 |  |  |  |  | 0,62 |  | 1 716,37 |  |  | 687,13 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 12,28 |  | 1,51 |  |  |  |  | 1,51 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | Изп=37,507; Имат=19,806; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=13,57*1,35; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=1,12*1,35; ТЗТм=0*1,35 |  | 1 шт. |  | 18,32 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| - прокладка кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРм08-02-401-01 |  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок |  | 11,6 |  | 1 053,65 |  | 94 |  |  |  |  | 318,78 |  | 727 810,51 |  |  | 278 830,48 |  |  | 14 536,08 |  |  |  |  |  | 19 025,39 |  | 55,73 |  |  |  |  | 646,47 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | V=(315+845)/100; Изп=37,507; Иэмм=13,331; Имат=5,145; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=474,72*1,35; ЭММ=69,63*1,35; ЗПм=3,16*1,35; ТЗТ=41,28*1,35; ТЗТм=0,2*1,35 |  | 100 м |  | 640,87 |  | 4,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 857,74 |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  | 3,13 |
| 10.1 | 101-1481 |  | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм Исключить |  | -0,004292 |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 592,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 727,89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | 101-3914 |  | Дюбели распорные полипропиленовые Исключить |  | -11,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 703,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | 509-0104 |  | Скобы: двухлапковые Исключить |  | -58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -7 942,52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 509-3705 |  | Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка: СМД 25-26 |  | 23,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,12 |  | 9 830,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 830,81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V=2340/100 |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | КА п.9 |  | Кабель ПБПнг(А)-FRHF 3х4 Или эквивалент |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,30 |  | 44 194,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 194,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цед=168,36/1,2 |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 501-9003-2095П |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с броней из стальных оцинкованных лент, напряжением 1 кВ, марки ПБПнг(А)-FRHF 3х2,5ок(N,PE) мм2 |  | 0,845 |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 802,18 |  | 207 702,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 702,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V=845/1000 |  | 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 111-0085 |  | Бирки кабельные |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,62 |  | 177,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V=80/100 |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 507-2838-010П |  | Хомут: для крепления кабеля 4,8х350 мм Прим. 4,6х300 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,79 |  | 216,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V=80/100 |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 101-3913 |  | Дюбели: монтажные стальные |  | 468 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  | 51 948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 948 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V=4680/10 |  | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 101-4651 |  | Шурупы-саморезы оцинкованные: 5,5х32 мм |  | 46,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,17 |  | 6 045,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V=4680/100 |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - заземление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРм08-02-472-10 |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  | 0,16 |  | 720,43 |  | 21,09 |  |  |  |  | 200,06 |  | 7 637,08 |  |  | 2 996,24 |  |  | 59,01 |  |  |  |  |  | 141,8 |  | 43,42 |  |  |  |  | 6,95 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | V=16/100; Изп=37,507; Иэмм=17,487; Имат=4,43; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=369,84*1,35; ЭММ=15,62*1,35; ЗПм=0,47*1,35; ТЗТ=32,16*1,35; ТЗТм=0,03*1,35 |  | 100 м |  | 499,28 |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,78 |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,01 |
| 19 | 502-0424 |  | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 6 мм2 |  | 0,001187 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 288 825 |  | 2 717,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 717,29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V=0,0742*16/1000 |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | КА п.12 |  | Пружина постоянного давления ППД д.13-22 0,18х15х7 Или эквивалент |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,39 |  | 323,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цед=48,47/1,2 |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - герметизация проходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРм08-02-155-01 |  | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой Прим. без стоимости материалов |  | 11 |  | 6,03 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6 169,91 |  |  | 2 487,87 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0,51 |  |  |  |  | 5,61 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | Изп=37,507; Имат=34,377; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=4,47*1,35; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; Мат=16,2*0; ТЗТ=0,38*1,35; ТЗТм=0*1,35 |  | 1 проход кабеля |  | 6,03 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 22 | КА п.10 |  | Огнестойкий герметик Огнеза ГТ Или эквивалент |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 201,71 |  | 360,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цед=1442,05/1,2 |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | КА п.11 |  | Лента терморасширяющаяся уплотнительная ОГНЕЗА-ТРМ Или эквивалент |  | 11,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 |  | 1 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 610 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цед=168/1,2 |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 104-0002 |  | Вата минеральная |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 532,56 |  | 35,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - доставка материалов, не учтенных в ТССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТССЦпг01-01-01-022 |  | Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в ящиках |  | 0,20456 |  | 629,07 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 128,68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V=204,56/1000 |  | т |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТССЦпг03-02-02-035 |  | Расстояние перевозки: до 35 км. Класс груза 2. Таблица 3.6 Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем , г/п до 5 т |  | 0,00288 |  | 905,38 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2,61 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V=2,88/1000 |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТССЦпг03-02-03-035 |  | Расстояние перевозки: до 35 км. Класс груза 3. Таблица 3.6 Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем , г/п до 5 т |  | 0,20223 |  | 1 271,92 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 257,22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V=202,23/1000 |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752 104,84 |  |  | 288 042,61 |  |  | 15 461,18 |  |  |  |  |  | 19 251,34 |  | 667,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 084,31 |  |  |  |  |  |  |  | 3,61 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288042,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 288 042,61 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15461,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 15 461,18 |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19251,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 19 251,34 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322 755,13 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 400,87 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 948,84 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752 104,84 |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316 568,1 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 068 672,94 |  |  |  |  |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,68 |  |  |  |  |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,83 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 069 061,45 |  |  |  |  |  |
| №2 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |
| 28 |  | КА п. 1 |  | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C16-УХЛ3 Или эквивалент | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 296,13 |  | 296,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=345*1,03/1,2 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | КА п. 2 |  | Корпус навесной ST с М/П ВхШхГ 300x250x150 мм (В х Ш х Г) RAL3000 Или эквивалент | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 273,42 |  | 4 273,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 273,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=4978,74*1,03/1,2 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | КА п. 3 |  | Выключатель нагрузки модульный OptiDin BM63P-340-УХЛ3 (ВМ63Р) Или эквивалент | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 996,36 |  | 996,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=1160,81*1,03/1,2 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | КА п. 4 |  | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C6-УХЛ3 (Новый) Или эквивалент | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 315,18 |  | 1 891,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 891,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=367,2*1,03/1,2 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | КА п. 6 |  | Шина на дин рейку в корпусе YND10-2-07-100 Или эквивалент | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 261,79 |  | 261,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=305*1,03/1,2 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |  |
| Итого по оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 718,78 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 718,78 |  |  |  |  |
| №3 Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |
| 33 | ТЕР46-03-014-52 |  |  | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 65 мм Прим. д.60 мм, глубина 300мм | 0,11 |  |  | 1 556,24 |  | 1 113,35 |  |  | 0 |  | 5 642,87 |  |  | 1 827,26 |  |  | 855,44 |  |  |  |  |  | 0 |  | 42,5 |  |  |  |  | 4,68 |  |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  |  | V=11/100; Изп=37,507; Иэмм=6,985; НР=1,03; СП=0,59; ЗП=385,12*1,15; ЭММ=968,13*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=36,96*1,15; ТЗТм=0*1,15 | 100 отверстий |  |  | 442,89 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 34 | ТЕР46-03-014-65 |  |  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-52 Добавить до глубины 300мм. К=(300-200)/10=10 | 0,11 |  |  | 723,36 |  | 521,99 |  |  | 0 |  | 2 577,85 |  |  | 830,81 |  |  | 401,13 |  |  |  |  |  | 0 |  | 19,32 |  |  |  |  | 2,13 |  |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  |  | V=11/100; Изп=37,507; Иэмм=6,986; НР=1,03; СП=0,59; ЗП=17,51*10*1,15; ЭММ=45,39*10*1,15; ЗПм=0*10*1,15; Мат=0*10; ТЗТ=1,68*10*1,15; ТЗТм=0*10*1,15 | 100 отверстий |  |  | 201,37 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 35 | ТЕР06-01-015-07 |  |  | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 0,015206 |  |  | 3 279,65 |  | 48,51 |  |  | 0 |  | 4 807,17 |  |  | 1 842,87 |  |  | 12,79 |  |  |  |  |  | 0 |  | 291,36 |  |  |  |  | 4,43 |  |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  |  | V=3,96*3,84/1000; Изп=37,507; Иэмм=17,336; НР=1,02; СП=0,58; ЗП=2393,44*1,35; ЭММ=35,93*1,35; ЗПм=2,37*1,35; ТЗТ=215,82*1,35; ТЗТм=0,15*1,35 | 1 т |  |  | 3 231,14 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,83 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0 |  |
| 36 | 103-0017 |  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | 3,96 |  |  |  |  |  |  |  | 205,81 |  | 815,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР46-03-017-05 |  |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 0,005 |  |  | 1 733,86 |  | 41,66 |  |  | 836,68 |  | 456,31 |  |  | 160,44 |  |  | 4,17 |  |  |  |  |  | 31,79 |  | 86,5 |  |  |  |  | 0,43 |  |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  |  | Изп=37,507; Иэмм=19,997; Имат=7,599; НР=1,03; СП=0,59; ЗП=743,93*1,15; ЭММ=36,23*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=75,22*1,15; ТЗТм=0*1,15 | 1 м3 заделки |  |  | 855,52 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 37.1 | 402-9050-001П |  |  | Раствор: цементный | 0,0052 |  |  |  |  |  |  |  | 4 960,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР15-04-007-01 |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 0,03 |  |  | 1 341,24 |  | 19,04 |  |  | 693,56 |  | 1 870,85 |  |  | 707,35 |  |  | 11,46 |  |  |  |  |  | 97,48 |  | 58,81 |  |  |  |  | 1,76 |  |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  |  | V=3/100; Изп=37,507; Иэмм=20,07; Имат=4,685; НР=1; СП=0,49; ЗП=465,66*1,35; ЭММ=14,1*1,35; ЗПм=0,27*1,35; ТЗТ=43,56*1,35; ТЗТм=0,02*1,35 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 628,64 |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 0 |  |
| 38.1 | 101-9403-006П |  |  | Краски водно-дисперсионные акрилатные: ВД-АК-266, интерьерные | 0,0009 |  |  |  |  |  |  |  | 78 808,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 355,05 |  |  | 5 368,73 |  |  | 1 284,99 |  |  |  |  |  | 129,27 |  | 13,43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,24 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5368,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 5 368,73 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1284,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 284,99 |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 129,27 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 782,99 |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 492,41 |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 079,65 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 355,05 |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 911,74 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 266,79 |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 093 047,02 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1085328,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 085 328,24 |  |  |  |
| Оборудование по КА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 718,78 |  |  |  |
| Пересчет по индексу инфляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1085328,24*1,244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,244 |  |  |  |  |  |  |  | 1 350 148,33 |  |  |  |
| Оборудование по КА (индекс ЕМИС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7718,78*1,1338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1338 |  |  |  |  |  |  |  | 8 751,55 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 358 899,88 |  |  |  |
| Пересчет в прогнозные цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1358899,88*1,0454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0454 |  |  |  |  |  |  |  | 1 420 593,93 |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1420593,93*0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22% |  |  |  |  |  |  |  | 312 530,66 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 733 124,59 |  |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  | инженер по проектно-сметной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О.В.Пьянзина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект Оснащение автоматической пожарной сигнализацией (АПС) ст.м. "Московские ворота" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы по разделу ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: ПСО-0776-ЭМ.ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 14, 457 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 8,45 чел-ч |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Июля 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С применением индекса фактической инфляции на 1 квартал 2026 г. : ИфиПНР=1,357 (Распоряжение Комитета по Госзаказу СПб № 175-р от 30.03.2026 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С применением индекса прогнозной инфляции на время выполнения работ -август 2026 г. -июль 2027 г.: Ипри=5/12*(1,0226+1,041)/2+7/12*1,041*(1,0034+1,0237)/2=1,0454 (Распоряжение КЭПиСП СПб № 322-р от 26.12.25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | На един. |  |  | Всего |
| К на условия производства работ с учетом структуры ПНР: - К=(1,2-1)*0,85+1=1,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 4 |  | 18,28 | 0 |  |  | 0 | 5 759 |  | 2 743 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1,59 |  |  | 6,36 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.4 п.1 | Изп=37,507; НР=0,74; СП=0,36; ЗП=15,62*1,17; ЭММ=0*1,17; ЗПм=0*1,17; ТЗТ=1,36*1,17; ТЗТм=0*1,17 | 1 шт. |  | 18,28 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 2 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (3-х проводная линия) | 4 |  | 5,86 | 0 |  |  | 0 | 1 846 |  | 879 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0,37 |  |  | 1,48 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.4 п.1 | Изп=37,507; НР=0,74; СП=0,36; ЗП=5,01*1,17; ЭММ=0*1,17; ЗПм=0*1,17; ТЗТ=0,32*1,17; ТЗТм=0*1,17 | 1 линия |  | 5,86 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 0,04 |  | 237,38 | 0 |  |  | 0 | 748 |  | 356 |  | 0 |  |  |  | 0 | 15,16 |  |  | 0,61 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.4 п.1 | V=4/100; Изп=37,507; НР=0,74; СП=0,36; ЗП=202,89*1,17; ЭММ=0*1,17; ЗПм=0*1,17; ТЗТ=12,96*1,17; ТЗТм=0*1,17 | 100 точек |  | 237,38 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 353 |  | 3 978 |  | 0 |  |  |  | 0 | 8,45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 3978 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 978 |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 944 |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 431 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 353 |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  | Прямые |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 353 |  |  |
| Пересчет по фактическому индексу инфляции |  |  |  |  |  |  |  | 8353*1,357 |  |  |  |  |  |  |  | 1,357 |  |  |  |  | 11 335,02 |  |  |
| Пересчет в прогнозные цены |  |  |  |  |  |  |  | 11335,02*1,0454 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0454 |  |  |  |  | 11 849,63 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  | 11849,63*0,22 |  |  |  |  |  |  |  | 22% |  |  |  |  | 2 606,92 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 456,55 |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  | инженер по проектно-сметной работе |  |  |  |  |  |  |  |  | О.В.Пьянзина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект Оснащение автоматической пожарной сигнализацией (АПС) ст.м. "Московские ворота" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: ПСО-0973-АПС.ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  |  | 13 970, 888 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  |  | 115,03 чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Июля 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С применением индекса фактической инфляции на 1 квартал 2026 г. : ИфиРек=1,244, (Распоряжение Комитета по Госзаказу СПб № 175-р от 30.03.2026 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С применением индекса фактической инфляции на 1 квартал 2026 г. : ИфиОБ=1,148, (Распоряжение Комитета по Госзаказу СПб № 175-р от 30.03.2026 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость оборудования, не вошедщего в ТССЦ определена с применением Индекса инвест. назначения на 1 кв.26 (данные ЕМИС) - 1,1338; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С применением индекса прогнозной инфляции на время выполнения работ -август 2026 г. -июль 2027 г.: Ипри=5/12*(1,0226+1,041)/2+7/12*1,041*(1,0034+1,0237)/2=1,0454 (Распоряжение КЭПиСП СПб № 322-р от 26.12.25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. машин |  |  |  | Материалы |  |  | Всего |  |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  |  |  |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | На един. |  |  |  | Всего |  |
| №1 <Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |
| 1 |  | ТЕРм10-08-001-02 |  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей Прим. Сириус |  |  |  |  | 3 |  | 215,41 |  | 0,15 |  |  |  | 20,98 |  |  | 52 569,69 |  |  | 21 860,58 |  |  | 8,55 |  |  |  |  | 970,17 |  | 15,8 |  |  |  | 47,4 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | Изп=37,507; Иэмм=19; Имат=15,414; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=143,91*1,35; ЭММ=0,11*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=11,7*1,35; ТЗТм=0*1,35 |  |  |  |  | 1 шт. |  | 194,28 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2 |  | ТЕРм10-08-001-13 |  | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 Прим.С2000-БКИ |  |  |  |  | 3 |  | 28,22 |  | 0,12 |  |  |  | 7,88 |  |  | 5 674,59 |  |  | 2 275,17 |  |  | 6,81 |  |  |  |  | 298,38 |  | 1,62 |  |  |  | 4,86 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | Изп=37,507; Иэмм=18,889; Имат=12,622; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=14,98*1,35; ЭММ=0,09*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=1,2*1,35; ТЗТм=0*1,35 |  |  |  |  | 1 шт. |  | 20,22 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 3 |  | ТЕРм10-08-001-01 |  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей Прим.С2000-КДЛ-2И |  |  |  |  | 7 |  | 135,63 |  | 0,15 |  |  |  | 15,92 |  |  | 75 735,95 |  |  | 31 390,38 |  |  | 19,95 |  |  |  |  | 1 634,71 |  | 9,72 |  |  |  | 68,04 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | Изп=37,507; Иэмм=19; Имат=14,669; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=88,56*1,35; ЭММ=0,11*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=7,2*1,35; ТЗТм=0*1,35 |  |  |  |  | 1 шт. |  | 119,56 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 4 |  | ТЕРм10-08-001-13 |  | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 Прим.БЗК |  |  |  |  | 2 |  | 28,22 |  | 0,12 |  |  |  | 7,88 |  |  | 3 783,06 |  |  | 1 516,78 |  |  | 4,54 |  |  |  |  | 198,92 |  | 1,62 |  |  |  | 3,24 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | Изп=37,507; Иэмм=18,889; Имат=12,622; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=14,98*1,35; ЭММ=0,09*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=1,2*1,35; ТЗТм=0*1,35 |  |  |  |  | 1 шт. |  | 20,22 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 5 |  | ТЕРм10-08-001-13 |  | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 Прим. С2000-СП2 исп.2 |  |  |  |  | 12 |  | 28,22 |  | 0,12 |  |  |  | 7,88 |  |  | 22 698,36 |  |  | 9 100,68 |  |  | 27,24 |  |  |  |  | 1 193,52 |  | 1,62 |  |  |  | 19,44 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | Изп=37,507; Иэмм=18,889; Имат=12,622; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=14,98*1,35; ЭММ=0,09*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=1,2*1,35; ТЗТм=0*1,35 |  |  |  |  | 1 шт. |  | 20,22 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 6 |  | ТЕРм10-04-066-04 |  | Коробка кабельная соединительная или разветвительная Прим.УК-ВК |  |  |  |  | 13 |  | 63,35 |  | 0 |  |  |  | 7,08 |  |  | 69 008,02 |  |  | 27 436,76 |  |  | 0 |  |  |  |  | 964,86 |  | 5,4 |  |  |  | 70,2 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | Изп=37,507; Имат=10,483; НР=0,95; СП=0,53; ЗП=41,68*1,35; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=4*1,35; ТЗТм=0*1,35 |  |  |  |  | 1 шт. |  | 56,27 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 7 |  | ТЕРм10-08-001-13 |  | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 Прим. С2000-СПЕКТРОН-ИБ |  |  |  |  | 4 |  | 28,22 |  | 0,12 |  |  |  | 7,88 |  |  | 7 566,12 |  |  | 3 033,56 |  |  | 9,08 |  |  |  |  | 397,84 |  | 1,62 |  |  |  | 6,48 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | Изп=37,507; Иэмм=18,889; Имат=12,622; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=14,98*1,35; ЭММ=0,09*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=1,2*1,35; ТЗТм=0*1,35 |  |  |  |  | 1 шт. |  | 20,22 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 8 |  | ТЕРм10-08-001-13 |  | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 Прим. БРИЗ |  |  |  |  | 165 |  | 28,22 |  | 0,12 |  |  |  | 7,88 |  |  | 312 102,52 |  |  | 125 134,35 |  |  | 374,55 |  |  |  |  | 16 410,9 |  | 1,62 |  |  |  | 267,3 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | Изп=37,507; Иэмм=18,889; Имат=12,622; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=14,98*1,35; ЭММ=0,09*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=1,2*1,35; ТЗТм=0*1,35 |  |  |  |  | 1 шт. |  | 20,22 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 9 |  | ТЕРм10-08-001-13 |  | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 Прим.ППО-06 |  |  |  |  | 1 |  | 28,22 |  | 0,12 |  |  |  | 7,88 |  |  | 1 891,53 |  |  | 758,39 |  |  | 2,27 |  |  |  |  | 99,46 |  | 1,62 |  |  |  | 1,62 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | Изп=37,507; Иэмм=18,889; Имат=12,622; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=14,98*1,35; ЭММ=0,09*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=1,2*1,35; ТЗТм=0*1,35 |  |  |  |  | 1 шт. |  | 20,22 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 10 |  | ТЕРм10-02-016-06 |  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания РИП-24 |  |  |  |  | 3 |  | 301,72 |  | 39,78 |  |  |  | 77,18 |  |  | 54 511,74 |  |  | 20 789,37 |  |  | 2 099,55 |  |  |  |  | 2 281,14 |  | 13,64 |  |  |  | 40,92 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | Изп=37,507; Иэмм=17,593; Имат=9,852; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=136,86*1,35; ЭММ=29,47*1,35; ЗПм=5,17*1,35; ТЗТ=10,1*1,35; ТЗТм=0,44*1,35 |  |  |  |  | 1 шт. |  | 184,76 |  | 6,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 785,4 |  |  |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  | 1,77 |  |
| 11 |  | ТЕРм11-03-001-01 |  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (АКБ в РИП и в Сириус) |  |  |  |  | 12 |  | 10,08 |  | 0 |  |  |  | 1,57 |  |  | 9 153,29 |  |  | 3 830,16 |  |  | 0 |  |  |  |  | 114,12 |  | 0,7 |  |  |  | 8,4 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | V=6+6; Изп=37,507; Имат=6,057; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=6,3*1,35; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=0,52*1,35; ТЗТм=0*1,35 |  |  |  |  | 1 шт. |  | 8,51 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 12 |  | ТЕРм11-08-001-04 |  | Присоединение к приборам электрических проводок пайкой Прим. МПН |  |  |  |  | 0,52 |  | 209,99 |  | 0 |  |  |  | 36,46 |  |  | 8 203,78 |  |  | 3 384,47 |  |  | 0 |  |  |  |  | 216,44 |  | 13,91 |  |  |  | 7,23 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | V=13*4/100; Изп=37,507; Имат=11,416; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=128,54*1,35; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=10,3*1,35; ТЗТм=0*1,35 |  |  |  |  | 100 концов жил |  | 173,53 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Извещатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ТЕРм10-08-002-02 |  | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ДИП-34-03) |  |  |  |  | 394 |  | 33,39 |  | 0,15 |  |  |  | 6,56 |  |  | 965 650,03 |  |  | 394 271,86 |  |  | 1 122,9 |  |  |  |  | 34 045,54 |  | 2,27 |  |  |  | 894,38 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | Изп=37,507; Иэмм=19; Имат=13,172; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=19,76*1,35; ЭММ=0,11*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=1,68*1,35; ТЗТм=0*1,35 |  |  |  |  | 1 шт. |  | 26,68 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 14 |  | ТЕРм10-08-002-01 |  | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (C2000-ИП-03) |  |  |  |  | 91 |  | 16,28 |  | 0,05 |  |  |  | 2,89 |  |  | 110 925,58 |  |  | 45 530,94 |  |  | 89,18 |  |  |  |  | 3 383,38 |  | 1,13 |  |  |  | 102,83 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | Изп=37,507; Иэмм=19,5; Имат=12,865; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=9,88*1,35; ЭММ=0,04*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=0,84*1,35; ТЗТм=0*1,35 |  |  |  |  | 1 шт. |  | 13,34 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 15 |  | ТЕРм10-08-002-03 |  | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (С2000-СПЕКТРОН-101-Т-Р) |  |  |  |  | 10 |  | 40,67 |  | 0,18 |  |  |  | 7,71 |  |  | 30 070,03 |  |  | 12 294,8 |  |  | 34,3 |  |  |  |  | 1 020 |  | 2,27 |  |  |  | 22,7 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | Изп=37,507; Иэмм=19,077; Имат=13,23; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=24,28*1,35; ЭММ=0,13*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=1,68*1,35; ТЗТм=0*1,35 |  |  |  |  | 1 шт. |  | 32,78 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 16 |  | ТЕРм10-08-003-05 |  | Устройство оптико- (фото) электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении Прим. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный С2000-ИПДЛ |  |  |  |  | 3 |  | 100,86 |  | 0,12 |  |  |  | 9,29 |  |  | 24 721,52 |  |  | 10 290,06 |  |  | 6,81 |  |  |  |  | 430,17 |  | 7,78 |  |  |  | 23,34 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | Изп=37,507; Иэмм=18,889; Имат=15,435; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=67,74*1,35; ЭММ=0,09*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=5,76*1,35; ТЗТм=0*1,35 |  |  |  |  | 1 шт. |  | 91,45 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 17 |  | ТЕРм10-08-002-01 |  | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении Прим. - ручной |  |  |  |  | 21 |  | 16,28 |  | 0,05 |  |  |  | 2,89 |  |  | 25 598,21 |  |  | 10 507,14 |  |  | 20,58 |  |  |  |  | 780,78 |  | 1,13 |  |  |  | 23,73 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.2 |  | Изп=37,507; Иэмм=19,5; Имат=12,865; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=9,88*1,35; ЭММ=0,04*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=0,84*1,35; ТЗТм=0*1,35 |  |  |  |  | 1 шт. |  | 13,34 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Оповещатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ТЕРм10-04-101-15 |  | Транспарант световой (табло) Прим.оповещатели световые. |  |  |  |  | 55 |  | 34,19 |  | 0 |  |  |  | 2,44 |  |  | 164 138,04 |  |  | 65 496,75 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 706,1 |  | 2,7 |  |  |  | 148,5 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | V=43+8+4; Изп=37,507; Имат=12,713; НР=0,95; СП=0,53; ЗП=23,52*1,35; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=2*1,35; ТЗТм=0*1,35 |  |  |  |  | 1 шт. |  | 31,75 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 19 |  | ТЕРм08-01-081-01 |  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 Прим. оповещатель звуковой |  |  |  |  | 70 |  | 31,27 |  | 12 |  |  |  | 1,33 |  |  | 134 634,83 |  |  | 47 101,6 |  |  | 13 381,9 |  |  |  |  | 1 138,2 |  | 1,53 |  |  |  | 107,1 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | Изп=37,507; Иэмм=15,931; Имат=12,226; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=13,29*1,35; ЭММ=8,89*1,35; ЗПм=0,63*1,35; ТЗТ=1,13*1,35; ТЗТм=0,04*1,35 |  |  |  |  | 1 шт. |  | 17,94 |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 231,6 |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 3,5 |  |
| Прокладка кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЛ в коробах металлических оцинкованных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ТЕРм08-02-396-05 |  | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м |  |  |  |  | 5 |  | 658,88 |  | 55,54 |  |  |  | 136,35 |  |  | 228 098,77 |  |  | 87 576,95 |  |  | 3 510,15 |  |  |  |  | 6 806,6 |  | 40,61 |  |  |  | 203,05 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | V=500/100; Изп=37,507; Иэмм=12,64; Имат=9,984; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=345,92*1,35; ЭММ=41,14*1,35; ЗПм=1,58*1,35; ТЗТ=30,08*1,35; ТЗТм=0,1*1,35 |  |  |  |  | 100 м |  | 466,99 |  | 2,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,45 |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 0,7 |  |
| 21 |  | КА п.22 |  | Кабель-канал металлический оцинкованный 25х20 Или эквивалент |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 55,42 |  |  | 27 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 710 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=66,5/1,2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | ТЕРм08-02-399-01 |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  |  | 5 |  | 61,17 |  | 3 |  |  |  | 14,39 |  |  | 21 290,34 |  |  | 8 210,3 |  |  | 239,25 |  |  |  |  | 628,5 |  | 3,81 |  |  |  | 19,05 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | V=500/100; Изп=37,507; Иэмм=15,95; Имат=8,735; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=32,43*1,35; ЭММ=2,22*1,35; ЗПм=0,16*1,35; ТЗТ=2,82*1,35; ТЗТм=0,01*1,35 |  |  |  |  | 100 м |  | 43,78 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,25 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,05 |  |
| 23 |  | 501-1897 |  | Кабели парной скрутки огнес. для систем пож. сигнал. с однопр. мед. жилами, изол. из кремнийорг. резины, оболочкой из безгал.полим. компиз-и, не распр. гор-е, с низким дымо- и газовыделением, с экр. из алюмолавсан. ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 38 250,44 |  |  | 19 125,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 125,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | V=500/1000 |  |  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЛ в гофротрубе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | ТЕРм08-10-010-01 |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  |  |  |  | 117,25 |  | 336,33 |  | 86,94 |  |  |  | 19,16 |  |  | 2 656 640,55 |  |  | 1 012 481,89 |  |  | 72 109,92 |  |  |  |  | 73 575,55 |  | 20,52 |  |  |  | 2 405,97 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | V=11725/100; Изп=37,507; Иэмм=7,074; Имат=32,751; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=170,54*1,35; ЭММ=64,4*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=15,2*1,35; ТЗТм=0*1,35 |  |  |  |  | 100 м |  | 230,23 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 25 |  | 103-1058-001П |  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром: 16 мм |  |  |  |  | 11 725 |  |  |  |  |  |  |  | 12,79 |  |  | 149 962,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 962,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 509-3702 |  | Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка: СМД 16-17 |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  |  |  |  | 257,18 |  |  | 110 587,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 587,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | V=43000/100 |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 101-2590 |  | Дюбель с шурупом 6/35 мм (сверх учтенных в расценке) |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  | 285,47 |  |  | 64 230,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 230,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | V=(43000-20500)/100 |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | ТЕРм08-02-412-01 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  |  |  | 70 |  | 88,4 |  | 3 |  |  |  | 15,69 |  |  | 469 856,99 |  |  | 183 022,7 |  |  | 3 349,5 |  |  |  |  | 11 756,5 |  | 6,06 |  |  |  | 424,2 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | V=7000/100; Изп=37,507; Иэмм=15,95; Имат=10,704; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=51,64*1,35; ЭММ=2,22*1,35; ЗПм=0,16*1,35; ТЗТ=4,49*1,35; ТЗТм=0,01*1,35 |  |  |  |  | 100 м |  | 69,71 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577,5 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,7 |  |
| 29 |  | 501-1897 |  | Кабели парной скрутки огнес. для систем пож. сигнал. с однопр. мед. жилами, изол. из кремнийорг. резины, оболочкой из безгал.полим. компиз-и, не распр. гор-е, с низким дымо- и газовыделением, с экр. из алюмолавсан. ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 38 250,44 |  |  | 267 753,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267 753,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | V=7000/1000 |  |  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | ТЕРм08-02-412-02 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  |  | 47,25 |  | 110,39 |  | 5,99 |  |  |  | 20,71 |  |  | 383 647,47 |  |  | 148 315,86 |  |  | 4 514,27 |  |  |  |  | 10 181,9 |  | 7,28 |  |  |  | 343,98 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | V=(1250+3475)/100; Изп=37,507; Иэмм=15,95; Имат=10,405; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=61,99*1,35; ЭММ=4,44*1,35; ЗПм=0,32*1,35; ТЗТ=5,39*1,35; ТЗТм=0,02*1,35 |  |  |  |  | 100 м |  | 83,69 |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 762,14 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 1,42 |  |
| 31 |  | 501-1900 |  | Кабели парной скрутки огнес. для систем пож. сигнал. с однопр. мед. жилами, изол. из кремнийорг. резины, оболочкой из безгал.полим. компиз-и, не распр. гор-е, с низким дымо- и газовыделением, с экр. из алюмолавсан. ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  | 64 941,95 |  |  | 81 177,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 177,44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | V=1250/1000 |  |  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | КА п.18 |  | Кабель симметричный парной скрутки КПСЭнг(А)–FRHF 1х2х1 Или эквивалент |  |  |  |  | 3 475 |  |  |  |  |  |  |  | 127,31 |  |  | 442 402,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442 402,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=152,77/1,2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | КА п.23 |  | Кабельный хомут 4,6х300 из нерж.стали |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  | 10,30 |  |  | 18 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 540 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=12,36/1,2 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | КА п.19 |  | Кольцо стальное, д. 20мм Или эквивалент |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  | 3,08 |  |  | 5 544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 544 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=3,7/1,2 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 111-0085 |  | Бирки кабельные |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 221,62 |  |  | 3 989,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 989,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | V=1800/100 |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | ТЕРм10-08-019-01 |  | Коробка ответвительная на стене |  |  |  |  | 120 |  | 8,5 |  | 0 |  |  |  | 0,44 |  |  | 86 517,79 |  |  | 36 277,2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 903,6 |  | 0,68 |  |  |  | 81,6 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | Изп=37,507; Имат=17,114; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=5,97*1,35; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=0,5*1,35; ТЗТм=0*1,35 |  |  |  |  | 1 шт. |  | 8,06 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 37 |  | 503-9048-129П |  | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (4к), IP41, размер 72х72х36 мм |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 187,19 |  |  | 22 462,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 462,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - заземление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | ТЕРм08-02-472-10 |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  |  |  | 1 |  | 720,43 |  | 21,09 |  |  |  | 200,06 |  |  | 47 731,74 |  |  | 18 726,49 |  |  | 368,8 |  |  |  |  | 886,27 |  | 43,42 |  |  |  | 43,42 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | V=100/100; Изп=37,507; Иэмм=17,487; Имат=4,43; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=369,84*1,35; ЭММ=15,62*1,35; ЗПм=0,47*1,35; ТЗТ=32,16*1,35; ТЗТм=0,03*1,35 |  |  |  |  | 100 м |  | 499,28 |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,63 |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  |
| 39 |  | 502-0423 |  | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 4 мм2 |  |  |  |  | 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  | 2 829 000,00 |  |  | 10 184,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 184,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | V=0,036*100/1000 |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - герметизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | ТЕРм08-02-155-01 |  | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (без стоимости материалов) |  |  |  |  | 258 |  | 6,03 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 144 712,61 |  |  | 58 351,86 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0,51 |  |  |  | 131,58 |  |
|  |  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  | Изп=37,507; Имат=34,377; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=4,47*1,35; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; Мат=16,2*0; ТЗТ=0,38*1,35; ТЗТм=0*1,35 |  |  |  |  | 1 проход кабеля |  | 6,03 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 41 |  | КА п.20 |  | Огнестойкий герметик Огнеза ГТ Или эквивалент |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1 201,71 |  |  | 7 811,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 811,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=1442,05/1,2 |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | КА п.21 |  | Лента терморасшир. уплотнительная Огнеза-ТРМ Или эквивалент |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  | 7 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=168/1,2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 104-0002 |  | Вата минеральная |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 532,56 |  |  | 353,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - доставка материалов, не учтенных в ТССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | ТССЦпг01-01-01-022 |  | Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в ящиках |  |  |  |  | 0,4752 |  | 629,07 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 298,93 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | V=(130+7,2+90+36+212)/1000 |  |  |  |  | т |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | ТССЦпг03-02-01-035 |  | Расстояние перевозки: до 35 км. Класс груза 1. Таблица 3.6 Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем , г/п до 5 т |  |  |  |  | 0,2272 |  | 769,5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 174,83 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | V=(130+7,2+90)/1000 |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | ТССЦпг03-02-02-035 |  | Расстояние перевозки: до 35 км. Класс груза 2. Таблица 3.6 Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем , г/п до 5 т |  |  |  |  | 0,036 |  | 905,38 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 32,59 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | V=36/1000 |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | ТССЦпг03-02-03-035 |  | Расстояние перевозки: до 35 км. Класс груза 3. Таблица 3.6 Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем , г/п до 5 т |  |  |  |  | 0,212 |  | 1 271,92 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 269,65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | V=212/1000 |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 117 133,15 |  |  | 2 388 967,05 |  |  | 101 300,1 |  |  |  |  | 172 023,55 |  | 5 520,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 820,97 |  |  |  |  |  |  | 8,18 |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2388967,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 388 967,05 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101300,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 101 300,1 |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172023,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 172 023,55 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 662 290,7 |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 268 803,48 |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 186 038,97 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 117 133,15 |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 239 533,63 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 356 666,78 |  |  |  |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,93 |  |  |  |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477,07 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 357 442,78 |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  | Количество |  |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. машин |  |  |  |  |  | Материалы | Всего |  |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  |  |  |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | На един. |  |  |  | Всего |  |
| №2 Оборудование по КА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |
| 48 | КА п.1 |  |  | ППКУП СИРИУС Или эквивалент |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 753,01 | 83 259,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 259,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=32333,6*1,03/1,2 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | КА п.2 |  |  | Блок контроля и индикации, марка "С2000- БКИ" исп.02 Или эквивалент |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 077,41 | 18 232,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 232,23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=7080,48*1,03/1,2 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | КА п.3 |  |  | Контроллер адресной двухпроводной подсистемы с гальванической изоляцией "С2000-КДЛ-2И" Или эквивалент |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 296,85 | 30 077,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 077,95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=5006,04*1,03/1,2 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | КА п.4 |  |  | Блок защитный коммутационный БЗК исп.02Или эквивалент |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 326,95 | 2 653,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 653,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=1545,96*1,03/1,2 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | КА п.5 |  |  | Устройство коммутационное УК-ВК/04 Или эквивалент |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963,41 | 12 524,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 524,33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=1122,42*1,03/1,2 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | КА п.15 |  |  | Резервный источник питания РИП-24 исп.56 Или эквивалент |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 619,61 | 31 858,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 858,83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=12372,36*1,03/1,2 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | КА п.24 |  |  | Батарея аккумуляторная АБ 1226С Или эквивалент |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 033,59 | 72 201,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 201,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=14019,72*1,03/1,2 |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | КА п.25 |  |  | Батарея аккумуляторная АБ 1217С Или эквивалент |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 009,90 | 48 059,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 059,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=9331,92*1,03/1,2 |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | КА, п.16 |  |  | МПН, модуль подключения нагрузки или эквивалент |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,59 | 800,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=71,76*1,03/1,2 |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | КА п.17 |  |  | Барьер искрозащитный С2000-СПЕКТРОН-ИБ Или эквивалент |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 570,24 | 22 280,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 280,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=6489,6*1,03/1,2 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | КА п.26 |  |  | Пульт противопожарный объектовый Или эквивалент |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 582,88 | 19 582,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 582,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=22815*1,03/1,2 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извещатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | КА п.6 |  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А -03 Или эквивалент |  |  |  | 394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 170,29 | 461 094,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 094,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=1363,44/1,2*1,03 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | КА п.7 |  |  | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференцированный С2000-ИП-03 Или эквивалент |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 076,56 | 97 966,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 966,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=1254,24/1,2*1,03 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | КА п.8 |  |  | Извещатель пожарный тепловой во взрывозащищенном исполнении С2000-СПЕКТРОН-101-Т-Р Или эквивалент |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 502,65 | 85 026,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 026,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=9906/1,2*1,03 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | КА п.9 |  |  | Извещатель пожарный ручной: электроконтактный адресный ИПР-513-3АМ Или эквивалент |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824,82 | 17 321,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 321,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=960,96/1,2*1,03 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | КА п.10 |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный С2000-ИПДЛ Или эквивалент |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 231,13 | 45 693,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 693,39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=17745/1,2*1,03 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оповещатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | КА п.11 |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой адресный "ВЫХОД" С2000-ОСТ исп.01 Или эквивалент |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 151,54 | 49 516,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 516,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=1341,6/1,2*1,03 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | КА п.12 |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой адресный "ВЫХОД" + стрелка вправо" С2000-ОСТ исп.08 Или эквивалент |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 151,54 | 9 212,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 212,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=1341,6/1,2*1,03 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | КА п.13 |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой адресный "ВЫХОД" + стрелка влево" С2000-ОСТ исп.07 Или эквивалент |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 151,54 | 4 606,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 606,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=1341,6/1,2*1,03 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | КА п.14 |  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный С2000-ОПЗ Или эквивалент |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 390,12 | 167 308,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 308,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цед=2784,6/1,2*1,03 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |  |
| Итого по оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 279 277,15 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 279 277,15 |  |  |  |  |
| №3 Оборудование по ТССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |
| 68 |  |  | 509-7341 |  |  | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000- СП2" исп. 02 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 2 054,46 |  |  | 24 653,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 653,52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | 509-9016-1216П |  |  | Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ" |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  | 507,95 |  |  | 83 811,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 811,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 465,27 |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. машин |  |  |  | Материалы |  |  | Всего |  |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  |  |  |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | На един. |  |  |  | Всего |  |
| №4 Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |
| Сверление отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ТЕР46-03-013-05 |  |  |  | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 45 мм (187шт - глубина 300мм; 71 шт. - глубина 500мм) |  |  |  | 2,58 |  | 400,44 |  | 275,46 |  |  |  | 0 |  |  | 36 650,59 |  |  | 12 094,06 |  |  | 4 964,15 |  |  |  |  | 0 |  | 11,99 |  |  |  | 30,93 |  |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  |  |  | V=(187+71)/100; Изп=37,507; Иэмм=6,985; НР=1,03; СП=0,59; ЗП=108,68*1,15; ЭММ=239,53*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=10,43*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  |  |  | 100 отверстий |  | 124,98 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 71 | ТЕР46-03-013-18 |  |  |  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-05 Добавить до глубины 300 мм К=(300-200)/10=10 |  |  |  | 1,87 |  | 184 |  | 131,33 |  |  |  | 0 |  |  | 11 394,15 |  |  | 3 694,17 |  |  | 1 715,43 |  |  |  |  | 0 |  | 5,06 |  |  |  | 9,46 |  |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  |  |  | V=187/100; Изп=37,507; Иэмм=6,985; НР=1,03; СП=0,59; ЗП=4,58*10*1,15; ЭММ=11,42*10*1,15; ЗПм=0*10*1,15; Мат=0*10; ТЗТ=0,44*10*1,15; ТЗТм=0*10*1,15 |  |  |  | 100 отверстий |  | 52,67 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 72 | ТЕР46-03-013-18 |  |  |  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-05 Добавить до глубины 500 мм К=(500-200)/10=30 |  |  |  | 0,71 |  | 552 |  | 393,99 |  |  |  | 0 |  |  | 12 978,36 |  |  | 4 207,8 |  |  | 1 953,93 |  |  |  |  | 0 |  | 15,18 |  |  |  | 10,78 |  |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  |  |  | V=71/100; Изп=37,507; Иэмм=6,985; НР=1,03; СП=0,59; ЗП=4,58*30*1,15; ЭММ=11,42*30*1,15; ЗПм=0*30*1,15; Мат=0*30; ТЗТ=0,44*30*1,15; ТЗТм=0*30*1,15 |  |  |  | 100 отверстий |  | 158,01 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| - установка гильз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ТЕР06-01-015-07 |  |  |  | Установка закладных деталей весом: до 4 кг |  |  |  | 0,24219 |  | 4 058,52 |  | 37,54 |  |  |  | 0 |  |  | 95 182,7 |  |  | 36 525,86 |  |  | 157,61 |  |  |  |  | 0 |  | 215,82 |  |  |  | 52,27 |  |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.12.3 |  |  |  | V=(2,39*101+8*0,1)/1000; Изп=37,507; Иэмм=17,336; НР=1,02; СП=0,58; ЗП=2393,44*1,68; ЗПм=2,37*1,68 |  |  |  | 1 т |  | 4 020,98 |  | 3,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,15 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,04 |  |
| 74 | 103-0015 |  |  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  | 129,44 |  |  | 13 073,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 073,44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | КА п.26 |  |  |  | Roxtec RS 25 В Ex AISI316/AISI316 комплект муфты Или эквивалент |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 6 441,62 |  |  | 51 532,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 532,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цед=7504,8/1,2*1,03 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - заделка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ТЕР46-03-017-05 |  |  |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 |  |  |  | 0,1 |  | 1 733,86 |  | 41,66 |  |  |  | 836,68 |  |  | 9 126,15 |  |  | 3 208,8 |  |  | 83,31 |  |  |  |  | 635,79 |  | 86,5 |  |  |  | 8,65 |  |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  |  |  | Изп=37,507; Иэмм=19,997; Имат=7,599; НР=1,03; СП=0,59; ЗП=743,93*1,15; ЭММ=36,23*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=75,22*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  |  |  | 1 м3 заделки |  | 855,52 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 76.1 | 402-9050-001П |  |  |  | Раствор: цементный |  |  |  | 0,104 |  |  |  |  |  |  |  | 4 960,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515,91 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - окраска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ТЕР15-04-007-01 |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  |  | 0,05 |  | 1 341,24 |  | 19,04 |  |  |  | 693,56 |  |  | 3 118,1 |  |  | 1 178,92 |  |  | 19,11 |  |  |  |  | 162,47 |  | 58,81 |  |  |  | 2,94 |  |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 |  |  |  | V=5/100; Изп=37,507; Иэмм=20,07; Имат=4,685; НР=1; СП=0,49; ЗП=465,66*1,35; ЭММ=14,1*1,35; ЗПм=0,27*1,35; ТЗТ=43,56*1,35; ТЗТм=0,02*1,35 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 628,64 |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0 |  |
| 77.1 | 101-9403-006П |  |  |  | Краски водно-дисперсионные акрилатные: ВД-АК-266, интерьерные |  |  |  | 0,0015 |  |  |  |  |  |  |  | 78 808,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 450,05 |  |  | 60 909,61 |  |  | 8 893,54 |  |  |  |  | 798,26 |  | 115,03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,83 |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60909,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 60 909,61 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8893,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 8 893,54 |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 798,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 798,26 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 601,41 |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 373,82 |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 474,82 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 450,05 |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 707,56 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 157,61 |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 927 342,81 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7539600,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 7 539 600,39 |  |  |  |
| Оборудование по ТССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108465,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 108 465,27 |  |  |  |
| Оборудование по КА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 279 277,15 |  |  |  |
| Пересчет по индексу инфляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7539600,39*1,244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,244 |  |  |  |  |  |  | 9 379 262,89 |  |  |  |
| Оборудование по ТССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108465,27*1,148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,148 |  |  |  |  |  |  | 124 518,13 |  |  |  |
| Оборудование по КА (индекс ЕМИС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1279277,15*1,1338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1338 |  |  |  |  |  |  | 1 450 444,43 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 954 225,45 |  |  |  |
| Пересчет в прогнозные цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10954225,45*1,0454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0454 |  |  |  |  |  |  | 11 451 547,29 |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11451547,29*0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22% |  |  |  |  |  |  | 2 519 340,4 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 970 887,69 |  |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  | инженер по проектно-сметной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О.В.Пьянзина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект Оснащение автоматической пожарной сигнализацией (АПС) ст.м. "Московские ворота" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы по разделу АПС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: ПСО-0973-АПС.ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 17 717, 901 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 7 183,4 чел-ч |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Июля 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С применением индекса фактической инфляции на 1 квартал 2026 г. : ИфиПНР=1,357 (Распоряжение Комитета по Госзаказу СПб № 175-р от 30.03.2026 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С применением индекса прогнозной инфляции на время выполнения работ -август 2026 г. -июль 2027 г.: Ипри=5/12*(1,0226+1,041)/2+7/12*1,041*(1,0034+1,0237)/2=1,0454 (Распоряжение КЭПиСП СПб № 322-р от 26.12.25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | На един. |  |  | Всего |
| К на условия производства работ с учетом структуры ПНР: - К=(1,2-1)*0,9+1=1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРп02-01-002-15 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 640 (675 каналов) |  | 1 | 124 511,1 | 0 |  |  | 0 | 9 807 080 |  | 4 670 038 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 881,35 |  |  | 6 881,35 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.4 п.1 | Изп=37,507; НР=0,74; СП=0,36; ЗП=83413,34*1,265*1,18; ЭММ=0*1,265*1,18; ЗПм=0*1,265*1,18; Мат=0*1,265; ТЗТ=4610*1,265*1,18; ТЗТм=0*1,265*1,18 |  | 1 система | 124 511,1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 2 | ТЕРп02-01-002-16 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 640 до 1279 добавлять к расценке 02-01-002-15 |  | 35 | 156,1 | 0 |  |  | 0 | 430 330 |  | 204 919 |  | 0 |  |  |  | 0 | 8,63 |  |  | 302,05 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.4 п.1 | V=675-640; Изп=37,507; НР=0,74; СП=0,36; ЗП=104,58*1,265*1,18; ЭММ=0*1,265*1,18; ЗПм=0*1,265*1,18; Мат=0*1,265; ТЗТ=5,78*1,265*1,18; ТЗТм=0*1,265*1,18 |  | 1 канал | 156,1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 237 410 |  | 4 874 957 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 183,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 4874957 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 874 957 |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 607 468 |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 754 985 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 237 410 |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  | Прямые |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 237 410 |  |  |
| Пересчет по фактическому индексу инфляции |  |  |  |  |  |  |  | 10237410*1,357 |  |  |  |  |  |  |  | 1,357 |  |  |  |  | 13 892 165,37 |  |  |
| Пересчет в прогнозные цены |  |  |  |  |  |  |  | 13892165,37*1,0454 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0454 |  |  |  |  | 14 522 869,68 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  | 14522869,68*0,22 |  |  |  |  |  |  |  | 22% |  |  |  |  | 3 195 031,33 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 717 901,01 |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  | инженер по проектно-сметной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О.В.Пьянзина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект Оснащение автоматической пожарной сигнализацией (АПС) ст.м. "Московские ворота" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж системы автоматической пожарной сигнализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: ПСО-0973-АПС.ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 2 704, 328 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 18,12 чел-ч |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Июля 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С применением индекса фактической инфляции на 1 квартал 2026 г. : ИфиРек=1,244, (Распоряжение Комитета по Госзаказу СПб № 175-р от 30.03.2026 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С применением индекса прогнозной инфляции на время выполнения работ -август 2026 г. -июль 2027 г.: Ипри=5/12*(1,0226+1,041)/2+7/12*1,041*(1,0034+1,0237)/2=1,0454 (Распоряжение КЭПиСП СПб № 322-р от 26.12.25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | На един. |  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 | 12 |  |  | 13 |
| демонтаж кабеля и провода, проложенного открыто (утилизация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-3-01 | Демонтаж кабеля |  | 62,84 | 106,07 | 0,3 |  |  | 0 | 596 888,84 |  | 249 293,82 |  | 487,01 |  |  |  | 0 | 11,09 |  |  | 696,9 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 | V=(2100+1940+200+80+970+987+7)/100; Изп=37,507; Иэмм=25,846; НР=0,91; СП=0,48; ЗП=91,97*1,15; ЭММ=0,26*1,15; ЗПм=0,16*1,15; ТЗТ=9,64*1,15; ТЗТм=0,01*1,15 |  | 100 м | 105,77 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 424,17 |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,63 |
| демонтаж кабеля и провода, проложенного открыто (на хранение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм10-01-055-03 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной Демонтаж |  | 8,2 | 555,53 | 110,12 |  |  | 0 | 347 266,72 |  | 136 989,12 |  | 15 887,09 |  |  |  | 0 | 40,16 |  |  | 329,31 |
|  | (0) Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.1; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 | V=(765+30+10+15)/100; Изп=37,507; Иэмм=17,594; Имат=3,884; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=471,33*0,7*1,35; ЭММ=116,53*0,7*1,35; ЗПм=20,46*0,7*1,35; Мат=461,73*0; ТЗТ=42,5*0,7*1,35; ТЗТм=1,74*0,7*1,35 |  | 100 м кабеля | 445,41 | 19,33 |  |  |  |  |  |  |  | 5 945,08 |  |  |  |  | 1,65 |  |  | 13,53 |
| демонтаж труб, кабеля из труб (на хранение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Демонтаж |  | 1,15 | 400,06 | 132,28 |  |  | 0 | 30 997,02 |  | 11 550,16 |  | 1 990,67 |  |  |  | 0 | 23,28 |  |  | 26,77 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2; Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.1 | V=115/100; Изп=37,507; Иэмм=13,086; Имат=12,03; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=283,36*1,35*0,7; ЭММ=139,98*1,35*0,7; ЗПм=6*1,35*0,7; Мат=321,24*0; ТЗТ=24,64*1,35*0,7; ТЗТм=0,38*1,35*0,7 |  | 100 м | 267,78 | 5,67 |  |  |  |  |  |  |  | 244,56 |  |  |  |  | 0,36 |  |  | 0,41 |
| 4 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Демонтаж из труб кабеля ВВГ 3х2,5 |  | 4,35 | 74,65 | 6,29 |  |  | 0 | 28 202,83 |  | 11 153,31 |  | 436,39 |  |  |  | 0 | 5,94 |  |  | 25,84 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2; Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.1 | V=435/100; Изп=37,507; Иэмм=15,949; Имат=10,399; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=72,34*1,35*0,7; ЭММ=6,66*1,35*0,7; ЗПм=0,47*1,35*0,7; Мат=33,37*0; ТЗТ=6,29*1,35*0,7; ТЗТм=0,03*1,35*0,7 |  | 100 м | 68,36 | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  | 71,78 |  |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,13 |
| 5 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей Демонтаж |  | 9,6 | 222,02 | 60,86 |  |  | 0 | 148 043,54 |  | 58 028,45 |  | 4 132,99 |  |  |  | 0 | 14,36 |  |  | 137,86 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2; Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.1 | V=960/100; Изп=37,507; Иэмм=7,074; Имат=32,751; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=170,54*1,35*0,7; ЭММ=64,4*1,35*0,7; ЗПм=0*1,35*0,7; Мат=19,16*0; ТЗТ=15,2*1,35*0,7; ТЗТм=0*1,35*0,7 |  | 100 м | 161,16 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 6 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Демонтаж из труб кабеля КПСЭ 2х2х1,5 |  | 10,1 | 62,77 | 4,19 |  |  | 0 | 55 877,61 |  | 22 191,32 |  | 674,98 |  |  |  | 0 | 5,1 |  |  | 51,51 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2; Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.1 | V=1010/100; Изп=37,507; Иэмм=15,95; Имат=10,405; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=61,99*1,35*0,7; ЭММ=4,44*1,35*0,7; ЗПм=0,32*1,35*0,7; Мат=20,71*0; ТЗТ=5,39*1,35*0,7; ТЗТм=0,02*1,35*0,7 |  | 100 м | 58,58 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 113,63 |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,2 |
| демонтаж приборов, оборудования (утилизация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей Демонтаж. Прим. С2000-М |  | 1 | 58,32 | 0,04 |  |  | 0 | 5 159,51 |  | 2 185,91 |  | 0,76 |  |  |  | 0 | 4,74 |  |  | 4,74 |
|  | (0) Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.4; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 | Изп=37,507; Иэмм=19; Имат=15,414; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=143,91*0,3*1,35; ЭММ=0,11*0,3*1,35; ЗПм=0*0,3*1,35; Мат=20,98*0; ТЗТ=11,7*0,3*1,35; ТЗТм=0*0,3*1,35 |  | 1 шт. | 58,28 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 8 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 Демонтаж Прим.С2000-БКИ |  | 1 | 6,1 | 0,04 |  |  | 0 | 537,16 |  | 227,29 |  | 0,76 |  |  |  | 0 | 0,49 |  |  | 0,49 |
|  | (0) Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.4; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 | Изп=37,507; Иэмм=18,889; Имат=12,622; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=14,98*0,3*1,35; ЭММ=0,09*0,3*1,35; ЗПм=0*0,3*1,35; Мат=7,88*0; ТЗТ=1,2*0,3*1,35; ТЗТм=0*0,3*1,35 |  | 1 шт. | 6,06 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 9 | ТЕРм10-08-001-07 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок линейный Демонтаж. Прим. С2000-ПИ |  | 0,4 | 19,19 | 0,05 |  |  | 0 | 678,06 |  | 287,15 |  | 0,38 |  |  |  | 0 | 1,58 |  |  | 0,63 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2; Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.4 | V=1*4/10; Изп=37,507; Иэмм=19; Имат=13,733; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=47,27*1,35*0,3; ЭММ=0,11*1,35*0,3; ЗПм=0*1,35*0,3; Мат=11,87*0; ТЗТ=3,9*1,35*0,3; ТЗТм=0*1,35*0,3 |  | 10 лучей | 19,14 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 10 | ТЕРм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей Демонтаж. Прим. Сигнал-20П SMD |  | 7 | 58,32 | 0,04 |  |  | 0 | 36 116,55 |  | 15 301,37 |  | 5,32 |  |  |  | 0 | 4,74 |  |  | 33,18 |
|  | (0) Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.4; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 | Изп=37,507; Иэмм=19; Имат=15,414; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=143,91*0,3*1,35; ЭММ=0,11*0,3*1,35; ЗПм=0*0,3*1,35; Мат=20,98*0; ТЗТ=11,7*0,3*1,35; ТЗТм=0*0,3*1,35 |  | 1 шт. | 58,28 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 11 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 Демонтаж Прим. С2000-СП1 |  | 5 | 6,1 | 0,04 |  |  | 0 | 2 685,83 |  | 1 136,45 |  | 3,8 |  |  |  | 0 | 0,49 |  |  | 2,45 |
|  | (0) Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.4; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 | Изп=37,507; Иэмм=18,889; Имат=12,622; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=14,98*0,3*1,35; ЭММ=0,09*0,3*1,35; ЗПм=0*0,3*1,35; Мат=7,88*0; ТЗТ=1,2*0,3*1,35; ТЗТм=0*0,3*1,35 |  | 1 шт. | 6,06 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 12 | ТЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей Демонтаж Прим. блока КПБ |  | 3 | 35,91 | 0,04 |  |  | 0 | 9 527,57 |  | 4 036,14 |  | 2,28 |  |  |  | 0 | 2,92 |  |  | 8,76 |
|  | (0) Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.4; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 | Изп=37,507; Иэмм=19; Имат=14,669; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=88,56*0,3*1,35; ЭММ=0,11*0,3*1,35; ЗПм=0*0,3*1,35; Мат=15,92*0; ТЗТ=7,2*0,3*1,35; ТЗТм=0*0,3*1,35 |  | 1 шт. | 35,87 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 13 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене Демонтаж коробок и Прим.УК-ВК |  | 155 | 2,42 | 0 |  |  | 0 | 33 203,67 |  | 14 069,35 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0,2 |  |  | 31 |
|  | (0) Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.4; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 | V=4+151; Изп=37,507; Имат=17,114; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=5,97*0,3*1,35; ЭММ=0*0,3*1,35; ЗПм=0*0,3*1,35; Мат=0,44*0; ТЗТ=0,5*0,3*1,35; ТЗТм=0*0,3*1,35 |  | 1 шт. | 2,42 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 14 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания Демонтаж |  | 2 | 67,36 | 11,93 |  |  | 0 | 10 445,91 |  | 4 158,02 |  | 419,76 |  |  |  | 0 | 4,09 |  |  | 8,18 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2; Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.4 | Изп=37,507; Иэмм=17,593; Имат=9,852; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=136,86*1,35*0,3; ЭММ=29,47*1,35*0,3; ЗПм=5,17*1,35*0,3; Мат=77,18*0; ТЗТ=10,1*1,35*0,3; ТЗТм=0,44*1,35*0,3 |  | 1 шт. | 55,43 | 2,09 |  |  |  |  |  |  |  | 156,78 |  |  |  |  | 0,18 |  |  | 0,36 |
| 15 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг Демонтаж АКБ |  | 4 | 2,55 | 0 |  |  | 0 | 902,84 |  | 382,56 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0,21 |  |  | 0,84 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2; Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.4 | Изп=37,507; Имат=6,057; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=6,3*1,35*0,3; ЭММ=0*1,35*0,3; ЗПм=0*1,35*0,3; Мат=1,57*0; ТЗТ=0,52*1,35*0,3; ТЗТм=0*1,35*0,3 |  | 1 шт. | 2,55 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| демонтаж приборов, оборудования (хранение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания Демонтаж РИП |  | 3 | 157,18 | 27,85 |  |  | 0 | 36 561,74 |  | 14 552,34 |  | 1 469,91 |  |  |  | 0 | 9,54 |  |  | 28,62 |
|  | (0) Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.1; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 | Изп=37,507; Иэмм=17,593; Имат=9,852; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=136,86*0,7*1,35; ЭММ=29,47*0,7*1,35; ЗПм=5,17*0,7*1,35; Мат=77,18*0; ТЗТ=10,1*0,7*1,35; ТЗТм=0,44*0,7*1,35 |  | 1 шт. | 129,33 | 4,89 |  |  |  |  |  |  |  | 550,23 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 1,26 |
| 17 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг Демонтаж АКБ |  | 6 | 5,95 | 0 |  |  | 0 | 3 160,09 |  | 1 339,02 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0,49 |  |  | 2,94 |
|  | (0) Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.1; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 | Изп=37,507; Имат=6,057; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=6,3*0,7*1,35; ЭММ=0*0,7*1,35; ЗПм=0*0,7*1,35; Мат=1,57*0; ТЗТ=0,52*0,7*1,35; ТЗТм=0*0,7*1,35 |  | 1 шт. | 5,95 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 18 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене Демонтаж УК-ВК |  | 1 | 5,64 | 0 |  |  | 0 | 499,24 |  | 211,54 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0,48 |  |  | 0,48 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2; Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.1 | Изп=37,507; Имат=17,114; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=5,97*1,35*0,7; ЭММ=0*1,35*0,7; ЗПм=0*1,35*0,7; Мат=0,44*0; ТЗТ=0,5*1,35*0,7; ТЗТм=0*1,35*0,7 |  | 1 шт. | 5,64 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 19 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм Демонтаж Бокса КМПн |  | 3 | 62,23 | 35,09 |  |  | 0 | 9 794,98 |  | 3 053,82 |  | 1 640,31 |  |  |  | 0 | 2,24 |  |  | 6,72 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2; Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.1 | Изп=37,507; Иэмм=15,582; Имат=11,958; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=28,72*1,35*0,7; ЭММ=37,13*1,35*0,7; ЗПм=3,69*1,35*0,7; Мат=4*0; ТЗТ=2,37*1,35*0,7; ТЗТм=0,29*1,35*0,7 |  | 1 шт. | 27,14 | 3,49 |  |  |  |  |  |  |  | 392,7 |  |  |  |  | 0,27 |  |  | 0,81 |
| 20 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат Демонтаж автомат.выключателей из КМПн |  | 4 | 12,82 | 0 |  |  | 0 | 4 769,93 |  | 1 923,36 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1,06 |  |  | 4,24 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2; Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.1 | V=2+2; Изп=37,507; Имат=19,806; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=13,57*1,35*0,7; ЭММ=0*1,35*0,7; ЗПм=0*1,35*0,7; Мат=0,62*0; ТЗТ=1,12*1,35*0,7; ТЗТм=0*1,35*0,7 |  | 1 шт. | 12,82 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 21 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм Демонтаж шкафа в комплекте |  | 2 | 62,23 | 35,09 |  |  | 0 | 6 529,99 |  | 2 035,88 |  | 1 093,54 |  |  |  | 0 | 2,24 |  |  | 4,48 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2; Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.1 | Изп=37,507; Иэмм=15,582; Имат=11,958; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=28,72*1,35*0,7; ЭММ=37,13*1,35*0,7; ЗПм=3,69*1,35*0,7; Мат=4*0; ТЗТ=2,37*1,35*0,7; ТЗТм=0,29*1,35*0,7 |  | 1 шт. | 27,14 | 3,49 |  |  |  |  |  |  |  | 261,8 |  |  |  |  | 0,27 |  |  | 0,54 |
| Демонтаж приборов аспирационной системы дымообнаружения (хранение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг Демонтаж блока дымовсас.системы, фильтра, грязеуловителя, водно-стопорного блока |  | 8 | 11,8 | 0 |  |  | 0 | 8 355,91 |  | 3 540,64 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0,97 |  |  | 7,76 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2; Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.1 | V=2+2+2+2; Изп=37,507; Имат=4,25; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=12,48*1,35*0,7; ЭММ=0*1,35*0,7; ЗПм=0*1,35*0,7; Мат=5,84*0; ТЗТ=1,03*1,35*0,7; ТЗТм=0*1,35*0,7 |  | 1 шт. | 11,8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 23 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении Демонтаж |  | 2 | 18,79 | 0,11 |  |  | 0 | 3 311,15 |  | 1 401,26 |  | 4,18 |  |  |  | 0 | 1,59 |  |  | 3,18 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2; Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.1 | Изп=37,507; Иэмм=19; Имат=13,172; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=19,76*1,35*0,7; ЭММ=0,11*1,35*0,7; ЗПм=0*1,35*0,7; Мат=6,56*0; ТЗТ=1,68*1,35*0,7; ТЗТм=0*1,35*0,7 |  | 1 шт. | 18,68 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Демонтаж извещателей, оповещателей (утилизация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении Демонтаж |  | 383 | 8,05 | 0,05 |  |  | 0 | 271 582,08 |  | 114 922,98 |  | 363,85 |  |  |  | 0 | 0,68 |  |  | 260,44 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2; Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.4 | V=381+2; Изп=37,507; Иэмм=19; Имат=13,172; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=19,76*1,35*0,3; ЭММ=0,11*1,35*0,3; ЗПм=0*1,35*0,3; Мат=6,56*0; ТЗТ=1,68*1,35*0,3; ТЗТм=0*1,35*0,3 |  | 1 шт. | 8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 25 | ТЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении Прим. - ручной Демонтаж |  | 15 | 4,02 | 0,02 |  |  | 0 | 5 316,92 |  | 2 250,45 |  | 5,85 |  |  |  | 0 | 0,34 |  |  | 5,1 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.2; Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.4 | Изп=37,507; Иэмм=19,5; Имат=12,865; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=9,88*1,35*0,3; ЭММ=0,04*1,35*0,3; ЗПм=0*1,35*0,3; Мат=2,89*0; ТЗТ=0,84*1,35*0,3; ТЗТм=0*1,35*0,3 |  | 1 шт. | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 26 | ТЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении Демонтаж |  | 12 | 4,02 | 0,02 |  |  | 0 | 4 253,53 |  | 1 800,36 |  | 4,68 |  |  |  | 0 | 0,34 |  |  | 4,08 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2; Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.4 | Изп=37,507; Иэмм=19,5; Имат=12,865; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=9,88*1,35*0,3; ЭММ=0,04*1,35*0,3; ЗПм=0*1,35*0,3; Мат=2,89*0; ТЗТ=0,84*1,35*0,3; ТЗТм=0*1,35*0,3 |  | 1 шт. | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 27 | ТЕРм10-08-002-03 | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении Демонтаж |  | 6 | 9,88 | 0,05 |  |  | 0 | 5 226,35 |  | 2 212,14 |  | 5,7 |  |  |  | 0 | 0,68 |  |  | 4,08 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2; Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.4 | Изп=37,507; Иэмм=19,077; Имат=13,23; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=24,28*1,35*0,3; ЭММ=0,13*1,35*0,3; ЗПм=0*1,35*0,3; Мат=7,71*0; ТЗТ=1,68*1,35*0,3; ТЗТм=0*1,35*0,3 |  | 1 шт. | 9,83 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 28 | ТЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 Прим. оповещатель звуковой Демонтаж |  | 10 | 8,98 | 3,6 |  |  | 0 | 5 722,19 |  | 2 017,9 |  | 573,5 |  |  |  | 0 | 0,46 |  |  | 4,6 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2; Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.4 | Изп=37,507; Иэмм=15,931; Имат=12,226; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=13,29*1,35*0,3; ЭММ=8,89*1,35*0,3; ЗПм=0,63*1,35*0,3; Мат=1,33*0; ТЗТ=1,13*1,35*0,3; ТЗТм=0,04*1,35*0,3 |  | 1 шт. | 5,38 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  | 97,5 |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,2 |
| 29 | ТЕРм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) Прим.оповещатели световые. Демонтаж |  | 17 | 9,53 | 0 |  |  | 0 | 15 069,67 |  | 6 076,48 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0,81 |  |  | 13,77 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2; Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.4 | Изп=37,507; Имат=12,713; НР=0,95; СП=0,53; ЗП=23,52*1,35*0,3; ЭММ=0*1,35*0,3; ЗПм=0*1,35*0,3; Мат=2,44*0; ТЗТ=2*1,35*0,3; ТЗТм=0*1,35*0,3 |  | 1 шт. | 9,53 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Демонтаж извещателей, оповещателей (хранение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей Демонтаж |  | 1 | 9,34 | 0 |  |  | 0 | 826,76 |  | 350,32 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0,79 |  |  | 0,79 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2; Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.1 | Изп=37,507; Имат=12,241; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=9,88*1,35*0,7; ЭММ=0*1,35*0,7; ЗПм=0*1,35*0,7; Мат=2,41*0; ТЗТ=0,84*1,35*0,7; ТЗТм=0*1,35*0,7 |  | 1 шт. | 9,34 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 31 | ТЕРм10-08-003-05 | Устройство оптико- (фото) электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении Прим. Извещатель инфракрасный Демонтаж |  | 1 | 64,1 | 0,08 |  |  | 0 | 5 668,34 |  | 2 401,2 |  | 1,51 |  |  |  | 0 | 5,44 |  |  | 5,44 |
|  | (0) Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.1; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 | Изп=37,507; Иэмм=18,889; Имат=15,435; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=67,74*0,7*1,35; ЭММ=0,09*0,7*1,35; ЗПм=0*0,7*1,35; Мат=9,29*0; ТЗТ=5,76*0,7*1,35; ТЗТм=0*0,7*1,35 |  | 1 шт. | 64,02 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 32 | ТЕРм10-08-003-07 | Устройство оптико- (фото) электрическое: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) Прим. Извещатель оптико-электронный Демонтаж |  | 1 | 72,25 | 0,24 |  |  | 0 | 6 378,63 |  | 2 700,88 |  | 4,56 |  |  |  | 0 | 6,13 |  |  | 6,13 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2; Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.1 | Изп=37,507; Иэмм=19; Имат=13,536; НР=0,9; СП=0,46; ЗП=76,2*1,35*0,7; ЭММ=0,25*1,35*0,7; ЗПм=0*1,35*0,7; Мат=20,34*0; ТЗТ=6,48*1,35*0,7; ТЗТм=0*1,35*0,7 |  | 1 комплект | 72,01 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 33 | ТЕРм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) Прим.оповещатели комбинированные Демонтаж |  | 2 | 22,22 | 0 |  |  | 0 | 4 133,71 |  | 1 666,82 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1,89 |  |  | 3,78 |
|  | (0) Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.1; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2 | Изп=37,507; Имат=12,713; НР=0,95; СП=0,53; ЗП=23,52*0,7*1,35; ЭММ=0*0,7*1,35; ЗПм=0*0,7*1,35; Мат=2,44*0; ТЗТ=2*0,7*1,35; ТЗТм=0*0,7*1,35 |  | 1 шт. | 22,22 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 34 | ТЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м Демонтаж |  | 0,02 | 189,46 | 96,44 |  |  | 0 | 232,93 |  | 69,78 |  | 32,67 |  |  |  | 0 | 8,09 |  |  | 0,16 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2; Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.1 | V=(4*0,5)/100; Изп=37,507; Иэмм=16,938; Имат=13,188; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=98,44*1,35*0,7; ЭММ=102,05*1,35*0,7; ЗПм=25,93*1,35*0,7; Мат=452,59*0; ТЗТ=8,56*1,35*0,7; ТЗТм=2,17*1,35*0,7 |  | 100 м | 93,02 | 24,51 |  |  |  |  |  |  |  | 18,39 |  |  |  |  | 2,05 |  |  | 0,04 |
| 35 | ТЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции Демонтаж |  | 0,00785 | 1 192,95 | 501,71 |  |  | 0 | 571,15 |  | 203,52 |  | 55,09 |  |  |  | 0 | 58,78 |  |  | 0,46 |
|  | (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.2 п.1.2; Приказ N648/пр от 08.08.2022 п.145 т.3 п.1 | V=7,85/1000; Изп=37,507; Иэмм=13,988; Имат=16,175; НР=0,97; СП=0,51; ЗП=731,47*1,35*0,7; ЭММ=530,91*1,35*0,7; ЗПм=27,49*1,35*0,7; Мат=17330,07*0; ТЗТ=62,2*1,35*0,7; ТЗТм=1,74*1,35*0,7 |  | 1 т | 691,24 | 25,98 |  |  |  |  |  |  |  | 7,65 |  |  |  |  | 1,65 |  |  | 0,01 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 704 498,95 |  | 695 721,11 |  | 29 297,54 |  |  |  | 0 | 1 725,71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 284,27 |  |  |  |  | 18,12 |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 695721,11 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 695 721,11 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 29297,54 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29 297,54 |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 725 018,65 |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 644 429,68 |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 050,62 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 704 498,95 |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  | Прямые |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 704 498,95 |  |  |
| Пересчет по фактическому индексу инфляции |  |  |  |  |  |  |  | 1704498,95*1,244 |  |  |  |  |  |  |  | 1,244 |  |  |  |  | 2 120 396,69 |  |  |
| Пересчет в прогнозные цены |  |  |  |  |  |  |  | 2120396,69*1,0454 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0454 |  |  |  |  | 2 216 662,7 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  | 2216662,7*0,22 |  |  |  |  |  |  |  | 22% |  |  |  |  | 487 665,79 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 704 328,49 |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  | инженер по проектно-сметной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О.В.Пьянзина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |