Приложение № 2

к информации о товарах, работах, услугах

для проведения закупки способом ЭМ СМСП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту фасада ОПС 117525, по адресу: г. Москва, ул. Чертановская, д. 32, стр. 4.

Москва, 2026 г.

      - ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращения | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» в лице УФПС г. Москвы |
| 2 | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 3 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи г. Москвы – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 4 | Объект | ОПС 117525 по адресу: г. Москва, ул. Чертановская, д. 32, стр. 4. |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 6 | СНиП | Строительные нормы и правила Российской Федерации |
| 7 | СП | Свод правил Российской Федерации |
| 8 | ФЗ | Федеральный закон |
| 9 | ТЗ | Техническое задание |
| 10 | СанПиН | Санитарные правила и нормы Российской Федерации |
| 11 | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 12 | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту фасада ОПС 117525, по адресу: г. Москва, ул. Чертановская, д. 32, стр. 4.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к Техническому заданию).

Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС и выполнения требований предписания главы управы района Чертаново центральное г. Москвы.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало выполнения Работ: не позднее 1 (одного) календарного дня с даты передачи строительной площадки.

Передача строительной площадки: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления уведомления от Заказчика на адрес электронной почты Подрядчика указанной в договоре о начале производства работ по объекту.

Окончание выполнения Работ: не позднее 40 (сорока) календарных дней с даты начала выполнения Работ.

4.2. Место выполнения работ: строение нежилое, административное, отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Чертановская, д. 32, стр. 4.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в

Перечне и количественных характеристиках на выполнение работ по ремонту фасада ОПС (приложение № 1 к Техническому заданию).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству Работ

Качество и технические характеристики выполненных работ, предусмотренные Техническим заданием, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, СП, техническим регламентам, иным требованиям, установленным следующими документами:

– Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "О почтовой связи" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026);

– Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

– Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862);

– Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880);

– "ГОСТ 33290-2023. Межгосударственный стандарт. Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 15.08.2023 N 645-ст);

– СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019);

–  ГОСТ 8639-82 "Трубы стальные квадратные. Сортамент" (введено в действие Приказом Ростехрегулирования от 17.06.2010 N 96-ст);

– "ГОСТ 8509-93. Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент"

(введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 20.02.1996 N 85);

- ГОСТ 25129-2020 "Грунтовка ГФ-021. Технические условия" (введена в действие с 13.11.2025)

- ГОСТ 31358-2019. Межгосударственный стандарт. Смеси сухие строительные напольные. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 19.12.2019 N 1413-ст);

- ГОСТ Р 59637-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 790-ст) (ред. от 02.08.2024);

- ГОСТ EN 795-2019 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства анкерные. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ 19111-2001. Межгосударственный стандарт. Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия" (введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 31.12.2002 N 171);

- ГОСТ 22233-2025. Межгосударственный стандарт. Профили, прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Технические условия"(введен в действие Приказом Росстандарта от 15.04.2025 N 300-ст);

- ГОСТ 6266-97. Межгосударственный стандарт. Листы гипсокартонные. Технические условия" (введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 24.11.1998 N 14);

- ГОСТ 13996-2019. Межгосударственный стандарт. Плитки керамические. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.10.2019 N 1017-ст);

Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья персонала Объекта, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством РФ, включая Федеральный закон от 30.03.1999 г. за № 52 (ред. от 26.12.2024) «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1. Условия выполнения работ:

7.1.1. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности ответственным лицом представителям Подрядчика.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на каждом Объекте Заказчика. Копии приказов представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

7.1.2. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

7.1.3. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

7.1.4.	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229).

7.1.5.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

7.1.6.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

7.1.7.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

7.1.8 Работы проводятся в пустующих строениях с наличием электричества.

7.1.9 Подрядчик согласовывает применяемый отделочный материал с Заказчиком.

7.2. Требования к безопасности

При организации и проведении работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

-	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

-	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

-	Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862);

-	ГОСТ 12.3.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности" (введен в действие Приказом Росстандарта от 23.09.2015 N 1368-ст).

Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, а также не допускать возникновение аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст). При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

7.4. Требования к конфиденциальности

Требования установлены в договоре.

7.5. Требования к сдаче-приемке работ

7.5.1. Стороны производят оформление первичных документов по Акту приемке выполненных работ в соответствии с условиями Технического задания.

Работы по настоящему Техническому заданию считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки (расшифровки) выполненных работ по форме КС – 3.

7.5.2. Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в соответствии с условиями Технического задания, которыми фиксируют фактический объем выполненных Подрядчиком работ, а также на основании локальных смет, утвержденных Сторонами.

2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

3.    Справка (расшифровка) выполненных работ по форме АНФ 02/17.

4.	Счет-фактуру, если Подрядчик является плательщиком НДС.

5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений).

6.	Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация).

7.	Акты освидетельствования скрытых Работ в 3х экземплярах.

8.	Отчетные фотоматериалы по выполнению работ на Объекте (параметры изображения: цветное фото, 72 либо 300 dpi, формат JPEG, качество superfine, либо TIFF, не менее 25 фотографий).

7.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

6.6.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объектов в количестве 10 штук на электронные адреса:

Vasiliy.Petrov@russianpost.ru

O.Melekhin@russianpost.ru

Natalia.Chirkina@russianpost.ru

Boris.Kalimulin@russianpost.ru

Gennady.MIRONOV@russianpost.ru

7.6.2 После окончания выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 10 штук, на электронный адрес:

Vasiliy.Petrov@russianpost.ru

O.Melekhin@russianpost.ru

Natalia.Chirkina@russianpost.ru

Boris.Kalimulin@russianpost.ru

Gennady.MIRONOV@russianpost.ru

7.6.3. Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 7.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы предоставляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на материалы, оборудование и выполненные работы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Справки (расшифровки) выполненных работ по форме АНФ 02/17.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после подтверждения их устранения Заказчиком.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень и количественные характеристики на выполнение работ по ремонту фасада ОПС 117525 по адресу: г. Москва, ул. Чертановская, д. 32, стр. 4. | 9-11 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень и количественные характеристики на выполнение работ по ремонту фасада ОПС 117525 по адресу: г. Москва, ул. Чертановская, д. 32, стр. 4.

| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. |  | 100 м | 0,539 |
| 2 | Монтаж витражей, витрин: с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий/Демонтаж |  | т | 1,84 |
| 3 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток/демонтаж керамической плитки с цоколя / Прим. |  | 100 м2 | 0,06 |
| 4 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали/Демонтаж Ограждения входной площадки и пандуса из нержавеющей стали с сохранением для последующего монтажа |  | т | 0,056 |
| 5 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель |  | 100 м2 | 0,043 |
| 6 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 |  | м3 | 0,10 |
| 7 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа/Демонтаж конструкций козырьков с сохранением для последующего монтажа на штатное место |  | т | 0,09 |
| 8 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания |  | 100 шт. | 0,02 |
| 9 | Демонтаж кабеля |  | 100 м | 0,03 |
| 10 | Установка номерных табличек: для этажа, подъезда/Демонтаж вывесок ( с сохранением) |  | шт. | 4,0 |
| 11 | Установка рулонных штор, жалюзи/демонтаж |  | 100 шт. | 0,10 |
| 12 | Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2/Демонтаж |  | т | 0,016 |
| 13 | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен/ Демонтаж деревянной панели(вагонка) |  | 100 м2 | 0,0033 |
| 14 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой/демонтаж поликорбаната с козырька |  | 100 м2 | 0,025 |
| 15 | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг/демонтаж кронштейна |  | т | 0,001 |
| 16 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов/Расчистка поверхности стен тамбура главного входа от старой краски. |  | 100 м2 | 0,05 |
|  | Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |
| 17 | Устройство: железобетонных ступеней |  | м3 | 0,10 |
| 18 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля/Обрамление площадки и ступеней металлическим уголком 30х30х3мм |  | 100 м | 0,066 |
| 19 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором |  | 100 м2 | 0,0376 |
| 20 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором/тактильные желтая с параллельными рифами |  | 100 м2 | 0,0054 |
| 21 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям |  | 100 м2 | 0,222 |
| 22 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен |  | 100 м2 | 0,222 |
| 23 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен |  | 100 м2 | 0,06 |
| 24 | Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности |  | 100 м2 | 0,222 |
| 25 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя/Монтаж композитных панелей на подсистему на фриз |  | 100 м2 | 0,188 |
| 26 | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: свыше 50 до 100 кг/Установка металлических поручней площадки и ступеней металла ранее сохраненных |  | т | 0,056 |
| 27 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа/Монтаж ранее демонтированных и сохраненных козырьков на штатное место |  | т | 0,09 |
| 28 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой/Устройство кровельного покрытия козырька площадки разгрузки |  | 100 м2 | 0,025 |
| 29 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2/Покраска металлической двери, люка и каркаса козырьков алкидной эмалью |  | 100 м2 | 0,064 |
| 30 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых |  | 100 м2 | 0,18 |
| 31 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 |  | 100 м2 | 0,573 |
| 32 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали |  | 100 м | 0,155 |
| 33 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 100 м2 | 0,3234 |
| 34 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |  | 100 м2 | 0,048 |
| 35 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен/Покраска стен тамбура главного входа и откосов |  | 100 м2 | 0,293 |
| 36 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  | 100 м | 0,15 |
| 37 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  | 100 м2 | 0,0234 |
| 38 | Установка уголков ПВХ на клее |  | 100 м | 0,156 |
| 39 | Установка алюминиевых: нащельников |  | 100 м | 0,093 |
| 40 | Установка рулонных штор, жалюзи/сохраненных |  | 100 шт | 0,10 |
| 41 | Установка номерных табличек: для этажа, подъезда/ Монтаж вывесок ранее сохраненных |  | шт | 4,0 |
| 42 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания/сохраненных |  | шт. | 2,0 |
|  | Раздел 3. Прочие работы |  |  |  |
| 43 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  | 1т груза | 3,5 |
| 44 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 100 км |  | 1т груза | 3,5 |